## Лист2
Nr. procedura | denumirea procedurii | Nr. lot | Denumire lot | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Țara de origine/ Producător | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
ocds-b3wdp1-MD-1755167088459 (21466800) | Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice | 5 | Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610 | 1 | 12400 | 14880 | 12400 | 14880 | 03.41140.521+03. 42013.621+03.420 13.631+03.42013. 641+03.42013.651/Kirchner&Wilhelm/Germania | Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610 Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc. Parametru Specificaţie Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat – pag.81 tip pacient adult Iluminare prin fibră optică – pag.81 Lamele tip: Macintosh da- – pag.81 mărimea 2 da (03.42013.621) – pag.81 mărimea 3 da (03.42013.631) – pag.81 mărimea 4 da (03.42013.641) – pag.81 mărimea 5 da (03.42013.651) – pag.81 autoclavabile la 134°, 5min. – pag.81 - 2000 ciluri de sterilizare – pag.81 Maner laringoscop fabricat din metal cromat – pag.73,77 fixarea rapidă a lamelelor – pag.73 bec cu instalarea în mîner – pag.73 diametru mîner standart: 28mm, – pag.77 acumulator reîncărcabil, cu autonomie de min. 3 ore -pag77, scrisoare producator Bec LED, intensitatea luminei la distant de 35mm -18.000lux – pag 77,73 3.5V – pag.73,77 lumină albă – pag 73 Accesorii: Statie de incarcare directa a laringoscopului fara scoaterea acumulatorului 220V, 50Hz (12.80005.002) - pag 1 (brosura statia de incarcare+trusa) Trusa/Geanta pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de complectația lamelelor solicitate da (03.90003.001) )- pag 1 (brosura statia de incarcare+trusa)