Anexa nr. 2

la Documentația Standard aprobată prin

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive medicale suplimentar conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 (Partea 1)

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

- IDNO: 1016601000212

- Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2

- Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

| Nr. Lot | Denumirea Lotului | Denumirea Pozitiei | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | Cantitate | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Active carbon post-filter OMNIPURE Sistema pentru pregătirea apei purificate | Active carbon post-filter OMNIPURE Sistema pentru pregătirea apei purificate | Active carbon post-filter OMNIPURE Sistema pentru pregătirea apei purificate Active carbon post-filter OMNIPURE | Bucată | 4 | 2460,00 |
| 2 | Adaptor de flux tip 1 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia | Adaptor de flux tip 1 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia | Adaptor de flux tip 1 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu ETD 4, Olympus | Bucată | 4 | 4333,33 |
| 3 | Antibacterial filtration RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa | Antibacterial filtration RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa | Antibacterial filtration RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa Antibacterial filtration | Bucată | 4 | 4833,33 |
| 4 | Bateria pentru panoul de control PP65 S1008-E2/ Matachana Group Spania | Bateria pentru panoul de control PP65 S1008-E2/ Matachana Group Spania | Bateria pentru panoul de control PP65 S1008-E2/ Matachana Group Spania Bateria pentru panoul de control PP65, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 | 460,00 |
| 5 | Cablu interconexiune SpO2 BeneVision N12 Mindray | Cablu interconexiune SpO2 BeneVision N12 Mindray | Cablu interconexiune SpO2 BeneVision N12 Mindray Cablu interconexiune SpO2 compatibil cu monitor de pacient "N12, Mindray" | Bucată | 4 | 2333,33 |
| 6 | Cuve pentru ser set 1000buc | Cuve pentru ser set 1000buc | Cuve pentru ser set 1000buc | Bucată | 15 | 8294,38 |
| 7 | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune S1008-E2/ Matachana Group Spania | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune S1008-E2/ Matachana Group Spania | Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune S1008-E2/ Matachana Group Spania Filtru 40 mcm pentru regulator de presiune, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 | 790,00 |
| 8 | Filtru de aer steril MAT LD521 XLS Matachana Group Spania | Filtru de aer steril MAT LD521 XLS Matachana Group Spania | Filtru de aer steril MAT LD521 XLS Matachana Group Spania Filtru de aer steril pentru mașina de spălare și dezinfecție, MAT LD521XLS | Bucată | 2 | 20420,00 |
| 9 | Filtru din cupru presat (suction filter) RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa | Filtru din cupru presat (suction filter) RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa | Filtru din cupru presat (suction filter) RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa Filtru din cupru presat (suction filter) | Bucată | 4 | 3666,67 |
| 10 | Forceps pentru electrocoagulator GN60 , de tip Aesculap | Forceps pentru electrocoagulator GN60 , de tip Aesculap | Forceps pentru electrocoagulator GN60 , de tip Aesculap Pencetă bipolară tip baionetă poleita cu aur roz reutilizabilă cu cablu de interconexiune lungimea cablului nu mai mică de 3m, compatibil cu electrocoagulatorul de tip Aesculap GN60 | Bucată | 2 | 33333,33 |
| 11 | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) Sistema pentru pregătirea apei purificate | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) Sistema pentru pregătirea apei purificate | Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) Sistema pentru pregătirea apei purificate Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) | Bucată | 4 | 6820,00 |
| 12 | Hidropneumocilindru | Hidropneumocilindru | Hidropneumocilindru | Set | 1 | 2333,33 |
| 13 | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW S1008-E2/ Matachana Group Spania | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW S1008-E2/ Matachana Group Spania | Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW S1008-E2/ Matachana Group Spania Încălzitor pentru generatorul de abur, 20kW, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 | 15750,00 |
| 14 | Inel de etanșare din viton pentru clamp combinat 1" S1008-E2/ Matachana Group Spania | Inel de etanșare din viton pentru clamp combinat 1" S1008-E2/ Matachana Group Spania | Inel de etanșare din viton pentru clamp combinat 1" S1008-E2/ Matachana Group Spania Inel de etanșare din viton pentru clamp combinat 1", p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 | 520,00 |
| 15 | Kit de mentenanță pentru 600 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud | Kit de mentenanță pentru 600 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud | Kit de mentenanță pentru 600 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud 1. Ulei 2. Filtru de carbon 3. Garnituri I/O pentru pompa Laybold | Set | 1 | 19556,67 |
| 16 | Lampă ultraviolet (UV) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia | Lampă ultraviolet (UV) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia | Lampă ultraviolet (UV) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu ETD 4, Olympus | Bucată | 2 | 35666,67 |
| 17 | Mască prone view MOT-3602 , Mizuho | Mască prone view MOT-3602 , Mizuho | Mască prone view MOT-3602 , Mizuho Mască anesteziologică cu oglimdă pentru poziționare pacientului în decubit ventral, reutilizabilă, lavabilă, mărime medie. | Bucată | 2 | 66666,67 |
| 18 | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height Sistema pentru pregătirea apei purificate | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height Sistema pentru pregătirea apei purificate | Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height Sistema pentru pregătirea apei purificate Particles cartridge PURTREX 5 microns 10” height | Bucată | 4 | 900,00 |
| 19 | PHOTOMETRIC LAMP | PHOTOMETRIC LAMP | PHOTOMETRIC LAMP | Bucată | 2 | 2143,13 |
| 20 | Piesă 220-0,45 pentru Cablu pentru coagulator chirurgical Bowa Bowa,Germania, | Piesă 220-0,45 pentru Cablu pentru coagulator chirurgical Bowa Bowa,Germania, | Piesă 220-0,45 pentru Cablu pentru coagulator chirurgical Bowa Bowa,Germania, 220-0,45(conector diametru 3mm) sau echivalent | Bucată | 5 | 20833,33 |
| 21 | Piesă acumulator pentru Incubator pentru nou-născuți Cristina -SC, Cobams, | Piesă acumulator pentru Incubator pentru nou-născuți Cristina -SC, Cobams, | Piesă acumulator pentru Incubator pentru nou-născuți Cristina -SC, Cobams, acumulator, compatibil incubator p/u n/n Cristina | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 22 | Piesă acumulator pentru Ventilator pulmonar Reanimator F120, | Piesă acumulator pentru Ventilator pulmonar Reanimator F120, | Piesă acumulator pentru Ventilator pulmonar Reanimator F120, acumulator, compatibil cu ventilator Reanimator F120 | Bucată | 1 | 7500,00 |
| 23 | Piesă Acumulator pentru Ventilator pulmonar Lowenstein Prisma VENT-50-C,acumulator Letion Prisma VENT-50-C Germania, | Piesă Acumulator pentru Ventilator pulmonar Lowenstein Prisma VENT-50-C,acumulator Letion Prisma VENT-50-C Germania, | Piesă Acumulator pentru Ventilator pulmonar Lowenstein Prisma VENT-50-C,acumulator Letion Prisma VENT-50-C Germania, U=39,6-40,37V:I=2900mA ,acumulator cu conector 6 fire sau echivalent | Bucată | 1 | 10000,00 |
| 24 | Piesă balama pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă balama pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă balama pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, balama ușa din față dreapta/stînga compatibil cu incubator BT-500 | Bucată | 5 | 8333,33 |
| 25 | Piesă balama pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă balama pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă balama pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, balama ușa din spate dreapta/stînga compatibil cu incubator BT-500 | Bucată | 5 | 8333,33 |
| 26 | Piesă bandă elastică pentru monitor fetal BT-350, Bistos, | Piesă bandă elastică pentru monitor fetal BT-350, Bistos, | Piesă bandă elastică pentru monitor fetal BT-350, Bistos, bandă elastică pentru fixarea sondelor la monitor | Bucată | 20 | 6666,67 |
| 27 | Piesă Bisturiu electric monopolar, reutilizabil pentru , | Piesă Bisturiu electric monopolar, reutilizabil pentru , | Piesă Bisturiu electric monopolar, reutilizabil pentru , Bisturiu electric monopolar, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR350 | Bucată | 10 | 31666,67 |
| 28 | Piesă BLDC motor pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă BLDC motor pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă BLDC motor pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, BLDC motor, compatibil cu incubator BT-500 | Bucată | 5 | 6250,00 |
| 29 | Piesă bloc de alimentare pentru pulsoximetru TruSat, GE, | Piesă bloc de alimentare pentru pulsoximetru TruSat, GE, | Piesă bloc de alimentare pentru pulsoximetru TruSat, GE, bloc de alimentare compatibil cu pulsoximetrul TruSat | Bucată | 4 | 13333,33 |
| 30 | Piesă board cod 453564271841 pentru monitor pacient MX550, Philips, | Piesă board cod 453564271841 pentru monitor pacient MX550, Philips, | Piesă board cod 453564271841 pentru monitor pacient MX550, Philips, board cod 453564271841, compatibil cu monitor de pacient Philips MX 550 cu instalare | Bucată | 1 | 4166,67 |
| 31 | Piesă botton case pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , | Piesă botton case pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , | Piesă botton case pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , bottom case compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-560 | Bucată | 1 | 833,33 |
| 32 | Piesă Cablu 220-145 pentru Cablu pentru coagulator chirurgical Bowa Bowa,Germania, | Piesă Cablu 220-145 pentru Cablu pentru coagulator chirurgical Bowa Bowa,Germania, | Piesă Cablu 220-145 pentru Cablu pentru coagulator chirurgical Bowa Bowa,Germania, Cablu 220-145 (conector diametru 4mm) sau echivalent | Bucată | 5 | 20833,33 |
| 33 | Piesă cablu ECG pentru monitor de pacient Drager Vista 120, | Piesă cablu ECG pentru monitor de pacient Drager Vista 120, | Piesă cablu ECG pentru monitor de pacient Drager Vista 120, cablu ECG compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120 | Bucată | 2 | 3333,33 |
| 34 | Piesă cablu ECG cu 5 fire pentru monitor de pacient Benevision N12, Mindray , | Piesă cablu ECG cu 5 fire pentru monitor de pacient Benevision N12, Mindray , | Piesă cablu ECG cu 5 fire pentru monitor de pacient Benevision N12, Mindray , cablu ECG cu 5 fire compatibil monitor Benevision N12, Mindray | Bucată | 1 | 833,33 |
| 35 | Piesă cablu ECG cu 5 fire pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă cablu ECG cu 5 fire pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă cablu ECG cu 5 fire pentru monitor de pacient MX 550, Philips , cablu ECG cu 5 fire compatibil cu MX 550, Philips | Bucată | 13 | 9750,00 |
| 36 | Piesă cablu interconectare ECG pentru monitor de pacient Drager Vista 120, | Piesă cablu interconectare ECG pentru monitor de pacient Drager Vista 120, | Piesă cablu interconectare ECG pentru monitor de pacient Drager Vista 120, cablu interconectare ECG compatibil Drager Vista 120 | Bucată | 2 | 1500,00 |
| 37 | Piesă cablu interconectare ECG pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă cablu interconectare ECG pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă cablu interconectare ECG pentru monitor de pacient MX 550, Philips , cablu interconectare ECG compatibil MX 550, Philips | Bucată | 13 | 9750,00 |
| 38 | Piesă cablu interconectare sensor flux pentru Ventilator pulmonar BabyLoyInfinity, Drager , | Piesă cablu interconectare sensor flux pentru Ventilator pulmonar BabyLoyInfinity, Drager , | Piesă cablu interconectare sensor flux pentru Ventilator pulmonar BabyLoyInfinity, Drager , cablu interconectare sensor flux compatibil cu ventilatorul pulmonar BabyLoyInfinity | Bucată | 1 | 3750,00 |
| 39 | Piesă cablu interconectare sensor flux pentru Ventilator pulmonar SLE6000, SLEE Medical , | Piesă cablu interconectare sensor flux pentru Ventilator pulmonar SLE6000, SLEE Medical , | Piesă cablu interconectare sensor flux pentru Ventilator pulmonar SLE6000, SLEE Medical , cablu interconectare sensor flux compatibil cu dispozitivul SLE6000 | Bucată | 1 | 4583,33 |
| 40 | Piesă cablu interconectare sensor SpO2 pentru monitor de pacient Benevision N12, Mindray , | Piesă cablu interconectare sensor SpO2 pentru monitor de pacient Benevision N12, Mindray , | Piesă cablu interconectare sensor SpO2 pentru monitor de pacient Benevision N12, Mindray , cablu interconectare sensor SpO2 compatib monitor Benevision N12, Mindray | Bucată | 1 | 750,00 |
| 41 | Piesă cablu interconectare sensor SpO2 pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă cablu interconectare sensor SpO2 pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă cablu interconectare sensor SpO2 pentru monitor de pacient MX 550, Philips , cablu interconectare sensor SpO2 compatibil monitor MX 550, Philips | Bucată | 4 | 3000,00 |
| 42 | Piesă cablu pacient ECG pentru Electrocardiograf E-dan SE3,SE101 E-Dan, | Piesă cablu pacient ECG pentru Electrocardiograf E-dan SE3,SE101 E-Dan, | Piesă cablu pacient ECG pentru Electrocardiograf E-dan SE3,SE101 E-Dan, Rezistenta fiecarui fir/electrod = 10kOm sau echivalent | Bucată | 4 | 5000,00 |
| 43 | Piesă cablu și conectori terminali rezistente pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă cablu și conectori terminali rezistente pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă cablu și conectori terminali rezistente pentru autoclav Plusteam 6, TBT, cablu și conectori terminali rezistente compatibil cu Plusteam 6 TBT | Bucată | 4 | 3333,33 |
| 44 | Piesă camera de sterilizare pentru Autoclav GK100-3 Rusia, | Piesă camera de sterilizare pentru Autoclav GK100-3 Rusia, | Piesă camera de sterilizare pentru Autoclav GK100-3 Rusia, 324x304x10mm sau echivalent | Bucată | 2 | 2500,00 |
| 45 | Piesă capcană de abur ( steam trap) pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă capcană de abur ( steam trap) pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă capcană de abur ( steam trap) pentru autoclav Plusteam 6, TBT, capcană de abur ( steam trap) compatibil cu Plusteam 6 TBT | Bucată | 2 | 16500,00 |
| 46 | Piesă capcană de apă pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , | Piesă capcană de apă pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , | Piesă capcană de apă pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , capcana de apa | Bucată | 20 | 16666,67 |
| 47 | Piesă capcană de apă pentru Ventilator de anestezie Leon Plus, Lowenstein , | Piesă capcană de apă pentru Ventilator de anestezie Leon Plus, Lowenstein , | Piesă capcană de apă pentru Ventilator de anestezie Leon Plus, Lowenstein , capcana de apa | Bucată | 20 | 16666,67 |
| 48 | Piesă capcană de apă pentru Ventilator de anestezie Wato-EX-65PRO, Mindray , | Piesă capcană de apă pentru Ventilator de anestezie Wato-EX-65PRO, Mindray , | Piesă capcană de apă pentru Ventilator de anestezie Wato-EX-65PRO, Mindray , capcana de apa | Bucată | 20 | 13333,33 |
| 49 | Piesă carcasă topcover compatibil cu incubator BT-500 pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă carcasă topcover compatibil cu incubator BT-500 pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă carcasă topcover compatibil cu incubator BT-500 pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, carcasă topcover | Bucată | 3 | 2500,00 |
| 50 | Piesă cauciuc pentru ușă pentru autoclav Euroclav 23 S+, Melag, Germania, | Piesă cauciuc pentru ușă pentru autoclav Euroclav 23 S+, Melag, Germania, | Piesă cauciuc pentru ușă pentru autoclav Euroclav 23 S+, Melag, Germania, cauciuc pentru ușă compatibil cu Euroclav 23S | Bucată | 4 | 5000,00 |
| 51 | Piesă circuit de unica utilisare pentru ventilator pulmonar Event Evolution 3e, | Piesă circuit de unica utilisare pentru ventilator pulmonar Event Evolution 3e, | Piesă circuit de unica utilisare pentru ventilator pulmonar Event Evolution 3e, circuit de ynica utilizare nCPAP dual limb+Generator+canule nazale+mățti+cîciuliță, cu element încălzitor inspir, cu capcană de apă expir+camere umidificare cu auto umplere, compatibil cu umidificatorul MR850 compatibil ci VAP eVent Evolution 3E | Bucată | 50 | 37500,00 |
| 52 | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Avea Standard, Viasys , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Avea Standard, Viasys , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Avea Standard, Viasys , circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR*%), cu element încălzitor inspir+capcană de apă expir, compatibil cu ventilator Avea Standard | Bucată | 50 | 33333,33 |
| 53 | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar BabyLog Infinity, Drager , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar BabyLog Infinity, Drager , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar BabyLog Infinity, Drager , circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR*%), cu element încălzitor inspir+capcană de apă expir, compatibil cu ventilator SynoVent E8 | Bucată | 50 | 33333,33 |
| 54 | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Elisa 800, Lowenstein , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Elisa 800, Lowenstein , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Elisa 800, Lowenstein , circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR*%), cu element încălzitor inspir+capcană de apă expir, compatibil cu ventilator SynoVent E10 | Bucată | 20 | 13333,33 |
| 55 | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Reanimator F120, | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Reanimator F120, | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Reanimator F120, circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR*%), cu element încălzitor inspir+capcană de apă expir, compatibil cu ventilator SynoVent E7 | Bucată | 10 | 6666,67 |
| 56 | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar SLE6000, SLEE Medical , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar SLE6000, SLEE Medical , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar SLE6000, SLEE Medical , circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR*%), cu element încălzitor inspir+capcană de apă expir, compatibil cu ventilator SynoVent E6 | Bucată | 30 | 20000,00 |
| 57 | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar SV650, Mindray , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar SV650, Mindray , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar SV650, Mindray , circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR*%), cu element încălzitor inspir+capcană de apă expir, compatibil cu ventilator SynoVent E9 | Bucată | 20 | 13333,33 |
| 58 | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Syno Vent E5, Mindray , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Syno Vent E5, Mindray , | Piesă circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare pentru ventilator pulmonar Syno Vent E5, Mindray , circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu cameră de umidificare integrată compatibilă cu umidificatorul MR*%), cu element încălzitor inspir+capcană de apă expir, compatibil cu ventilator SynoVent E5 | Bucată | 30 | 20000,00 |
| 59 | Piesă clipse pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, | Piesă clipse pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, | Piesă clipse pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, clipse pentru peretele dublu compatibil cu incubator OKM-802 | Bucată | 10 | 2500,00 |
| 60 | Piesă CLUSTER LED CENTRU pentru Lampa de operație Lampa Star LED 3NX, | Piesă CLUSTER LED CENTRU pentru Lampa de operație Lampa Star LED 3NX, | Piesă CLUSTER LED CENTRU pentru Lampa de operație Lampa Star LED 3NX, cluster led centru compatibil cu lampa Star Led 3NX | Bucată | 1 | 4166,67 |
| 61 | Piesă CLUSTER LED PERIFERIC pentru Lampa de operație Lampa Star LED 3NX, | Piesă CLUSTER LED PERIFERIC pentru Lampa de operație Lampa Star LED 3NX, | Piesă CLUSTER LED PERIFERIC pentru Lampa de operație Lampa Star LED 3NX, cluster led periferic compatibil cu Star Led 3NX | Bucată | 3 | 10000,00 |
| 62 | Piesă comutator electropneumatic COLL pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă comutator electropneumatic COLL pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă comutator electropneumatic COLL pentru autoclav Plusteam 6, TBT, comutator electropneumatic compatibil cu Plusteam 6 TBT | Bucată | 4 | 7666,67 |
| 63 | Piesă electrod cauciuc neutru pentru electrocoagulator Olympus Olympus UES-40, | Piesă electrod cauciuc neutru pentru electrocoagulator Olympus Olympus UES-40, | Piesă electrod cauciuc neutru pentru electrocoagulator Olympus Olympus UES-40, electrod cauciuc neutru compatibil cu electrocoagulator Olympus UES-40 | Bucată | 4 | 5000,00 |
| 64 | Piesă electrod cauciuc neutru +cablu de interconectare pentru electrocoagulator Olympus ESG-400, | Piesă electrod cauciuc neutru +cablu de interconectare pentru electrocoagulator Olympus ESG-400, | Piesă electrod cauciuc neutru +cablu de interconectare pentru electrocoagulator Olympus ESG-400, electrod cauciuc neutru +cablu interconectare compatibil cu electrocoagulatorul Olympus ESG-400 | Bucată | 2 | 8333,33 |
| 65 | Piesă Electrozi holter ECG - 72h pentru Holter ECG Sciller, Medilog FD, | Piesă Electrozi holter ECG - 72h pentru Holter ECG Sciller, Medilog FD, | Piesă Electrozi holter ECG - 72h pentru Holter ECG Sciller, Medilog FD, Electrozi ECG calitate superioară pentru holter 24-72h ,material din țesătură, hârtie respirabilă, bumbac sau PE și spumă cu adeziv hipoalergenic medical, compatibil cu holter Schiller Medilog FD | Bucată | 500 | 3333,33 |
| 66 | Piesă filtre air pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă filtre air pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă filtre air pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, filtre air compatibil cu incubatorBistos BT-500 | Bucată | 20 | 3333,33 |
| 67 | Piesă filtre air pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, | Piesă filtre air pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, | Piesă filtre air pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, filtre air compatibil cu incubator OKM-801 | Bucată | 10 | 1666,67 |
| 68 | Piesă filtru antibactericid pentru autoclav BKQ-Z100H, Biobase, China , | Piesă filtru antibactericid pentru autoclav BKQ-Z100H, Biobase, China , | Piesă filtru antibactericid pentru autoclav BKQ-Z100H, Biobase, China , valvă siguranță compatibil cu BKQ-Z100H | Bucată | 1 | 5000,00 |
| 69 | Piesă filtru Hepa pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă filtru Hepa pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă filtru Hepa pentru autoclav Plusteam 6, TBT, filtru Hepa compatibil cu Plusteam 6 TBT | Bucată | 2 | 13333,33 |
| 70 | Piesă filtru intrare turbina pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , | Piesă filtru intrare turbina pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , | Piesă filtru intrare turbina pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , filtru intrare turbina compatibil cu dispozitivul Elisa 300 | Bucată | 1 | 2083,33 |
| 71 | Piesă front panel assembly pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , | Piesă front panel assembly pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , | Piesă front panel assembly pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , front panel assembly compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-560 | Bucată | 2 | 3333,33 |
| 72 | Piesă furtun cu conector pentru autoclav Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, | Piesă furtun cu conector pentru autoclav Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, | Piesă furtun cu conector pentru autoclav Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, furtun cu conector pentru drenarea apei compatibil cu Euroclav 23VS+ | Bucată | 2 | 2500,00 |
| 73 | Piesă Furtun NIBR pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă Furtun NIBR pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă Furtun NIBR pentru monitor de pacient MX 550, Philips , Furtun NIBR compatiril monitor MX 550, Philips | Bucată | 4 | 1666,67 |
| 74 | Piesă garnitură ușă pentru autoclav BKQ-Z100H, Biobase, China , | Piesă garnitură ușă pentru autoclav BKQ-Z100H, Biobase, China , | Piesă garnitură ușă pentru autoclav BKQ-Z100H, Biobase, China , filtru antibactericid compatibil cu BKQ-Z100H | Bucată | 2 | 7666,67 |
| 75 | Piesă garnitură ușa pentru autoclav BKQ-Z100H, Biobase, China , | Piesă garnitură ușa pentru autoclav BKQ-Z100H, Biobase, China , | Piesă garnitură ușa pentru autoclav BKQ-Z100H, Biobase, China , garnitură ușa compatibil cu BKQ-Z100H | Bucată | 2 | 6666,67 |
| 76 | Piesă garnitură ușa pentru autoclav Plusteam 6,TBT, | Piesă garnitură ușa pentru autoclav Plusteam 6,TBT, | Piesă garnitură ușa pentru autoclav Plusteam 6,TBT, garnitură ușa compatibil cu Plusteam 6 TBT | Bucată | 2 | 12500,00 |
| 77 | Piesă hîrtie termosensibilă pentru monitor fetal BT-350, Bistos, | Piesă hîrtie termosensibilă pentru monitor fetal BT-350, Bistos, | Piesă hîrtie termosensibilă pentru monitor fetal BT-350, Bistos, hîrtie termosensibilă 152x90x150, tip pliantă, compatibil cu monitorul fetal BT-350 | Bucată | 500 | 8750,00 |
| 78 | Piesă incălzitor pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, | Piesă incălzitor pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, | Piesă incălzitor pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, încălzitor compatibil cu incubator OKM-801 | Bucată | 3 | 22500,00 |
| 79 | Piesă încălzitor pentru masa de încălzit RW82-1C, Draeger, Germania, | Piesă încălzitor pentru masa de încălzit RW82-1C, Draeger, Germania, | Piesă încălzitor pentru masa de încălzit RW82-1C, Draeger, Germania, încălzitor, compatibil cu masa de încălzit RW82-1C | Bucată | 1 | 4666,67 |
| 80 | Piesă Incalzitor electric termic(винтообразные) pentru Distilator AD-25 Rusia, | Piesă Incalzitor electric termic(винтообразные) pentru Distilator AD-25 Rusia, | Piesă Incalzitor electric termic(винтообразные) pentru Distilator AD-25 Rusia, 2kw,diametru flansa-14mm sau echivalent | Bucată | 3 | 2082,50 |
| 81 | Piesă Inele pentru autoclav pentru Autoclav GK100-3 Rusia, | Piesă Inele pentru autoclav pentru Autoclav GK100-3 Rusia, | Piesă Inele pentru autoclav pentru Autoclav GK100-3 Rusia, generator de aburi 324x304x10mm sau echivalent | Bucată | 2 | 2500,00 |
| 82 | Piesă Inele pentru autoclav pentru Autoclav VK75 Rusia, | Piesă Inele pentru autoclav pentru Autoclav VK75 Rusia, | Piesă Inele pentru autoclav pentru Autoclav VK75 Rusia, garnitura 414x390x12mm sau echivalent | Bucată | 2 | 2500,00 |
| 83 | Piesă kit de mentenanță pentru ventilator de anestezie Perseus A500, Drager , | Piesă kit de mentenanță pentru ventilator de anestezie Perseus A500, Drager , | Piesă kit de mentenanță pentru ventilator de anestezie Perseus A500, Drager , kit de mentenanță compatibil Perseus A500, Drager | Bucată | 1 | 8333,33 |
| 84 | Piesă kit de mentenanță pentru ventilator de anestezie Primus, Drager , | Piesă kit de mentenanță pentru ventilator de anestezie Primus, Drager , | Piesă kit de mentenanță pentru ventilator de anestezie Primus, Drager , kit de mentenanță compatibil Primus, Drager | Bucată | 1 | 6666,67 |
| 85 | Piesă kit de mentenanță pentru ventilator de anestezie WATO-EX-65PRO, Mindray , | Piesă kit de mentenanță pentru ventilator de anestezie WATO-EX-65PRO, Mindray , | Piesă kit de mentenanță pentru ventilator de anestezie WATO-EX-65PRO, Mindray , kit de mentenanță compatibil WATO-EX-65PRO, Mindray | Bucată | 1 | 5833,33 |
| 86 | Piesă kit de mentenanță pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă kit de mentenanță pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă kit de mentenanță pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , kit de mentenanta 4 ani cu acumulator si instalare | Bucată | 3 | 15000,00 |
| 87 | Piesă kit de mentenanțîă pentru Ventilator pulmonar Avea Standard, Viasys , | Piesă kit de mentenanțîă pentru Ventilator pulmonar Avea Standard, Viasys , | Piesă kit de mentenanțîă pentru Ventilator pulmonar Avea Standard, Viasys , kit de mentenanta 4 ani cu acumulator | Bucată | 1 | 5833,33 |
| 88 | Piesă kit mentenanță pentru Ventilator pulmonar Reanimator F120, | Piesă kit mentenanță pentru Ventilator pulmonar Reanimator F120, | Piesă kit mentenanță pentru Ventilator pulmonar Reanimator F120, kit mentenanță, compatibil cu Reanimator F120 | Bucată | 1 | 5000,00 |
| 89 | Piesă Lampa bactericida DRT-1000 pentru Lampa bactericida UGD3 Rusia, | Piesă Lampa bactericida DRT-1000 pentru Lampa bactericida UGD3 Rusia, | Piesă Lampa bactericida DRT-1000 pentru Lampa bactericida UGD3 Rusia, 330x21,5 d32 sau echivalent | Bucată | 10 | 10000,00 |
| 90 | Piesă Lampa bactericida DRT-400 pentru Lampa bactericida UGD3 Rusia, | Piesă Lampa bactericida DRT-400 pentru Lampa bactericida UGD3 Rusia, | Piesă Lampa bactericida DRT-400 pentru Lampa bactericida UGD3 Rusia, 250x95 d22 sau echivalent | Bucată | 10 | 8333,33 |
| 91 | Piesă lampa cu halogen pentru Lampa KREUZER (BLOC DE OPERATII)FARA UMBRA Helion, | Piesă lampa cu halogen pentru Lampa KREUZER (BLOC DE OPERATII)FARA UMBRA Helion, | Piesă lampa cu halogen pentru Lampa KREUZER (BLOC DE OPERATII)FARA UMBRA Helion, 24v cu 2 picoare sau echivalent | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 92 | Piesă lampi pentru laringoscop pentru Laringoscop Machintosh, | Piesă lampi pentru laringoscop pentru Laringoscop Machintosh, | Piesă lampi pentru laringoscop pentru Laringoscop Machintosh, sau echivalent | Bucată | 10 | 2083,33 |
| 93 | Piesă LED Driver PCB pentru Lampa de operație Lampa Star LED 3NX, | Piesă LED Driver PCB pentru Lampa de operație Lampa Star LED 3NX, | Piesă LED Driver PCB pentru Lampa de operație Lampa Star LED 3NX, led driver PCB compatibil cu lampa Star Led 3NX | Bucată | 1 | 4166,67 |
| 94 | Piesă mangeta pentru Monitor PM-9000 China, | Piesă mangeta pentru Monitor PM-9000 China, | Piesă mangeta pentru Monitor PM-9000 China, 22x32;22x42; sau echivalent | Bucată | 20 | 13333,33 |
| 95 | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 1, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 100 | 5000,00 |
| 96 | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 2, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 100 | 5000,00 |
| 97 | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 3, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 100 | 5000,00 |
| 98 | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă manșetă pentru nou-născuți pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, manșetă nou născut, de unica folosință cu 1 tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare , mărimea 4, compatibilă cu monitorul de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 100 | 5000,00 |
| 99 | Piesă membrană cu butoane pentru electrocardiograf SE-3, Edan, China, | Piesă membrană cu butoane pentru electrocardiograf SE-3, Edan, China, | Piesă membrană cu butoane pentru electrocardiograf SE-3, Edan, China, membrană cu butoane compatibilă cu electrocardiograful SE-3 | Bucată | 1 | 1083,33 |
| 100 | Piesă microfiltru pentru Unitate CPAP neonatală Arabella, Elveția, | Piesă microfiltru pentru Unitate CPAP neonatală Arabella, Elveția, | Piesă microfiltru pentru Unitate CPAP neonatală Arabella, Elveția, microfiltru compatibil cu CPAP Arabella | Bucată | 6 | 10000,00 |
| 101 | Piesă modul capnografie CO2 pentru Ventilator pulmonar SV650, Mindray, China , | Piesă modul capnografie CO2 pentru Ventilator pulmonar SV650, Mindray, China , | Piesă modul capnografie CO2 pentru Ventilator pulmonar SV650, Mindray, China , compatibil cu VAP SV650 | Bucată | 3 | 125000,00 |
| 102 | Piesă Modul NIBP pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă Modul NIBP pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă Modul NIBP pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, modul NIBP, compatibil cu BT-770 | Bucată | 3 | 10000,00 |
| 103 | Piesă motor pentru sterilizator cu aer uscat HAS-TF01, Biobase, | Piesă motor pentru sterilizator cu aer uscat HAS-TF01, Biobase, | Piesă motor pentru sterilizator cu aer uscat HAS-TF01, Biobase, motor compatibil cu sterilizatorul HAS-TF01 | Bucată | 1 | 2083,33 |
| 104 | Piesă nellcor SpO2 modulle NELL-3 pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , | Piesă nellcor SpO2 modulle NELL-3 pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , | Piesă nellcor SpO2 modulle NELL-3 pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , nellcor SpO2 modulle NELL-3 compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-564 | Bucată | 1 | 2916,67 |
| 105 | Piesă panou touchsceen capacitiv (touch digitizer), fara LCD pentru Ventilator pulmonar SV650, Mindray, China , | Piesă panou touchsceen capacitiv (touch digitizer), fara LCD pentru Ventilator pulmonar SV650, Mindray, China , | Piesă panou touchsceen capacitiv (touch digitizer), fara LCD pentru Ventilator pulmonar SV650, Mindray, China , compatibil cu VAPSV 800 | Bucată | 1 | 37500,00 |
| 106 | Piesă Penceta bipolara + cablu pentru Electrocoagulator ALSA, EXCELL 350 MCDSe, | Piesă Penceta bipolara + cablu pentru Electrocoagulator ALSA, EXCELL 350 MCDSe, | Piesă Penceta bipolara + cablu pentru Electrocoagulator ALSA, EXCELL 350 MCDSe, Penceta bipolara reutilizabila/autoclavabila, izolata, tip baioneta, lungime 18-20 cm, grosime virf 1-1,5mm + cablu reutilizabil/autoclavabil, lungime min.3m, conector tip Valleylab | Bucată | 10 | 24000,00 |
| 107 | Piesă pentru Pompa cu seringă Alaris GH, BD | Piesă pentru Pompa cu seringă Alaris GH, BD | Piesă pentru Pompa cu seringă Alaris GH, BD chassis kit, compatibil cu pompa cu seringă Alaris GH | Bucată | 1 | 6666,67 |
| 108 | Piesă BD plunge pentru Pompa cu seringă Alaris GH, BD | Piesă BD plunge pentru Pompa cu seringă Alaris GH, BD | Piesă pentru Pompa cu seringă Alaris GH, BD plunger assemblu kit compatibil cu Alaris GH Plus | Bucată | 1 | 2500,00 |
| 109 | Piesă sensor pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Piesă sensor pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Piesă pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun sensor board PCB, compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 4 | 10000,00 |
| 110 | Piesă drive head pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Piesă drive head pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Piesă pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun drive head houing, compatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 3 | 10000,00 |
| 111 | Piesă pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Piesă pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Piesă pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun display board wih display PCPcompatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 3 | 5000,00 |
| 112 | Piesă claw pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Piesă pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Piesă pentru Pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun claw mechanism PCPcompatibil cu pompa cu seringă Compact Plus, B.Braun | Bucată | 2 | 2500,00 |
| 113 | Piesă carcasa frontală pentru Pompa cu seringă Medima S300, producător Medima, Polonia | Piesă carcasa frontală pentru Pompa cu seringă Medima S300, producător Medima, Polonia | Piesă carcasa frontală pentru Pompa cu seringă Medima S300, producător Medima, Polonia ansamblu carcasa frontală compatibil cu pompa de perfuzie S300 | Bucată | 9 | 15000,00 |
| 114 | Piesă brate de fixare pentru Pompa cu seringă Medima S300, producător Medima, Polonia | Piesă brate de fixare pentru Pompa cu seringă Medima S300, producător Medima, Polonia | Piesă brate de fixare pentru Pompa cu seringă Medima S300, producător Medima, Polonia ansamblu brate de fixare flasa seringa (seringe flange holders) compatibil cu pompa de perfuzie S300 | Bucată | 30 | 12500,00 |
| 115 | Piesă back case pentru Pompa cu seringă S300, Medima | Piesă back case pentru Pompa cu seringă S300, Medima | Piesă v pentru Pompa cu seringă S300, Medima back case compatibil cu pompa cu seringă S300, Medima | Bucată | 10 | 10000,00 |
| 116 | Piesă pentru Pompa cu seringă S300, Medima | Piesă pentru Pompa cu seringă S300, Medima | Piesă pentru Pompa cu seringă S300, Medima back case compatibil cu pompa cu seringă S300, Medima | Bucată | 4 | 13333,33 |
| 117 | Piesă LCD pentru Pompa cu seringă TE-SS700, Terumo | Piesă LCD pentru Pompa cu seringă TE-SS700, Terumo | Piesă pentru Pompa cu seringă TE-SS700, Terumo LCD, compatibil cu pompa cu seringă TE-SS700,Terumo | Bucată | 1 | 2500,00 |
| 118 | Piesă front case uni pentru Pompa cu seringă TE-SS700, Terumo | Piesă front case uni pentru Pompa cu seringă TE-SS700, Terumo | Piesă pentru Pompa cu seringă TE-SS700, Terumo front case unit, compatibil cu pompa cu seringă TE-SS700,Terumo | Bucată | 1 | 5000,00 |
| 119 | Piesă placa de bază cu software pentru monitor pacient MX550, Philips, | Piesă placa de bază cu software pentru monitor pacient MX550, Philips, | Piesă placa de bază cu software pentru monitor pacient MX550, Philips, placa de bază cu software compatibil cu monitorul depacient Philips MX550 cu instalare | Bucată | 1 | 12500,00 |
| 120 | Piesă placa frontală cu encoder pentru electrocoagulator Diatermo MB 240, Gima , | Piesă placa frontală cu encoder pentru electrocoagulator Diatermo MB 240, Gima , | Piesă placa frontală cu encoder pentru electrocoagulator Diatermo MB 240, Gima , placa frontală cu encoder, compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB 240 | Bucată | 2 | 10000,00 |
| 121 | Piesă power supply pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , | Piesă power supply pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , | Piesă power supply pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , power supply compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-560 | Bucată | 1 | 833,33 |
| 122 | Piesă reductor intrare AIR pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă reductor intrare AIR pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă reductor intrare AIR pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , reductor intrare AIR compatibil cu dispozitivul Elisa 800 cu instalare | Bucată | 1 | 2500,00 |
| 123 | Piesă reductor intrare O2 pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă reductor intrare O2 pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă reductor intrare O2 pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , reductor intrare O2, compatibil cu dispozitivul Elisa 800 cu instalare | Bucată | 1 | 2500,00 |
| 124 | Piesă rezervor apa pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă rezervor apa pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă rezervor apa pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, rezervor apa compatibilcu incubator Bistos BT-500 | Bucată | 2 | 1333,33 |
| 125 | Piesă sensor board pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă sensor board pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă sensor board pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, sensor board compatibil cu incubator BT-500 | Bucată | 1 | 833,33 |
| 126 | Piesă sensor board pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , | Piesă sensor board pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , | Piesă sensor board pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , sensor board compatibil cu dispozitivul Elisa 300 cu instalare | Bucată | 1 | 8333,33 |
| 127 | Piesă sensor board pentru Ventilator pulmonar C1, Hamilton, | Piesă sensor board pentru Ventilator pulmonar C1, Hamilton, | Piesă sensor board pentru Ventilator pulmonar C1, Hamilton, sensor board compatibil cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1 cu instalare | Bucată | 1 | 5000,00 |
| 128 | Piesă sensor capilar pentru autoclav Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, | Piesă sensor capilar pentru autoclav Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, | Piesă sensor capilar pentru autoclav Euroclav 23 VS+, Melag, Germania, sensor capilar compatibil cu Euroclav 23VS+ | Bucată | 1 | 583,33 |
| 129 | Piesă sensor de flux expir pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă sensor de flux expir pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă sensor de flux expir pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , sensor flux exspir compatibil cu dispozitivul Elisa 800 | Bucată | 2 | 8333,33 |
| 130 | Piesă sensor de flux pentru Ventilator de anestezie Aespire,GE, SUA, | Piesă sensor de flux pentru Ventilator de anestezie Aespire,GE, SUA, | Piesă sensor de flux pentru Ventilator de anestezie Aespire,GE, SUA, sensor flux compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C | Bucată | 2 | 7500,00 |
| 131 | Piesă sensor de flux pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , | Piesă sensor de flux pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , | Piesă sensor de flux pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , sensor de flux compatibil cu dispozitivul Fabius Plus | Bucată | 2 | 11666,67 |
| 132 | Piesă sensor de oxigen pentru MonitorBiocare PM-9000 Biocare, | Piesă sensor de oxigen pentru MonitorBiocare PM-9000 Biocare, | Piesă sensor de oxigen pentru MonitorBiocare PM-9000 Biocare, sau echivalent | Bucată | 4 | 8666,67 |
| 133 | Piesă Sensor de oxigen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650 pentru Ventilator pulmonar Mindray, SV650, | Piesă Sensor de oxigen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650 pentru Ventilator pulmonar Mindray, SV650, | Piesă Sensor de oxigen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650 pentru Ventilator pulmonar Mindray, SV650, Sensor de oxygen pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650, tip MOX3. Valabile minim 12 luni din data livrării | Bucată | 5 | 4166,67 |
| 134 | Piesă sensor flux expir pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , | Piesă sensor flux expir pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , | Piesă sensor flux expir pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , sensor flux expir compatibil cu dispozitivul Elisa 300 | Bucată | 2 | 8333,33 |
| 135 | Piesă sensor flux pentru Ventilator pulmonar New Port e360T, Coviden, | Piesă sensor flux pentru Ventilator pulmonar New Port e360T, Coviden, | Piesă sensor flux pentru Ventilator pulmonar New Port e360T, Coviden, sensor flux compatibil cu dispozitivul Newport e360 | Bucată | 2 | 5000,00 |
| 136 | Piesă sensor O2 extern pentru Ventilator de anestezie Leon Plus, Lowenstein , | Piesă sensor O2 extern pentru Ventilator de anestezie Leon Plus, Lowenstein , | Piesă sensor O2 extern pentru Ventilator de anestezie Leon Plus, Lowenstein , sensor O2 extern compatibil cu dispozitivul Leon Plus | Bucată | 2 | 2833,33 |
| 137 | Piesă sensor O2 intern pentru Ventilator de anestezie Leon Plus, Lowenstein , | Piesă sensor O2 intern pentru Ventilator de anestezie Leon Plus, Lowenstein , | Piesă sensor O2 intern pentru Ventilator de anestezie Leon Plus, Lowenstein , sensor O2 intern compatibil cu dispozitivul Leon Plus | Bucată | 2 | 2833,33 |
| 138 | Piesă Sensor O2 pentru Masina de anestezie mindray wato-ex-65 Pro wato-ex-65 Pro, China, | Piesă Sensor O2 pentru Masina de anestezie mindray wato-ex-65 Pro wato-ex-65 Pro, China, | Piesă Sensor O2 pentru Masina de anestezie mindray wato-ex-65 Pro wato-ex-65 Pro, China, MOX2 sau echivalent | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 139 | Piesă sensor O2 pentru Unitate CPAP neonatală Arabella, Elveția, | Piesă sensor O2 pentru Unitate CPAP neonatală Arabella, Elveția, | Piesă sensor O2 pentru Unitate CPAP neonatală Arabella, Elveția, sensor O2 compatibil cu CPAP Arabella | Bucată | 6 | 7500,00 |
| 140 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Aespire, GE, SUA, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Aespire, GE, SUA, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Aespire, GE, SUA, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Aespire 9100C | Bucată | 2 | 2833,33 |
| 141 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Fabius Plus, Drager , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Fabius Plus | Bucată | 1 | 1416,67 |
| 142 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Servo-i, Maquet, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Servo-i, Maquet, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Servo-i, Maquet, sensor O2 compatibil cu dispozitivul Servo-i Maquet | Bucată | 1 | 3750,00 |
| 143 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Wato-EX-65PRO, Mindray , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Wato-EX-65PRO, Mindray , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator de anestezie Wato-EX-65PRO, Mindray , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Wato EX-65 Pro | Bucată | 2 | 2833,33 |
| 144 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator NCPAP VS500S, Heyer, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator NCPAP VS500S, Heyer, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator NCPAP VS500S, Heyer, sensor O2 compatibil cu VS500S | Bucată | 5 | 6250,00 |
| 145 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Avea Standard, Viasys , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Avea Standard, Viasys , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Avea Standard, Viasys , sensor O2 compatibil cu dispozitivul Avea Standart | Bucată | 2 | 2500,00 |
| 146 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Event Evolution 3e, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Event Evolution 3e, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Event Evolution 3e, sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Event | Bucată | 2 | 2500,00 |
| 147 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar New Port e360T, Coviden, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar New Port e360T, Coviden, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar New Port e360T, Coviden, sensor O2 compatibil cu dispozitivul NewPort e360T | Bucată | 2 | 2500,00 |
| 148 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Reanimator F120, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Reanimator F120, | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Reanimator F120, sensor O2, compatibil cu Reanimator F120 | Bucată | 1 | 3166,67 |
| 149 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar SLE6000, SLEE Medical , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar SLE6000, SLEE Medical , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar SLE6000, SLEE Medical , sensor O2 compatibil cu dispozitivul SLE6000 | Bucată | 1 | 1250,00 |
| 150 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar SV300, Mindray , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar SV300, Mindray , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar SV300, Mindray , sensor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonarSV 300, mindrey | Bucată | 3 | 4500,00 |
| 151 | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Syno Vent E5, Mindray , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Syno Vent E5, Mindray , | Piesă sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Syno Vent E5, Mindray , sensor O2 compatibil cu dispozitivul SynoVent E5 | Bucată | 1 | 1250,00 |
| 152 | Piesă Sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Mindray SV-650 Mindray SV-650,China, | Piesă Sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Mindray SV-650 Mindray SV-650,China, | Piesă Sensor O2 pentru Ventilator pulmonar Mindray SV-650 Mindray SV-650,China, MOX3 sau echivalent | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 153 | Piesă Sensor SpO2 Masimo, unica folosinta, pediatric 10-50kg, LNCS Pdtx pentru Monitor pentru pacient Philips, MX550, | Piesă Sensor SpO2 Masimo, unica folosinta, pediatric 10-50kg, LNCS Pdtx pentru Monitor pentru pacient Philips, MX550, | Piesă Sensor SpO2 Masimo, unica folosinta, pediatric 10-50kg, LNCS Pdtx pentru Monitor pentru pacient Philips, MX550, Sensor SpO2 unica folosinta, tip Masimo LNCS Pdtx, compatibil cu monitor pentru pacient Philips MX550 | Bucată | 300 | 28000,00 |
| 154 | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient BeneViewT8, MINDRAY , | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient BeneViewT8, MINDRAY , | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient BeneViewT8, MINDRAY , sensor SpO2 compatibil cu dispozitivul BeneViewT8 | Bucată | 2 | 3333,33 |
| 155 | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient BT-780, Bistos , | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient BT-780, Bistos , | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient BT-780, Bistos , sensor SpO2, adult, reutilizabil, integrat, compatibil cu BT-780 | Bucată | 4 | 2333,33 |
| 156 | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient Drager Vista 120, | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient Drager Vista 120, | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient Drager Vista 120, sensor SpO2 compatibil cu monitorul de Draeger Vista 120 | Bucată | 2 | 3333,33 |
| 157 | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient Nicon Kohden BSM-1733 , | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient Nicon Kohden BSM-1733 , | Piesă sensor SpO2 pentru monitor de pacient Nicon Kohden BSM-1733 , senzor SPO2 de multipla utilizare pentru nou-nascuti | Bucată | 2 | 3333,33 |
| 158 | Piesă sensor SpO2 pentru pulsoximetru Rad-G, Massimo, | Piesă sensor SpO2 pentru pulsoximetru Rad-G, Massimo, | Piesă sensor SpO2 pentru pulsoximetru Rad-G, Massimo, sensor SpO2 de unică folosință p/u nou-născuți + cablu interconectare | Bucată | 20 | 16666,67 |
| 159 | Piesă sensor SpO2 pentru pulsoximetru Edan H100B, Edan, | Piesă sensor SpO2 pentru pulsoximetru Edan H100B, Edan, | Piesă sensor SpO2 pentru pulsoximetru Edan H100B, Edan, reutilizabil p/u n/născuți+cablu de interconectare cu fixator din cauciuc, conector DB9 cu 7 pini, nellcor | Bucată | 10 | 5833,33 |
| 160 | Piesă sensor SpO2 pentru pulsoximetru TruSat, GE, | Piesă sensor SpO2 pentru pulsoximetru TruSat, GE, | Piesă sensor SpO2 pentru pulsoximetru TruSat, GE, sensor SpO2 reutilizabil, pediatric+ cablu de interconectare compatibil cu pulsoximetrul TruSat | Bucată | 5 | 4166,67 |
| 161 | Piesă sensor SpO2 tip clește, adult, reutilizabil pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă sensor SpO2 tip clește, adult, reutilizabil pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă sensor SpO2 tip clește, adult, reutilizabil pentru monitor de pacient MX 550, Philips , sensor SpO2 tip clește, adult,integrat, reutilizabil compatibil MX 550, Philips | Bucată | 20 | 16666,67 |
| 162 | Piesă sensor SpO2, pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă sensor SpO2, pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă sensor SpO2, pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, sensor SpO2, reutilizabil pentru nou-născuți | Bucată | 8 | 5333,33 |
| 163 | Piesă sensor temperatură pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă sensor temperatură pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă sensor temperatură pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, sensor temperatură piele (skin)reutilizabil pentru nou-născuți, compatibil cu incubator BT-500 | Bucată | 10 | 4166,67 |
| 164 | Piesă sensor temperatură pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, | Piesă sensor temperatură pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, | Piesă sensor temperatură pentru Incubator pentru nou-născuți OKM-801, Okuman, Turcia, sensor temperatura skin compatibil cu incubator OKM-803 | Bucată | 6 | 3500,00 |
| 165 | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit BN-100, Fazzini, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit BN-100, Fazzini, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit BN-100, Fazzini, sensor temperetură piele reutilizabil, integrat, nou născuți, compatibil BN-100 | Bucată | 4 | 3333,33 |
| 166 | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit InfaWarmerV-505, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit InfaWarmerV-505, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit InfaWarmerV-505, senzor de temperatura piele reutilizabil pentru nou-nascuti, compatibil cu InfaWarmer V-505 | Bucată | 7 | 5833,33 |
| 167 | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit Lifetherm2001, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit Lifetherm2001, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit Lifetherm2001, senzor de temperatura piele reutilizabil pentru nou-nascuti | Bucată | 4 | 3333,33 |
| 168 | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit PandaWarmer, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit PandaWarmer, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit PandaWarmer, senzor de temperatura piele reutilizabil pentru nou-nascuti, compatibil Panda Warmer | Bucată | 4 | 3333,33 |
| 169 | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit RW82-1C, Draeger, Germania, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit RW82-1C, Draeger, Germania, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit RW82-1C, Draeger, Germania, sensor temperetură piele reutilizabil, nou-născuți, compatibil cu RW82-1C | Bucată | 2 | 1666,67 |
| 170 | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit V-505, Atom, SUA, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit V-505, Atom, SUA, | Piesă sensor temperatură piele pentru masa de încălzit V-505, Atom, SUA, sensor temperetură piele reutilizabil, nou-născuți, compatibil cu V-505 | Bucată | 5 | 4166,67 |
| 171 | Piesă sensor temperatură piele pentru monitor pacient BT-770, Bistos, | Piesă sensor temperatură piele pentru monitor pacient BT-770, Bistos, | Piesă sensor temperatură piele pentru monitor pacient BT-770, Bistos, sensor temperatură piele reutilizabil p/u n/născuți ( 2,25K) | Bucată | 6 | 12500,00 |
| 172 | Piesă sensor temperatură tip piele , adult, reutilizabil pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă sensor temperatură tip piele , adult, reutilizabil pentru monitor de pacient MX 550, Philips , | Piesă sensor temperatură tip piele , adult, reutilizabil pentru monitor de pacient MX 550, Philips , sensor temperatură tip piele , adult, integrat, reutilizabil compatinil adult MX 550, Philips | Bucată | 13 | 10833,33 |
| 173 | Piesă sensor temperatură tip piele, adult reutilizabil integrat pentru monitor de pacient IM 60, Edan , | Piesă sensor temperatură tip piele, adult reutilizabil integrat pentru monitor de pacient IM 60, Edan , | Piesă sensor temperatură tip piele, adult reutilizabil integrat pentru monitor de pacient IM 60, Edan , sensor temperatură tip piele adult, reutilizabil, integrat compatibil cu monitorul Edan IM60 | Bucată | 2 | 1166,67 |
| 174 | Piesă sensor temperatură tip piele, adult reutilizabil integrat pentru monitor de pacient PM- 900, Biocare, | Piesă sensor temperatură tip piele, adult reutilizabil integrat pentru monitor de pacient PM- 900, Biocare, | Piesă sensor temperatură tip piele, adult reutilizabil integrat pentru monitor de pacient PM- 900, Biocare, sensor temperatură tip piele adult, reutilizabil, integrat compatibil cu monitorul PM- 900 | Bucată | 2 | 1166,67 |
| 175 | Piesă senzor de temperatura piele reutilizabil nou nascut pentru monitor de pacient Nicon Kohden BSM-1733 , | Piesă senzor de temperatura piele reutilizabil nou nascut pentru monitor de pacient Nicon Kohden BSM-1733 , | Piesă senzor de temperatura piele reutilizabil nou nascut pentru monitor de pacient Nicon Kohden BSM-1733 , senzor de temperatura piele reutilizabil nou nascut | Bucată | 2 | 1666,67 |
| 176 | Piesă senzor de temperatura rectal nou nascut pentru monitor de pacient Nicon Kohden BSM-1733 , | Piesă senzor de temperatura rectal nou nascut pentru monitor de pacient Nicon Kohden BSM-1733 , | Piesă senzor de temperatura rectal nou nascut pentru monitor de pacient Nicon Kohden BSM-1733 , senzor de temperatura rectal nou nascut | Bucată | 2 | 1666,67 |
| 177 | Piesă Senzor de temperatura rectal reutilizabil nou nascut pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă Senzor de temperatura rectal reutilizabil nou nascut pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă Senzor de temperatura rectal reutilizabil nou nascut pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, Senzor de temperatura rectal reutilizabil nou nascut | Bucată | 6 | 5000,00 |
| 178 | Piesă Senzor de temperatura skin reutilizabil nou-nascut pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă Senzor de temperatura skin reutilizabil nou-nascut pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, | Piesă Senzor de temperatura skin reutilizabil nou-nascut pentru monitor de pacient BISTOS BT -770, Senzor de temperatura skin reutilizabil nou-nascut | Bucată | 10 | 8333,33 |
| 179 | Piesă set senzori nivel H/M/L pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă set senzori nivel H/M/L pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă set senzori nivel H/M/L pentru autoclav Plusteam 6, TBT, set senzori nivel H/M/L compatibil cu Plusteam 6 TBT | Set | 1 | 6250,00 |
| 180 | Piesă sistem de tuburi pentru CPAP CPAP Arabella, Elveția , | Piesă sistem de tuburi pentru CPAP CPAP Arabella, Elveția , | Piesă sistem de tuburi pentru CPAP CPAP Arabella, Elveția , sistem de tuburi (Infant Continuos Flow Circuit) +generator+căciulă+camera de umidificare cu umplere automată cu set de umplere sterile compatibil cu CPAP Arabella | Bucată | 100 | 66666,67 |
| 181 | Piesă sistem de tuburi (Infant Continuos Flow Circuit) +generator+căciulă+camera de umidificare cu umplere automată cu set de umplere sterile compatibil cu CPAP Arabella pentru ventilator nCPAP VS500S, Heyer, | Piesă sistem de tuburi (Infant Continuos Flow Circuit) +generator+căciulă+camera de umidificare cu umplere automată cu set de umplere sterile compatibil cu CPAP Arabella pentru ventilator nCPAP VS500S, Heyer, | Piesă sistem de tuburi (Infant Continuos Flow Circuit) +generator+căciulă+camera de umidificare cu umplere automată cu set de umplere sterile compatibil cu CPAP Arabella pentru ventilator nCPAP VS500S, Heyer, sistem de tuburi (Infant Continuos Flow Circuit) +generator+căciulă+camera de umidificare cu umplere automată cu set de umplere sterile compatibil cu CPA HEYER VS 500S | Bucată | 50 | 33333,33 |
| 182 | Piesă Sistem pentru deminiralizarea apei MELAdem 53 pentru Masina de spalat si dezinfectarea instrumente medicale MELAtherm10 DTB, | Piesă Sistem pentru deminiralizarea apei MELAdem 53 pentru Masina de spalat si dezinfectarea instrumente medicale MELAtherm10 DTB, | Piesă Sistem pentru deminiralizarea apei MELAdem 53 pentru Masina de spalat si dezinfectarea instrumente medicale MELAtherm10 DTB, Butelia MELAdem 53 sau echivalent | Bucată | 1 | 6250,00 |
| 183 | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal BT-350, Bistos, | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal BT-350, Bistos, | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal BT-350, Bistos, sonda TOCO compatibilă cu dispozitivul BT-350 | Bucată | 6 | 30000,00 |
| 184 | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal C22, Comen, | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal C22, Comen, | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal C22, Comen, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal C22 | Bucată | 1 | 5000,00 |
| 185 | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal FM5000C, Fazzini, | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal FM5000C, Fazzini, | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal FM5000C, Fazzini, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal FM5000E | Bucată | 2 | 10000,00 |
| 186 | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal Star 5000E, Comen, | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal Star 5000E, Comen, | Piesă sondă TOCO pentru monitor fetal Star 5000E, Comen, Sondă TOCO, compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E | Bucată | 2 | 10000,00 |
| 187 | Piesă sondă US pentru dopller fetal Vcomin FD-300C, | Piesă sondă US pentru dopller fetal Vcomin FD-300C, | Piesă sondă US pentru dopller fetal Vcomin FD-300C, Sondă US, compatibilă cu Vcomin FD-300C | Bucată | 7 | 35000,00 |
| 188 | Piesă sondă US pentru monitor fetal BT-350, Bistos, | Piesă sondă US pentru monitor fetal BT-350, Bistos, | Piesă sondă US pentru monitor fetal BT-350, Bistos, sonda US compatibilă cu dispozitivul BT-350 | Bucată | 6 | 30000,00 |
| 189 | Piesă sondă US pentru monitor fetal C22, Comen, | Piesă sondă US pentru monitor fetal C22, Comen, | Piesă sondă US pentru monitor fetal C22, Comen, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal C22 | Bucată | 1 | 5000,00 |
| 190 | Piesă sondă US pentru monitor fetal FM5000C, Fazzini, | Piesă sondă US pentru monitor fetal FM5000C, Fazzini, | Piesă sondă US pentru monitor fetal FM5000C, Fazzini, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal FM5000E | Bucată | 2 | 10000,00 |
| 191 | Piesă sondă US pentru monitor fetal Star 5000E, Comen, | Piesă sondă US pentru monitor fetal Star 5000E, Comen, | Piesă sondă US pentru monitor fetal Star 5000E, Comen, Sondă US, compatibilă cu monitorul fetal Star 5000E | Bucată | 4 | 20000,00 |
| 192 | Piesă Spirolog Flow Sensor (Set, x5) pentru Masina de anestezie Drager, Primus, | Piesă Spirolog Flow Sensor (Set, x5) pentru Masina de anestezie Drager, Primus, | Piesă Spirolog Flow Sensor (Set, x5) pentru Masina de anestezie Drager, Primus, Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager Primus, ref.8403735 | Set | 2 | 6000,00 |
| 193 | Piesă tensiometru pentru Tensiometru DrFrei, | Piesă tensiometru pentru Tensiometru DrFrei, | Piesă tensiometru pentru Tensiometru DrFrei, pentru adulti, camera de cauciuc sau echivalent | Bucată | 40 | 4666,67 |
| 194 | Piesă top case with quick guide pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , | Piesă top case with quick guide pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , | Piesă top case with quick guide pentru pulsoximetru Nellcor N-560, Nellcor , top case with quick guide compatibil cu pulsoximetrul Nellcor N-560 | Bucată | 1 | 833,33 |
| 195 | Piesă touchscreen pentru monitor fetal FM5000C, Fazzini, | Piesă touchscreen pentru monitor fetal FM5000C, Fazzini, | Piesă touchscreen pentru monitor fetal FM5000C, Fazzini, touchscreen compatibil cu monitorul Fazzini Fm5000C cu instalare si calibrare | Bucată | 2 | 10000,00 |
| 196 | Piesă tub valve pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă tub valve pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă tub valve pentru autoclav Plusteam 6, TBT, tub valve compatibil cu Plusteam 6TBT | Metru | 30 | 2500,00 |
| 197 | Piesă umidificator pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă umidificator pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă umidificator pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, umidificator tip heater cu fixator si garnituri compatibil cu incubator Bistos BT-500 | Bucată | 4 | 10000,00 |
| 198 | Piesă unguent garnitură pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă unguent garnitură pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă unguent garnitură pentru autoclav Plusteam 6, TBT, unguent garnitură compatibil cu Plusteam 6 TBT | Bucată | 4 | 2333,33 |
| 199 | Piesă unguent garnitura spray pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă unguent garnitura spray pentru autoclav Plusteam 6, TBT, | Piesă unguent garnitura spray pentru autoclav Plusteam 6, TBT, unguent garnitură spray compatibil cu Plusteam 6 TBT | Bucată | 2 | 666,67 |
| 200 | Piesă valvă expir pentru Ventilator de anestezie Servo-i, Maquet, | Piesă valvă expir pentru Ventilator de anestezie Servo-i, Maquet, | Piesă valvă expir pentru Ventilator de anestezie Servo-i, Maquet, valva de expir | Bucată | 1 | 2500,00 |
| 201 | Piesă valvă expir pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , | Piesă valvă expir pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , | Piesă valvă expir pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , valva expir compatibil cu dispozitivul Elisa 300 | Bucată | 1 | 4166,67 |
| 202 | Piesă valvă proporțională AIR pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă valvă proporțională AIR pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă valvă proporțională AIR pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , valvă proporțională AIR compatibil cu dispozitivul Elisa 800 cu instalare | Bucată | 2 | 20000,00 |
| 203 | Piesă valvă proporțională AIR pentru Ventilator NCPAP VS500S, Heyer, | Piesă valvă proporțională AIR pentru Ventilator NCPAP VS500S, Heyer, | Piesă valvă proporțională AIR pentru Ventilator NCPAP VS500S, Heyer, valvă proporțională AIR | Bucată | 1 | 10000,00 |
| 204 | Piesă valvă proporțională O2 pentru Ventilator NCPAP VS500S, Heyer, | Piesă valvă proporțională O2 pentru Ventilator NCPAP VS500S, Heyer, | Piesă valvă proporțională O2 pentru Ventilator NCPAP VS500S, Heyer, valvă proporțională O2 | Bucată | 1 | 10000,00 |
| 205 | Piesă valvă proporțională O2 pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , | Piesă valvă proporțională O2 pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , | Piesă valvă proporțională O2 pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 300, Lowenstein , valvă proporțională O2 compatibil cu dispozitivul Elisa 300 cu instalare | Bucată | 2 | 20000,00 |
| 206 | Piesă valvă proporționalî O2 pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă valvă proporționalî O2 pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , | Piesă valvă proporționalî O2 pentru Ventilator de respirație artificială Elisa 800, Lowenstein , valvă proporțională O2 compatibil cu dispozitivul Elisa 800 cu instalare | Bucată | 2 | 20000,00 |
| 207 | Piesă ventilator p/u blocul de comandă pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă ventilator p/u blocul de comandă pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă ventilator p/u blocul de comandă pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, ventilator pentru blocul de comandă 12V, compatibil cu incubator Bistos BT-500 | Bucată | 5 | 4166,67 |
| 208 | Piesă ventilator p/u circulare aer pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă ventilator p/u circulare aer pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, | Piesă ventilator p/u circulare aer pentru Incubator pentru nou-născuți BT-500, Bistos,Korea, ventilator pentru circulare aer compatibil cu incubator Bistos BT-500 | Bucată | 6 | 4000,00 |
| 209 | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Sistema pentru pregătirea apei purificate | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Sistema pentru pregătirea apei purificate | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. Sistema pentru pregătirea apei purificate Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului. | Bucată | 2 | 10000,00 |
| 210 | Prefilter de aer MAT LD521 XLS Matachana Group Spania | Prefilter de aer MAT LD521 XLS Matachana Group Spania | Prefilter de aer MAT LD521 XLS Matachana Group Spania Prefilter de aer pentru mașina de spălare și dezinfecție, MAT LD521XLS | Bucată | 2 | 12680,00 |
| 211 | Purger din oțel inoxidabil. 1/2" S1008-E2/ Matachana Group Spania | Purger din oțel inoxidabil. 1/2" S1008-E2/ Matachana Group Spania | Purger din oțel inoxidabil. 1/2" S1008-E2/ Matachana Group Spania Purger din oțel inoxidabil. 1/2" p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 | 7900,00 |
| 212 | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS Sistema pentru pregătirea apei purificate | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS Sistema pentru pregătirea apei purificate | Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS Sistema pentru pregătirea apei purificate Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS | Bucată | 8 | 20720,00 |
| 213 | Schimbător de căldură (EX2), p/u S1008-E2/ Matachana Group Spania | Schimbător de căldură (EX2), p/u S1008-E2/ Matachana Group Spania | Schimbător de căldură (EX2), p/u S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana" | Bucată | 2 | 12790,00 |
| 214 | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL) S1008-E2/ Matachana Group Spania | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL) S1008-E2/ Matachana Group Spania | Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL) S1008-E2/ Matachana Group Spania Sensor de presiune absoluta (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 | 7360,00 |
| 215 | Set conectoare endoscop "Olympus" | Set conectoare endoscop "Olympus" | Set conectoare endoscop Olympus" cu masina "Mediavators"de reprocesare a endoscoapelor , aflate în dotare | Bucată | 2 | 25000,00 |
| 216 | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), S1008-E2/ Matachana Group Spania | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), S1008-E2/ Matachana Group Spania | Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), S1008-E2/ Matachana Group Spania Supapă de retur pentu sistem de vacuum (VR6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 | 1320,00 |
| 217 | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, S1008-E2/ Matachana Group Spania | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, S1008-E2/ Matachana Group Spania | Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, S1008-E2/ Matachana Group Spania Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 | 3600,00 |
| 218 | Supapă VR4 S1008-E2/ Matachana Group Spania | Supapă VR4 S1008-E2/ Matachana Group Spania | Supapă VR4 S1008-E2/ Matachana Group Spania Supapă VR4 p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 | 1230,00 |
| 219 | Tastatura garou hemostatic ATS-101 ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd. | Tastatura garou hemostatic ATS-101 ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd. | Tastatura garou hemostatic ATS-101 ATS-101 ,Wanrooe Medical Co., Ltd. Tastatura cu lipici pentru garou hemostatic ATS-101 | Bucată | 1 | 2500,00 |
| 220 | THICK PROBE | THICK PROBE | THICK PROBE | Bucată | 1 | 7377,05 |
| 221 | Ulei pompa vacuum P 100 RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa | Ulei pompa vacuum P 100 RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa | Ulei pompa vacuum P 100 RT 106/ NOVAIR S.A.S Franţa Ulei pompa vacuum P 100 | Litru | 25 | 4583,33 |
| 222 | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), S1008-E2/ Matachana Group Spania | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), S1008-E2/ Matachana Group Spania | Valva electromagnetică pentru apă (dublu), S1008-E2/ Matachana Group Spania Valva electromagnetică pentru apă (dublu), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 1 | 2380,00 |
| 223 | 1. Baterie interna Falco 202 EVO/ Siare Engineering International Group S.r.l. Italia | 1. Baterie interna Falco 202 EVO/ Siare Engineering International Group S.r.l. Italia | 1. Baterie interna Falco 202 EVO/ Siare Engineering International Group S.r.l. Italia Baterie interna 12V 4.5AH, NIMH compatibila cu SIARE FALCO 202/202 EVO | Bucată | 2 | 25000,00 |
| 224 | 2. Senzor de flux Falco 202 EVO/ Siare Engineering International Group S.r.l. Italia | 2. Senzor de flux Falco 202 EVO/ Siare Engineering International Group S.r.l. Italia | 2. Senzor de flux Falco 202 EVO/ Siare Engineering International Group S.r.l. Italia Senzor de flux compatibil cu SIARE FALCO 202/202 EVO | Bucată | 2 | 3333,33 |
| 225 | ABPM Cuff. Medium, LatexFr.+Air Hose Dialog+ (V5), B.Braun | ABPM Cuff. Medium, LatexFr.+Air Hose Dialog+ (V5), B.Braun | ABPM Cuff. Medium, LatexFr.+Air Hose Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "ABPM Cuff. Medium, LatexFr.+Air Hose " compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "7102771" | Bucată | 3 | 1250,00 |
| 226 | Acumulator Edan H100B | Acumulator Edan H100B | Acumulator compatibil cu pulsoximetru Edan H100B | Bucată | 4 | 9000,00 |
| 227 | Acumulator intern MAC 2000, GE | Acumulator intern MAC 2000, GE | Acumulator intern MAC 2000, GE Tip acumulator: Litiu-Ion (Li-ion), reîncărcabil, Tensiune nominală: 14.4 V, Standard: 2250 mAh – 2600 mAh, | Bucată | 4 | 10000,00 |
| 228 | Adaptor camera umidificare H-80A , BMC Medical | Adaptor camera umidificare H-80A , BMC Medical | Adaptor camera umidificare H-80A , BMC Medical Adaptor camera umidificare compatibil cu dispozidivul High Flow H-80A Ref: BM10410040 | Bucată | 12 | 6000,00 |
| 229 | Adaptor de alimentare Bistos BT-770 | Adaptor de alimentare Bistos BT-770 | Adaptor de alimentare Bistos BT-770 Adaptor de alimentare; Intrare: CA 100-240V, 50/60 Hz; Ieșire: CC 15V, 2,4A, conector compatibil cu monitorul de pacient Bistos BT-770 | Bucată | 20 | 24000,00 |
| 230 | Adaptor de flux tip 2 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia | Adaptor de flux tip 2 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia | Adaptor de flux tip 2 ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu ETD 4, Olympus | Bucată | 8 | 8666,67 |
| 231 | Adaptor de mînă NMT Wato EX-65 Pro | Adaptor de mînă NMT Wato EX-65 Pro | Adaptor de mînă NMT Wato EX-65 Pro Adaptor de mînă NMT reutilizabil pentru adulti . PN:115-058073-00 | Bucată | 8 | 8666,67 |
| 232 | Adaptor monopolar ICC 300,ERBE | Adaptor monopolar ICC 300,ERBE | Adaptor monopolar ICC 300,ERBE Adaptor monopolar cu 3 pini (international) Monopolar adapter , VIO ,ICC, ACC, Standard (MO 9/5mm) for connecting plug international (3 pin) ref: 20183-028 | Bucată | 2 | 5000,00 |
| 233 | Ansamblu lampă FCR CAPSULA XLII | Ansamblu lampă FCR CAPSULA XLII | Ansamblu lampă FCR CAPSULA XLII Compatibil cu FCR CAPSULA XLII | Bucată | 3 | 50000,00 |
| 234 | Aplicator pentru magnetoterapie tip multi disc cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL4800LM | Aplicator pentru magnetoterapie tip multi disc cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL4800LM | Aplicator pentru magnetoterapie tip multi disc cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL4800LM | Bucată | 1 | 19166,67 |
| 235 | Aplicator pentru terapie cu ultrasunete cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL5825S; | Aplicator pentru terapie cu ultrasunete cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL5825S; | Aplicator pentru terapie cu ultrasunete cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL5825S; | Bucată | 1 | 12500,00 |
| 236 | Aplicator pentru terapie laser cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL 4800 LM | Aplicator pentru terapie laser cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL 4800 LM | Aplicator pentru terapie laser cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL 4800 LM | Bucată | 1 | 29166,67 |
| 237 | Aplicator pu magnetoterapie tip dublu disc cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL5825 SLM; | Aplicator pu magnetoterapie tip dublu disc cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL5825 SLM; | Aplicator pu magnetoterapie tip dublu disc cu conector tip M8 cu 7 pini pentru combina fizioterapeutica BTL5825 SLM; | Bucată | 1 | 14166,67 |
| 238 | Aspirator cu efect Ventury | Aspirator cu efect Ventury | Aspirator cu efect venturi cu conexiune la priza de aer de standard te tip DIN, flux de aspirare minim 40 L/min ajustabilă, vacuum de minim 0.8 bar, cu manometru de vizualizare a vacuumului, container de aspirare a lichidelor de minim 0.5 L cu protecție de supraplin fixat prin filet la aspirator, furtun pentru conexiune a canulei de aspirare și rezervor | Bucată | 2 | 12500,00 |
| 239 | Bandaj pentru sensor NMT Wato EX-65 Pro | Bandaj pentru sensor NMT Wato EX-65 Pro | Bandaj pentru sensor NMT Wato EX-65 Pro Bandaj pentru sensor NMT de unica folosinta. PN:040-002258-00 | Bucată | 100 | 3000,00 |
| 240 | Barrel burr Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Barrel burr Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Barrel burr Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Barrel burr | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 241 | baterie H100B Edan Instruments, Inc. | baterie H100B Edan Instruments, Inc. | baterie H100B Edan Instruments, Inc. Baterie: reincarcabila 4x1.5V AA IEC LR6 or 4.8v Ni-MH | Bucată | 25 | 10416,67 |
| 242 | Baterie de acumulatoare FX-7102, Fukuda Denshi Co. LTD. | Baterie de acumulatoare FX-7102, Fukuda Denshi Co. LTD. | Tip: Baterie; Tehnologie fabricare: Ni-Mh; Tensiune: 9,6V; Capacitate: 3,6...4,5 Ah; Produs compatibil cu Cardimax FX7102 ref. 8PH-4/3A3700-HJ1 | Bucată | 1 | 2916,67 |
| 243 | Baterie de acumulatoare SE-1201, EDAN Instruments, Inc. | Baterie de acumulatoare SE-1201, EDAN Instruments, Inc. | Tip: Baterie; Tehnologie fabricare: Li-Ion; Tensiune: 14,4V; Capacitate: 2,5...3,5 Ah; Produs compatibil cu EDAN SE-1200, SE-1201 ref. 21.21.064149 | Bucată | 1 | 1583,33 |
| 244 | Baterie interna Prisma VENT50-C | Baterie interna Prisma VENT50-C | Baterie interna Prisma VENT50-C Baterie interna compadibila cu Prisma Vent 50C REF:LMT 17814 | Bucată | 5 | 37500,00 |
| 245 | Baterie pentru Stat Fax 303 | Baterie pentru Stat Fax 303 | Baterie pentru Stat Fax 303 | Bucată | 1 | 2083,33 |
| 246 | Baterii TEC-5521K Nihon Kohden | Baterii TEC-5521K Nihon Kohden | Baterii TEC-5521K Nihon Kohden Baterii reincarcabile pentru defibrilatorul TEC-5521k Nihon Kohden cu capacitate de 2800mAh/3000mAh, 12v | Bucată | 2 | 3333,33 |
| 247 | Baterii Cardio Aid 360-B | Baterii Cardio Aid 360-B | Baterii Cardio Aid 360-B Baterie internă - NiMH 10.8V, 3Ah, ref: R-5702-1 | Bucată | 3 | 5000,00 |
| 248 | Bec Halogen Shimadzu | Bec Halogen Shimadzu | Bec halogen 12 V, 106 W compatibil cu sistem radiologic Shimadzu Rad Speed | Bucată | 4 | 14833,33 |
| 249 | Bec pentru laringoscop | Bec pentru laringoscop | Tensiune nominală: 2,7 V. Tip bec: Convențional (cu filament). Tip bază / montare: Cu filet standard universal pentru laringoscop (cu șină de ghidare laterală). Compatibilitate: Destinat lamei de laringoscop cu iluminare directă (seriile Macintosh și Miller, toate dimensiunile). Compatibil cu următoarele branduri: Gima, Riester, And, Kawe, Timesco Truphatek, | Bucată | 10 | 1666,67 |
| 250 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Bowa ARC | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Bowa ARC | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator ARC 250, 350, 400, Bowa; | Set | 200 | 93000,00 |
| 251 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Excell 400 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) compatibil Excell 400 | Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe | Bucată | 200 | 93000,00 |
| 252 | Bloc glisant dreapta la ușă MAT LD521 XLS Matachana Group Spania | Bloc glisant dreapta la ușă MAT LD521 XLS Matachana Group Spania | Bloc glisant dreapta la ușă MAT LD521 XLS Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu mașina de spălare și dezinfecție "MAT LD521XLS, Matachana" | Bucată | 2 | 10250,00 |
| 253 | Bloc glisant stânga la ușă MAT LD521 XLS Matachana Group Spania | Bloc glisant stânga la ușă MAT LD521 XLS Matachana Group Spania | Bloc glisant stânga la ușă MAT LD521 XLS Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu mașina de spălare și dezinfecție "MAT LD521XLS, Matachana" | Bucată | 2 | 10250,00 |
| 254 | Bol umidificator compatibil cu Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L | Bol umidificator compatibil cu Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L | Bol umidificator compatibil cu Concentratoare de oxigen de model V8-WN-NS, 8L | Bucată | 5 | 833,33 |
| 255 | Bol umidificator compatibil cu Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L | Bol umidificator compatibil cu Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L | Bol umidificator compatibil cu Concentratoare de oxigen model 8F-5A, Yuwell, 5 L | Bucată | 9 | 1500,00 |
| 256 | Borcan pentru aspirator 5000 ml, HOSPIVAC 400, CA-MI | Borcan pentru aspirator 5000 ml, HOSPIVAC 400, CA-MI | Borcan pentru aspirator 5000 ml, compatibil HOSPIVAC 400, CA-MI | Bucată | 6 | 7500,00 |
| 257 | Borcan umidificator RTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE | Borcan umidificator RTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE | Borcan umidificator RTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE Capacitate: minim 250 ml; Material: policarbonat medical-grade; Conectori: filet de intrare standard 9/16" M; Debit maxim: 15 L/min; Sterilizabil: autoclavabil 134°C | Bucată | 30 | 14875,00 |
| 258 | Borcane pentru aspirare SA01HT , ELMASLAR MEDIKAL | Borcane pentru aspirare SA01HT , ELMASLAR MEDIKAL | Borcane pentru aspirare SA01HT , ELMASLAR MEDIKAL Borcane pentru aspirare de 2 litri, cu capac și garnitură ermetică, reutilizabil, autoclavabil, din plastic. | Bucată | 50 | 66666,67 |
| 259 | Burete abraziv pentru instrumente de coagulare | Burete abraziv pentru instrumente de coagulare | Burete abraziv pentru instrumente de coagulare Dimensiuni: 5x5 cm (±2cm). Steril. Ambalate individual. | Bucată | 250 | 3125,00 |
| 260 | Burghiu de diamant Elan 4 ,de tip Aesculap, diametru 2,7mm. | Burghiu de diamant Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Burghiu de diamant echivalent cu Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 2,7mm. | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 261 | Burghiu de diamant Elan 4 ,de tip Aesculap, diametru 3,0mm. | Burghiu de diamant Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Burghiu de diamant echivalent cu Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 3,0mm. | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 262 | Burghiu de diamant Elan 4 ,de tip Aesculap, diametru 4,0mm. | Burghiu de diamant Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Burghiu de diamant echivalent cu Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 4,0mm. | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 263 | Burghiu de diamant Elan 4 ,de tip Aesculap, diametru 6,0mm. | Burghiu de diamant Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Burghiu de diamant echivalent cu Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Burghiu de diamant, vârf rugos, reutilizabil, diametru 6,0mm. | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 264 | Burghiu elicoidal Elan 4 ,de tip Aesculap, diametru 2,0mm. | Burghiu elicoidal Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Burghiu elicoidal echivalent cu Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Burghiu elicoidal (tip spirala), reutilizabil, diametru 2,0mm. (Drill-bit) | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 265 | Burghiu vârf spiralat 2,3mm Elan 4 ,de tip Aesculap diametru 2,3mm. | Burghiu vârf spiralat 2,3mm Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Burghiu vârf spiralat 2,3mm echivalent cu Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Burghiu vârf spiralat, reutilizabil, diametru 2,3mm. | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 266 | Burghiu vârf spiralat 3,0mm Elan 4 ,de tip Aesculap | Burghiu vârf spiralat 3,0mm Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Burghiu vârf spiralat 3,0mm echivalent cu Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Burghiu vârf spiralat, reutilizabil, diametru 3,0mm. | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 267 | Burghiu vârf spiralat 4,0mm Elan 4 ,de tip Aesculap | Burghiu vârf spiralat 4,0mm Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Burghiu vârf spiralat 4,0mm echivalent cu Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Burghiu vârf spiralat, reutilizabil, diametru 4,0mm. | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 268 | Burghiu vârf spiralat 6,0mm Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Burghiu vârf spiralat 6,0mm Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Burghiu vârf spiralat 6,0mm echivalent cu Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Burghiu vârf spiralat, reutilizabil, diametru 6,0mm. | Bucată | 10 | 25000,00 |
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2949387,06 |

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție: 2949387,06 lei

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiior tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

- Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Furnizorului/Prestatorului, pe parcursul anului 2027 în termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare.

Note:

- Condiții de livrare speciale

  - Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază Furnizorului/Prestatorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

  - Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului/Prestatorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește cantitatea totală contractată per lot.

  - În cazul în care Furnizorul/Prestatorul nu respectă condițiile și termenul de livrare, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor/Prestator, contrar voinței Beneficiarului.

  - În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare, să informeze CAPCS și Furnizorul/Prestatorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.

  - Furnizorul/Prestatorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim solicitat în Bonul de comandă-livrare;

- *Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro

  - Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului/Prestatorului contractat.

- Condiții speciale de predare-primire

  - Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

    - Obligațiile vânzătorului:

- organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;

- asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;

- utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);

- asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

    - Obligațiile beneficiarului:

- asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;

- verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;

- confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;

- facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

- Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Modul de elaborare a Specificației tehnice | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător. | DA |
| 3 | Modul de elaborare a Specificației de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. |  |  |  |  |
| Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. |  |  |  |  |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Declarație | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| 12 | Declarație | Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 13 | DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată | Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă. | DA |
| 14 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 15.1 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 15.2 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale | Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale. | DA |
| Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |
| 15 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 16 | Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice) | - În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: - Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE - Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 - IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA - cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ - Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028. | DA |

- Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului  Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 15.01.2028.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică.

- Ofertele se prezintă: în lei.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț. NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2026.

- Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 02.07.2026

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.07.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________

se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                        Gheorghe GORCEAG