## Лист2
Nr. procedura | denumirea procedurii | Nr. lot | Denumire lot | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Țara de origine/ Producător | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 (21474778) | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22) | 6 | Videolaringoscop flexibil | 1 | 119000 | 142800 | 119000 | 142800 | VS100 + BF30/ China/ ZHUHAI VISION MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD | Videolaringoscop flexibil Da,Mindsion, VS100+BF30 Descriere: Este folosit pentru examinarea clinică a cavității nazale, laringelui si a gîtului Da, incluisiv pentru intubare Parametru Specificație Diametrul de insertie distală 3-3,9mm Da, 3.8mm Diametrul proximal 3-3,9mm Da, 3.8mm Ecran LCD color minim 8” integrat Da, 10"" cu port USB, port SD meniu digital Da, USB, SD-CARD Iluminare LED Da, LED Memorare poză Obligatoriu Da, JPG,BMP Înregistrare video Obligatoriu Da, MP4 Da Funcția Freeze Obligatoriu minim 3 butoane de comandă Da, 3 butoane + ecran Touch Câmp vizual 85-120° Focusare imagine în adâncime: minim 5 până 50mm Da, 3-200mm Gradul de indoire a vârfului distal minim 130° stanga/dreapta Da, 180/130 Accesorii: Da, toate accesoriile si cablurile necesare incluse in set, inclusiv cablu pentru monitor extern Cablu USB Da, prin adapter USB Cablu Video Pedala pentru operatiuni de amplificare și înghețare-opțional Da, Tester scurgeri 1 bucată Nu este cazul Capac pentru sterilizare Da, inclus Inel de etanșare pentru tester de scurgere 3 bucă Da Capac de protecție pentru capatul distal - 1 bucată Leduri de rezervă 3 bucăți, daca sunt schimbabile Nu este cazul, >10 000 ore de lucru