Proiect caiet de sarcini

Bunuri

Obiectul: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice suplimentar 2

Descriere generală. Informații

Cod CPV: 39100000-3

| Denumire Lot | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | Cantitatea | Suma fără TVA | Beneficiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masă pentru manipulări din inox | Descriere: Masa pentru manipulări este folosită pentru depozitarea și transportul convenabil și sigur al medicamentelor, instrumentelor și echipamentelor. Dimensiuni: lungime – 670 mm ± 10 mm lățime – 550 mm ± 10 mm înălțime – 920 mm ± 10 mm Măsuța sa fie dotată cu un sertar cu mărimile interne: 310х505х80 mm ± 10 mm Material de execuție: Oțel inox AISI 304; Greutatea maximală: ≤ 25 kg. Produs nou, fără vicii: da Anul fabricării: 2023-2025. Anexarea pozelor, obligatorie – DA. Garanție: minim 12 luni. | Bucată | 10 | 50 000,00 | Policlinica de Stat |
| Fotoliu colectare sânge | Descriere: Asigurarea confortului pacientului precum și siguranța acestuia în timpul procedurilor de recoltare a sângelui. Material cadru: Oțel vopsit; Reglaje pentru spătar, picioare și cotier: Da; Dotat cu rotile blocabile: Da; Material tapițerie: Imitație de piele; Culoare tapițerie: La alegerea beneficiarului; Umplutură elemente moi: Burete cu înălțimea 50...90 mm (în diapazonul); Dimensiuni (în diapazonul): lungime totală - 1650...1700 mm, lățime cu cotier - 850...990 mm, înălțime spătar ridicat - 1100...1200 mm, lungimea zonei de ședere - 500...600 mm, lățimea zonei de ședere - 600...650 mm; Înclinarea spătarului: 0°...80°; Înclinare suport pentru picioare: 0°...90°; Masa totală suportată: ≥ 200 kg; Masă proprie: ≤ 45 kg. | Bucată | 4 | 50 000,00 | Policlinica de Stat |
| Paravan pliant mobil cu 2 secții | Descriere: Alocarea zonelor de lucru. Tip acoperire: Folie PVC; Dimensiuni generale (în diapazonul): Lățime: 1450…1550 mm, Înălțime: 1750…1850 mm, Grosime: 10…15 mm; Cadru metalic: Da; Secțiile au aceiași dimensiuni, Părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°, fără a cauza căderea acesteia: Da; Culoare cadru: Alb; Masa: ≤ 11 kg. | Bucată | 4 | 8 333,33 | Policlinica de Stat |
| Banchetă medicală | Descriere: Banchetele medicale sunt folosite în cadrul saloanelor de proceduri pentru așezarea/întinderea pacientului și pentru a i se acorda ajutorul medical necesar. Banchetă medical cu reglarea secțiunii capului Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit gri sau alba. Scaunul banchetei acoperit cu piele artificial de culoare blu/bej. Dimensiune: Înălțime 70 cm ± 5cm Lungime 180 - 190 cm Lățimea 70 cm ± 5cm Greutate pacient ≥ 180 kg Suport rolă hârtie - da Hârtie rulou - 6 buc. Anexarea pozelor obligatoriu. | Bucată | 2 | 5 833,33 | Policlinica de Stat |
| Dulap medical | Descriere: Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale. Carcasa construcției dulapurilor metalice este ranforsat în partea superioară de ramă în forma de П, iar în partea inferioară - cu muchii de rigiditate adăugătoare, ce asigură mobilei soliditate și stabilitate. Acoperire pulbere este rezistentă zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip. Mobila medicală din metal poate fi folosită în încăperi cu metode de sterilizare fizică și chimică. Dimensiuni externe: Înălțime: 1700-1800 mm Lățime: 800-850 mm Adâncime: 400 mm • grosimea pereților corpului - 0,6 mm, grosimea ușii - 0,7mm • ușa din metal este dotată cu lacăt cu cheie • dotate cu rafturi din metal (2x2=4buc.) • greutatea maximă pe raft din metal - 30 kg • acoperire pulbere, igienic sigură, rezistentă la coroziune • Picioare reglabile • culoare: albă Dulapul va fi repartizat în 2 parți pe orizontală cu 4 uși metalice cu cheie. Livrarea și montarea se efectuează din contul operatorului economic și este inclus în costul ofertei. Produs nou fără vicii: da Anul fabricării: 2022-2025. Prezentarea mostrelor (poze, desene, sau spațiu unde pot fi vizualizate). | Bucată | 1 | 5 833,33 | Policlinica de Stat |
| Scaun pentru cabinet medical | Descriere: Formă elegantă și ergonomică a scaunului asigură o poziție confortabilă persoanei care îl utilizează în timpul lucrului. Baza în formă de stea prevăzută cu roți facilitează deplasarea acestei. Sistemul de presiune cu gaz va permite reglarea acestuia la înălțimea preferată. Reglabil pe înălțime cu piston de gaz: de la 45 la 56 cm. Șezut acoperit cu vinil/piele artificială Picior realizat din metal cromat Cinci roți pivotante la 360 grade Greutate maximă susținută: 135 kg. | Bucată | 4 | 3 333,33 | SR Leova |
| Stativ pentru infuzii | Înălțime reglabilă. Material: Oțel inoxidabil sau Aluminiu sau Metal cromat. | Bucată | 2 | 833,33 | SR Leova |
| Dulap medical cu 2 uși | Descriere: Dulap metalic din două secțiuni cu două uși pentru depozitarea, păstrarea medicamentelor, pansamentelor și alte produse medicale. Realizat din tablă de oțel, rezistent la dezinfectanți. Partea de sus: o ușă dublă din sticlă și două rafturi din sticlă. Partea de jos: o ușă dublă metalică și două rafturi metalice. Parametri: Adâncime, ≥ 320 mm Lățime, ≥ 700 mm Înălțime, ≥ 1655 mm Masa, nu mai mare de 45 kg Cadru: oțel din tablă de 0,8 mm Construcție - demontabilă. | Bucată | 1 | 6 250,00 | SR Leova |
| Masă pentru instrumente (carcasă sudată) | Descriere: Destinată pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. Confecționată din profil metalic, carcasă sudată și vopsită în culoare albă, polițe din inox Dimensiuni: 650 x 410 x 900 mm ± 50mm. | Bucată | 2 | 4 333,33 | SR Leova |
| Masă pentru manipulare | Dimensiuni (cu excepția părților retractabile): Lungime – 670 mm ± 50 mm Lățime – 550 mm ± 50 mm Înălțime – 920 mm ± 50 mm Dimensiuni generale ale panoului: 580 x 420 mm ± 50 mm Mărimile interne ale sertarului: 310 x 505 x 80 mm ± 10 mm Greutate: ≤ 27 kg. | Bucată | 2 | 9 166,67 | SR Leova |
| Masă pe rotile pentru Electrocardiograf și Monitor de Pacient | Material: oțel inoxidabil sau metal vopsit Capacitate de încărcare: ≥ 15 kg Mobilitate: ≥ 4 roți pivotante Caracteristici suplimentare: - Suport pentru cabluri sau sistem de organizare a firelor. - Sertar sau coș lateral. | Bucată | 2 | 3 666,67 | SR Leova |

Valoarea estimativă 147 583,33 lei

Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical ofertat. | DA |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant | cu privire la livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; | DA |
| 13 | Declarație de la Ofertant | în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul livrării/instalării - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 14 | Declarație de la Ofertant | - cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 15 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 16 | Declarație de la ofertant- | cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 17 | Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile ofertate | Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformitatea produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 18 | Prezentarea mostrelor | Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit. |  |
| Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |
| 19 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 20 | Garanția de bună execuție | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS | DA |

Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la solicitarea beneficiarului.