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la Documentația Standard aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021


[bookmark: _Hlk104890397]ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive medicale suplimentar conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 (Partea 2)

 prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV : 33100000-1
 
	Nr. Lot
	Denumirea Lotului
	Denumirea Pozitiei
	Specificația Tehnică
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Valoarea estimată fără TVA

	269
	Cablu  de interconexiune
reutilizabil  MCB , LAMIDEY NOURY
	Cablu  de interconexiune
reutilizabil  MCB , LAMIDEY NOURY
	Cablu  de interconexiune
reutilizabil  MCB , LAMIDEY NOURY Cablu  de interconexiune reutilizabil 
electrod (cirlig/sfera) compatibil cu  SEAL, LAMIDEY NOURY MEDICAL , 
ref: V11FM40
	Bucată
	20
	25000,00

	270
	Cablu de interconactare pentru electrochirurgie
	Cablu de interconactare pentru electrochirurgie
	Cablu de interconectare de multiplă utilizare pentru electrod neutru de unica utilizare pentru electrochirurgie, conector 6.3 mm monojack, nonErbe standard
	Bucată
	4
	1666,67

	271
	Cablu de interconectare EEG
	Cablu de interconectare EEG
	Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN al doilea tip crocodil, set din 20 buc
	Bucată
	1
	5583,33

	272
	Cablu de interconectare Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	Cablu de interconectare Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	Cablu de interconectare Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesorii de fixatie incluse, compatibil cu craniotomul de tip Aesculap Elan 4 electro Ref:GA806
	Bucată
	2
	66666,67

	273
	Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare
	Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare
	Cablu de interconectare pentru umidificator Fischer and Paykel MR850/Jike SH530 la circuit de multipla utilizare
	Bucată
	3
	12625,00

	274
	Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare
	Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare
	Cablu de interconectare pentru umidificator Fischer and Paykel MR850/Jike SH530 la circuit de unica utilizare
	Bucată
	3
	12625,00

	275
	Cablu de interconectare Radical 7
	Cablu de interconectare Radical 7
	Cablu de interconectare compatibil cu pulsoximetru Masimo Radical 7 un conector tip RED 20 pin al doilea tip LNCS 9 pini.
	Bucată
	1
	3000,00

	276
	Cablu de interconexiune ECG  Philips IntelliVue MX550
	Cablu de interconexiune ECG  Philips IntelliVue MX550
	Cablu de interconexiune ECG  Philips IntelliVue MX550 Cablu de interconexiune ECG pentru 3 electrozi, lungime 2.7m, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips"
	Bucată
	36
	24000,00

	277
	Cablu de interconexiune SPO2  Philips IntelliVue MX550
	Cablu de interconexiune SPO2  Philips IntelliVue MX550
	Cablu de interconexiune SPO2  Philips IntelliVue MX550 Cablu interconexiune SpO2 rainbow 25 pini la LNCS, drept , 1,21m, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips" - (masimo rainbow SET SpO2)
	Bucată
	36
	45000,00

	278
	Cablu de interconexiune SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K
	Cablu de interconexiune SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K
	Cablu de interconexiune SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K Cablu de interconexiune SPO2 compatibil cu modulul AY-663P. REF:JL-900P
	Bucată
	4
	2000,00

	279
	Cablu ECG    TEC-5521K Nihon Kohden
	Cablu ECG    TEC-5521K Nihon Kohden
	Cablu ECG    TEC-5521K Nihon Kohden Cablu pacient ECG cu 5 derivaţii şi cleme, protecţie def., BC-765V ECG connection cable (IEC, 5 leads) clip,compatibil cu Defibrilator TEC-5521K Nihon Kohden
	Bucată
	2
	1833,33

	280
	Cablu ECG  BeneVision N12 Mindray
	Cablu ECG  BeneVision N12 Mindray
	Cablu ECG  BeneVision N12 Mindray  Cablu ECG cu 5 fire
3/5 Lead ECG Cable, N/T, 20’ 
009-005267-00 +
5 Lead ECG Pinch Lead Wires - Adult/Pediatric
0010-30-42727
	Bucată
	4
	5666,67

	281
	Cablu ECG  Cardio Aid 360-B
	Cablu ECG  Cardio Aid 360-B
	Cablu ECG  Cardio Aid 360-B Cablu pacient ECG cu 5 derivaţii şi
cleme ,protecţie def., R-5650-1, compatibil cu Defibrilator Cardio Aid 360-B 
	Bucată
	3
	2500,00

	282
	Cablu ECG  Carescape B450, GE
	Cablu ECG  Carescape B450, GE
	Cablu ECG  Carescape B450, GE Set fire ECG de derivatii Multi-link, 5 derivatii, cu crocodil, 130cm, compatibil cu modulul ”E-PSM-01, GE”
	Bucată
	30
	12500,00

	283
	Cablu ECG  Infinity Vista XL
	Cablu ECG  Infinity Vista XL
	Cablu ECG  Infinity Vista XL Cablu ECG compatibil cu Monitor de pacient Infitity Vista XL
Cablu cu 3 conectoare de tip clește pentru electrozi ECG, SN:MP03411 
compatibil cu Multimed 5 Pod.
	Bucată
	8
	6666,67

	284
	Cablu ECG  LM15 Lowenstein
	Cablu ECG  LM15 Lowenstein
	Cablu ECG  LM15 Lowenstein Cablu ECG cu 3 electrozi, conector 12pini compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein
	Bucată
	8
	6666,67

	285
	Cablu ECG  Philips IntelliVue MX550
	Cablu ECG  Philips IntelliVue MX550
	Cablu ECG  Philips IntelliVue MX550 Cablu ECG cu clema crocodil ecranat ICU 1.0m, compatibil cu cablul de interconexiune ECG al modulului "IntelliVue MMX 867036, Philips"
	Bucată
	36
	24000,00

	286
	Cablu ECG Bionet
	Cablu ECG Bionet
	Cablu ECG compatibil cu electrocardiograf Cardiocare Bionet
	Bucată
	1
	1666,67

	287
	Cablu ECG BTL-08, 10 fire
	Cablu ECG BTL-08
	Cablu ECG compatibil cu holter ECG BTL-08, cu 10 fire
	Bucată
	1
	3333,33

	288
	Cablu ECG BTL-08, 5 fire
	Cablu ECG BTL-08
	Cablu ECG compatibil cu holter ECG BTL-08, cu 5 fire
	Bucată
	1
	3333,33

	289
	cablu ECG cu 10 fire BTL-08 Medical Technologies 
	cablu ECG cu 10 fire BTL-08 Medical Technologies 
	cablu ECG cu 10 fire BTL-08 Medical Technologies  Dotat cu 10 fire pentru Holter ECG compatibil cu BTL-08 holter H600,conectori (button snap lead), standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission)
	Bucată
	1
	4166,67

	290
	cablu ECG cu 10 fire SE-601 B Edan Instruments, Inc.
	cablu ECG cu 10 fire SE-601 B Edan Instruments, Inc.
	cablu ECG cu 10 fire SE-601 B Edan Instruments, Inc. Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf SE-601 B,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission)
	Bucată
	3
	2500,00

	291
	cablu ECG cu 5 fire  W15 ,Witleaf
	cablu ECG cu 5 fire  W15 ,Witleaf
	cablu ECG cu 5 fire  W15 ,Witleaf Cablu ECG cu 5 fire , 5-LEAD, resistance to electric knife, IEC, compatibil cu monitorul de pacient  "W15 ,Witleaf"
	Bucată
	3
	1250,00

	292
	cablu ECG cu 5 fire BTL-08 Medical Technologies 
	cablu ECG cu 5 fire BTL-08 Medical Technologies 
	cablu ECG cu 5 fire BTL-08 Medical Technologies  Dotat cu 5 fire pentru Holter ECG compatibil cu BTL-08 holter H600,conectori (button snap lead), standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission)
	Bucată
	1
	3333,33

	293
	Cablu ECG pacienti
	Cablu ECG pacienti
	Compatibil pentru aparat FUCUDA cordi MAX FX 8322
	Bucată
	1
	666,67

	294
	Cablu ECG universal
	Cablu ECG universal
	Cablu universal ekg
 cu 10 fire pentru electrocardiograf, conectori banana 3.0 - 4.0 mm
Conector universal 15 pini
Lungimea minim 250cm
	Bucată
	6
	7000,00

	295
	Cablu ECG, de pacient, 10 fire pentru IE 6, Biocare, China
	Cablu ECG, de pacient, 10 fire pentru IE 6, Biocare, China
	Cablu ECG, de pacient, 10 fire pentru IE 6, Biocare, China
	Bucată
	1
	1666,67

	296
	Cablu interconectare Astar
	Cablu interconectare Astar
	Set de cablu de interconectare pentru electrozii activi si dispozitiv de fizioterapie Astar PhysioGo 100A
	Set
	5
	2083,33

	297
	Cablu interconexiune IBP  Philips IntelliVue MX550
	Cablu interconexiune IBP  Philips IntelliVue MX550
	Cablu interconexiune IBP  Philips IntelliVue MX550 Cablu de interconexiune - p/u IBP cu conexiune BD compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips" ref: RB-CS-IBP-1000
	Bucată
	10
	4166,67

	298
	Cablu interconexiune SPO2 Infinity Vista XL
	Cablu interconexiune SPO2 Infinity Vista XL
	Cablu interconexiune SPO2 Infinity Vista XL Cablu SPO2 intermediar multimed 5/6, NeoMed, lungime 2m compatibil cu Multimed 5 Pod.
	Bucată
	8
	6666,67

	299
	Cablu multimed Infinity Vista XL
	Cablu multimed Infinity Vista XL
	Cablu multimed Infinity Vista XL Cablu multimed 5 Pod cable, lungime minim 1m, compatibil cu monitoarele Infinity Vista XL
	Bucată
	8
	36666,67

	300
	Cablu pentru ECG Euro-ECG 1201
	Cablu pentru ECG Euro-ECG 1201
	Cablu paciet pentru electrocardiograf 12 canale Euro-ECG 1201, Codificarea culorilor cablurilor: standard IEC
	Bucată
	2
	750,00

	301
	Cablu pentru ECG MAC600 
	Cablu pentru ECG MAC600 
	Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC 600,  Codificarea culorilor cablurilor: standard IEC
	Bucată
	1
	566,67

	302
	Cablu pentru electrocardiograf Biocare IE-300
	Cablu pentru electrocardiograf Biocare IE-300
	Cablu pacient pentru  electrocardiograf; Cu 10 fire (rezistența 10 COM) Compatibil cu Biocare IE-300
	Bucată
	2
	1833,33

	303
	Cablu pentru electrocardiograf Comen CM-300
	Cablu pentru electrocardiograf Comen CM-300
	Cablu pacient pentru  electrocardiograf; Cu 10 fire (rezistența 10 COM) Compatibil cu Comen CM-300
	Bucată
	1
	916,67

	304
	Cablu pentru electrocardiograf EDAN SE-1201
	Cablu pentru electrocardiograf EDAN SE-1201
	Cablu pacient pentru  electrocardiograf; Cu 10 fire (rezistența 10 COM) Compatibil cu EDAN SE-1201
	Bucată
	1
	916,67

	305
	Cablu pentru electrod cîrlig ARC-250, Bowa
	Cablu pentru electrod cîrlig ARC-250, Bowa
	Cablu pentru electrod cîrlig ARC-250, Bowa Cablu pentru electrod cîrlig 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil
	Bucată
	3
	3750,00

	306
	Cablu si Conectori termali Rezistente pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Cablu si Conectori termali Rezistente pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Cablu si conectori - cablu tensiune inalata 3 fire min.4 mm, conectori pentru Rezistentele electrice 3 faze si papuci pentru contactoare incluse
	Bucată
	4
	3333,33

	307
	Cablu SPO2  W15 ,Witleaf
	Cablu SPO2  W15 ,Witleaf
	Cablu SPO2  W15 ,Witleaf Cablu de interconexiune SPO2, reutilizabil, compatibil cu monitorul de pacient  "W15 ,Witleaf" 
	Bucată
	3
	1250,00

	308
	Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindra
	Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindra
	Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindra
	Bucată
	2
	1666,67

	309
	Căciulițe EEG set (XS, S, M, L)
	Căciulițe EEG set (XS, S, M, L)
	Căciulițe EEG set (XS, S, M, L)
Căciuliță EEG preansamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului (cauciuc electroconductor) și firele localizate extern.
	Set
	6
	200000,00

	310
	Capcana apa Lowenstein Leon Plus
	Capcana apa Lowenstein Leon Plus
	Capcana apa Lowenstein Leon Plus Capcana de apa compatibila cu masina de anestezie de model Leon Plus , Lowenstein
	Bucată
	8
	3333,33

	311
	Capcana de aburi Sterilmed
	Capcana de aburi Sterilmed
	Capcana de aburi pentru ușă compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945
	Bucată
	8
	66666,67

	312
	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA)
	Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA)
	Capcana de apa utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului; din plastic transparent, Adult, compatibile cu mașina de anestezie ASTRA 3i
	Bucată
	2
	1500,00

	313
	Capcane de abur pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Capcane de abur pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Capcana de aburi- destinata pentru eliminarea condensatului din camera de sterilizare si cămașă autoclavului.
	Bucată
	2
	16166,67

	314
	Carbune pentru sistem de filtrare a apei
	Carbune pentru sistem de filtrare a apei
	Carbune activ granulat compatibila cu sisteme de filtrare a apei
	Kg
	25
	5000,00

	315
	Cartus carbune activ bloc (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Cartus carbune activ bloc (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Cartus carbune activ bloc (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Bucată
	12
	1700,00

	316
	Cartus cu carbune activ granulat pentru Autoclav Cliniclav-25
	Cartus cu carbune activ granulat pentru Autoclav Cliniclav-25
	Cartus cu carbune activ granulat pentru Autoclav Cliniclav-25
	Bucată
	10
	1833,33

	317
	Cartus cu carbune activ granulat pentru mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10
	Cartus cu carbune activ granulat pentru mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10
	Cartus cu carbune activ granulat pentru mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10
	Bucată
	10
	1833,33

	318
	Cartus de filtrare a apei, mecanic,10 mkm
	Cartus de filtrare a apei
	Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 10 microni
	Bucată
	63
	6300,00

	319
	Cartus de filtrare a apei mecanic,20 mkm
	Cartus de filtrare a apei
	Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 20 microni
	Bucată
	39
	3900,00

	320
	Cartus de filtrare a apei mecanic ,1 mkm
	Cartus de filtrare a apei
	Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 20 inch, porozitate 1 micron, diametru extern 2.5 inch
	Bucată
	6
	1200,00

	321
	cartus de filtrare mecanica 1 u
	cartus de filtrare mecanica 1 u
	Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 1 micron
	Bucată
	24
	3400,00

	322
	cartus de filtrare mecanica 5 u
	cartus de filtrare mecanica 5 u
	Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 5 microni
	Bucată
	24
	3000,00

	323
	Cartus din fir de polipropilena 10'', 10 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Cartus din fir de polipropilena 10'', 10 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Cartus din fir de polipropilena 10'', 10 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartus din fir de polipropilena 10'', 10 microni
	Bucată
	16
	800,00

	324
	Cartus din fir de polipropilena 10'', 20 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Cartus din fir de polipropilena 10'', 20 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Cartus din fir de polipropilena 10'', 20 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartus din fir de polipropilena 10'', 20 microni
	Bucată
	16
	800,00

	325
	Cartus din fir de polipropilena 10'', 5 microni  Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Cartus din fir de polipropilena 10'', 5 microni  Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Cartus din fir de polipropilena 10'', 5 microni  Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartus din fir de polipropilena 10'', 5 microni 
	Bucată
	16
	800,00

	326
	Cartuș filtru bactericid compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Cartuș filtru bactericid compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Cartuș filtru bactericid compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH (0,01) HF5-32, Filtru p/u curățarea aerului din sistem
	Bucată
	2
	14166,67

	327
	Cartuș filtru osmoza inversa  - 1 micron, 
	Cartuș filtru osmoza inversa  - 1 micron, 
	Cartuș filtru osmoza inversa  - 1 micron, Lungime - 25 cm,  
	Bucată
	15
	2000,00

	328
	Cartuș filtru osmoza inversa  - 5 microni, 
	Cartuș filtru osmoza inversa  - 5 microni, 
	Cartuș filtru osmoza inversa  - 5 microni, Lungime - 25 cm, 
	Bucată
	15
	2000,00

	329
	Cartuș filtru osmoza inversa  -cu cărbune, 10 inch
	Cartuș filtru osmoza inversa  -cu cărbune, 10 inch
	Cartuș filtru osmoza inversa  -cu cărbune, 10 inch, Lungime - 25 cm, 
	Bucată
	4
	1333,33

	330
	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă 5/10 mcr
	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă 5/10 mcr
	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă 5/10 mcr, Lungime 50 cm
	Bucată
	2
	500,00

	331
	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă cu cărbune
	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă cu cărbune
	Cărtuș filtru pentru osmoză inversă cu cărbune, Lungime 50 cm
	Bucată
	2
	1166,67

	332
	Cartuș filtru steril compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Cartuș filtru steril compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Cartuș filtru steril compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH S09HB, Filtru p/u curățarea aerului din sistem 
	Bucată
	2
	36000,00

	333
	Cartus mecanic din fir PP 20 mcr (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Cartus mecanic din fir PP 20 mcr (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Cartus mecanic din fir PP 20 mcr pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Bucată
	12
	550,00

	334
	Cartus mecanic din PP 5 mcr (ca ex.LEADER ) pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Cartus mecanic din PP 5 mcr (ca ex.LEADER ) pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Cartus mecanic din PP 5 mcr (ca ex.LEADER ) pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Bucată
	12
	350,00

	335
	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10
	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10
	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10
	Bucată
	10
	625,00

	336
	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr pentru Autoclav Cliniclav-25
	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr pentru Autoclav Cliniclav-25
	Cartus mecanic din PP-10 1 mcr pentru Autoclav Cliniclav-25
	Bucată
	10
	625,00

	337
	Cartuș pentru filtre magistrale
Cartuș Cu Cărbune Activ  K5 20SL Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Cartuș pentru filtre magistrale
Cartuș Cu Cărbune Activ  K5 20SL Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Cartuș pentru filtre magistrale
Cartuș Cu Cărbune Activ  K5 20SL Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartuș pentru filtre magistrale
Cartuș Cu Cărbune Activ  20SL
	Bucată
	4
	1666,67

	338
	Cartuş pentru
 filtru DP 10 AWD655-8L, 
AT-OS S.r.l.
	Cartuş pentru
 filtru DP 10 AWD655-8L, 
AT-OS S.r.l.
	Cartuş pentru
 filtru DP 10 AWD655-8L, 
AT-OS S.r.l.
 Cartuş, 10 ţoli, 
din fibre de polipropilenă 20 mcr
	Bucată
	40
	2666,67

	339
	Catridge pentru imprimantă compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B
	Catridge pentru imprimantă compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B
	Catridge pentru imprimantă compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B
	Bucată
	1
	1666,67

	340
	CD-R+plicuri 
	CD-R+plicuri 
	CD-R ( disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transporenta
	Bucată
	3500
	18900,00

	341
	Celulă O2 Wato EX-65 Pro
	Celulă O2 Wato EX-65 Pro
	Celulă O2 Wato EX-65 Pro Sensor O2 galvanic, conexiune MOX2, compatibil cu mașinile de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro
	Bucată
	5
	7500,00

	342
	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun
	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun
	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Centre disc" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34772928"
	Bucată
	12
	23640,00

	343
	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun
	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun
	Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Centre disc" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34570888"
	Bucată
	6
	11820,00

	344
	Chit de mentenanta Medivators ESC
	Chit de mentenanta Medivators ESC
	Chit de mentenanta Medivators ESC Chit mentenanta pentru Medivators ESC 
	Bucată
	1
	23650,00

	345
	Cilindri pneumatici XFM, Italray
	Cilindri pneumatici XFM, Italray
	Cilindri pneumatici XFM, Italray Amortizatoare (2 buc. / set) p.u bratul de suspensie a tubului cu raze X ; 1500Nm, compatibil cu dispozitivul radiologic mobil "XFM, Italray"
	Set
	3
	110000,00

	346
	Circuit CPAP nazal pentru nou nascuti
	Circuit CPAP nazal pentru nou nascuti
	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive CPAP, single limb.
Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, . Setul să fie format din:
1. tub de conectare a portului de inspir al ventilatorului cu camera de umidificare cu diametre de
conectare unul 22F al doilea 15M,
2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu
compatibil cu Fischer and Paykel MR850,
3. circuit cu port ce se conectează la camera de umidificare 22F cu fir de incalzire conectat de la sistemul de umidificare, cu 2 porturi de conectare a sensorului de temperatură de 7.6 mm, unul la iesire de camera de umidificare al doilea linga generatorul nazal,
4. generator nazal cu bandă de fixare pe cap și tub pentru monitorizarea presiunii cu conectare la
dispozitivul CPAP și tub gofrat extensibil de exacuare a gazului expirat,
5. pronguri nazale mărimi S, M, L
6. caciulite de marimi 1, 2, 3 livrate in proportie de 33% fiecare la cantitatea totală.
	Set
	550
	412500,00

	347
	Circuit de respiratie OH-70C Medical Technology
	circuit de respiratie OH-70C Medical Technology
	circuit de respiratie OH-70C Medical Technology HFNC accessories (set)
Suitable for all micomme high flow oxygen devices
Water chamber automatically refills
Heated breathing tubing 1.8m, heating wire 5m, 2.5Ω/m
Nasal cannula, three sizes available : S, M ,L
	Bucată
	5
	2708,33

	348
	Circuit de unica folosinta H-80A , BMC Medical
	Circuit de unica folosinta H-80A , BMC Medical
	Circuit de unica folosinta H-80A , BMC Medical  Circuit de unica folosinta compatibil cu dispozidivul High Flow H-80A Ref:BM10520002
	Bucată
	10
	16666,67

	349
	Circuit respirator( contur) pentru adulți, compatibil cu ventilatoarele Mindray SV600 / SV650
	Circuit respirator( contur) pentru adulți, compatibil cu ventilatoarele Mindray SV600 / SV650
	Circuit respirator pentru adulți, compatibil cu ventilatoarele Mindray SV600 / SV650
Tip: Circuit dual (inspirator / expirator), transparent, gofrat.
Diametru interior: 22 mm.
Lungime: approx. 150 – 180 cm.
Încălzire: Cu două fire de încălzire integrate.
Senzoristică: Cablu senzor de temperatură pe ramura inspiratorie.
Umidificare: Echipat cu cameră de umidificare cu sistem de auto-umplere.
Completație set:
Sac de rezervă (Ambu) 0,5 – 1,0 l;
Conector unghiular;
Furtun suplimentar de drenaj.
Sterilitate: Steril.
	Set
	70
	70000,00

	350
	CO2 Main stream adapter  Hamilton C6/ Hamilton Medical AG Elveţia
	CO2 Main stream adapter  Hamilton C6/ Hamilton Medical AG Elveţia
	CO2 Main stream adapter  Hamilton C6/ Hamilton Medical AG Elveţia CO2 mainstream airway adapter , sige use
*Airway Adapters, Adult/Pediatric , Single Use (10/BOX) 
	Bucată
	5
	12500,00

	351
	Comutator electro-pneumatic COIL pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Comutator electro-pneumatic COIL pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Comutator electro-pneumatic - tensiunea de functionare 220V, destinat pentru dirijarea valvelor interne
	Bucată
	4
	8333,33

	352
	conector caciulita Quantum Natus Europe 
	conector caciulita Quantum Natus Europe 
	conector caciulita Quantum Natus Europe  21128 waveguard connect Head Cap Adaptor for most clinical EEG systems
Adapter for waveguard connect head caps (21-channel): connects to clinical EEG systems using a DB25 male connector to 25 touchproof connectors, 12.2” (31 cm) cable length
	Bucată
	1
	1666,67

	353
	Conector manseta NIBP
	Conector manseta NIBP
	Conector de plastic pentru manșetă NIBP adult compatibil cu cablu de interconectare al monitorului Nihon Kohden BSM-6701K
	Bucată
	20
	1166,67

	354
	Container pentru terapie VAC
	Container pentru terapie VAC
	Recipient  cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C.  Compatibil cu aparatul existent  INFOVAC, KCI  și conexiune cu pansamentul. Termen de valabilitate min. 24 luni
	Bucată
	200
	303000,00

	355
	Cover complete Dialog+ (V5), B.Braun
	Cover complete Dialog+ (V5), B.Braun
	Cover complete Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Cover complete" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451415A"
	Bucată
	2
	6666,67

	356
	Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap , 2mm
	Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	 echivalent cu Cutter Neuro  Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cutter Neuro model US, vârf 2,0mm, reutilizabil.
	Bucată
	10
	25000,00

	357
	Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap 3mm
	Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	echivalent cu Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cutter Neuro model US, vârf 3mm, reutilizabil.
	Bucată
	10
	25000,00

	358
	Cutter spiralat Elan 4 ,de tip Aesculap
	Cutter spiralat Elan 4 ,de tip Aesculap Inc.
	echivalent cu Cutter spiralat Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cutter spiralat reutilizabil, marime medie, compatibil cu manson si protector dura mater (p-u craniotom)
	Bucată
	10
	25000,00

	359
	Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă
	Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă
	Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă
	Kg
	100
	8333,33

	360
	Dialysis Reference Meters Dialog+ (V5), B.Braun
	Dialysis Reference Meters Dialog+ (V5), B.Braun
	Dialysis Reference Meters Dialog+ (V5), B.Braun Instrument de calibrare "Dialysis Reference Meters" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "HDM97BQ"
	Bucată
	1
	41666,67

	361
	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile
	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile
	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile
Filtru antibacterian 0,45µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule  de 5µm pe canalul activ , capacel albastru
	Bucată
	10
	8333,33

	362
	Dispozitive de Ablație cu Radiofrecvență
	Dispozitive de Ablație cu Radiofrecvență
	Piesă de mână Bipolară
Tehnologie: Ablație bipolară cu radiofrecvență, prevăzută cu sistem de irigare cu soluție salină pentru răcirea țesutului și prevenirea formării coagulului sau a escarelor.
Design: Dispozitiv tip pensă (clamp) cu electrozi paraleli, pentru asigurarea transmuralității prin aplicarea energiei din ambele părți ale țesutului.
Sistem de Monitorizare: Senzor integrat pentru măsurarea impedanței țesutului în timp real, cu oprire automată a energiei în momentul obținerii transmuralității (feedback auditiv și vizual pe generator).
Versatilitate: Design curbat sau articulat pentru acces facil la venele pulmonare, atât prin sternotomie, cât și prin minitoracotomie.
Compatibil cu Medtronic Cardioblate 68000 aflat în dotarea instituției , ref. code 60831 MEDTRONIC
	Bucată
	8
	366666,67

	363
	Electrod activ reutilizabil tip billă, 3mm
	Electrod activ reutilizabil tip billă, 3mm
	Electrod activ reutilizabil tip billă.
Lungime12 cm diametru bilă 3mm, p/u mîner de electrochirurgie
	Bucată
	20
	2000,00

	364
	Electrod activ reutilizabil tip billă, 5mm
	Electrod activ reutilizabil tip billă, 5mm
	Electrod activ reutilizabil tip billă, 5mm
Lungime12 cm diametru bilă 5mm, p/u mîner de electrochirurgie
	Bucată
	30
	3000,00

	365
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm
	Lungime12 cm Lățime 10mm, Înălțime 10 mm p/u mîner de electrochirurgie
	Bucată
	20
	2000,00

	366
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm, Înălțime 7 mm
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm, Înălțime 7 mm
	Lungime12 cm Lățime 10mm, Înălțime 7 mm p/u mîner de electrochirurgie
	Bucată
	20
	2000,00

	367
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 15mm
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 15mm
	Lungime12 cm Lățime 15mm, Înălțime 15 mm p/u mîner de electrochirurgie
	Bucată
	20
	2000,00

	368
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 20mm
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 20mm
	Lungime12 cm Lățime 20mm, Înălțime 15 mm p/u mîner de electrochirurgie
	Bucată
	20
	2833,33

	369
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 25mm
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 25mm
	Lungime12 cm Lățime 25mm, Înălțime 10 mm p/u mîner de electrochirurgie
	Bucată
	20
	2833,33

	370
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Bucată
	10
	10000,00

	371
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Bucată
	5
	5000,00

	372
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Bucată
	5
	5000,00

	373
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Bucată
	5
	5000,00

	374
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie
	Bucată
	10
	10000,00

	375
	Electrod activ, pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring
	Electrod activ, pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring
	Electrod activ cu miner cu două butoane tăiere și coagulare, reutilizabil pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring
	Bucată
	2
	8333,33

	376
	Electrod cauciuc electroforez
	Electrod cauciuc electroforez
	Electrozi din cauciuc electroconductor cu pin de conectare a cablului de interconectare compatibil dispozitiv de fizioterapie Astar PhysioGo 100A
	Bucată
	10
	2500,00

	377
	Electrod cleste EEG
	Electrod cleste EEG
	Electrod tip clește pentru monitorizarea EEG cu fixare pe ureche, cablu integrat cu conector tip DIN pentru fixare la amplificatorul EEG Nihon Kohden
	Bucată
	4
	2000,00

	378
	Electrod combinat pentru disectie submucoasa endoscopica
	Electrod combinat pentru disectie submucoasa endoscopica
	Electrod care imbina un cutit tip ac si uncutit tip sfera.Lungimea cutitului tip sfera -5mm,diametru 0,45mm;lungimea cutitului tip ac-3mm,diametru 0,35mm.Lungimea cateter:2300mm
	Bucată
	10
	37500,00

	379
	Electrod de rezectie transuretrala
	Electrod de rezectie transuretrala
	Ansa monopolara de rezectie, autoclavabila, 0,35mm
	Bucată
	24
	36000,00

	380
	Electrod ECG pediatric
	Electrod ECG pediatric
	Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button,
De unica folosinta, Tip pacient: pediatric
	Bucată
	500
	833,33

	381
	Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului  ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC) И-160М , Belorus
	Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului  ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC) И-160М , Belorus
	1) Domeniul de măsurare al pF la o temperatură de  20℃ este de la 1,0 la 5,0. 2) Abaterea caracteristicii electrodului de la liniaritatea în intervalul de măsurători pF și o temperatură a soluției de 20 ℃ nu este mai mare de ±6mV. 3) Valoare pH-ului soluției analizate trebuie să fie cuprinsă între 4,5 și 8,0. 4) Abruptul caracteristicii electrodului în valoare absolută nu mai puțin de -54mV/pF la o temperatură de 20℃. 
	Bucată
	1
	2500,00

	382
	Electrod ion-selectiv pentru determinarea nitraților ЭЛИС-121NO3-K80.7 (cu BNC) И-160М , Belorus
	Electrod ion-selectiv pentru determinarea nitraților ЭЛИС-121NO3-K80.7 (cu BNC) И-160М , Belorus
	1)  Intervalul măsurărilor pNO3 la o temperatură de 20℃ este de la 0,3 la 4,3. 2) Abaterea caracteristicii electrodului de la liniaritatea în domeniul măsurărilor pNO3 și o temperatură a soluției de 20 ℃ nu m,ai mare de ±6mV. 3) Abruptul caracteristicii electrodului în valoarea absolută, nu mai puțin de -54,0 mV/pNO3. 4) Potențialul electrodului într-o soluție 0,01 Mde nitrat de potasiu la o temperatură de 20 ℃ față de electrodul de referință trebuie să fie de la 290 la 350 mV. 
	Bucată
	1
	2500,00

	383
	Electrod neutru  SMT BM M 400 PF,Especialidades Médicas Myr S.L.
	Electrod neutru  SMT BM M 400 PF,Especialidades Médicas Myr S.L.
	Electrod neutru  SMT BM M 400 PF,Especialidades Médicas Myr S.L. Electrod neutru  tip fluture cu cablu de
 interconexiune compatibil cu electrocoagulatorul SMT BM M 400  Adult, de cauciuc autoclavabil, reutilizabil.
	Bucată
	5
	12500,00

	384
	Electrod neutru , pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring
	Electrod neutru , pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring
	Electrod neutru din cauciuc electroconductor, minim 200 cm2, cu cablu de interconectare   pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring
	Bucată
	2
	8333,33

	385
	Electrod neutru + cablu de interconexiune ARC-350, Bowa
	Electrod neutru + cablu de interconexiune ARC-350, Bowa
	Electrod neutru + cablu de interconexiune ARC-350, Bowa Electrod neutru cu cablu de 
interconexiune compatibil cu electrocoagulatorul ARC-250 Bowa pentru maturi de cauciuc autoclavabil, reutilizabil.
	Bucată
	5
	12500,00

	386
	Electrod neutru cu cablu de interconexiune
reutilizabil  MCB , LAMIDEY NOURY
	Electrod neutru cu cablu de interconexiune
reutilizabil  MCB , LAMIDEY NOURY
	Electrod neutru cu cablu de interconexiune
reutilizabil  MCB , LAMIDEY NOURY Electrod neutru cu cablu de 
interconexiune compatibil cu electrocoagulatorul (conector ⌀ 6.35 mm. mono) SEAL  , LAMIDEY NOURY pentru maturi de cauciuc autoclavabil, reutilizabil.
	Bucată
	20
	50000,00

	387
	Electrod neutru pentru electrochirurgie, adult
	Electrod neutru pentru electrochirurgie, adult
	Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient adult, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare
	Set
	2100
	35000,00

	388
	Electrod neutru pentru electrochirurgie, nou nascut
	Electrod neutru pentru electrochirurgie, nou nascut
	Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient nou nascut, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare
	Set
	200
	3333,33

	389
	Electrod neutru pentru electrochirurgie, pediatric
	Electrod neutru pentru electrochirurgie, pediatric
	Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient pediatric, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare
	Set
	200
	3333,33

	390
	Electrod pasiv 
	Electrod pasiv 
	Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia
	Bucată
	200
	5000,00

	391
	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa
	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa
	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult (242-003) , cu cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil (3850050) pentru electrocoagulator ARC 250, 400 Bowa electrod 242-003; cablu 3850050 sau analogic
	Bucată
	10
	13333,33

	392
	Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe
	Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe
	Electrod pasiv din silicon sau metal, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe 
	Bucată
	10
	12500,00

	393
	Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan)
	Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan)
	Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan) conectare"buton", să permită stimularea electrică a pacienților, compatibili cu valorile de stimulare de până la 300 V și un curent maxim de 60 mA. Suprafața de contact a electrozilor cu pacientul  mai mare de 1,8 cm²
	Bucată
	30
	250,00

	394
	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000
	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000
	Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000
	Bucată
	110
	47300,00

	395
	Electrozi EMG, de unică folosință
	Electrozi EMG, de unică folosință
	Cu proprietate adezivă, cu diametru până la 15-20 mm.
	Bucată
	5000
	6250,00

	396
	Electrozi pentru electrostimulare  5 x 5 cm, Meissa
	Electrozi pentru electrostimulare  5 x 5 cm, Meissa
	Electrozi pentru electrostimulare și electromiografie Dispozitiv compatibil cu Meissa   Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm                                 Tip conector: SNAP                              Propriețățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații
	Bucată
	100
	20000,00

	397
	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga
	Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga
	Electrozi pentru electrostimulare. Dispozitiv compatibil: Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777   Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm                                 Tip conector: SNAP                              Propriețățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații
	Bucată
	100
	20000,00

	398
	Element filtrare   IMT-POC 8600 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania
	Element filtrare   IMT-POC 8600 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania
	Element filtrare   IMT-POC 8600 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania Part nr: IPE160SMA
	Bucată
	2
	8000,00

	399
	Element filtrare Generator oxigen "IMT POC 8600 Med, INMATEC", 
	Element filtrare Generator oxigen "IMT POC 8600 Med, INMATEC", 
	Element filtrare Generator oxigen "IMT POC 8600 Med, INMATEC",  Part nr:IPE160CA
	Bucată
	2
	8000,00

	400
	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania
	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania
	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania Part nr: IPE123SMA
	Bucată
	2
	8000,00

	401
	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania
	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania
	Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania Part nr: IPE123CA
	Bucată
	2
	8000,00

	402
	Element filtrare PD/PDP 130+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco"
	Element filtrare PD/PDP 130+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco"
	Element filtrare PD/PDP 130+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco" Part nr: 2901300106
	Bucată
	2
	21000,00

	403
	Element filtrare QDT 245 GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia
	Element filtrare QDT 245 GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia
	Element filtrare QDT 245 GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia Element kit: 3001 5009 08
	Bucată
	2
	39000,00

	404
	Element filtrare UD 140+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco"
	Element filtrare UD 140+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco"
	Element filtrare UD 140+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco" Part nr: 2901300407
	Bucată
	2
	38000,00

	405
	Fabius GS Service Set (3 ani) + instalare
	Fabius GS Service Set (3 ani) + instalare
	Un set cu piese ce conține (diafragma cup, diafragma piston, filtre bacteriene, O-rings, baterie litiu 3V, garnitură, baterii lead-acid 12V 3.5 Ah, etc ), compatibil cu Drager Fabius Plus XL. + instalarea kit-ului. 
	Bucată
	8
	86666,67

	406
	Film radiologic  35x43(14x17inch),Konica Minolta  SD-S
	Film radiologic  35x43(14x17inch),Konica Minolta  SD-S
	Film radiologic 35x43(14x17inch)Konica Minolta  SD-S, ambalate a cate 125 buc. In cutie, compatibil cu printer Dry Pro_Sigma
	Bucată
	1500
	32500,00

	407
	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPro 873 ( G48039 )
	Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPro 873 ( G48039 )
	 Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro873,Konica Minolta , Bucată
	Bucată
	10000
	316666,67

	408
	Film radiologic 28 x 35 cm   (11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302 
	Film radiologic 28 x 35 cm   (11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302 
	Film radiologic 28 x 35 cm   (11 x 14 inch)
Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. 
Compatibil cu  imprimanta AGFA Drystar 5302
	Bucată
	2000
	37080,00

	409
	Film radiologic cu baza albastra  35 x 43 cm  (14 x 17 inch), AGFA Drystar 5302 
	Film radiologic cu baza albastra  35 x 43 cm  (14 x 17 inch), AGFA Drystar 5302 
	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm  (14 x 17 inch)
Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie.
Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302
	Bucată
	2000
	29600,00

	410
	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm  (8 x 10 inch) compatibil cu DryPixPlus
	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm  (8 x 10 inch) compatibil cu DryPixPlus
	Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm  (8 x 10 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie
Echivalent cu model DI – HL
compatibil cu DryPixPlux, Fujifilm
	Bucată
	5250
	84525,00

	411
	Film radiologic cu bază albastră 20x25cm (8x10inch)FujiFilm compatibil cu DRY Pix Lite
	Film radiologic cu bază albastră 20x25cm (8x10inch)FujiFilm compatibil cu DRY Pix Lite
	Film radiologic cu bază albastră 20x25cm (8x10inch), ambalaj până la 100bucăți în cutie.Echivalent cu model DI-HT, FujiFilm
	Bucată
	400
	7980,00

	412
	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPixPlus
	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPixPlus
	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie
Echivalent cu model DI – HL
compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm
	Bucată
	1500
	67937,50

	413
	Film radiologic cu bază albastră 35x43cm (14x17inch)FujiFilm compatibil cu DRY Pix Lite
	Film radiologic cu bază albastră 35x43cm (14x17inch)FujiFilm compatibil cu DRY Pix Lite
	Film radiologic cu bază albastră 35x43cm (14x17inch) ,ambalaj până la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu model DI-HT, FujiFilm
	Bucată
	100
	4985,00

	414
	Film radiologic digital SD-S  35 x 43 cm  (14 x 17 inch)
	Film radiologic digital SD-S  35 x 43 cm  (14 x 17 inch)
	Film radiologic digital SD-S (compatibil cu imprimanta DryPro Σ II) RMN+CT (DMU) 35 x 43 cm  (14 x 17 inch), prod Konika Minolta , set 125 b uc
	Bucată
	2500
	98000,00

	415
	Filter 20" 10 µm RO Medical 350 liter, Nipro
	Filter 20" 10 µm RO Medical 350 liter, Nipro
	Filter 20" 10 µm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Filter 20" 10 µm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "CON-448"
	Bucată
	5
	8333,33

	416
	Filter 20" 25 µm RO Medical 350 liter, Nipro
	Filter 20" 25 µm RO Medical 350 liter, Nipro
	Filter 20" 25 µm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Filter 20" 25 µm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "CON-449"
	Bucată
	5
	8333,33

	417
	Filter 20" 5 µm RO Medical 350 liter, Nipro
	Filter 20" 5 µm RO Medical 350 liter, Nipro
	Filter 20" 5 µm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Filter 20" 5 µm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "CON-447"
	Bucată
	5
	8333,33

	418
	Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA
	Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA
	Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces)" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "FILT0920UP"
	Bucată
	1
	8300,00

	419
	Filter cartrige 25µm for F20 HemaRO 3000, DWA
	Filter cartrige 25µm for F20 HemaRO 3000, DWA
	Filter cartrige 25µm for F20 HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Filter cartrige 25µm for F20" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "CDPR00605"
	Bucată
	2
	6000,00

	420
	Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA
	Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA
	Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces)" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "FILT0905UP"
	Bucată
	1
	10000,00

	421
	Filtru aer compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Filtru aer compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Filtru aer compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary)
	Bucată
	4
	3333,33

	422
	Filtru aer Prisma VENT50-C
	Filtru aer Prisma VENT50-C
	Filtru aer Prisma VENT50-C Set din doua filtre de aer compatibil cu unitatea CPAP Prima Vent50-C
	Bucată
	5
	4166,67

	423
	Filtru antibacterian HOSPIVAC 400, CA-MI
	Filtru antibacterian HOSPIVAC 400, CA-MI
	Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical  HOSPIVAC 400, CA-MI
	Bucată
	130
	6500,00

	424
	Filtru antibacterian/antiviral
	Filtru antibacterian/antiviral
	Filtru antibacterian/antiviral pentru spirograf (tip A-182-300-005, Cosmed)
	Bucată
	800
	30000,00

	425
	Filtru aspirator endotraheal
	Filtru aspirator endotraheal
	Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator endotraheal
	Bucată
	245
	36750,00

	426
	Filtru carbon activ ND 12
	Filtru carbon activ ND 12
	Filtru carbon activ ND 12 carbon activ bloc, eliminare clor
	Bucată
	5
	625,00

	427
	Filtru cărbune activ compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Filtru cărbune activ compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Filtru cărbune activ compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH HF1-32, Filtru p/u curățarea aerului din sistem
	Bucată
	2
	15000,00

	428
	Filtru de aer  Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania
	Filtru de aer  Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania
	Filtru de aer  Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania Filtru de aer ref:8421479 compatibil cu ventilatorul Evita V600
	Bucată
	3
	1125,00

	429
	Filtru de aer compatibil cu autoclav  NUVE OT 32VS
	Filtru de aer compatibil cu autoclav  NUVE OT 32VS
	Filtru de aer compatibil cu autoclav  NUVE OT 32VS
	Bucată
	2
	500,00

	430
	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B
	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B
	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B
	Bucată
	2
	500,00

	431
	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B
	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B
	filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B
	Bucată
	2
	500,00

	432
	Filtru de aer steril (ST6), S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Filtru de aer steril (ST6), S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Filtru de aer steril (ST6), S1008-E2/ Matachana Group Spania Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	2
	5430,00

	433
	Filtru de apa 
magistrala
	Filtru de apa 
magistrala
	Pentru apa rece.
Carcasă transpartenă.
Dimensiuni în mm: 100 Х 120 Х 360
Dimensiunea carcasei: 10 inch
Presiune maximă de lucru - până la 8 atm.
 Rezistă impactul maxim de presiune - până la 25 atm.
Dimensiuni de asamblare, ţoli: 1/2
	Bucată
	10
	3333,33

	434
	Filtru de extern pentru aspirator de fum
	Filtru de extern pentru aspirator de fum
	Filtru extern pentru aspirator de fum, diametrele conexiunii 22F - 22M, compatibil cu aspirator de fum Alsa CS200LC
	Bucată
	160
	18666,67

	435
	Filtru de oxigen  Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania
	Filtru de oxigen  Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania
	Filtru de oxigen  Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania Filtru de oxigen ref:8414016 compatibil cu ventilatorul Evita V600
	Bucată
	3
	875,00

	436
	Filtru de praf  Hamilton C1/
Hamilton Medical AG Elveţia
	Filtru de praf  Hamilton C1/
Hamilton Medical AG Elveţia
	Filtru de praf  Hamilton C1/
Hamilton Medical AG Elveţia Filtru de praf care protejează fintrele hepa de praful  de particule mari, pn:161825 (5 buc in set), , compatibil cu  cu ventilatorul HamiltonC1
	Bucată
	1
	416,67

	437
	Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2  Wato EX-65 Pro
	Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2  Wato EX-65 Pro
	Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2  Wato EX-65 Pro Filtru de spuma pentru canistra de 
absorbtie CO2 pentru masina de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro.
 PN:0601-20-78976
	Bucată
	200
	3666,67

	438
	Filtru de ventilare pentru Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH.
	Filtru de ventilare pentru Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH.
	model -0,2 microm,1,5cm2,LL,fara latex
 compatibil cu dispozitivul aflat in dotare Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH.
	Bucată
	700
	5833,33

	439
	Filtru dedurizare ND 12
	Filtru dedurizare ND 12
	Filtru dedurizare ND 12 rășină schimb ionic, anti-calcar
	Bucată
	5
	833,33

	440
	Filtru din oțel inoxidabil 3/4 (ST3)  S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Filtru din oțel inoxidabil 3/4 (ST3)  S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Filtru din oțel inoxidabil 3/4 (ST3)  S1008-E2/ Matachana Group Spania Filtru din oțel inoxidabil 3/4 "(ST3), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	2
	2810,00

	441
	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor ADELA-1 Sümer
	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor ADELA-1 Sümer
	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor ADELA-1 Sümer
	Bucată
	1
	1666,67

	442
	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor AWD655-8L AT-OS
	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor AWD655-8L AT-OS
	Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor AWD655-8L AT-OS
	Bucată
	4
	6666,67

	443
	Filtru HEPA Newport e360T, Covidien AG
	Filtru HEPA Newport e360T, Covidien AG
	Filtru HEPA Newport e360T, Covidien AG Filtru Hepa compatibil cu ventilatorul pulmonar "Newport e360T, Covidien AG"
	Bucată
	9
	7500,00

	444
	Filtru Hepa pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Filtru Hepa pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Filtru HEPA- destinat filtrarii aerului la stabilizarea presiunii in camera ce elimina 99 procente bacterii si virusi
	Bucată
	2
	13000,00

	445
	Filtru Hepa Sterilmed autoclav
	Filtru Hepa Sterilmed autoclav
	Filtru hepa compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945
	Bucată
	4
	28333,33

	446
	Filtru Hepa Sterilmed mașină de spălat
	Filtru Hepa Sterilmed mașină de spălat
	Filtru Hepa compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6
	Bucată
	4
	50000,00

	447
	Filtru pentru  sursa de alimentare  Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania
	Filtru pentru  sursa de alimentare  Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania
	Filtru pentru  sursa de alimentare  Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania Filtru pentru ventilator sursei de alimentare, ref: 8416753 vcompatibil cu ventilatorul Evita V600
	Bucată
	3
	325,00

	448
	Filtru sediment ND 12
	Filtru sediment ND 12
	Filtru sediment ND 12 5 microni, polipropilenă, 10 inch
	Bucată
	5
	416,67

	449
	Filtru ulei compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Filtru ulei compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH
	Filtru ulei compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary)
	Bucată
	2
	1666,67

	450
	Flex cable BeneFusion SP5
	Flex cable BeneFusion SP5
	Flex cable ce conecteaza modulul de comanda si partea mecanica compatibil cu pompa de infuzie Mindray, BeneFusion SP5
	Bucată
	15
	8500,00

	451
	Flow metru
	Flow metru
	Flow metru cu conexiune la priza de oxigen de standard de tip DIN, flux generat 0 - 10 L/min, ajustabil continuu, cu rezervor pentru umidificare fixat de flow metru prin filet.
	Bucată
	1
	2750,00

	452
	Furtun de curgere Sterilmed masina de spalat
	Furtun de curgere Sterilmed masina de spalat
	Furtun de curgere Detergent compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6
	Bucată
	8
	20000,00

	453
	Furtun de debit Sterilmed masina de spalat
	Furtun de debit Sterilmed masina de spalat
	Furtun de Debit a pompei de dozare perisaltică compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6
	Bucată
	8
	22666,67

	454
	Furtun din silicon conexiune aspirator RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE
	Furtun din silicon conexiune aspirator RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE
	Furtun din silicon conexiune aspirator RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE Furtun din silicon sterilizabil - TUBURI SILICON p/u uz medical extern - silicon 100%; Potrivit p/u autoclavare (135°C - 2,2-2,5 bar); Anti-aderente, evita incrustarile si coagularea; Diam. Ø interior x Ø exterior 7x13mm; Grosime perete 3mm; Culoare: translucid.
	Metru
	200
	22000,00

	455
	Furtun pentru (LT) ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia
	Furtun pentru (LT) ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia
	Furtun pentru (LT) ETD4 BASIC GA/
Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu  ETD 4, Olympus
	Bucată
	2
	2500,00

	456
	Garnitura autoclav Biobase BKQ-Z100H
	Garnitura autoclav Biobase BKQ-Z100H
	Garnitura de silicon compatibil cu autoclav Biobase BKQ-Z100H
	Bucată
	2
	2833,33

	457
	Garnitură compatibil cu autoclav  NUVE OT 32VS
	Garnitură compatibil cu autoclav  NUVE OT 32VS
	Garnitură compatibil cu autoclav  NUVE OT 32VS
	Bucată
	2
	1666,67

	458
	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B
	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B
	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B
	Bucată
	1
	833,33

	459
	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B
	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B
	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B
	Bucată
	1
	833,33

	460
	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-Z100H
	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-Z100H
	Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-Z100H
	Bucată
	1
	2500,00

	461
	Garnitură compatibil cu Sterilizator cu aburi SHINVA XG1.UCD-100D
	Garnitură compatibil cu Sterilizator cu aburi SHINVA XG1.UCD-100D
	Garnitură compatibil cu Sterilizator cu aburi SHINVA XG1.UCD-100D
	Bucată
	2
	3333,33

	462
	Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura S1008-E2/ Matachana Group Spania Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008
	Bucată
	4
	42220,00

	463
	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel,  S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel,  S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel,  S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"
	Bucată
	8
	4640,00

	464
	Garnitură pentru generatorul de abur, S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Garnitură pentru generatorul de abur, S1008-E2/ Matachana Group Spania
	Garnitură pentru generatorul de abur, S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana"
	Bucată
	2
	2760,00

	465
	Garnitură ușă 3870 M, Tuttnauer
	Garnitură ușă 3870 M, Tuttnauer
	Garnitură ușă 3870 M, Tuttnauer Garnitură ușă din silicon termorezistent, compatibilă cu autoclavult "3870 M, Tuttnawer"
	Bucată
	1
	833,33

	466
	Garnitura usa pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Garnitura usa pentru Autoclav TBT Plusteam 6
	Garnituri usa- destinat pentru etansarea usilor si ermetizarea camerei l, din cauciuc/silicon, camera dreptunghiulara
	Bucată
	2
	12000,00

	467
	Garnitura usa Sterilmed autoclav
	Garnitura usa Sterilmed autoclav
	Garnitura de silicon pentru ușă compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945
	Bucată
	8
	52000,00

	468
	Garnitura usa sterilmed masina de spalat
	Garnitura usa sterilmed masina de spalat
	Garnitură pentru ușă compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6
	Bucată
	8
	46666,67

	469
	Gear pump EP Dialog+ (V5), B.Braun
	Gear pump EP Dialog+ (V5), B.Braun
	Gear pump EP Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Gear pump EP" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562332"
	Bucată
	1
	22000,00

	470
	Gear pump FPA Dialog+ (V5), B.Braun
	Gear pump FPA Dialog+ (V5), B.Braun
	Gear pump FPA Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Gear pump FPA" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562330"
	Bucată
	1
	25800,00

	471
	Gear pump FPE Dialog+ (V5), B.Braun
	Gear pump FPE Dialog+ (V5), B.Braun
	Gear pump FPE Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Gear pump FPE" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562331"
	Bucată
	1
	25800,00

	472
	Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Sistema pentru pregătirea apei purificate
	Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Sistema pentru pregătirea apei purificate Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC)
	Bucată
	8
	8640,00

	473
	Hepa filtru  Hamilton C1/
Hamilton Medical AG Elveţia
	Hepa filtru  Hamilton C1/
Hamilton Medical AG Elveţia
	Hepa filtru  Hamilton C1/
Hamilton Medical AG Elveţia Filtru Hepa (filtru intern de  protectie), PN: 161236, compatibil cu  cu ventilatorul HamiltonC1
	Set
	2
	3333,33

	474
	Hirtie audiometru Maico
	Hirtie audiometru Maico
	Hîrtie pentru imprimantă cu dispozitiv pentru screeningul audiologic Maico Ero-scan set din 10 buc HPRT HM-E 200
	Bucată
	4
	500,00

	475
	Hirtie ECG 112 mm
	Hirtie ECG 112 mm
	Hirtie termosensibila cu grila, dimensiuni 112 mm x 25, tip rola, compatibil cu ECG Aspel AsGard Grey
	Bucată
	5
	104,17

	476
	Hirtie ECG 112x 100 mm
	Hirtie ECG 112x 100 mm
	Hirtie milimetrica p/u ECG,termosnsibila 112x100x150 tip pliată
	Bucată
	20
	1000,00

	477
	Hirtie ECG 56 mm
	Hirtie ECG 56 mm
	Hîrtie milimetrică pentru dispozitive medicale , termosensibilă 56 mm х 20 m, fara caroiaj
	Bucată
	150
	1875,00

	478
	Hîrtie imprimantă
	Hîrtie imprimantă
	tichete  pentru mașina de spălat endoscoape și dulăpiorul steril cab.s concultativă
	Bucată
	100
	2333,33

	479
	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mm х25m tip: rola
	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mm х25m tip: rola
	Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mm х25m tip: rola
Compatibila cu ECG ASCARD A4Z
	Bucată
	70
	1750,00

	480
	Hirtie p/u monitor Nihon Kohden
	Hirtie p/u monitor Nihon Kohden
	hirtie termica plianta,faragrila,dimensiuni 50mmx100mm,lungimea totala 30m compatibil cu monitor Nihon  Kohden BSM-6000
	Bucată
	250
	5210,00

	481
	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Argus AFM 130 x 120x150 foi
	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Argus AFM 130 x 120x150 foi
	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Argus AFM 130 x 120x150 foi
	Bucată
	15
	291,50

	482
	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Comen Star 5000E 112x100x150 foi
	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Comen Star 5000E 112x100x150 foi
	Hirtie pentru monitor cardiac fetal Comen Star 5000E 112x100x150 foi
	Bucată
	15
	291,50

	483
	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale cu pasmă, rulou 250mm x 70m
	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale cu pasmă, rulou 250mm x 70m
	Rolă din hărtie mărimea 250mm x 70mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului.Partea din hîrtie să fie hidrofilă, impermiabilă.Pe lungimea rolei trebue să fie tipărit demensiunea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebue să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rolă.
	Bucată
	130
	139100,00

	484
	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 450mm x 200m
	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 450mm x 200m
	Rolă din hîrtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
	Bucată
	10
	8333,33

	485
	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 500mm x 200m
	Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 500mm x 200m
	Rolă din hîrtie măr.5000mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă
	Bucată
	10
	9166,67

	486
	Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis
	Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis
	Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis , 210 mm x 25 m (tip SONY sau echivalentul)
	Bucată
	10
	25833,33

	487
	Hîrtie termo pentru printer autoclav
	Hîrtie termo pentru printer autoclav
	Hîrtie termică pentru videoprint  autoclav;  demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie pliată , culoare  alba., compatibil cu autoclavul model mod. XG1.UCD-100D, prod. Shinva, China.  
	Bucată
	30
	250,00

	488
	Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN  47mm x 30m 
	Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN  47mm x 30m 
	Hirtie termo-chimica gradata, rulou, compatibilă cu EDAN  47mm x 30m 
	Bucată
	500
	5410,00

	489
	Hîrtie termosensibila pentru autoclav, rola 58mm x 10 m
	Hîrtie termosensibila pentru autoclav, rola 58mm x 10 m
	Hîrtie termosensibila pentru autoclav, rola 58mm x 10 m, fara caroiaj
	Bucată
	300
	2500,00

	490
	Hirtie tocograf Toytu
	Hirtie tocograf Toytu
	Hirtie compatibila cu cardiomonitor Toytu MT-516 151x150, pliata cu 200 foi
	Bucată
	150
	15000,00

	491
	Husă sterilă pentru izolarea microscopului în procesul de intervenție neurochirurgicală  OPMI PENTERO 800 S
	Husă sterilă pentru izolarea microscopului în procesul de intervenție neurochirurgicală  OPMI PENTERO 800 S
	Husă sterilă pentru izolarea microscopului în procesul de intervenție neurochirurgicală  OPMI PENTERO 800 S Husă sterilă de unică folosință p/u microscop neurochirurgical Numar de referinta: 306029-0000-000
Pachet cu ilustrații grafice de izolare microscop Condiții: Termen de valabilitate - minim 48 luni
Compatibil cu microscop neurochirurgical "OPMI Pentero 800 S, Carl Zeiss"
	Bucată
	150
	175000,00

	492
	Husă universala de protecție, sterilă, pentru gamma sonda (Cenna-500W)
	Husă universala de protecție, sterilă, pentru gamma sonda (Cenna-500W)
	Husă de protecție universală, sterilă pentru gamma sonda sistemului CENNA-500W (tipul sondei, fără-fir, dreaptă). Protecție sterilă special adaptată, concepută pentru utilizare intraoperatorie. Husa de protecție constă dintr-o construcție cu strat dublu, care oferă protecție suplimentară împotriva deteriorării fizice și a contaminării. REF (Premier Guard Probe Cover 11-1221EU;11-1221GMT  sau echivalent.
	Bucată
	100
	16666,67

	493
	Imprimanta Biocare
	Imprimanta Biocare
	Imprimanta termica compatibil cu cardiomonitor fetal BioCare FM 801
	Bucată
	1
	50,00

	494
	Injection port
for tank HemaRO 3000, DWA
	Injection port
for tank HemaRO 3000, DWA
	Injection port
for tank HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Injection port
for tank" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "SO8C09854"
	Bucată
	2
	833,33

	495
	Instrument electrochirurgical,tip creion, steril
	Instrument electrochirurgical,tip creion, steril
	instrument electrochirurgical, monopolar, tip creion cu butoane de cuagulare și taiere a țesuturilor moi, și cablu de conectare la generator,steril. 
	Bucată
	500
	2083,33

	496
	Întrerupător alimentare 3870 M, Tuttnauer
	Întrerupător alimentare 3870 M, Tuttnauer
	Întrerupător alimentare 3870 M, Tuttnauer 20A, 125/250VAC, DPST
	Bucată
	6
	1500,00

	497
	Întrerupător ușă 3870 M, Tuttnauer
	Întrerupător ușă 3870 M, Tuttnauer
	Întrerupător ușă 3870 M, Tuttnauer 15A, 125-250VAC, momentary
	Bucată
	2
	416,67

	498
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Hyper-medozon comfort  , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Hyper-medozon comfort  , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Hyper-medozon comfort  , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Bucată
	1
	12500,00

	499
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil steelco  , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil steelco  , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil steelco  , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Bucată
	1
	41666,67

	500
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Bucată
	3
	12000,00

	501
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil WD- 8L  , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil WD- 8L  , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Kit de mentenanta 12 luni , compatibil WD- 8L  , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Bucată
	1
	7500,00

	502
	Kit de mentenanta 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Kit de mentenanta 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Kit de mentenanta 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii
	Bucată
	3
	10500,00

	503
	Kit de mentenanță anuală Eurosafe60
	Kit de mentenanță anuală Eurosafe60
	Filtru de aer, Tub de detergent, Tub pentru pompă de detergent, Tub pentru agent de clătire, Tubul pompei agentului de clătire, Supape de reținere, Oringuri braț de pulverizare, Cleme de îndoire pentru tuburi de detergent și agent de clătire. Ambalaj original de la producător. Compatibil 100% cu Eurosafe 60. Include serviciile de montare efectuate de specialist autorizat din partea operatorului economic care va livra kit-ul. cod: 815226
	Bucată
	1
	11666,67

	504
	Kit de mentenanță o dată la 1000 cicluri Eurosafe60
	Kit de mentenanță o dată la 1000 cicluri Eurosafe60
	Garnitura ușii de încărcare. Include serviciile de montare efectuate de specialist autorizat din partea operatorului economic cod: 832652
	Bucată
	1
	2083,33

	505
	Kit de mentenanță pentru 1 an  compatibil cu mașina de anestezie  Genesis.
	Kit de mentenanță pentru 1 an  compatibil cu mașina de anestezie  Genesis.
	Kit de mentenanță pentru 1 an  compatibil cu mașina de anestezie  Genesis.
	Bucată
	1
	16666,67

	506
	Kit de mentenantă pentru 1 an compatibil cu autoclavul BKQ-Z100H Biobase Biodusty (Shandong) Co. Ltd
	Kit de mentenantă pentru 1 an compatibil cu autoclavul BKQ-Z100H Biobase Biodusty (Shandong) Co. Ltd
	Kit de mentenantă pentru 1 an compatibil cu autoclavul BKQ-Z100H Biobase Biodusty (Shandong) Co. Ltd
	Bucată
	1
	4166,67

	507
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie  Carestaion 650A1
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie  Carestaion 650A1
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie  Carestaion 650A1
	Bucată
	1
	6250,00

	508
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV300
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV300
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV300
	Bucată
	1
	12500,00

	509
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650
	Bucată
	1
	8333,33

	510
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1
	Bucată
	1
	12500,00

	511
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventiloatorul pulmonar Boaray 5000D
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventiloatorul pulmonar Boaray 5000D
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventiloatorul pulmonar Boaray 5000D
	Bucată
	1
	12500,00

	512
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile ventilatorul pulmonar cu MV300
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile ventilatorul pulmonar cu MV300
	Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile ventilatorul pulmonar cu MV300
	Bucată
	1
	12500,00

	513
	Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud
	Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud
	Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud 1.Oil Mist trap
2. Garnitura Heat resisting
3.Nw25 clamp 
	Set
	1
	22612,50

	514
	Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud
	Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud
	Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud 1.Clamp Nw40-2 buc.
2. Clamp Nw25- 6 buc.
3. Tub Teflon- 4 buc.
4.Fitting (ferrule set)- 8 buc.
5. Fitting (Nut 2mm)- 8buc.
6. Fan - 2 buc.
7.Garnituri termo- rezistente- 2 buc.
	Set
	1
	25000,00

	515
	Kit de metenanță turbina (VNT.FLT.45.2) ventilator UVENT-T-S
	Kit de metenanță turbina (VNT.FLT.45.2) ventilator UVENT-T-S
	Kit de metenanță turbina (VNT.FLT.45.2) ventilator UVENT-T-S
	Bucată
	3
	15267,00

	516
	Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray
	Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray
	Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray
Adult, Pahar de nebulizare, furtun, piesa in forma de T pentru conectare la tubul endotraheal si tuburile de ventilare
	Bucată
	5
	2291,67

	517
	Kit mentenanta 3 ani SV650,Mindray
	Kit mentenanta 3 ani SV650,Mindray
	Kit mentenanta 3 ani SV650,Mindray Kit mentenanta 3 ani pentru SV 650 ,Mindray
	Bucată
	62
	697500,00

	518
	Kit mentenanta 3 ani Wato EX-65 Pro
	Kit mentenanta 3 ani Wato EX-65 Pro
	Kit mentenanta 3 ani Wato EX-65 Pro Kit mentenanta 3 ani pentru Wato Ex-65 Pro
	Bucată
	4
	56666,67

	519
	KIT WEAR DRAIN   GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia
	KIT WEAR DRAIN   GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia
	KIT WEAR DRAIN   GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia   LD DRAIN 4000H MAINTENANCE KIT 
	Bucată
	2
	1500,00

	520
	Kit-seringi, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7
	Kit-seringi, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7
	TM0539AC 200 ml + 100 ml Syring W60” coiled line Y tube (1CV)&2SP set contine /bucata:  - seringa 200 ml, - Seringa 100 ml, - Tub spiralat. Spike. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7
	Set
	1000
	295833,33

	521
	Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray + sensor O2 tip galvanic
	Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray + sensor O2 tip galvanic
	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic
	Bucată
	6
	50000,00

	522
	Kit-ul de mentenanta 1 an, WATO EX-65 PRO Mindray + sensor O2 tip galvanic
	Kit-ul de mentenanta 1 an, WATO EX-65 PRO Mindray + sensor O2 tip galvanic
	Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic
	Bucată
	3
	25000,00

	523
	Lama pentru dermatom
sterile ( Watson- autor)
	Lama pentru dermatom
sterile ( Watson- autor)
	Lamă sterilă pentru dermatom(( Watson-
autor) de unică folosință, ambalate câte
una, echivalentă cu lama Swann-Morton
cod 9940
	Bucată
	100
	21250,00

	524
	Lampă bactericidă 30 W
	Lampă bactericidă 30 W
	Lampă bactericidă 30 W, durată de viață minim 7000 ore
	Bucată
	61
	12708,33

	525
	Lampă bactericidă ultravioletă 30w BactoSfera / ORBB 30X1  & 30X2
	Lampă bactericidă ultravioletă 30w BactoSfera / ORBB 30X1  & 30X2
	Lampă bactericidă ultravioletă 30w BactoSfera / ORBB 30X1  & 30X2 Lampă de schimb pentru recirculatoarele ORBB:
Lampa bactericida G30w T8 - connector G13, UV-C Ozone Free; Termen efectiv de lucru minim 10000 ore. Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru.
	Bucată
	200
	26666,67

	526
	Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 120 cm
	Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 120 cm
	Lampă bactericidă fără producere de ozon.
Tip tub: T8.
Soclu: G13.
Putere: minimum 30 W.
Lungimea de undă a emisiei bactericide maxime: 253,7 nm (interval acceptat: 250–260 nm).
Lungimea lămpii: aproximativ 1200 mm.
Durata de viață: minimum 8000 ore.
	Bucată
	5
	770,83

	527
	Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 90 cm
	Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 90 cm
	Lampă bactericidă fără producere de ozon.
Tip tub: T8.
Soclu: G13.
Putere: minimum 30 W.
Lungimea de undă a emisiei bactericide maxime: 253,7 nm (interval acceptat: 250–260 nm).
Lungimea lămpii: aproximativ 900 mm.
Durata de viață: minimum 8000 ore.
	Bucată
	120
	18500,00

	528
	Lampa halogen 20 W 6 V
	Lampa halogen 20 W 6 V
	Lampa halogen 20 W 6 V, G4
echivalent cu  64250 HLX
	Bucată
	21
	875,00

	529
	Lampă halogenă p/u microscop 12V 30 W
	Lampă halogenă p/u microscop 12V 30 W
	Lampă halogenă p/u microscop 12V 30 W
12V-30W AC85-230 V
XSZ-158-T
	Bucată
	2
	166,67

	530
	Lampa microscop Nikon Alphashot
	Lampa microscop Nikon Alphashot
	Bec lumina alba compatibila cu microscopul Nikon, Alphaphot YS2-H
	Bucată
	6
	1500,00

	531
	Lampă p/u Stat Fax 303
	Lampă p/u Stat Fax 303
	Lampă p/u Stat Fax 303
	Bucată
	1
	666,67

	532
	Lampa standard pentru laringoscop compatibilă cu Laringoscopul Riester cu filet, 2,7V
	Lampa standard pentru laringoscop compatibilă cu Laringoscopul Riester cu filet, 2,7V
	Lampa standard pentru laringoscop compatibilă cu Laringoscopul Riester cu filet, 2,7V
	Bucată
	12
	2300,00

	533
	Lampa UV   DRT 240 (ДРТ 240)
	Lampa UV   DRT 240 (ДРТ 240)
	Lampa UV   DRT 240 (ДРТ 240)
	Bucată
	4
	3333,33

	534
	Lampa UV ETD4 + instalarea ei conform cerințelor producătorului
	Lampa UV ETD4 + instalarea ei conform cerințelor producătorului
	Lampa UV ETD4, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus.  Să se prezinte copia catalogului cu  piesa de schimb de la producător sau  confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Instalarea ei conform cerințelor producătorului 
	Bucată
	10
	166666,67

	535
	Maintenance Kit 5000h SERVO U/SERVO-i
MAQUET SA Germania
	Maintenance Kit 5000h SERVO U/SERVO-i
MAQUET SA Germania
	Maintenance Kit 5000h SERVO U/SERVO-i
MAQUET SA Germania Kit de mentenantă pentru 5000 ore PN:6532621 compatibil cu ventilatorul Servo I
	Bucată
	5
	41666,67

	536
	Maintenance kit Dialog+ (V5), B.Braun
	Maintenance kit Dialog+ (V5), B.Braun
	Maintenance kit Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Maintenance kit" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451893H"
	Bucată
	4
	20000,00

	537
	Male connector (blue) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun
	Male connector (blue) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun
	Male connector (blue) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Male connector (blue) with o-rings" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451475A"
	Bucată
	2
	2666,67

	538
	Male connector (red) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun
	Male connector (red) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun
	Male connector (red) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Male connector (red) with o-rings" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451476A"
	Bucată
	2
	2666,67

	 
	 
	 
	TOTAL
	 
	 
	6304916,67



Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție: 6304916,67 lei 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
	Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiior tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.
Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă. 

11. [bookmark: _Hlk203652720]Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Furnizorului/Prestatorului, pe parcursul anului 2027 în termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare.
Note:
1) Condiții de livrare speciale
1.1. [bookmark: _Hlk203652495]Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază Furnizorului/Prestatorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
1.2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului/Prestatorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește cantitatea totală contractată per lot.
1.3. În cazul în care Furnizorul/Prestatorul nu respectă condițiile și termenul de livrare, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor/Prestator, contrar voinței Beneficiarului.
1.4. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare, să informeze CAPCS și Furnizorul/Prestatorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.
1.5. Furnizorul/Prestatorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim solicitat în Bonul de comandă-livrare; 
*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro
1.6. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului/Prestatorului contractat.

2) Condiții speciale de predare-primire
2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare. 
2.1.1. Obligațiile vânzătorului: 
1. organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare; 
1. asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
1. utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
1.  asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar. 

2.1.2 Obligațiile beneficiarului: 
1. asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate; 
1. verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare; 
1. confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă; 
1. facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk85702559]Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Cererea de participare
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Modul de elaborare a Specificației tehnice
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:
- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).
În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
NOTĂ:
Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.
Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.
Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi
comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.
	DA

	3
	Modul de elaborare a Specificației de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	- 2% din valoarea ofertei fără TVA.
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.
	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.
	DA

	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.”
Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Declarație
	[bookmark: _Hlk112339082]cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,
	DA

	12
	Declarație
	Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	13
	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată
	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.
Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.
Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.
	DA

	14
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; 
Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	15.1
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat   în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
	Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) 
Notă: 
Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

	DA

	15.2
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale
	Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.
Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.
	DA

	
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	15
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	16
	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)
	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028.
	DA



17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat
			Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
[bookmark: _Hlk149572187]Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției
Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat
			Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului  Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract. 
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 15.01.2028.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică.
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă: în lei.
23. [bookmark: _Hlk104891147][bookmark: x_faq-64.-Care-sunt-acțiunile-membrilor-]Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț. NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). 
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2026.
35. Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 02.07.2026 
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.07.2026
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________
[bookmark: _Hlk104891106]se specifică da sau nu)


Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                        Gheorghe GORCEAG 
