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	Va rugam respectuos sa reexaminati pretul estimativ stabilit pentru fiecare lot. Preturile indicate nu sunt relevante pentru implante solicitate sa fie livrate pe parcursul anul 2027, deoarece conflictul din Orientul Mijlociu, a provocat o încetinire semnificativă a lanțului de aprovizionare cu materii prime pentru producători. La fel, acesta a dus la o creștere drastică a costurilor de transport si a costurilor de achiziție a materiilor prime. Acesti factori au dus inevitabil la o creștere globală a costurilor de producție si mărirea considerabilă a prețului de achiziție pentru toate produsele, inclusive implante traumatologico-ortopedice. Va rugam sa indicati cel putin preturile ofertate pentru anul 2026. Multumim
	Prețurile au fost stabilite în conformitate cu prețurile contractate în anii precedenți.

	
	La Numarul loturilor 56.4, 56.5, 56.6, 56.7 Denumirea loturilor este “Tijă Centramedulară de Tibie Zăvorîtă Canulată de Reconstrucție (oțel inox)” , dar denumirea pozitiilor si specificatiile tehnice fac referire la “Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox)”. Va rugam sa creati loturi separate pentru ” Tijă centromedulară zăvorîtă canulată de humerus (oțel inox)”, caci sunt tije si suruburi diferite.
	Loturile au fost corectate.

	
	Va rugam sa fie revizuit pretul unitar pentru: - Lotul nr 67.1. Placa periprotetica condil femural blocata titan. Este la nivelul placilor din loturile 67.2, 67.3, 67.4. - Lotul 67.12 “Placi blocate pentru fracturi periimplant - Benzi de tensiune”. In anul 2026 pretul a fost = 3 446,63 lei.
	Valoarea estimativă a fost corectată. 

	

	Pentru tijele din Lotul 106 “Tijă Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată” nu este prevazut lot cu suruburi pentru aceste tije. Va rugam sa introduceti un lot 106.2 pentru suruburi de fixare a tijelor Centromedulară tibiala blocată, retrograda, canulată. Multumim.
	Instituțiile medicale au prezentat necesarul corect.


 
