Anexa nr. 2

la Documentația Standard aprobată prin

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea centralizată a Pieselor de Schimb/Accesoriilor/ Consumabilelor pentru dispozitive medicale suplimentar conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 (Partea 2)

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

- IDNO: 1016601000212

- Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2

- Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

| Nr. Lot | Denumirea Lotului | Denumirea Pozitiei | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | Cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY | Cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY | Cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY Cablu de interconexiune reutilizabil electrod (cirlig/sfera) compatibil cu SEAL, LAMIDEY NOURY MEDICAL , ref: V11FM40 | Bucată | 20 | 25000,00 |
| 270 | Cablu de interconactare pentru electrochirurgie | Cablu de interconactare pentru electrochirurgie | Cablu de interconectare de multiplă utilizare pentru electrod neutru de unica utilizare pentru electrochirurgie, conector 6.3 mm monojack, nonErbe standard | Bucată | 4 | 1666,67 |
| 271 | Cablu de interconectare EEG | Cablu de interconectare EEG | Cablu de interconectare EEG, cu un conector tip DIN al doilea tip crocodil, set din 20 buc | Bucată | 1 | 5583,33 |
| 272 | Cablu de interconectare Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Cablu de interconectare Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | Cablu de interconectare Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesorii de fixatie incluse, compatibil cu craniotomul de tip Aesculap Elan 4 electro Ref:GA806 | Bucată | 2 | 66666,67 |
| 273 | Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare | Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare | Cablu de interconectare pentru umidificator Fischer and Paykel MR850/Jike SH530 la circuit de multipla utilizare | Bucată | 3 | 12625,00 |
| 274 | Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare | Cablu de interconectare pentru sistem de umidificare | Cablu de interconectare pentru umidificator Fischer and Paykel MR850/Jike SH530 la circuit de unica utilizare | Bucată | 3 | 12625,00 |
| 275 | Cablu de interconectare Radical 7 | Cablu de interconectare Radical 7 | Cablu de interconectare compatibil cu pulsoximetru Masimo Radical 7 un conector tip RED 20 pin al doilea tip LNCS 9 pini. | Bucată | 1 | 3000,00 |
| 276 | Cablu de interconexiune ECG Philips IntelliVue MX550 | Cablu de interconexiune ECG Philips IntelliVue MX550 | Cablu de interconexiune ECG Philips IntelliVue MX550 Cablu de interconexiune ECG pentru 3 electrozi, lungime 2.7m, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips" | Bucată | 36 | 24000,00 |
| 277 | Cablu de interconexiune SPO2 Philips IntelliVue MX550 | Cablu de interconexiune SPO2 Philips IntelliVue MX550 | Cablu de interconexiune SPO2 Philips IntelliVue MX550 Cablu interconexiune SpO2 rainbow 25 pini la LNCS, drept , 1,21m, compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips" - (masimo rainbow SET SpO2) | Bucată | 36 | 45000,00 |
| 278 | Cablu de interconexiune SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K | Cablu de interconexiune SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K | Cablu de interconexiune SPO2 Nihon Kohden BSM-6701K Cablu de interconexiune SPO2 compatibil cu modulul AY-663P. REF:JL-900P | Bucată | 4 | 2000,00 |
| 279 | Cablu ECG TEC-5521K Nihon Kohden | Cablu ECG TEC-5521K Nihon Kohden | Cablu ECG TEC-5521K Nihon Kohden Cablu pacient ECG cu 5 derivaţii şi cleme, protecţie def., BC-765V ECG connection cable (IEC, 5 leads) clip,compatibil cu Defibrilator TEC-5521K Nihon Kohden | Bucată | 2 | 1833,33 |
| 280 | Cablu ECG BeneVision N12 Mindray | Cablu ECG BeneVision N12 Mindray | Cablu ECG BeneVision N12 Mindray Cablu ECG cu 5 fire 3/5 Lead ECG Cable, N/T, 20’ 009-005267-00 + 5 Lead ECG Pinch Lead Wires - Adult/Pediatric 0010-30-42727 | Bucată | 4 | 5666,67 |
| 281 | Cablu ECG Cardio Aid 360-B | Cablu ECG Cardio Aid 360-B | Cablu ECG Cardio Aid 360-B Cablu pacient ECG cu 5 derivaţii şi cleme ,protecţie def., R-5650-1, compatibil cu Defibrilator Cardio Aid 360-B | Bucată | 3 | 2500,00 |
| 282 | Cablu ECG Carescape B450, GE | Cablu ECG Carescape B450, GE | Cablu ECG Carescape B450, GE Set fire ECG de derivatii Multi-link, 5 derivatii, cu crocodil, 130cm, compatibil cu modulul ”E-PSM-01, GE” | Bucată | 30 | 12500,00 |
| 283 | Cablu ECG Infinity Vista XL | Cablu ECG Infinity Vista XL | Cablu ECG Infinity Vista XL Cablu ECG compatibil cu Monitor de pacient Infitity Vista XL Cablu cu 3 conectoare de tip clește pentru electrozi ECG, SN:MP03411 compatibil cu Multimed 5 Pod. | Bucată | 8 | 6666,67 |
| 284 | Cablu ECG LM15 Lowenstein | Cablu ECG LM15 Lowenstein | Cablu ECG LM15 Lowenstein Cablu ECG cu 3 electrozi, conector 12pini compatibil cu monitorul LM15, Lowenstein | Bucată | 8 | 6666,67 |
| 285 | Cablu ECG Philips IntelliVue MX550 | Cablu ECG Philips IntelliVue MX550 | Cablu ECG Philips IntelliVue MX550 Cablu ECG cu clema crocodil ecranat ICU 1.0m, compatibil cu cablul de interconexiune ECG al modulului "IntelliVue MMX 867036, Philips" | Bucată | 36 | 24000,00 |
| 286 | Cablu ECG Bionet | Cablu ECG Bionet | Cablu ECG compatibil cu electrocardiograf Cardiocare Bionet | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 287 | Cablu ECG BTL-08, 10 fire | Cablu ECG BTL-08 | Cablu ECG compatibil cu holter ECG BTL-08, cu 10 fire | Bucată | 1 | 3333,33 |
| 288 | Cablu ECG BTL-08, 5 fire | Cablu ECG BTL-08 | Cablu ECG compatibil cu holter ECG BTL-08, cu 5 fire | Bucată | 1 | 3333,33 |
| 289 | cablu ECG cu 10 fire BTL-08 Medical Technologies | cablu ECG cu 10 fire BTL-08 Medical Technologies | cablu ECG cu 10 fire BTL-08 Medical Technologies Dotat cu 10 fire pentru Holter ECG compatibil cu BTL-08 holter H600,conectori (button snap lead), standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission) | Bucată | 1 | 4166,67 |
| 290 | cablu ECG cu 10 fire SE-601 B Edan Instruments, Inc. | cablu ECG cu 10 fire SE-601 B Edan Instruments, Inc. | cablu ECG cu 10 fire SE-601 B Edan Instruments, Inc. Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf SE-601 B,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission) | Bucată | 3 | 2500,00 |
| 291 | cablu ECG cu 5 fire W15 ,Witleaf | cablu ECG cu 5 fire W15 ,Witleaf | cablu ECG cu 5 fire W15 ,Witleaf Cablu ECG cu 5 fire , 5-LEAD, resistance to electric knife, IEC, compatibil cu monitorul de pacient "W15 ,Witleaf" | Bucată | 3 | 1250,00 |
| 292 | cablu ECG cu 5 fire BTL-08 Medical Technologies | cablu ECG cu 5 fire BTL-08 Medical Technologies | cablu ECG cu 5 fire BTL-08 Medical Technologies Dotat cu 5 fire pentru Holter ECG compatibil cu BTL-08 holter H600,conectori (button snap lead), standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission) | Bucată | 1 | 3333,33 |
| 293 | Cablu ECG pacienti | Cablu ECG pacienti | Compatibil pentru aparat FUCUDA cordi MAX FX 8322 | Bucată | 1 | 666,67 |
| 294 | Cablu ECG universal | Cablu ECG universal | Cablu universal ekg cu 10 fire pentru electrocardiograf, conectori banana 3.0 - 4.0 mm Conector universal 15 pini Lungimea minim 250cm | Bucată | 6 | 7000,00 |
| 295 | Cablu ECG, de pacient, 10 fire pentru IE 6, Biocare, China | Cablu ECG, de pacient, 10 fire pentru IE 6, Biocare, China | Cablu ECG, de pacient, 10 fire pentru IE 6, Biocare, China | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 296 | Cablu interconectare Astar | Cablu interconectare Astar | Set de cablu de interconectare pentru electrozii activi si dispozitiv de fizioterapie Astar PhysioGo 100A | Set | 5 | 2083,33 |
| 297 | Cablu interconexiune IBP Philips IntelliVue MX550 | Cablu interconexiune IBP Philips IntelliVue MX550 | Cablu interconexiune IBP Philips IntelliVue MX550 Cablu de interconexiune - p/u IBP cu conexiune BD compatibil cu modulul "IntelliVue MMX 867036, Philips" ref: RB-CS-IBP-1000 | Bucată | 10 | 4166,67 |
| 298 | Cablu interconexiune SPO2 Infinity Vista XL | Cablu interconexiune SPO2 Infinity Vista XL | Cablu interconexiune SPO2 Infinity Vista XL Cablu SPO2 intermediar multimed 5/6, NeoMed, lungime 2m compatibil cu Multimed 5 Pod. | Bucată | 8 | 6666,67 |
| 299 | Cablu multimed Infinity Vista XL | Cablu multimed Infinity Vista XL | Cablu multimed Infinity Vista XL Cablu multimed 5 Pod cable, lungime minim 1m, compatibil cu monitoarele Infinity Vista XL | Bucată | 8 | 36666,67 |
| 300 | Cablu pentru ECG Euro-ECG 1201 | Cablu pentru ECG Euro-ECG 1201 | Cablu paciet pentru electrocardiograf 12 canale Euro-ECG 1201, Codificarea culorilor cablurilor: standard IEC | Bucată | 2 | 750,00 |
| 301 | Cablu pentru ECG MAC600 | Cablu pentru ECG MAC600 | Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC 600, Codificarea culorilor cablurilor: standard IEC | Bucată | 1 | 566,67 |
| 302 | Cablu pentru electrocardiograf Biocare IE-300 | Cablu pentru electrocardiograf Biocare IE-300 | Cablu pacient pentru electrocardiograf; Cu 10 fire (rezistența 10 COM) Compatibil cu Biocare IE-300 | Bucată | 2 | 1833,33 |
| 303 | Cablu pentru electrocardiograf Comen CM-300 | Cablu pentru electrocardiograf Comen CM-300 | Cablu pacient pentru electrocardiograf; Cu 10 fire (rezistența 10 COM) Compatibil cu Comen CM-300 | Bucată | 1 | 916,67 |
| 304 | Cablu pentru electrocardiograf EDAN SE-1201 | Cablu pentru electrocardiograf EDAN SE-1201 | Cablu pacient pentru electrocardiograf; Cu 10 fire (rezistența 10 COM) Compatibil cu EDAN SE-1201 | Bucată | 1 | 916,67 |
| 305 | Cablu pentru electrod cîrlig ARC-250, Bowa | Cablu pentru electrod cîrlig ARC-250, Bowa | Cablu pentru electrod cîrlig ARC-250, Bowa Cablu pentru electrod cîrlig 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil | Bucată | 3 | 3750,00 |
| 306 | Cablu si Conectori termali Rezistente pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Cablu si Conectori termali Rezistente pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Cablu si conectori - cablu tensiune inalata 3 fire min.4 mm, conectori pentru Rezistentele electrice 3 faze si papuci pentru contactoare incluse | Bucată | 4 | 3333,33 |
| 307 | Cablu SPO2 W15 ,Witleaf | Cablu SPO2 W15 ,Witleaf | Cablu SPO2 W15 ,Witleaf Cablu de interconexiune SPO2, reutilizabil, compatibil cu monitorul de pacient "W15 ,Witleaf" | Bucată | 3 | 1250,00 |
| 308 | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindra | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindra | Cabluri pentru masurarea temperaturii rectale şi esofagiene compatibil cu monitor BeneVision seria N 15 Mindra | Bucată | 2 | 1666,67 |
| 309 | Căciulițe EEG set (XS, S, M, L) | Căciulițe EEG set (XS, S, M, L) | Căciulițe EEG set (XS, S, M, L) Căciuliță EEG preansamblată cu 21 electrozi cu grosime redusă a electrodului (cauciuc electroconductor) și firele localizate extern. | Set | 6 | 200000,00 |
| 310 | Capcana apa Lowenstein Leon Plus | Capcana apa Lowenstein Leon Plus | Capcana apa Lowenstein Leon Plus Capcana de apa compatibila cu masina de anestezie de model Leon Plus , Lowenstein | Bucată | 8 | 3333,33 |
| 311 | Capcana de aburi Sterilmed | Capcana de aburi Sterilmed | Capcana de aburi pentru ușă compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945 | Bucată | 8 | 66666,67 |
| 312 | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) | Capcana de apa WaterLock (EtCO2 ASTRA) | Capcana de apa utilizata la modulele de CO2 pentru acumularea condensului; din plastic transparent, Adult, compatibile cu mașina de anestezie ASTRA 3i | Bucată | 2 | 1500,00 |
| 313 | Capcane de abur pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Capcane de abur pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Capcana de aburi- destinata pentru eliminarea condensatului din camera de sterilizare si cămașă autoclavului. | Bucată | 2 | 16166,67 |
| 314 | Carbune pentru sistem de filtrare a apei | Carbune pentru sistem de filtrare a apei | Carbune activ granulat compatibila cu sisteme de filtrare a apei | Kg | 25 | 5000,00 |
| 315 | Cartus carbune activ bloc (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Cartus carbune activ bloc (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Cartus carbune activ bloc (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Bucată | 12 | 1700,00 |
| 316 | Cartus cu carbune activ granulat pentru Autoclav Cliniclav-25 | Cartus cu carbune activ granulat pentru Autoclav Cliniclav-25 | Cartus cu carbune activ granulat pentru Autoclav Cliniclav-25 | Bucată | 10 | 1833,33 |
| 317 | Cartus cu carbune activ granulat pentru mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10 | Cartus cu carbune activ granulat pentru mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10 | Cartus cu carbune activ granulat pentru mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10 | Bucată | 10 | 1833,33 |
| 318 | Cartus de filtrare a apei, mecanic,10 mkm | Cartus de filtrare a apei | Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 10 microni | Bucată | 63 | 6300,00 |
| 319 | Cartus de filtrare a apei mecanic,20 mkm | Cartus de filtrare a apei | Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 20 microni | Bucată | 39 | 3900,00 |
| 320 | Cartus de filtrare a apei mecanic ,1 mkm | Cartus de filtrare a apei | Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 20 inch, porozitate 1 micron, diametru extern 2.5 inch | Bucată | 6 | 1200,00 |
| 321 | cartus de filtrare mecanica 1 u | cartus de filtrare mecanica 1 u | Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 1 micron | Bucată | 24 | 3400,00 |
| 322 | cartus de filtrare mecanica 5 u | cartus de filtrare mecanica 5 u | Cartus de filtrare mecanica a apei lungime 10 inch, porozitate 5 microni | Bucată | 24 | 3000,00 |
| 323 | Cartus din fir de polipropilena 10'', 10 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate | Cartus din fir de polipropilena 10'', 10 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate | Cartus din fir de polipropilena 10'', 10 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartus din fir de polipropilena 10'', 10 microni | Bucată | 16 | 800,00 |
| 324 | Cartus din fir de polipropilena 10'', 20 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate | Cartus din fir de polipropilena 10'', 20 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate | Cartus din fir de polipropilena 10'', 20 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartus din fir de polipropilena 10'', 20 microni | Bucată | 16 | 800,00 |
| 325 | Cartus din fir de polipropilena 10'', 5 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate | Cartus din fir de polipropilena 10'', 5 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate | Cartus din fir de polipropilena 10'', 5 microni Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartus din fir de polipropilena 10'', 5 microni | Bucată | 16 | 800,00 |
| 326 | Cartuș filtru bactericid compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH | Cartuș filtru bactericid compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH | Cartuș filtru bactericid compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH (0,01) HF5-32, Filtru p/u curățarea aerului din sistem | Bucată | 2 | 14166,67 |
| 327 | Cartuș filtru osmoza inversa - 1 micron, | Cartuș filtru osmoza inversa - 1 micron, | Cartuș filtru osmoza inversa - 1 micron, Lungime - 25 cm, | Bucată | 15 | 2000,00 |
| 328 | Cartuș filtru osmoza inversa - 5 microni, | Cartuș filtru osmoza inversa - 5 microni, | Cartuș filtru osmoza inversa - 5 microni, Lungime - 25 cm, | Bucată | 15 | 2000,00 |
| 329 | Cartuș filtru osmoza inversa -cu cărbune, 10 inch | Cartuș filtru osmoza inversa -cu cărbune, 10 inch | Cartuș filtru osmoza inversa -cu cărbune, 10 inch, Lungime - 25 cm, | Bucată | 4 | 1333,33 |
| 330 | Cărtuș filtru pentru osmoză inversă 5/10 mcr | Cărtuș filtru pentru osmoză inversă 5/10 mcr | Cărtuș filtru pentru osmoză inversă 5/10 mcr, Lungime 50 cm | Bucată | 2 | 500,00 |
| 331 | Cărtuș filtru pentru osmoză inversă cu cărbune | Cărtuș filtru pentru osmoză inversă cu cărbune | Cărtuș filtru pentru osmoză inversă cu cărbune, Lungime 50 cm | Bucată | 2 | 1166,67 |
| 332 | Cartuș filtru steril compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH | Cartuș filtru steril compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH | Cartuș filtru steril compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH S09HB, Filtru p/u curățarea aerului din sistem | Bucată | 2 | 36000,00 |
| 333 | Cartus mecanic din fir PP 20 mcr (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Cartus mecanic din fir PP 20 mcr (ca ex.LEADER) pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Cartus mecanic din fir PP 20 mcr pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Bucată | 12 | 550,00 |
| 334 | Cartus mecanic din PP 5 mcr (ca ex.LEADER ) pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Cartus mecanic din PP 5 mcr (ca ex.LEADER ) pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Cartus mecanic din PP 5 mcr (ca ex.LEADER ) pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Bucată | 12 | 350,00 |
| 335 | Cartus mecanic din PP-10 1 mcr mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10 | Cartus mecanic din PP-10 1 mcr mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10 | Cartus mecanic din PP-10 1 mcr mașina de termodezinfecție instrumentarului chirurgical Melatherm 10 | Bucată | 10 | 625,00 |
| 336 | Cartus mecanic din PP-10 1 mcr pentru Autoclav Cliniclav-25 | Cartus mecanic din PP-10 1 mcr pentru Autoclav Cliniclav-25 | Cartus mecanic din PP-10 1 mcr pentru Autoclav Cliniclav-25 | Bucată | 10 | 625,00 |
| 337 | Cartuș pentru filtre magistrale Cartuș Cu Cărbune Activ K5 20SL Sistema pentru pregătirea apei purificate | Cartuș pentru filtre magistrale Cartuș Cu Cărbune Activ K5 20SL Sistema pentru pregătirea apei purificate | Cartuș pentru filtre magistrale Cartuș Cu Cărbune Activ K5 20SL Sistema pentru pregătirea apei purificate Cartuș pentru filtre magistrale Cartuș Cu Cărbune Activ 20SL | Bucată | 4 | 1666,67 |
| 338 | Cartuş pentru filtru DP 10 AWD655-8L, AT-OS S.r.l. | Cartuş pentru filtru DP 10 AWD655-8L, AT-OS S.r.l. | Cartuş pentru filtru DP 10 AWD655-8L, AT-OS S.r.l. Cartuş, 10 ţoli, din fibre de polipropilenă 20 mcr | Bucată | 40 | 2666,67 |
| 339 | Catridge pentru imprimantă compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B | Catridge pentru imprimantă compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B | Catridge pentru imprimantă compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 340 | CD-R+plicuri | CD-R+plicuri | CD-R ( disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transporenta | Bucată | 3500 | 18900,00 |
| 341 | Celulă O2 Wato EX-65 Pro | Celulă O2 Wato EX-65 Pro | Celulă O2 Wato EX-65 Pro Sensor O2 galvanic, conexiune MOX2, compatibil cu mașinile de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro | Bucată | 5 | 7500,00 |
| 342 | Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun | Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun | Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Centre disc" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34772928" | Bucată | 12 | 23640,00 |
| 343 | Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun | Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun | Centre disc Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Centre disc" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34570888" | Bucată | 6 | 11820,00 |
| 344 | Chit de mentenanta Medivators ESC | Chit de mentenanta Medivators ESC | Chit de mentenanta Medivators ESC Chit mentenanta pentru Medivators ESC | Bucată | 1 | 23650,00 |
| 345 | Cilindri pneumatici XFM, Italray | Cilindri pneumatici XFM, Italray | Cilindri pneumatici XFM, Italray Amortizatoare (2 buc. / set) p.u bratul de suspensie a tubului cu raze X ; 1500Nm, compatibil cu dispozitivul radiologic mobil "XFM, Italray" | Set | 3 | 110000,00 |
| 346 | Circuit CPAP nazal pentru nou nascuti | Circuit CPAP nazal pentru nou nascuti | Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive CPAP, single limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, . Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir al ventilatorului cu camera de umidificare cu diametre de conectare unul 22F al doilea 15M, 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu compatibil cu Fischer and Paykel MR850, 3. circuit cu port ce se conectează la camera de umidificare 22F cu fir de incalzire conectat de la sistemul de umidificare, cu 2 porturi de conectare a sensorului de temperatură de 7.6 mm, unul la iesire de camera de umidificare al doilea linga generatorul nazal, 4. generator nazal cu bandă de fixare pe cap și tub pentru monitorizarea presiunii cu conectare la dispozitivul CPAP și tub gofrat extensibil de exacuare a gazului expirat, 5. pronguri nazale mărimi S, M, L 6. caciulite de marimi 1, 2, 3 livrate in proportie de 33% fiecare la cantitatea totală. | Set | 550 | 412500,00 |
| 347 | Circuit de respiratie OH-70C Medical Technology | circuit de respiratie OH-70C Medical Technology | circuit de respiratie OH-70C Medical Technology HFNC accessories (set) Suitable for all micomme high flow oxygen devices Water chamber automatically refills Heated breathing tubing 1.8m, heating wire 5m, 2.5Ω/m Nasal cannula, three sizes available : S, M ,L | Bucată | 5 | 2708,33 |
| 348 | Circuit de unica folosinta H-80A , BMC Medical | Circuit de unica folosinta H-80A , BMC Medical | Circuit de unica folosinta H-80A , BMC Medical Circuit de unica folosinta compatibil cu dispozidivul High Flow H-80A Ref:BM10520002 | Bucată | 10 | 16666,67 |
| 349 | Circuit respirator( contur) pentru adulți, compatibil cu ventilatoarele Mindray SV600 / SV650 | Circuit respirator( contur) pentru adulți, compatibil cu ventilatoarele Mindray SV600 / SV650 | Circuit respirator pentru adulți, compatibil cu ventilatoarele Mindray SV600 / SV650 Tip: Circuit dual (inspirator / expirator), transparent, gofrat. Diametru interior: 22 mm. Lungime: approx. 150 – 180 cm. Încălzire: Cu două fire de încălzire integrate. Senzoristică: Cablu senzor de temperatură pe ramura inspiratorie. Umidificare: Echipat cu cameră de umidificare cu sistem de auto-umplere. Completație set: Sac de rezervă (Ambu) 0,5 – 1,0 l; Conector unghiular; Furtun suplimentar de drenaj. Sterilitate: Steril. | Set | 70 | 70000,00 |
| 350 | CO2 Main stream adapter Hamilton C6/ Hamilton Medical AG Elveţia | CO2 Main stream adapter Hamilton C6/ Hamilton Medical AG Elveţia | CO2 Main stream adapter Hamilton C6/ Hamilton Medical AG Elveţia CO2 mainstream airway adapter , sige use *Airway Adapters, Adult/Pediatric , Single Use (10/BOX) | Bucată | 5 | 12500,00 |
| 351 | Comutator electro-pneumatic COIL pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Comutator electro-pneumatic COIL pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Comutator electro-pneumatic - tensiunea de functionare 220V, destinat pentru dirijarea valvelor interne | Bucată | 4 | 8333,33 |
| 352 | conector caciulita Quantum Natus Europe | conector caciulita Quantum Natus Europe | conector caciulita Quantum Natus Europe 21128 waveguard connect Head Cap Adaptor for most clinical EEG systems Adapter for waveguard connect head caps (21-channel): connects to clinical EEG systems using a DB25 male connector to 25 touchproof connectors, 12.2” (31 cm) cable length | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 353 | Conector manseta NIBP | Conector manseta NIBP | Conector de plastic pentru manșetă NIBP adult compatibil cu cablu de interconectare al monitorului Nihon Kohden BSM-6701K | Bucată | 20 | 1166,67 |
| 354 | Container pentru terapie VAC | Container pentru terapie VAC | Recipient cu gel, tub, clemă și conector de 500 ml pentru sistemele de terapie Info V.A.C. Compatibil cu aparatul existent INFOVAC, KCI și conexiune cu pansamentul. Termen de valabilitate min. 24 luni | Bucată | 200 | 303000,00 |
| 355 | Cover complete Dialog+ (V5), B.Braun | Cover complete Dialog+ (V5), B.Braun | Cover complete Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Cover complete" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451415A" | Bucată | 2 | 6666,67 |
| 356 | Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap , 2mm | Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | echivalent cu Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cutter Neuro model US, vârf 2,0mm, reutilizabil. | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 357 | Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap 3mm | Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | echivalent cu Cutter Neuro Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cutter Neuro model US, vârf 3mm, reutilizabil. | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 358 | Cutter spiralat Elan 4 ,de tip Aesculap | Cutter spiralat Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. | echivalent cu Cutter spiralat Elan 4 ,de tip Aesculap Inc. Cutter spiralat reutilizabil, marime medie, compatibil cu manson si protector dura mater (p-u craniotom) | Bucată | 10 | 25000,00 |
| 359 | Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă | Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă | Dedurizator pentru sistemul de osmoză inversă | Kg | 100 | 8333,33 |
| 360 | Dialysis Reference Meters Dialog+ (V5), B.Braun | Dialysis Reference Meters Dialog+ (V5), B.Braun | Dialysis Reference Meters Dialog+ (V5), B.Braun Instrument de calibrare "Dialysis Reference Meters" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "HDM97BQ" | Bucată | 1 | 41666,67 |
| 361 | Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile | Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile | Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile Filtru antibacterian 0,45µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5µm pe canalul activ , capacel albastru | Bucată | 10 | 8333,33 |
| 362 | Dispozitive de Ablație cu Radiofrecvență | Dispozitive de Ablație cu Radiofrecvență | Piesă de mână Bipolară Tehnologie: Ablație bipolară cu radiofrecvență, prevăzută cu sistem de irigare cu soluție salină pentru răcirea țesutului și prevenirea formării coagulului sau a escarelor. Design: Dispozitiv tip pensă (clamp) cu electrozi paraleli, pentru asigurarea transmuralității prin aplicarea energiei din ambele părți ale țesutului. Sistem de Monitorizare: Senzor integrat pentru măsurarea impedanței țesutului în timp real, cu oprire automată a energiei în momentul obținerii transmuralității (feedback auditiv și vizual pe generator). Versatilitate: Design curbat sau articulat pentru acces facil la venele pulmonare, atât prin sternotomie, cât și prin minitoracotomie. Compatibil cu Medtronic Cardioblate 68000 aflat în dotarea instituției , ref. code 60831 MEDTRONIC | Bucată | 8 | 366666,67 |
| 363 | Electrod activ reutilizabil tip billă, 3mm | Electrod activ reutilizabil tip billă, 3mm | Electrod activ reutilizabil tip billă. Lungime12 cm diametru bilă 3mm, p/u mîner de electrochirurgie | Bucată | 20 | 2000,00 |
| 364 | Electrod activ reutilizabil tip billă, 5mm | Electrod activ reutilizabil tip billă, 5mm | Electrod activ reutilizabil tip billă, 5mm Lungime12 cm diametru bilă 5mm, p/u mîner de electrochirurgie | Bucată | 30 | 3000,00 |
| 365 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm | Lungime12 cm Lățime 10mm, Înălțime 10 mm p/u mîner de electrochirurgie | Bucată | 20 | 2000,00 |
| 366 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm, Înălțime 7 mm | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 10mm, Înălțime 7 mm | Lungime12 cm Lățime 10mm, Înălțime 7 mm p/u mîner de electrochirurgie | Bucată | 20 | 2000,00 |
| 367 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 15mm | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 15mm | Lungime12 cm Lățime 15mm, Înălțime 15 mm p/u mîner de electrochirurgie | Bucată | 20 | 2000,00 |
| 368 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 20mm | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 20mm | Lungime12 cm Lățime 20mm, Înălțime 15 mm p/u mîner de electrochirurgie | Bucată | 20 | 2833,33 |
| 369 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 25mm | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop Lățime 25mm | Lungime12 cm Lățime 25mm, Înălțime 10 mm p/u mîner de electrochirurgie | Bucată | 20 | 2833,33 |
| 370 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 10 | 10000,00 |
| 371 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mîner de electrochirurgie | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mîner de electrochirurgie | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 10 mm înălțime 7 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 5 | 5000,00 |
| 372 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 15 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 5 | 5000,00 |
| 373 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 20 mm înălțime 15 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 5 | 5000,00 |
| 374 | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie | Electrod activ reutilizabil tip LLETZ Loop lungime 12 cm lățime 25 mm înălțime 10 mm pentru mîner de electrochirurgie | Bucată | 10 | 10000,00 |
| 375 | Electrod activ, pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring | Electrod activ, pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring | Electrod activ cu miner cu două butoane tăiere și coagulare, reutilizabil pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring | Bucată | 2 | 8333,33 |
| 376 | Electrod cauciuc electroforez | Electrod cauciuc electroforez | Electrozi din cauciuc electroconductor cu pin de conectare a cablului de interconectare compatibil dispozitiv de fizioterapie Astar PhysioGo 100A | Bucată | 10 | 2500,00 |
| 377 | Electrod cleste EEG | Electrod cleste EEG | Electrod tip clește pentru monitorizarea EEG cu fixare pe ureche, cablu integrat cu conector tip DIN pentru fixare la amplificatorul EEG Nihon Kohden | Bucată | 4 | 2000,00 |
| 378 | Electrod combinat pentru disectie submucoasa endoscopica | Electrod combinat pentru disectie submucoasa endoscopica | Electrod care imbina un cutit tip ac si uncutit tip sfera.Lungimea cutitului tip sfera -5mm,diametru 0,45mm;lungimea cutitului tip ac-3mm,diametru 0,35mm.Lungimea cateter:2300mm | Bucată | 10 | 37500,00 |
| 379 | Electrod de rezectie transuretrala | Electrod de rezectie transuretrala | Ansa monopolara de rezectie, autoclavabila, 0,35mm | Bucată | 24 | 36000,00 |
| 380 | Electrod ECG pediatric | Electrod ECG pediatric | Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta, Tip pacient: pediatric | Bucată | 500 | 833,33 |
| 381 | Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC) И-160М , Belorus | Electrod ion-selectiv pentru determinarea fluorului ЭЛИС-131F-K80.7 (cu BNC) И-160М , Belorus | 1) Domeniul de măsurare al pF la o temperatură de 20℃ este de la 1,0 la 5,0. 2) Abaterea caracteristicii electrodului de la liniaritatea în intervalul de măsurători pF și o temperatură a soluției de 20 ℃ nu este mai mare de ±6mV. 3) Valoare pH-ului soluției analizate trebuie să fie cuprinsă între 4,5 și 8,0. 4) Abruptul caracteristicii electrodului în valoare absolută nu mai puțin de -54mV/pF la o temperatură de 20℃. | Bucată | 1 | 2500,00 |
| 382 | Electrod ion-selectiv pentru determinarea nitraților ЭЛИС-121NO3-K80.7 (cu BNC) И-160М , Belorus | Electrod ion-selectiv pentru determinarea nitraților ЭЛИС-121NO3-K80.7 (cu BNC) И-160М , Belorus | 1) Intervalul măsurărilor pNO3 la o temperatură de 20℃ este de la 0,3 la 4,3. 2) Abaterea caracteristicii electrodului de la liniaritatea în domeniul măsurărilor pNO3 și o temperatură a soluției de 20 ℃ nu m,ai mare de ±6mV. 3) Abruptul caracteristicii electrodului în valoarea absolută, nu mai puțin de -54,0 mV/pNO3. 4) Potențialul electrodului într-o soluție 0,01 Mde nitrat de potasiu la o temperatură de 20 ℃ față de electrodul de referință trebuie să fie de la 290 la 350 mV. | Bucată | 1 | 2500,00 |
| 383 | Electrod neutru SMT BM M 400 PF,Especialidades Médicas Myr S.L. | Electrod neutru SMT BM M 400 PF,Especialidades Médicas Myr S.L. | Electrod neutru SMT BM M 400 PF,Especialidades Médicas Myr S.L. Electrod neutru tip fluture cu cablu de interconexiune compatibil cu electrocoagulatorul SMT BM M 400 Adult, de cauciuc autoclavabil, reutilizabil. | Bucată | 5 | 12500,00 |
| 384 | Electrod neutru , pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring | Electrod neutru , pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring | Electrod neutru din cauciuc electroconductor, minim 200 cm2, cu cablu de interconectare pentru Electrocoagulator MBC-200, Soring | Bucată | 2 | 8333,33 |
| 385 | Electrod neutru + cablu de interconexiune ARC-350, Bowa | Electrod neutru + cablu de interconexiune ARC-350, Bowa | Electrod neutru + cablu de interconexiune ARC-350, Bowa Electrod neutru cu cablu de interconexiune compatibil cu electrocoagulatorul ARC-250 Bowa pentru maturi de cauciuc autoclavabil, reutilizabil. | Bucată | 5 | 12500,00 |
| 386 | Electrod neutru cu cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY | Electrod neutru cu cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY | Electrod neutru cu cablu de interconexiune reutilizabil MCB , LAMIDEY NOURY Electrod neutru cu cablu de interconexiune compatibil cu electrocoagulatorul (conector ⌀ 6.35 mm. mono) SEAL , LAMIDEY NOURY pentru maturi de cauciuc autoclavabil, reutilizabil. | Bucată | 20 | 50000,00 |
| 387 | Electrod neutru pentru electrochirurgie, adult | Electrod neutru pentru electrochirurgie, adult | Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient adult, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare | Set | 2100 | 35000,00 |
| 388 | Electrod neutru pentru electrochirurgie, nou nascut | Electrod neutru pentru electrochirurgie, nou nascut | Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient nou nascut, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare | Set | 200 | 3333,33 |
| 389 | Electrod neutru pentru electrochirurgie, pediatric | Electrod neutru pentru electrochirurgie, pediatric | Electrod neutru pentru electrochirurgie, pentru pacient pediatric, NonREM, de unică utilizare, adeziv, fără cablu, conector plat pentru cablul de interconectare | Set | 200 | 3333,33 |
| 390 | Electrod pasiv | Electrod pasiv | Electrod pasiv de o singura folosinta, placa cu lipici, pentru coagulatorul "Lamiday Noury" de care dispune sectia | Bucată | 200 | 5000,00 |
| 391 | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 400 Bowa | Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult (242-003) , cu cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil (3850050) pentru electrocoagulator ARC 250, 400 Bowa electrod 242-003; cablu 3850050 sau analogic | Bucată | 10 | 13333,33 |
| 392 | Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe | Electrod pasiv, reutilizabil cu cablu 2,5m, adult /Excell 400 MCDSe | Electrod pasiv din silicon sau metal, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe | Bucată | 10 | 12500,00 |
| 393 | Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan) | Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan) | Electrozi de suprafata pentru stimulare electrica (TOFscan) conectare"buton", să permită stimularea electrică a pacienților, compatibili cu valorile de stimulare de până la 300 V și un curent maxim de 60 mA. Suprafața de contact a electrozilor cu pacientul mai mare de 1,8 cm² | Bucată | 30 | 250,00 |
| 394 | Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000 | Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000 | Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000 | Bucată | 110 | 47300,00 |
| 395 | Electrozi EMG, de unică folosință | Electrozi EMG, de unică folosință | Cu proprietate adezivă, cu diametru până la 15-20 mm. | Bucată | 5000 | 6250,00 |
| 396 | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Meissa | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Meissa | Electrozi pentru electrostimulare și electromiografie Dispozitiv compatibil cu Meissa Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm Tip conector: SNAP Propriețățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații | Bucată | 100 | 20000,00 |
| 397 | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga | Electrozi pentru electrostimulare 5 x 5 cm, Chattanooga | Electrozi pentru electrostimulare. Dispozitiv compatibil: Chattanooga Intelect Mobile Stim 2777 Forma: Pătrată, Mărimea: 5cm x 5cm Tip conector: SNAP Propriețățile electrodului: auto-adeziv. Durata de utilizare: 10-30 aplicații | Bucată | 100 | 20000,00 |
| 398 | Element filtrare IMT-POC 8600 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania | Element filtrare IMT-POC 8600 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania | Element filtrare IMT-POC 8600 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania Part nr: IPE160SMA | Bucată | 2 | 8000,00 |
| 399 | Element filtrare Generator oxigen "IMT POC 8600 Med, INMATEC", | Element filtrare Generator oxigen "IMT POC 8600 Med, INMATEC", | Element filtrare Generator oxigen "IMT POC 8600 Med, INMATEC", Part nr:IPE160CA | Bucată | 2 | 8000,00 |
| 400 | Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania | Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania | Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania Part nr: IPE123SMA | Bucată | 2 | 8000,00 |
| 401 | Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania | Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania | Element filtrare IMT-POC 8500 med INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co.KG Germania Part nr: IPE123CA | Bucată | 2 | 8000,00 |
| 402 | Element filtrare PD/PDP 130+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco" | Element filtrare PD/PDP 130+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco" | Element filtrare PD/PDP 130+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco" Part nr: 2901300106 | Bucată | 2 | 21000,00 |
| 403 | Element filtrare QDT 245 GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia | Element filtrare QDT 245 GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia | Element filtrare QDT 245 GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia Element kit: 3001 5009 08 | Bucată | 2 | 39000,00 |
| 404 | Element filtrare UD 140+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco" | Element filtrare UD 140+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco" | Element filtrare UD 140+ Compresor "ZT 55, Atlas Copco" Part nr: 2901300407 | Bucată | 2 | 38000,00 |
| 405 | Fabius GS Service Set (3 ani) + instalare | Fabius GS Service Set (3 ani) + instalare | Un set cu piese ce conține (diafragma cup, diafragma piston, filtre bacteriene, O-rings, baterie litiu 3V, garnitură, baterii lead-acid 12V 3.5 Ah, etc ), compatibil cu Drager Fabius Plus XL. + instalarea kit-ului. | Bucată | 8 | 86666,67 |
| 406 | Film radiologic 35x43(14x17inch),Konica Minolta SD-S | Film radiologic 35x43(14x17inch),Konica Minolta SD-S | Film radiologic 35x43(14x17inch)Konica Minolta SD-S, ambalate a cate 125 buc. In cutie, compatibil cu printer Dry Pro_Sigma | Bucată | 1500 | 32500,00 |
| 407 | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPro 873 ( G48039 ) | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) compatibil cu DryPro 873 ( G48039 ) | Film radiologic 25 x 30 cm (10 x 12 inch) ambalaj până la 125 bucăți în cutie compatibil cu DryPro873,Konica Minolta , Bucată | Bucată | 10000 | 316666,67 |
| 408 | Film radiologic 28 x 35 cm (11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302 | Film radiologic 28 x 35 cm (11 x 14 inch) , Agfa Drystar 5302 | Film radiologic 28 x 35 cm (11 x 14 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302 | Bucată | 2000 | 37080,00 |
| 409 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch), AGFA Drystar 5302 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch), AGFA Drystar 5302 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibil cu imprimanta AGFA Drystar 5302 | Bucată | 2000 | 29600,00 |
| 410 | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPixPlus | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu DryPixPlus | Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm (8 x 10 inch) ambalaj până la 150 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPixPlux, Fujifilm | Bucată | 5250 | 84525,00 |
| 411 | Film radiologic cu bază albastră 20x25cm (8x10inch)FujiFilm compatibil cu DRY Pix Lite | Film radiologic cu bază albastră 20x25cm (8x10inch)FujiFilm compatibil cu DRY Pix Lite | Film radiologic cu bază albastră 20x25cm (8x10inch), ambalaj până la 100bucăți în cutie.Echivalent cu model DI-HT, FujiFilm | Bucată | 400 | 7980,00 |
| 412 | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPixPlus | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 (14 x 17 inch) cm compatibil cu DryPixPlus | Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) ambalaj până la 100 bucăți în cutie Echivalent cu model DI – HL compatibil cu DryPixPlus, Fujifilm | Bucată | 1500 | 67937,50 |
| 413 | Film radiologic cu bază albastră 35x43cm (14x17inch)FujiFilm compatibil cu DRY Pix Lite | Film radiologic cu bază albastră 35x43cm (14x17inch)FujiFilm compatibil cu DRY Pix Lite | Film radiologic cu bază albastră 35x43cm (14x17inch) ,ambalaj până la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu model DI-HT, FujiFilm | Bucată | 100 | 4985,00 |
| 414 | Film radiologic digital SD-S 35 x 43 cm (14 x 17 inch) | Film radiologic digital SD-S 35 x 43 cm (14 x 17 inch) | Film radiologic digital SD-S (compatibil cu imprimanta DryPro Σ II) RMN+CT (DMU) 35 x 43 cm (14 x 17 inch), prod Konika Minolta , set 125 b uc | Bucată | 2500 | 98000,00 |
| 415 | Filter 20" 10 µm RO Medical 350 liter, Nipro | Filter 20" 10 µm RO Medical 350 liter, Nipro | Filter 20" 10 µm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Filter 20" 10 µm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "CON-448" | Bucată | 5 | 8333,33 |
| 416 | Filter 20" 25 µm RO Medical 350 liter, Nipro | Filter 20" 25 µm RO Medical 350 liter, Nipro | Filter 20" 25 µm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Filter 20" 25 µm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "CON-449" | Bucată | 5 | 8333,33 |
| 417 | Filter 20" 5 µm RO Medical 350 liter, Nipro | Filter 20" 5 µm RO Medical 350 liter, Nipro | Filter 20" 5 µm RO Medical 350 liter, Nipro Piesă de schimb "Filter 20" 5 µm" compatibilă cu stația de purificare apă "RO Medical 350 liter, Nipro", cod de referință: "CON-447" | Bucată | 5 | 8333,33 |
| 418 | Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA | Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA | Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Filter cartrige 20 micron, 10 inch (pack 10 pieces)" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "FILT0920UP" | Bucată | 1 | 8300,00 |
| 419 | Filter cartrige 25µm for F20 HemaRO 3000, DWA | Filter cartrige 25µm for F20 HemaRO 3000, DWA | Filter cartrige 25µm for F20 HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Filter cartrige 25µm for F20" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "CDPR00605" | Bucată | 2 | 6000,00 |
| 420 | Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA | Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA | Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces) HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Filter cartrige 5 micron, 10 inch (pack 10 pieces)" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "FILT0905UP" | Bucată | 1 | 10000,00 |
| 421 | Filtru aer compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH | Filtru aer compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH | Filtru aer compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary) | Bucată | 4 | 3333,33 |
| 422 | Filtru aer Prisma VENT50-C | Filtru aer Prisma VENT50-C | Filtru aer Prisma VENT50-C Set din doua filtre de aer compatibil cu unitatea CPAP Prima Vent50-C | Bucată | 5 | 4166,67 |
| 423 | Filtru antibacterian HOSPIVAC 400, CA-MI | Filtru antibacterian HOSPIVAC 400, CA-MI | Filtru antibacterian pentru aspirator chirurgical HOSPIVAC 400, CA-MI | Bucată | 130 | 6500,00 |
| 424 | Filtru antibacterian/antiviral | Filtru antibacterian/antiviral | Filtru antibacterian/antiviral pentru spirograf (tip A-182-300-005, Cosmed) | Bucată | 800 | 30000,00 |
| 425 | Filtru aspirator endotraheal | Filtru aspirator endotraheal | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspirator endotraheal | Bucată | 245 | 36750,00 |
| 426 | Filtru carbon activ ND 12 | Filtru carbon activ ND 12 | Filtru carbon activ ND 12 carbon activ bloc, eliminare clor | Bucată | 5 | 625,00 |
| 427 | Filtru cărbune activ compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH | Filtru cărbune activ compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH | Filtru cărbune activ compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH HF1-32, Filtru p/u curățarea aerului din sistem | Bucată | 2 | 15000,00 |
| 428 | Filtru de aer Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania | Filtru de aer Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania | Filtru de aer Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania Filtru de aer ref:8421479 compatibil cu ventilatorul Evita V600 | Bucată | 3 | 1125,00 |
| 429 | Filtru de aer compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS | Filtru de aer compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS | Filtru de aer compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS | Bucată | 2 | 500,00 |
| 430 | filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B | filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B | filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B | Bucată | 2 | 500,00 |
| 431 | filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B | filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B | filtru de aer compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B | Bucată | 2 | 500,00 |
| 432 | Filtru de aer steril (ST6), S1008-E2/ Matachana Group Spania | Filtru de aer steril (ST6), S1008-E2/ Matachana Group Spania | Filtru de aer steril (ST6), S1008-E2/ Matachana Group Spania Filtru de aer steril (ST6), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 | 5430,00 |
| 433 | Filtru de apa magistrala | Filtru de apa magistrala | Pentru apa rece. Carcasă transpartenă. Dimensiuni în mm: 100 Х 120 Х 360 Dimensiunea carcasei: 10 inch Presiune maximă de lucru - până la 8 atm. Rezistă impactul maxim de presiune - până la 25 atm. Dimensiuni de asamblare, ţoli: 1/2 | Bucată | 10 | 3333,33 |
| 434 | Filtru de extern pentru aspirator de fum | Filtru de extern pentru aspirator de fum | Filtru extern pentru aspirator de fum, diametrele conexiunii 22F - 22M, compatibil cu aspirator de fum Alsa CS200LC | Bucată | 160 | 18666,67 |
| 435 | Filtru de oxigen Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania | Filtru de oxigen Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania | Filtru de oxigen Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania Filtru de oxigen ref:8414016 compatibil cu ventilatorul Evita V600 | Bucată | 3 | 875,00 |
| 436 | Filtru de praf Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveţia | Filtru de praf Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveţia | Filtru de praf Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveţia Filtru de praf care protejează fintrele hepa de praful de particule mari, pn:161825 (5 buc in set), , compatibil cu cu ventilatorul HamiltonC1 | Bucată | 1 | 416,67 |
| 437 | Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2 Wato EX-65 Pro | Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2 Wato EX-65 Pro | Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2 Wato EX-65 Pro Filtru de spuma pentru canistra de absorbtie CO2 pentru masina de anestezie Mindray Wato EX-65 Pro. PN:0601-20-78976 | Bucată | 200 | 3666,67 |
| 438 | Filtru de ventilare pentru Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH. | Filtru de ventilare pentru Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH. | model -0,2 microm,1,5cm2,LL,fara latex compatibil cu dispozitivul aflat in dotare Hyper-medozon comfort, Herrmann Apparatebau GmbH. | Bucată | 700 | 5833,33 |
| 439 | Filtru dedurizare ND 12 | Filtru dedurizare ND 12 | Filtru dedurizare ND 12 rășină schimb ionic, anti-calcar | Bucată | 5 | 833,33 |
| 440 | Filtru din oțel inoxidabil 3/4 (ST3) S1008-E2/ Matachana Group Spania | Filtru din oțel inoxidabil 3/4 (ST3) S1008-E2/ Matachana Group Spania | Filtru din oțel inoxidabil 3/4 (ST3) S1008-E2/ Matachana Group Spania Filtru din oțel inoxidabil 3/4 "(ST3), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 2 | 2810,00 |
| 441 | Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor ADELA-1 Sümer | Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor ADELA-1 Sümer | Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor ADELA-1 Sümer | Bucată | 1 | 1666,67 |
| 442 | Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor AWD655-8L AT-OS | Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor AWD655-8L AT-OS | Filtru hepa compatibil cu Dispozitiv pentru spalarea si dezinfectarea ustensilelor AWD655-8L AT-OS | Bucată | 4 | 6666,67 |
| 443 | Filtru HEPA Newport e360T, Covidien AG | Filtru HEPA Newport e360T, Covidien AG | Filtru HEPA Newport e360T, Covidien AG Filtru Hepa compatibil cu ventilatorul pulmonar "Newport e360T, Covidien AG" | Bucată | 9 | 7500,00 |
| 444 | Filtru Hepa pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Filtru Hepa pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Filtru HEPA- destinat filtrarii aerului la stabilizarea presiunii in camera ce elimina 99 procente bacterii si virusi | Bucată | 2 | 13000,00 |
| 445 | Filtru Hepa Sterilmed autoclav | Filtru Hepa Sterilmed autoclav | Filtru hepa compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945 | Bucată | 4 | 28333,33 |
| 446 | Filtru Hepa Sterilmed mașină de spălat | Filtru Hepa Sterilmed mașină de spălat | Filtru Hepa compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6 | Bucată | 4 | 50000,00 |
| 447 | Filtru pentru sursa de alimentare Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania | Filtru pentru sursa de alimentare Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania | Filtru pentru sursa de alimentare Evita V600/ Draeger Medical GmbH Germania Filtru pentru ventilator sursei de alimentare, ref: 8416753 vcompatibil cu ventilatorul Evita V600 | Bucată | 3 | 325,00 |
| 448 | Filtru sediment ND 12 | Filtru sediment ND 12 | Filtru sediment ND 12 5 microni, polipropilenă, 10 inch | Bucată | 5 | 416,67 |
| 449 | Filtru ulei compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH | Filtru ulei compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH | Filtru ulei compresor de aer Monsun 18.5 P, BlitzRotary GmbH Compatibil cu (Monsun 18.5P, Blitz Rotary) | Bucată | 2 | 1666,67 |
| 450 | Flex cable BeneFusion SP5 | Flex cable BeneFusion SP5 | Flex cable ce conecteaza modulul de comanda si partea mecanica compatibil cu pompa de infuzie Mindray, BeneFusion SP5 | Bucată | 15 | 8500,00 |
| 451 | Flow metru | Flow metru | Flow metru cu conexiune la priza de oxigen de standard de tip DIN, flux generat 0 - 10 L/min, ajustabil continuu, cu rezervor pentru umidificare fixat de flow metru prin filet. | Bucată | 1 | 2750,00 |
| 452 | Furtun de curgere Sterilmed masina de spalat | Furtun de curgere Sterilmed masina de spalat | Furtun de curgere Detergent compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6 | Bucată | 8 | 20000,00 |
| 453 | Furtun de debit Sterilmed masina de spalat | Furtun de debit Sterilmed masina de spalat | Furtun de Debit a pompei de dozare perisaltică compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6 | Bucată | 8 | 22666,67 |
| 454 | Furtun din silicon conexiune aspirator RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE | Furtun din silicon conexiune aspirator RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE | Furtun din silicon conexiune aspirator RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE Furtun din silicon sterilizabil - TUBURI SILICON p/u uz medical extern - silicon 100%; Potrivit p/u autoclavare (135°C - 2,2-2,5 bar); Anti-aderente, evita incrustarile si coagularea; Diam. Ø interior x Ø exterior 7x13mm; Grosime perete 3mm; Culoare: translucid. | Metru | 200 | 22000,00 |
| 455 | Furtun pentru (LT) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia | Furtun pentru (LT) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia | Furtun pentru (LT) ETD4 BASIC GA/ Olympus Medical Systems Corp. Japonia piese compatibile cu ETD 4, Olympus | Bucată | 2 | 2500,00 |
| 456 | Garnitura autoclav Biobase BKQ-Z100H | Garnitura autoclav Biobase BKQ-Z100H | Garnitura de silicon compatibil cu autoclav Biobase BKQ-Z100H | Bucată | 2 | 2833,33 |
| 457 | Garnitură compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS | Garnitură compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS | Garnitură compatibil cu autoclav NUVE OT 32VS | Bucată | 2 | 1666,67 |
| 458 | Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B | Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B | Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-K23B | Bucată | 1 | 833,33 |
| 459 | Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B | Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B | Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKM-Z24B | Bucată | 1 | 833,33 |
| 460 | Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-Z100H | Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-Z100H | Garnitură compatibil cu autoclav BIOBASE BKQ-Z100H | Bucată | 1 | 2500,00 |
| 461 | Garnitură compatibil cu Sterilizator cu aburi SHINVA XG1.UCD-100D | Garnitură compatibil cu Sterilizator cu aburi SHINVA XG1.UCD-100D | Garnitură compatibil cu Sterilizator cu aburi SHINVA XG1.UCD-100D | Bucată | 2 | 3333,33 |
| 462 | Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura S1008-E2/ Matachana Group Spania | Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura S1008-E2/ Matachana Group Spania | Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura S1008-E2/ Matachana Group Spania Garnitură de ușă din silicon rezistent la caldura, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 | Bucată | 4 | 42220,00 |
| 463 | Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, S1008-E2/ Matachana Group Spania | Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, S1008-E2/ Matachana Group Spania | Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel, S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana" | Bucată | 8 | 4640,00 |
| 464 | Garnitură pentru generatorul de abur, S1008-E2/ Matachana Group Spania | Garnitură pentru generatorul de abur, S1008-E2/ Matachana Group Spania | Garnitură pentru generatorul de abur, S1008-E2/ Matachana Group Spania Piesă compatibilă cu sterilizator cu aburi "S1008-E2, Matachana" | Bucată | 2 | 2760,00 |
| 465 | Garnitură ușă 3870 M, Tuttnauer | Garnitură ușă 3870 M, Tuttnauer | Garnitură ușă 3870 M, Tuttnauer Garnitură ușă din silicon termorezistent, compatibilă cu autoclavult "3870 M, Tuttnawer" | Bucată | 1 | 833,33 |
| 466 | Garnitura usa pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Garnitura usa pentru Autoclav TBT Plusteam 6 | Garnituri usa- destinat pentru etansarea usilor si ermetizarea camerei l, din cauciuc/silicon, camera dreptunghiulara | Bucată | 2 | 12000,00 |
| 467 | Garnitura usa Sterilmed autoclav | Garnitura usa Sterilmed autoclav | Garnitura de silicon pentru ușă compatibil cu autoclavul Sterilmed SMB-DSD-945 | Bucată | 8 | 52000,00 |
| 468 | Garnitura usa sterilmed masina de spalat | Garnitura usa sterilmed masina de spalat | Garnitură pentru ușă compatibil cu unitatea de spălare și dezinfectare Sterilmed WD-6 | Bucată | 8 | 46666,67 |
| 469 | Gear pump EP Dialog+ (V5), B.Braun | Gear pump EP Dialog+ (V5), B.Braun | Gear pump EP Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Gear pump EP" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562332" | Bucată | 1 | 22000,00 |
| 470 | Gear pump FPA Dialog+ (V5), B.Braun | Gear pump FPA Dialog+ (V5), B.Braun | Gear pump FPA Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Gear pump FPA" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562330" | Bucată | 1 | 25800,00 |
| 471 | Gear pump FPE Dialog+ (V5), B.Braun | Gear pump FPE Dialog+ (V5), B.Braun | Gear pump FPE Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Gear pump FPE" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "34562331" | Bucată | 1 | 25800,00 |
| 472 | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Sistema pentru pregătirea apei purificate | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Sistema pentru pregătirea apei purificate | Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) Sistema pentru pregătirea apei purificate Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) | Bucată | 8 | 8640,00 |
| 473 | Hepa filtru Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveţia | Hepa filtru Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveţia | Hepa filtru Hamilton C1/ Hamilton Medical AG Elveţia Filtru Hepa (filtru intern de protectie), PN: 161236, compatibil cu cu ventilatorul HamiltonC1 | Set | 2 | 3333,33 |
| 474 | Hirtie audiometru Maico | Hirtie audiometru Maico | Hîrtie pentru imprimantă cu dispozitiv pentru screeningul audiologic Maico Ero-scan set din 10 buc HPRT HM-E 200 | Bucată | 4 | 500,00 |
| 475 | Hirtie ECG 112 mm | Hirtie ECG 112 mm | Hirtie termosensibila cu grila, dimensiuni 112 mm x 25, tip rola, compatibil cu ECG Aspel AsGard Grey | Bucată | 5 | 104,17 |
| 476 | Hirtie ECG 112x 100 mm | Hirtie ECG 112x 100 mm | Hirtie milimetrica p/u ECG,termosnsibila 112x100x150 tip pliată | Bucată | 20 | 1000,00 |
| 477 | Hirtie ECG 56 mm | Hirtie ECG 56 mm | Hîrtie milimetrică pentru dispozitive medicale , termosensibilă 56 mm х 20 m, fara caroiaj | Bucată | 150 | 1875,00 |
| 478 | Hîrtie imprimantă | Hîrtie imprimantă | tichete pentru mașina de spălat endoscoape și dulăpiorul steril cab.s concultativă | Bucată | 100 | 2333,33 |
| 479 | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mm х25m tip: rola | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mm х25m tip: rola | Hirtie milimetrica p/u ECG , termosensibila 112mm х25m tip: rola Compatibila cu ECG ASCARD A4Z | Bucată | 70 | 1750,00 |
| 480 | Hirtie p/u monitor Nihon Kohden | Hirtie p/u monitor Nihon Kohden | hirtie termica plianta,faragrila,dimensiuni 50mmx100mm,lungimea totala 30m compatibil cu monitor Nihon Kohden BSM-6000 | Bucată | 250 | 5210,00 |
| 481 | Hirtie pentru monitor cardiac fetal Argus AFM 130 x 120x150 foi | Hirtie pentru monitor cardiac fetal Argus AFM 130 x 120x150 foi | Hirtie pentru monitor cardiac fetal Argus AFM 130 x 120x150 foi | Bucată | 15 | 291,50 |
| 482 | Hirtie pentru monitor cardiac fetal Comen Star 5000E 112x100x150 foi | Hirtie pentru monitor cardiac fetal Comen Star 5000E 112x100x150 foi | Hirtie pentru monitor cardiac fetal Comen Star 5000E 112x100x150 foi | Bucată | 15 | 291,50 |
| 483 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale cu pasmă, rulou 250mm x 70m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale cu pasmă, rulou 250mm x 70m | Rolă din hărtie mărimea 250mm x 70mm pentru sterilizarea cu plasmă la temperatura de 54 grade C. E formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului.Partea din hîrtie să fie hidrofilă, impermiabilă.Pe lungimea rolei trebue să fie tipărit demensiunea, codul. Termenul de valabilitate a materialului de împachetat a materialelor trebue să fie nu mai mic de 12 luni. Bucată = o rolă. | Bucată | 130 | 139100,00 |
| 484 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 450mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 450mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.450mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 10 | 8333,33 |
| 485 | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 500mm x 200m | Hîrtie pentru sterilizare articolelor medicale, rulou 500mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.5000mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermiabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 10 | 9166,67 |
| 486 | Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis | Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis | Hîrtie termo compatibila cu dispozitivul Siemens Arcadis , 210 mm x 25 m (tip SONY sau echivalentul) | Bucată | 10 | 25833,33 |
| 487 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie pliată , culoare alba., compatibil cu autoclavul model mod. XG1.UCD-100D, prod. Shinva, China. | Bucată | 30 | 250,00 |
| 488 | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m | Hirtie termo-chimica gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m | Bucată | 500 | 5410,00 |
| 489 | Hîrtie termosensibila pentru autoclav, rola 58mm x 10 m | Hîrtie termosensibila pentru autoclav, rola 58mm x 10 m | Hîrtie termosensibila pentru autoclav, rola 58mm x 10 m, fara caroiaj | Bucată | 300 | 2500,00 |
| 490 | Hirtie tocograf Toytu | Hirtie tocograf Toytu | Hirtie compatibila cu cardiomonitor Toytu MT-516 151x150, pliata cu 200 foi | Bucată | 150 | 15000,00 |
| 491 | Husă sterilă pentru izolarea microscopului în procesul de intervenție neurochirurgicală OPMI PENTERO 800 S | Husă sterilă pentru izolarea microscopului în procesul de intervenție neurochirurgicală OPMI PENTERO 800 S | Husă sterilă pentru izolarea microscopului în procesul de intervenție neurochirurgicală OPMI PENTERO 800 S Husă sterilă de unică folosință p/u microscop neurochirurgical Numar de referinta: 306029-0000-000 Pachet cu ilustrații grafice de izolare microscop Condiții: Termen de valabilitate - minim 48 luni Compatibil cu microscop neurochirurgical "OPMI Pentero 800 S, Carl Zeiss" | Bucată | 150 | 175000,00 |
| 492 | Husă universala de protecție, sterilă, pentru gamma sonda (Cenna-500W) | Husă universala de protecție, sterilă, pentru gamma sonda (Cenna-500W) | Husă de protecție universală, sterilă pentru gamma sonda sistemului CENNA-500W (tipul sondei, fără-fir, dreaptă). Protecție sterilă special adaptată, concepută pentru utilizare intraoperatorie. Husa de protecție constă dintr-o construcție cu strat dublu, care oferă protecție suplimentară împotriva deteriorării fizice și a contaminării. REF (Premier Guard Probe Cover 11-1221EU;11-1221GMT sau echivalent. | Bucată | 100 | 16666,67 |
| 493 | Imprimanta Biocare | Imprimanta Biocare | Imprimanta termica compatibil cu cardiomonitor fetal BioCare FM 801 | Bucată | 1 | 50,00 |
| 494 | Injection port for tank HemaRO 3000, DWA | Injection port for tank HemaRO 3000, DWA | Injection port for tank HemaRO 3000, DWA Piesă de schimb "Injection port for tank" compatibilă cu stația de purificare apă "HemaRO 3000, DWA", cod de referință: "SO8C09854" | Bucată | 2 | 833,33 |
| 495 | Instrument electrochirurgical,tip creion, steril | Instrument electrochirurgical,tip creion, steril | instrument electrochirurgical, monopolar, tip creion cu butoane de cuagulare și taiere a țesuturilor moi, și cablu de conectare la generator,steril. | Bucată | 500 | 2083,33 |
| 496 | Întrerupător alimentare 3870 M, Tuttnauer | Întrerupător alimentare 3870 M, Tuttnauer | Întrerupător alimentare 3870 M, Tuttnauer 20A, 125/250VAC, DPST | Bucată | 6 | 1500,00 |
| 497 | Întrerupător ușă 3870 M, Tuttnauer | Întrerupător ușă 3870 M, Tuttnauer | Întrerupător ușă 3870 M, Tuttnauer 15A, 125-250VAC, momentary | Bucată | 2 | 416,67 |
| 498 | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Hyper-medozon comfort , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Hyper-medozon comfort , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Hyper-medozon comfort , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Bucată | 1 | 12500,00 |
| 499 | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil steelco , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil steelco , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil steelco , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Bucată | 1 | 41666,67 |
| 500 | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil Vacuklav 23 B+ , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Bucată | 3 | 12000,00 |
| 501 | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil WD- 8L , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil WD- 8L , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Kit de mentenanta 12 luni , compatibil WD- 8L , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Bucată | 1 | 7500,00 |
| 502 | Kit de mentenanta 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Kit de mentenanta 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Kit de mentenanta 12 luni , KRONOS S23 , Termen de garanție 12 luni din data instalarii | Bucată | 3 | 10500,00 |
| 503 | Kit de mentenanță anuală Eurosafe60 | Kit de mentenanță anuală Eurosafe60 | Filtru de aer, Tub de detergent, Tub pentru pompă de detergent, Tub pentru agent de clătire, Tubul pompei agentului de clătire, Supape de reținere, Oringuri braț de pulverizare, Cleme de îndoire pentru tuburi de detergent și agent de clătire. Ambalaj original de la producător. Compatibil 100% cu Eurosafe 60. Include serviciile de montare efectuate de specialist autorizat din partea operatorului economic care va livra kit-ul. cod: 815226 | Bucată | 1 | 11666,67 |
| 504 | Kit de mentenanță o dată la 1000 cicluri Eurosafe60 | Kit de mentenanță o dată la 1000 cicluri Eurosafe60 | Garnitura ușii de încărcare. Include serviciile de montare efectuate de specialist autorizat din partea operatorului economic cod: 832652 | Bucată | 1 | 2083,33 |
| 505 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Genesis. | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Genesis. | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Genesis. | Bucată | 1 | 16666,67 |
| 506 | Kit de mentenantă pentru 1 an compatibil cu autoclavul BKQ-Z100H Biobase Biodusty (Shandong) Co. Ltd | Kit de mentenantă pentru 1 an compatibil cu autoclavul BKQ-Z100H Biobase Biodusty (Shandong) Co. Ltd | Kit de mentenantă pentru 1 an compatibil cu autoclavul BKQ-Z100H Biobase Biodusty (Shandong) Co. Ltd | Bucată | 1 | 4166,67 |
| 507 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Carestaion 650A1 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Carestaion 650A1 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu mașina de anestezie Carestaion 650A1 | Bucată | 1 | 6250,00 |
| 508 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV300 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV300 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV300 | Bucată | 1 | 12500,00 |
| 509 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650 | Bucată | 1 | 8333,33 |
| 510 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventilatorul pulmonar Hamilton C1 | Bucată | 1 | 12500,00 |
| 511 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventiloatorul pulmonar Boaray 5000D | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventiloatorul pulmonar Boaray 5000D | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile cu ventiloatorul pulmonar Boaray 5000D | Bucată | 1 | 12500,00 |
| 512 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile ventilatorul pulmonar cu MV300 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile ventilatorul pulmonar cu MV300 | Kit de mentenanță pentru 1 an compatibile ventilatorul pulmonar cu MV300 | Bucată | 1 | 12500,00 |
| 513 | Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud | Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud | Kit de mentenanță pentru 1200 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud 1.Oil Mist trap 2. Garnitura Heat resisting 3.Nw25 clamp | Set | 1 | 22612,50 |
| 514 | Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud | Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud | Kit de mentenanță pentru 2400 de cicluri RENO-S130D/ RENOSEM Co., Ltd. Korea de Sud 1.Clamp Nw40-2 buc. 2. Clamp Nw25- 6 buc. 3. Tub Teflon- 4 buc. 4.Fitting (ferrule set)- 8 buc. 5. Fitting (Nut 2mm)- 8buc. 6. Fan - 2 buc. 7.Garnituri termo- rezistente- 2 buc. | Set | 1 | 25000,00 |
| 515 | Kit de metenanță turbina (VNT.FLT.45.2) ventilator UVENT-T-S | Kit de metenanță turbina (VNT.FLT.45.2) ventilator UVENT-T-S | Kit de metenanță turbina (VNT.FLT.45.2) ventilator UVENT-T-S | Bucată | 3 | 15267,00 |
| 516 | Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray | Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray | Kit de nebulizare pneumatic pentru ventilatoarele pulmonare Mindray Adult, Pahar de nebulizare, furtun, piesa in forma de T pentru conectare la tubul endotraheal si tuburile de ventilare | Bucată | 5 | 2291,67 |
| 517 | Kit mentenanta 3 ani SV650,Mindray | Kit mentenanta 3 ani SV650,Mindray | Kit mentenanta 3 ani SV650,Mindray Kit mentenanta 3 ani pentru SV 650 ,Mindray | Bucată | 62 | 697500,00 |
| 518 | Kit mentenanta 3 ani Wato EX-65 Pro | Kit mentenanta 3 ani Wato EX-65 Pro | Kit mentenanta 3 ani Wato EX-65 Pro Kit mentenanta 3 ani pentru Wato Ex-65 Pro | Bucată | 4 | 56666,67 |
| 519 | KIT WEAR DRAIN GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia | KIT WEAR DRAIN GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia | KIT WEAR DRAIN GA75VSD + / Atlas Copco International B.V. Belgia LD DRAIN 4000H MAINTENANCE KIT | Bucată | 2 | 1500,00 |
| 520 | Kit-seringi, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7 | Kit-seringi, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7 | TM0539AC 200 ml + 100 ml Syring W60” coiled line Y tube (1CV)&2SP set contine /bucata: - seringa 200 ml, - Seringa 100 ml, - Tub spiralat. Spike. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7 | Set | 1000 | 295833,33 |
| 521 | Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray + sensor O2 tip galvanic | Kit-ul de mentenanta 1 an, SV 650 Mindray + sensor O2 tip galvanic | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu ventilator SV 650 Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic | Bucată | 6 | 50000,00 |
| 522 | Kit-ul de mentenanta 1 an, WATO EX-65 PRO Mindray + sensor O2 tip galvanic | Kit-ul de mentenanta 1 an, WATO EX-65 PRO Mindray + sensor O2 tip galvanic | Kit-ul de mentenanta 1 an, compatibil cu masina de anestezie WATO EX-65 PRO Mindray in set cu sensor O2 tip galvanic | Bucată | 3 | 25000,00 |
| 523 | Lama pentru dermatom sterile ( Watson- autor) | Lama pentru dermatom sterile ( Watson- autor) | Lamă sterilă pentru dermatom(( Watson- autor) de unică folosință, ambalate câte una, echivalentă cu lama Swann-Morton cod 9940 | Bucată | 100 | 21250,00 |
| 524 | Lampă bactericidă 30 W | Lampă bactericidă 30 W | Lampă bactericidă 30 W, durată de viață minim 7000 ore | Bucată | 61 | 12708,33 |
| 525 | Lampă bactericidă ultravioletă 30w BactoSfera / ORBB 30X1 & 30X2 | Lampă bactericidă ultravioletă 30w BactoSfera / ORBB 30X1 & 30X2 | Lampă bactericidă ultravioletă 30w BactoSfera / ORBB 30X1 & 30X2 Lampă de schimb pentru recirculatoarele ORBB: Lampa bactericida G30w T8 - connector G13, UV-C Ozone Free; Termen efectiv de lucru minim 10000 ore. Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru. | Bucată | 200 | 26666,67 |
| 526 | Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 120 cm | Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 120 cm | Lampă bactericidă fără producere de ozon. Tip tub: T8. Soclu: G13. Putere: minimum 30 W. Lungimea de undă a emisiei bactericide maxime: 253,7 nm (interval acceptat: 250–260 nm). Lungimea lămpii: aproximativ 1200 mm. Durata de viață: minimum 8000 ore. | Bucată | 5 | 770,83 |
| 527 | Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 90 cm | Lampă bactericidă UV-C fără ozon, T8, G13, 90 cm | Lampă bactericidă fără producere de ozon. Tip tub: T8. Soclu: G13. Putere: minimum 30 W. Lungimea de undă a emisiei bactericide maxime: 253,7 nm (interval acceptat: 250–260 nm). Lungimea lămpii: aproximativ 900 mm. Durata de viață: minimum 8000 ore. | Bucată | 120 | 18500,00 |
| 528 | Lampa halogen 20 W 6 V | Lampa halogen 20 W 6 V | Lampa halogen 20 W 6 V, G4 echivalent cu 64250 HLX | Bucată | 21 | 875,00 |
| 529 | Lampă halogenă p/u microscop 12V 30 W | Lampă halogenă p/u microscop 12V 30 W | Lampă halogenă p/u microscop 12V 30 W 12V-30W AC85-230 V XSZ-158-T | Bucată | 2 | 166,67 |
| 530 | Lampa microscop Nikon Alphashot | Lampa microscop Nikon Alphashot | Bec lumina alba compatibila cu microscopul Nikon, Alphaphot YS2-H | Bucată | 6 | 1500,00 |
| 531 | Lampă p/u Stat Fax 303 | Lampă p/u Stat Fax 303 | Lampă p/u Stat Fax 303 | Bucată | 1 | 666,67 |
| 532 | Lampa standard pentru laringoscop compatibilă cu Laringoscopul Riester cu filet, 2,7V | Lampa standard pentru laringoscop compatibilă cu Laringoscopul Riester cu filet, 2,7V | Lampa standard pentru laringoscop compatibilă cu Laringoscopul Riester cu filet, 2,7V | Bucată | 12 | 2300,00 |
| 533 | Lampa UV DRT 240 (ДРТ 240) | Lampa UV DRT 240 (ДРТ 240) | Lampa UV DRT 240 (ДРТ 240) | Bucată | 4 | 3333,33 |
| 534 | Lampa UV ETD4 + instalarea ei conform cerințelor producătorului | Lampa UV ETD4 + instalarea ei conform cerințelor producătorului | Lampa UV ETD4, compatibil cu Mașina de spălat endoscoape ETD-4,Olympus. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Instalarea ei conform cerințelor producătorului | Bucată | 10 | 166666,67 |
| 535 | Maintenance Kit 5000h SERVO U/SERVO-i MAQUET SA Germania | Maintenance Kit 5000h SERVO U/SERVO-i MAQUET SA Germania | Maintenance Kit 5000h SERVO U/SERVO-i MAQUET SA Germania Kit de mentenantă pentru 5000 ore PN:6532621 compatibil cu ventilatorul Servo I | Bucată | 5 | 41666,67 |
| 536 | Maintenance kit Dialog+ (V5), B.Braun | Maintenance kit Dialog+ (V5), B.Braun | Maintenance kit Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Maintenance kit" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451893H" | Bucată | 4 | 20000,00 |
| 537 | Male connector (blue) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun | Male connector (blue) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun | Male connector (blue) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Male connector (blue) with o-rings" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451475A" | Bucată | 2 | 2666,67 |
| 538 | Male connector (red) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun | Male connector (red) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun | Male connector (red) with o-rings Dialog+ (V5), B.Braun Piesă de schimb "Male connector (red) with o-rings" compatibilă cu mașina de hemodializă "Dialog+ (V5), B.Braun", cod de referință: "3451476A" | Bucată | 2 | 2666,67 |
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6304916,67 |

Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție: 6304916,67 lei

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiior tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

- Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Furnizorului/Prestatorului, pe parcursul anului 2027 în termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare.

Note:

- Condiții de livrare speciale

  - Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază Furnizorului/Prestatorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

  - Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului/Prestatorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește cantitatea totală contractată per lot.

  - În cazul în care Furnizorul/Prestatorul nu respectă condițiile și termenul de livrare, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor/Prestator, contrar voinței Beneficiarului.

  - În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare, să informeze CAPCS și Furnizorul/Prestatorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.

  - Furnizorul/Prestatorul va lua în considerare divizarea per ambalaj, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim solicitat în Bonul de comandă-livrare;

- *Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro

  - Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului/Prestatorului contractat.

- Condiții speciale de predare-primire

  - Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare.

    - Obligațiile vânzătorului:

- organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare;

- asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;

- utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);

- asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar.

    - Obligațiile beneficiarului:

- asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate;

- verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare;

- confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă;

- facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

- Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | DA |
| 2 | Modul de elaborare a Specificației tehnice | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător. | DA |
| 3 | Modul de elaborare a Specificației de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. | DA |
| Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. |  |  |  |  |
| Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. |  |  |  |  |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Declarație | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| 12 | Declarație | Vânzătorul va asigura cumpărătorului fără nici-o plată suplimentară, o perioadă de cel puțin 12 de luni garanție din data livrării conform Specificației Nr.2. -- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 13 | DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată | Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă. | DA |
| 14 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire. | DA |
| 15.1 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Neprezentarea numărului de înregistrare servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. | DA |
| 15.2 | Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale | Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit. Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale. | DA |
| Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: |  |  |  |  |
| 15 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 16 | Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice) | - În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; - În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: - Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE - Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 - IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA - cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ - Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028. | DA |

- Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție

publică nr. _____din ______.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului  Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 15.01.2028.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică.

- Ofertele se prezintă: în lei.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț. NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2026.

- Data publicării anunțului de intenție: Transmis la publicare la 02.07.2026

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 02.07.2026

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________

se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                        Gheorghe GORCEAG