[bookmark: _Hlk104890391][bookmark: _Hlk77770922]Anexa nr. 2
la Documentația Standard aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021


[bookmark: _Hlk104890397]ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind Achiziționarea centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2027
 prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV : 33600000-6

	Nr Lot
	Denumirea lotului
	Specificațiile tehnice
	Unitatea de măsură
	Cantitatea Totală
	Suma alocată

	1
	Ac steril pentru holder 21 G  ( 006031 )
	Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 21 Gx1 1/2". De unică folosință,  Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități
	Bucată
	298 600,00
	116454

	2
	Ac steril pentru holder 22 G  ( 006032 )
	Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 22 Gx1 1/2". De unică folosință,  Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități
	Bucată
	66 600,00
	25974

	3
	Ac steril pentru holder 23 G  ( 006033 )
	Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 23 Gx1 1/2". De unică folosință,  Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități
	Bucată
	18 600,00
	8185,86

	4
	Ac steril pentru puncție (fluturaș).23G  ( 006034 )
	Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 23G. De unică folosință,  Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități. Capătul posterior al tubului de cauciuc să fie detașabil, pentru a putea efectua manopere de colectare, nu numai cu holderul dar și cu seringa
	Bucată
	38 400,00
	21120

	5
	Ace subțire. cu canulă transparentă. cu lumen lărgit 21G  ( 006035 )
	Ace subțire cu canulă transparentă.cu lumen lărgit 21G x 1 1/2" (0.8 x 38-40 mm), pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. De unică folosință,  Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic. Ambalare până la 100 unități
	Bucată
	3 400,00
	4080

	6
	Ansa bacteriologică 10 mkl albastre  ( 006036 )
	Anze 10 mkl albastre. sterile (pentru colectarea materialului biologic din uretră și vagin  la femei). termenul de vaLabilitate indicat pe ambalaj individual. Pentru colectarea materialului biologic din uretră și vagin  la femei. Ambalare până la 100 unități
	Bucată
	12 000,00
	3480

	7
	Ansa bacteriologică 1mkl sterila din polistirol  ( 006287 )
	Ansa bacteriologică 1mkl. sterila din polistirol. Ambalate până la 20 buc
	Bucată
	105 320,00
	28636,51133

	8
	Ansa bacteriologică d=4 mm.10mkl sterila din polistirol  ( 006037 )
	Ansa bacteriologică d=4 mm. 10mkl. sterila din polistirol. Ambalate până la 20 buc
	Bucată
	92 500,00
	25252,5

	9
	Ansa bacteriologică din nihrom d=1 mm  ( 006038 )
	Ansa bacteriologică nihrom d=1 mm. Lungimea 9-10cm. Ambalate până la 10 bucăți
	Bucată
	4 140,00
	33699,6

	10
	Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm  ( 006039 )
	Ansa bacteriologică din nihrom d=2 mm. Lungimea 9-10cm. Ambalare până la 10 bucăți
	Bucată
	90,00
	720

	11
	Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl  ( 006040 )
	Ansa bacteriologică din nihrom d=4 mm.10mkl Ambalate până la 10 bucăți
	Bucată
	90,00
	732,6

	12
	Balon volumetric de sticlă  ( 006289 )
	Balon volumetric de sticlă cotă de 50 cm3 clasa A
	Bucată
	4,00
	500

	13
	Bastonase de sticla  ( 006041 )
	Bagheta de agitare din sticla incoloră cu capete rotunjite. Lungimea 200-250mm. diametrul 5-7mm. Ambalare până la 100 bucăți.
	Bucată
	3 400,00
	7412

	14
	Bețișoare din lemn (dur) cu vată. în ambalaj  ( 006042 )
	Bețișoare din lemn (dur) cu vată, în ambalaj până la 200 bucăți 
Betisor din lemn cu bumbac cu două fețe.                                     Material: băț de lemn, bumbac 100%.                                Ambalare în sac ziplock.                                      Lungime: 7-8 cm.
	Bucată
	22 600,00
	3201,666667

	15
	Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară Calculator de LABORAorator pentru numărarea formulei leucocitară ( 006044 )
	Calculator de Laborator pentru numărarea formulei leucocitară, tip C-5, 24 canale
	Bucată
	16,00
	52633,33333

	16
	Camera Goreaev (sau echivalentul)  ( 006045 )
	Camera Goreaev sau echivalentul ( de exemplu Camera numarare (Hematocitometru), Neubauer Improved)
	Bucată
	43,00
	6647,8

	17
	Camera pentru calcularea sedimentului urinar (1x100)  ( 006046 )
	Camera de calcul (Slaid pentru examinarea) a sedimentului urinar este un dispozitiv din plastic de unică folosință compus din 10 camere de numărare. cu fiecare dispozitiv se pot analiza 10 mostre. ambalaj pînă la 100 buc.
	Bucată
	64 120,00
	387637,4583

	18
	Cană gradată , din plastic 1000ml  ( 006291 )
	Cană gradată , din plastic 1000ml, pentru Laborator.
	Bucată
	20,00
	3746,166667

	19
	Capace Optice în stripuri pentru PCR  ( 006047 )
	Capace plate optice pentru microtuburi Eppendorf 0,2ml,
PCR, DNase/Rnase/Pyrogenic-free, PP, 8 buc/strip                 Set până la 125 buc
	Bucată
	1 125,00
	5175

	20
	Capilar p/u VSH de tip Pancencov  ( 006048 )
	Capilar p/u VSH de tip Pancencov  ( 006048 ), Capilare VSH, tip Pancencov, 5.0x174.5 mm, gradat 0-90 mm, diviziune 1 mm. (echivalente cu art. 10002001 de la minimed.ru). Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	155 600,00
	215246,6667

	21
	Capilare microhematocrit  ( 006050 )
	Capilare pentru microhematocrit, albastre, lungimea 75 mm, neheparinizate. Ambalare până la 100 bucăți.
	Bucată
	2 000,00
	2820

	22
	Capilare Sali  0.02 ml  ( 006051 )
	Capilare Sahli  0.02 ml 1.material: sticlă
Ambalare până la 100 bucăți.
	Bucată
	7 447,00
	29788

	23
	Capsula de evaporare din portelan  ( 006293 )
	Capsula de evaporare din portelan. Volum 50ml, D70xH28 mm, fund rotund
	Bucată
	10,00
	300

	24
	Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albastre  ( 006053 )
	Castete din plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare albastră, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Pachet până la 200 casete/cutie
	Bucată
	87 000,00
	32190

	25
	Casete histologice, orificii dreptunghiulare, albe  ( 006054 )
	Casete din plastic standard cu orificii dreptungulare, cu capac atașat, culoare albă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Pachet maxim 200 casete/cutie
	Bucată
	184 500,00
	68265

	26
	Casete histologice, orificii dreptunghiulare, galbene  ( 006055 )
	Castete de plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare galbenă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet până la 200 casete/cutie
	Bucată
	18 000,00
	6660

	27
	Cateter IUI steril  ( 006057 )
	Cateter IUI steril. Pentru inseminatie intrauterina.Termenul de vaLabilitate indicat pe ambalaj individual
	Bucată
	400,00
	35190

	28
	Cilindru din plastic 50ml  ( 006058 )
	Cilindru din plastic 50ml 1.material: plastic
	Bucată
	4,00
	119,8

	29
	Cilindru din plastic. gradat 100 ml  ( 006059 )
	Cilindru din plastic. gradat 100 ml 
1.material: plastic 2. gradat 100 ml
	Bucată
	7,00
	279,65

	30
	Cilindru din sticlă. gradat. 250-300ml  ( 006060 )
	Cilindru din sticlă. gradat. 250-300 ml TC-Pentru analiza I-FISH
	Bucată
	4,00
	319,8

	31
	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml  ( 006061 )
	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 100 ml
1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 100 ml
	Bucată
	17,00
	696,15

	32
	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml  ( 006062 )
	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 1000 ml
1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 1000 ml
	Bucată
	4,00
	1067,8

	33
	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml  ( 006063 )
	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 250 ml
1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 250 ml
	Bucată
	3,00
	212,925

	34
	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml  ( 006064 )
	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 50 ml
1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 50 ml
	Bucată
	10,00
	317,2

	35
	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml  ( 006065 )
	Cilindru sticlă cu năsuc. gradat 500 ml
1.material: sticlă 2. cu năsuc 3. gradat 500 ml
	Bucată
	3,00
	305,85

	36
	Colbă cotată 1000 ml  ( 006067 )
	Colbă cotată 1000 ml. Material PP - Autoclavabile
	Bucată
	5,00
	851,5

	37
	Colbă cotată 100-125 ml  ( 006066 )
	Colbă cotată 100-125 ml . Material PP - Autoclavabile
	Bucată
	4,00
	247,2

	38
	Colbă cotată 250 ml  ( 006068 )
	Colbă cotată 250 ml. Material PP - Autoclavabile
	Bucată
	3,00
	243

	39
	Colbă cotată 50 ml  ( 006069 )
	Colbă cotată 50 ml. Material PP - Autoclavabile
	Bucată
	2,00
	106

	40
	Colbă cotată 500 ml  ( 006070 )
	Colbă cotată 500 ml. Material PP - Autoclavabile
	Bucată
	2,00
	233,2

	41
	Colbe termostabile 100 ml  ( 006071 )
	Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat  100 ml (Balon Erlenmeyer)
	Bucată
	6,00
	166,9833333

	42
	Colbe termostabile 250 ml  ( 006072 )
	Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat  250 ml  (Balon Erlenmeyer)
	Bucată
	11,00
	970,4166667

	43
	Colbe termostabile 50 ml  ( 006073 )
	Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat  50 ml  (Balon Erlenmeyer)
	Bucată
	14,00
	335,5833333

	44
	Colbe termostabile 500 ml  ( 006074 )
	Colbe Termostabile din sticla borosilicata 3.3. conice cu fund plat  500 ml  (Balon Erlenmeyer)
	Bucată
	6,00
	176,4

	45
	Container  pentru colectarea specimenelor biologice (25-30 ml)  ( 006075 )
	Container din plastic, transparent, pentru colectarea specimenelor biologice.
1. Volum: 25-30ml 
2. Сu capac filetat, care să nu permită scurgerea.
3. Material containerului: PS, PP sau PET
4. Nesteril
5. Cu eticheta/zonă p/u marcare
	Bucată
	1 250,00
	1325

	46
	Container din polipropilen pentru  urina in timp 24 ore  ( 006099 )
	Container din plastic, transparent, pentru urina in timp 24 ore.
1. Volum total: 2500-3000ml 
2. Gradat
3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea
4. Material containerului: PP sau PS
5.Nesteril
6. Cu loc/eticheta pentru marcare
	Bucată
	194,00
	3387,241667

	47
	Container GALBEN pentru deseuri minim 1 L cu capac  ( 006076 )
	Container pentru deseuri. Culoare Galbenă cu inscripția Pericol Biologic. Volumul minim 1 L cu capac. 
Dimensiuni: 100mm x 90mm x H 180 mm, cu devieri admisibile ±20 mm. Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina.
	Bucată
	8 981,00
	58858,7827

	48
	Container GALBEN pentru deseuri minim 5 L cu capac  ( 006077 )
	Container pentru deseuri. Culoare Galbenă cu inscripția Pericol Biologic. Volumul  minim 5 L cu capac.
Dimensiuni: 210 mm x180mm x H 200 mm, cu devieri admisibile ±20 mm.
Rezistenta la factori chimici agresivi. Din polypropylen. Usor la deschidere si inchidere cu o singura miina.
	Bucată
	753,00
	12044,84157

	49
	Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , nesteril, cu lopățică  ( 006294 )
	Container din plastic, transparent, cu lopățică 1. Volum total 30-40 ml 2. Cu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea 3. Material container: PS sau PP 4. Nesteril 5. Cu zonă sau etichetă de marcare
	Bucată
	201 650,00
	157287

	50
	Container pentru materiale biologice, 30-40 ml , steril, cu lopățică  ( 006096 )
	Container din plastic, transparent, cu lopățică.
1. Volum total: 30-40 ml 
2. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea
3. Material containerului: PS sau PP
4. Steril
5. Cu zona sau eticheta pentru marcare 
6. Ambalat individual
	Bucată
	43 650,00
	47870,955

	51
	Container pentru spută (tub Falcon)  ( 006079 )
	Container din plastic, transparent,  de sputa cu recipientul de tip Falcon sau echivalentul 1. 
1. Volum: 50ml, Gradate maxim 5 ml
2 .Dimensiuni 30 x 115-120 mm
3. Fund conic
2. Сu capac ermetic, filetat
3. Material containerului: PP, autoclavabil.
4. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat) până la 50 bucăți într-o singură pungă 
6.Cu Zona de etichetare
	Bucată
	13 850,00
	13573

	52
	Container pentru sputa steril. volum 30ml  ( 006080 )
	Container din plastic, transparent, pentru colectarea specimenelor biologice.
1. Volum: 30ml 
2. Сu capac filetat, care să nu permită scurgerea.
3. Material containerului: PS, PP sau PET
4. Steril, în ambalaj individual
5. Cu eticheta/zona p/u marcare
	Bucată
	17 320,00
	20957,2

	53
	Container pentru transportarea materialul biologic  ( 006295 )
	Container pentru transportarea materialul biologhic aproximativ 380X250X330 cm (devieri admisibile- de 10 cm)
	Bucată
	42,00
	33250,14167

	54
	Container pentru transportarea materialul histologic tisular  1000 ml (+-50ml)  ( 006081 )
	Container anatomo-patmorfologic 1000 ml 1.Volum Total: 1000 ml (+-50ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat).
	Bucată
	70,00
	525

	55
	Container pentru transportarea materialul histologic tisular  2500-3000 ml  ( 006082 )
	Container din plastic,  pentru transportarea materialul histologic tisular.
1. Volum: 2500-3000ml 
2. Сu capac ermetic,  cu capac etans (inchidere prin presare).
3. Material containerului: PP, PS
4. Nesteril
Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)
	Bucată
	20,00
	500

	56
	Container pentru transportarea materialul histologic tisular  30-40 ml  ( 006083 )
	Container din plastic, transparent, pentru transportarea materialul histologic tisular ( Container anatomo-patmorfologic).
1. Volum: 30-40 ml 
2. Сu capac ermetic, filetat 
3. Material containerului: PP, PS
4. Nesteril
Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)
	Bucată
	140,00
	317,8

	57
	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 100-120 ml  ( 006084 )
	Container din plastic, transparent, pentru transportarea materialul histologic tisular.
1. Volum: 100-120ml 
2. Сu capac ermetic, filetat 
3. Material containerului: PP, PS
4. Nesteril
Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)
	Bucată
	4 750,00
	5925,625

	58
	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 10-20 ml.  ( 006085 )
	Container din plastic, transparent, pentru transportarea materialul histologic tisular.
1. Volum: 10-20ml 
2. Сu capac ermetic, filetat 
3. Material containerului: PP, PS
4. Nesteril
Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)
	Bucată
	1 500,00
	2500

	59
	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 200 ml (+-10ml)  ( 006086 )
	Container anatomo-patmorfologic 200 ml1.Volum Total: 200 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor . Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)
	Bucată
	1 030,00
	3004,166667

	60
	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 500 ml (+-25ml)  ( 006087 )
	Container anatomo-patmorfologic 500 ml 1.Volum Total: 500 ml (+-25ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)
	Bucată
	820,00
	4441,666667

	61
	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 5000 ml  ( 006088 )
	Container din plastic,  pentru transportarea materialul histologic tisular.
1. Volum: 5000ml 
2. Сu capac ermetic,  cu capac etans (inchidere prin presare).
3. Material containerului: PP, PS
4. Nesteril
Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)
	Bucată
	55,00
	2356,75

	62
	Container pentru transportarea materialul histologic tisular 60 ml (+-10ml)  ( 006089 )
	Container anatomo-patmorfologic 60 ml 1.Volum Total: 60 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor. Ambalarea containerelor cu capacul inchis (asamblat)
	Bucată
	360,00
	648

	63
	Container pentru urina (nesteril) 130-150 ml  ( 006090 )
	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina.
1. Volum total: 130-150 ml 
2. Gradat (marcat) până la 100-120 ml
3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea
4. Material containerului: PP sau PS
5. Nesteril
7. Cu eticheta/zona p/u marcare
	Bucată
	1 231 670,00
	1009969,4

	64
	Container pentru urină (nesteril) 170-200 ml  ( 006091 )
	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina.
1. Volum total: 170-200 ml 
2. Gradat (marcat) până la 150-170 ml
3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea
4. Material containerului: PP sau PS
5. Nesteril
7. Cu eticheta/zona p/u marcare
	Bucată
	70 300,00
	134385,48

	65
	Container pentru urină (nesteril) 220-250 ml  ( 006092 )
	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina.
1. Volum total:  220-250 ml 
2. Gradat (marcat) până la 200-220 ml
3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea
4. Material containerului: PP sau PS
5. Nesteril
7. Cu eticheta/zona p/u marcare
	Bucată
	34 000,00
	84738,2

	66
	Container pentru urina (steril) 170-200 ml  ( 006093 )
	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina.
1. Volum total:  170-200 ml
2. Gradat (marcat) până la 150-170 ml
3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea
4. Material containerului: PP sau PS
5. Steril, ambalare individuală
7. Cu eticheta/zona p/u marcare
	Bucată
	49 550,00
	123875

	67
	Container pentru urina (steril) 250-500  ml  ( 006094 )
	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina.
1. Volum total:  250-500 ml
2. Gradat (marcat) în ml
3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea
4. Material containerului: PP sau PS
5. Steril, ambalare individuală
7. Cu eticheta/zona p/u marcare
	Bucată
	6 300,00
	25200

	68
	Container pentru urina 130-150 ml, steril  ( 006095 )
	Container din plastic, transparent sau semi-transparent, pentru urina.
1. Volum total:  130-150 ml
2. Gradație de la 10ml până la minim 100ml.
3. Сu capac ermetic, cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea
4. Material containerului: PP sau PS
5. Steril, ambalare individuală
7. Cu eticheta/zona p/u marcare
	Bucată
	217 400,00
	278272

	69
	Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100  ( 006097 )
	Cutii confecționate din plastic rezistent, destinate pentru păstrarea lamelelor standard de Laborator, mărimea 26X76 mm nr.100
	Bucată
	152,00
	3898,8

	70
	Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25  ( 006098 )
	Cutii confecționate din plastic rezistent, destinate pentru păstrarea lamelelor standard de Laborator, mărimea 26X76 mm nr.25
	Bucată
	99,00
	1608,75

	71
	Creioane pe sticla  ( 006100 )
	Creioane pe sticlă 1. culoare: albastru
	Bucată
	1 154,00
	3496,616667

	72
	Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice  ( 006298 )
	Criotuburi cu margele poroase pentru conservarea culturilor microbiologice, 2 ml, conțin 25 de mărgele poroase și bulion adăugat (crioconservant), Ambalare până la 100 buc/set, culoare roșie. O Bucată= Un criotub
	Bucată
	200,00
	8200

	73
	Cutie Petri din plastic (pătrate) 120x120 mm.  ( 006101 )
	Cutie Petri din plastic (pătrate) 
Dimensiuni: 120x120 mm.
Material: PS (pătrate)pentru antibiograma. Sterile, de unică folosință.
	Bucată
	6 160,00
	36764,11367

	74
	Cutie Petri din plastic. diametru 9 cm  ( 006102 )
	Cutie Petri din plastic (Rotunde) 
Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 14.2-15 mm
Material: PS pentru antibiograma.
Sterile, de unică folosință.
	Bucată
	176 250,00
	139642,875

	75
	Cutie Petri, H 14.2-15 mm  ( 006301 )
	din plastic (ROTUNDE)
Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 14.2-15 mm
Material: PS 
Sterile, de unică folosință.
	Bucată
	23 000,00
	21850

	76
	Cutie Petri, H 16.2 mm  ( 006302 )
	Cutie Petri din plastic 
Dimensiuni: Diametru 9 cm, H 16.2 mm
Material: PS 
Sterile, de unică folosință.
	Bucată
	80 120,00
	72909,2

	77
	Cutii Petri de sticlă cu Ø 10 cm  ( 006103 )
	Cutie Petri din sticlă
Dimensiuni: Diametru 10 cm, H 18-20 mm
	Bucată
	50,00
	745,8333333

	78
	Eprubetă conice din plastic cu capac.  gradate. volum 15ml  ( 006115 )
	Eprubetă conice din plastic cu capac.  gradate. volum 15ml  ( 006115 ), Eprubetă V-15 ml cu fund conic
1. Steril
2. Material: PS sau PP
3. Cu capac- tipul capacului: filetat
4. Cu gradație
5. Ambalare individuală
6. Dimensiunile tubului: 120x15-17mm
7. Cu etichetă pentru marcare
Cu termen de vaLabilitate pe fiecare ambalaj individual, Bucată
	Bucată
	25 000,00
	23302,5

	79
	Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator.  ( 006318 )
	Eprubeta cu accelerator cheag+gel separator. ( 006318 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului galben. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, marca CE 
 Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 
Opțional: ISO 6710 and EN 14820.
8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
	Bucată
	1 006 600,00
	674422

	80
	Eprubetă cu capac  ( 006116 )
	Eprubetă V-12 ml cu fund conic
2. Material: PS
3. Cu capac- tipul capacului: snap cap tube
4. Cu gradație 1-2-4-6-8-10-12 ml 
6. Dimensiunile tubului: 17x105 mm
	Bucată
	261 300,00
	145883,79

	81
	Eprubetă cu citrat de natriu 3.2% (2-3 ml)  ( 006117 )
	Eprubeta vacumata. cu Citrat de sodiu. 3.2% (raport 1:9)
1. Cu vacuum
2. Volumul de sânge: 2-3 ml
4. Material: PET
5. Cu etichetă
6. Capac Vacuum, albastru. Diametru capacului să nu depășească 15 mm.
7. Ambalarea până la 100 bucăți
8. Indice pentru nivelul sângelui
	Bucată
	142 100,00
	62524

	82
	Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% ( 2,5-2,6 ml)  ( 006320 )
	Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9)
1. Volumul de sânge: 2,5-2,6 ml
2. Material: PP/ PS/PET
3. Cu capac de plastic push
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
	Bucată
	187 300,00
	82412

	83
	Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (3,5 -3,6 ml)  ( 006118 )
	Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9)
1. Volumul de sânge: 3,5 -3,6 ml
2. Material: PP/PET
3. Cu capac vacuum
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Dimensiunile tubului: 13x75 mm
6. Ambalate  în stativ până la 100 eprubete.
	Bucată
	119 500,00
	51385

	84
	Eprubetă cu citrat de natriu 3.8% (4.5-5 ml)  ( 006119 )
	Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8% (raport 1:9)
1. Volumul de sânge: 4.5-5 ml
2. Material: PP/ PS/PET
3. Cu capac de plastic push
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Dimensiunile tubului:  13x75-100 mm sau 12x86 mm
6. Ambalate  în stativ până la 100 eprubete.
	Bucată
	47 300,00
	20812

	85
	Eprubeta cu clod activator. 4ml. cu eticheta.  ( 006120 )
	Eprubeta vacuum cu clod activator pentru separarea cît mai rapidă a serului, fără gel, fără granule, 4 ml
1. Material: PS/ PET
2. Cu etichetă pentru marcare
3. Dimensiunile tubului:  10x75 mm sau 13x75 mm
4. Ambalate  în stativ până la 100 eprubete.
5. Indice pentru nivelul sângelui
	Bucată
	160 800,00
	69144

	86
	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml  ( 006322 )
	Eprubeta cu gel separator si K2EDTA, Volum singe 5 ml ( 006322 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 100 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului alb. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE 
 Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 
Opțional: ISO 6710 and EN 14820.
8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM
	Bucată
	9 500,00
	7782,4

	87
	Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu eticheta  ( 006121 )
	Eprubetă cu granule. volum singe 4-5 ml.
1. Material: PS/ PP/ PET
2. Cu etichetă pentru marcare
3. Cu capac - tipul capacului: push
4. Dimensiunile tubului: 13x75 mm
5. Ambalate  în stativ până la 100 eprubete.
	Bucată
	46 500,00
	38595

	88
	Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml. cu capac. cu eticheta  ( 006122 )
	Eprubetă cu granule. volum singe 6-8 ml.
1. Material: PS / PP/ PET
2. Cu etichetă pentru marcare
3. Cu capac - tipul capacului: push
4. Dimensiunile tubului: 12x86 mm
5. Ambalate  în stativ până la 100 eprubete.
	Bucată
	48 000,00
	47520

	89
	Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml. cu capac. cu eticheta  ( 006123 )
	Eprubetă cu granule. volum singe 8-10 ml.
1. Material: PS / PP/ PET
2. Cu etichetă pentru marcare
3. Cu capac - tipul capacului: push
4. Dimensiunile tubului: 16x100 mm
5. Ambalate  în stativ până la 100 eprubete.
	Bucată
	167 000,00
	145290

	90
	Eprubeta cu K3EDTA, Volum singe 3 ml  ( 006323 )
	Eprubeta cu K3EDTA, Volum singe 3 ml ( 006323 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului violet deschis (lavender). 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE 
 Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 
Opțional: ISO 6710 and EN 14820.
8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM
	Bucată
	396 300,00
	174530,52

	91
	Eprubeta cu tampon de vata sterilă  ( 006124 )
	Tampon steril de tip Rayon, în eprubetă din polipropilenă Ø 12 x 150 mm cu etichetă
	Bucată
	68 960,00
	38569,32633

	92
	Eprubetă cu tampon de vată uscat  ( 006324 )
	Sterilă. Eprubeta și bețișorul din plastic. Vata - bumbac.
	Bucată
	14 150,00
	7914,095

	93
	Eprubetă de stică. cu fund rotund.  10ml  ( 006125 )
	Eprubetă V-10 ml cu fund rotund
1. NeSteril
2. Material: Sticlă
3. Fără capac
4. Fără gradație
6. Dimensiunile tubului: 100x16mm
	Bucată
	6 000,00
	3000

	94
	Eprubetă din plastic 50 mL cu fund conic și baza de susținere  ( 006126 )
	Eprubetă din plastic (PP), autoclavabil, 
volum 50ml,
dimensiuni 30x115-120 mm, cu fund conic și bază de
susținere, gradată, cu capac filetat, 
sterilă,
ambalată individual (cu termen de vaLabilitate pe
fiecare ambalaj),
 cu zona de marcare.
	Bucată
	50,00
	137,5

	95
	Eprubetă din plastic conice. cu capac. 12x75 mm. 4.5 ml  ( 006127 )
	Eprubetă din plastic conice. cu capac. 12-13x75 mm. 4.5 ml  ( 006127 ), Eprubetă V-4.5 ml cu fund conic
1. NeSteril
2. Material: PET/PP/PS
3. Cu capac
4. Cu/Fără gradație
6. Dimensiunile tubului: 75x12-13 mm
7.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	6 000,00
	3300

	96
	Eprubetă din plastic conice. fara capac.  12x75 mm. 4.5 ml  ( 006128 )
	Eprubetă din plastic conice. fara capac.  12-13x75 mm. 4.5 ml  ( 006128 ), Eprubetă V-4.5 ml cu fund conic
1. NeSteril
2. Material: PET/PP/PS
3. Fără capac
4. Cu/Fără gradație
6. Dimensiunile tubului: 75x12-13 mm
7.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	49 500,00
	14845,05

	97
	Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta  ( 006129 )
	Eprubetă din plastic cu gel pentru separare serului - 5ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 5 ml
2. Dimensiunile tubului: 12x86 mm sau 13x100
3. Material: PET/PP/PS
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu capac - tipul capacului: push
6.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	321 500,00
	224985,7

	98
	Eprubeta din polisteren cu capac filetat. sterila. volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual  ( 006130 )
	Eprubetă V-14-16 ml cu fund cilindric(rotund)
1. Steril, Ambalare individuală
2. Material: PS
3. Cu capac filetat
4. Cu/Fără gradație
5. Dimensiunile tubului: 100-125x16 mm
	Bucată
	15 020,00
	30916,16667

	99
	Eprubetă din sticlă borsilicată  ( 006131 )
	Eprubetă din sticlă V-5 ml cu fund cilindric(rotund)
1. Nesteril
2. Material: sticlă borsilicată
3. Fără capac
4. Fără gradație
5. Dimensiunile tubului: 75x12 mm, grosimea 0,5-0,6 mm
	Bucată
	139 000,00
	19460

	100
	Eprubetă Eppendorf 0.2 ml  ( 006132 )
	Eprubetă Eppendorf vol.  0.2 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes)
1. Nesteril
2. Material: PP, autoclavabile
3. Cu capac, Capac plat (Flat Lid)
4. Fără gradație
5 Ambalarea până la 1000 bucăți.
	Bucată
	18 000,00
	1170

	101
	Eprubetă Eppendorf 0.5 ml  ( 006133 )
	Eprubetă Eppendorf vol.  0.5 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes)
1. Nesteril
2. Material: PP, autoclavabile
3. Cu capac, Capac plat/scut (Flat/Shield Lid/Cap)
4. Cu/Fără gradație
5 Ambalarea până la 1000 bucăți.
	Bucată
	43 000,00
	3010

	102
	Eprubetă Eppendorf 1.5 ml  ( 006134 )
	Eprubetă Eppendorf vol.  1.5 ml, cu fund conic (Centrifuge Tubes)
1. Nesteril
2. Material: PP, autoclavabile
3. Cu capac, Capac plat/Strâns  (Flat/Snap Lid/Cap), .cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare
4. Cu gradație
5 Ambalarea până la 500 bucăți.
	Bucată
	493 250,00
	29595

	103
	Eprubetă Eppendorf 2 ml  ( 006135 )
	Eprubetă Eppendorf vol.  2 ml, cu fund conic/cilindric (Centrifuge Tubes)
1. Nesteril
2. Material: PP, autoclavabile
3. Cu capac, Capac plat/Strâns  (Flat/Snap Lid/Cap), .cu clapeta capacului elastică și urechiușă mare
4. Cu gradație
5 Ambalarea până la 500  bucăți.
	Bucată
	47 000,00
	3760

	104
	Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta  ( 006136 )
	Eprubetă K3 EDTA  - 2-3 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 2-3 ml
2. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm
3. Material: PP/ PS/ PET
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu capac - tipul capacului: push
6.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	398 400,00
	171272,16

	105
	Eprubetă K3 EDTA. volum singe 2-3 ml. cu capac. cu eticheta  ( 006284 )
	Eprubetă K3 EDTA  - 2-3 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 2-3 ml
2. Dimensiunile tubului: 12x56 
3. Material: PP/ PS/ PET
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu capac - tipul capacului: push
6.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	330 000,00
	154110

	106
	Eprubetă K3 EDTA. volum singe 4-5 ml. cu capac. cu etichetă  ( 006137 )
	Eprubetă K3 EDTA  - 4-5 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 4-5 ml
2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm sau 12x86 mm
3. Material: PP/ PET/ PS
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu capac - tipul capacului: push
6.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	12 200,00
	5368

	107
	Eprubeta nevacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml  ( 006138 )
	Eprubeta nevacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml
1. Volum sânge : 10 ml
2. Dimensiuni: 16x100 mm
4. Material: PP
5. Cu capac dop
6. Cu etichetă
7. Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	28 500,00
	35625

	108
	Eprubeta PCR, 0.2ml, capac bombat  ( 006139 )
	Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl, Ambalare până la 1000 tuburi
	Bucată
	3 000,00
	2278,5

	109
	Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar  (K3EDTA).  volum de singe 100 mkl  ( 006140 )
	Eprubete din plastic cu anticoagulant  (K3EDTA). repartizat uniform pe pereții eprubetei. pentru investigații hematologice din singe perifericc cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub. volum sînge 100 mkl. cu etichetă, Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	103 500,00
	139725

	110
	Eprubetă pentru colectarea sângelui capilar  (K3EDTA).  volum de singe 250 mkl  ( 006141 )
	Eprubeta cu capilar pentru colectarea sangelui periferic cu K3EDTA cu capac (pentru volum de sânge 0.25 ml) pentru investigații hematologice, cu eticheta pe fiecare să fie indicat limita. termenul de vaLabilitate și lotul. Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	141 500,00
	131595

	111
	Eprubetă pentru determinarea protrombinei cu citrat de natriu 3.8% (2-3 ml)  ( 006142 )
	Eprubeta cu Citrat de sodiu. 3.8%, pentru determinarea protrombinei
1. Volumul de sânge: 2-3 ml
2. Material: PP / PS/ PET
3. Cu capac de plastic push
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm
6. Ambalate  în stativ până la 100 eprubete.
	Bucată
	230 100,00
	94341

	112
	Eprubetă pentru recoltarea sîngelui capilar cu EDTA K3 (0.5ML)  ( 006143 )
	Eprubeta cu capilar cu K3EDTA  - 0,5 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 0,5 ml
2. Dimensiunile tubului maximum: 8x45 mm
3. Material: PP/ PET/ PS
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu capac cu capilar
6.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	78 300,00
	68904

	113
	Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural  ( 006144 )
	Eprubetă cu dop, plastic, sterilă, ambalată individual, pentru colectarea lichidului pleural. Volumul total 10 ml.
	Bucată
	4 000,00
	3520

	114
	Eprubeta sterilă Lyiet.  volumul 9 ml  ( 006145 )
	Eprubeta cu vacuum cu clot activator - 9 ml cu etichetă
1. Volumul de sânge: 9 ml
2. Dimensiunile tubului: 16x100 mm
3. Material: PS/ PET
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu capac, cu vacuum
6.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	26 000,00
	26520

	115
	Eprubetă sticlă p/u centrifugare negradate. 10 - 12 ml  ( 006146 )
	Eprubetă V-10-12 ml cu fund conic (Centrifuge Tube)
1. Nesteril
2. Material: Sticlă
3. Fără capac
4. Fără gradație
5. Dimensiunile tubului: 105x17 mm (±0,5mm)
6. Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	7 000,00
	9730

	116
	Eprubetă V-10 ml cu fund conic  ( 006147 )
	Eprubetă V-10 ml cu fund conic
1. NeSteril
2. Material: PS
3. Fără capac
4. Cu/Fără gradație
6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16.2mm 
7. Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	429 500,00
	110295,6

	117
	Eprubetă V-10 ml cu fund conic  ( 006285 )
	Eprubetă V-10 ml cu fund conic
1. NeSteril
2. Material: PS
3. Fără capac
4. Cu gradație
6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16.2mm 
7. Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	398 500,00
	102334,8

	118
	Eprubetă V-15 ml cu fund rotund  ( 006148 )
	Eprubetă V-15 ml cu fund rotund
1. Steril
2. Material: PP sau PS
3. Cu capac- tipul capacului: filetat
4. Fără Gradație
5. Ambalare individuală
7. Dimensiunile tubului: 120x15mm
Cu termen de vaLabilitate pe fiecare ambalaj individual
	Bucată
	5 050,00
	9342,5

	119
	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 4 ml. cu etichetă  ( 006149 )
	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag+gel separator
Volum de sânge: maximum 4 ml
1. Dimensiuni : 13×75mm
3. Volumul de colectare sîngelui: maximum 4 ml
4. Material: PET
5. Cu vacuum
7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă.
6. Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	662 000,00
	443540

	120
	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag + gel separator. volum 6-8 ml. cu etichetă  ( 006150 )
	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag+gel separator
Volum de sânge: 6-8 ml
1. Dimensiuni : 13-16×100mm
3. Volumul de colectare sîngelui: 6-8 ml
4. Material: PET
5. Cu vacuum
7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă.
6. Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	380 400,00
	270084

	121
	Eprubetă vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml  ( 006328 )
	Eprubeta vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml
1. Volum sânge : 4 ml
2. Dimensiuni: 10x75 mm
3. Volumul de colectare sîngelui: 4 ml
4. Material: PET
5. Cu vacuum
6. Cu etichetă
7. Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	1 000,00
	995

	122
	Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3.8%. volum sînge 2-3 ml  ( 006151 )
	Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8%, (raport 1:9) pentru determinarea protrombinei
1. Volumul de sânge: 2-3 ml
2. Material: PET
3. Cu vacuum
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Dimensiunile tubului: 13x75 mm
6. Ambalate  în stativ până la 100  eprubete.
	Bucată
	265 000,00
	116600

	123
	Eprubetă vacumată cu clod activator 10 ml  ( 006152 )
	Eprubeta vacumată cu clod activator 10 ml.
Volum de sânge: 10 ml
1. Dimensiuni : 16x100mm
3. Volumul de sînge:10 ml
4. Material: PET
5. Cu vacuum
7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă.
6. Ambalare până la 100 bucăți
7. Indice pentru nivelul sângelui
	Bucată
	5 000,00
	5026

	124
	Eprubeta vacuum cu accelerator cheag+gel separator. volum singe 8-10 ml.  cu eticheta  ( 006153 )
	Eprubeta vacumată cu accelerator cheag+gel separator
Volum de sânge: 8-10 ml
1. Dimensiuni : 13-16 mm ×100mm
3. Volumul de colectare sîngelui: 8-10 ml
4. Material: PET
5. Cu vacuum
7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă.
6. Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	149 200,00
	144724

	125
	Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40”  ( 006154 )
	Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR)
Eprubeta compatibilă pentru analizorul automat VSH ,,ESR Analyzer LBX-XC
1. Volumul de sânge: 1.28 ml
2.Cu capac vacuum
3. Cu etichetă pentru marcare
4. Dimensiunile tubului: 8-9x120 mm
5. Ambalate  în stativ până la 100 eprubete.
	Bucată
	46 600,00
	57085

	126
	Eprubete  (K3EDTA).  volum de singe 1 ml. 12x56 sau 13x75 mm  ( 006155 )
	Eprubetă K3 EDTA  -1 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 1 ml
2. Dimensiunile tubului: 12x56 sau 13x75 mm
3. Material: PP/ PET/ PS
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu capac - tipul capacului: push
6.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	56 600,00
	24904

	127
	Eprubete  (K3EDTA).  volum de singe 1 ml. 13x75 mm  ( 006156 )
	Eprubetă vacuum K3 EDTA  -1 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 1 ml
2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm
3. Material: PET
4. Cu etichetă pentru marcare
5.Cu capac de cauciuc cu valve
6.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	187 600,00
	82544

	128
	Eprubete  (K3EDTA).  volum de singe 2.0-2.5 ml  ( 006157 )
	Eprubetă vacuum K3 EDTA  - 2-2,5 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 2-2,5 ml
2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm
3. Material: PET
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu vacuum
6.Ambalarea până la 100 bucăți
7. Indice pentru nivelul sângelui
	Bucată
	667 900,00
	287197

	129
	Eprubete  (K3EDTA).  volum de singe 3 ml. 13x75 mm  ( 006158 )
	Eprubetă vacuum K3 EDTA  - 3 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 3 ml
2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm
3. Material: PET
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu vacuum
6.Ambalarea până la 100 bucăți
7. Indice pentru nivelul sângelui
8. Compatibile cu analizatoarele automate
	Bucată
	505 800,00
	217494

	130
	Eprubete  (K3EDTA).  volum de singe 4-5 ml  ( 006159 )
	Eprubetă vacuum K3 EDTA  - 4-5 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 4-5 ml
2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm 
3. Material: PET
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu vacuum
6.Ambalarea până la 100 bucăți
7. Indice pentru nivelul sângelui
	Bucată
	56 300,00
	26066,9

	131
	Eprubete  (K3EDTA).  volum de singe 5 ml. 13x75 mm 13x75 mm sau 13x100 mm  ( 006160 )
	Eprubetă vacuum K3 EDTA  - 5 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 5 ml
2. Dimensiunile tubului: 13x75 mm sau 13x100 mm
3. Material: PET
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu vacuum
6.Ambalarea până la 100 bucăți
7. Indice pentru nivelul sângelui
	Bucată
	20 600,00
	10646,08

	132
	Eprubete  (K3EDTA).  volum de singe 8-10 ml  ( 006161 )
	Eprubetă K3 EDTA  - 8-10 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 8-10 ml
2. Dimensiunile tubului: 16*100 mm
3. Material: PP/PET/PS
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu capac - tipul capacului: push
6.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	3 400,00
	3285,08

	133
	Eprubete 75x12-13 mm (5 ml)  ( 006162 )
	Eprubetă V-5 ml cu fund rotund
1. NeSteril
2. Material: PS
3. Fără capac
4. Cu/Fără gradație
6. Dimensiunile tubului: 75x12-13 mm
7.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	98 400,00
	18204

	134
	Eprubete cu citrat de natriu 3,2%  ( 006330 )
	Eprubete cu citrat de natriu 3,2% ( 006330 ), 1.Eprubete vacumate, de uz unic, sterile. Volum singe 3-3,5 ml. 2.Dimensiunea eprubetelor 13 x 75 mm, cu etichete realizate din hârtie autoadezivă. 3.Culoarea capacului albastru deschis. 4.Pe eticheta sa fie marcat: Reful, aditivul, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile - IVD, CE, sterilitate, nivelul de umplere cu sange, banda indicatoare a culorii capacului, volumul eprubetei. 5.Sistemul de inchidere: sa fie compus din dop de cauciuc butilic perforabil și polietilenă de siguranță cu gol în locul de perforare. 6.VaLabilitate mai mare de 60% din termenul de vaLabilitate total. 7.Certificate de calitate: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 6710 and EN 14820, marca CE 
 Directive 98/79/EC “In-vitro diagnostic medical devices” 
Opțional: ISO 6710 and EN 14820.
8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
	Bucată
	11 400,00
	7600

	135
	Eprubete de sticla conice 10 ml  ( 006163 )
	Eprubetă V-10 ml cu fund conic
1. NeSteril
2. Material: Sticlă
3. Fără capac
4. Fără gradație
6. Dimensiunile tubului: 105x17mm
7. Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	1 100,00
	1833,364994

	136
	Eprubete din negradate cu capac filetat 100-110x16mm  ( 006164 )
	Eprubetă V-10-12 ml cu fund conic
1. NeSteril
2. Material: PS sau PP
3. Cu capac filetat
4.  Fără gradație
6. Dimensiunile tubului: 100-110x16mm
7. Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	15 100,00
	14596,66667

	137
	Eprubete pentu centrifugare negradate din plastic 10 ml cu capac  ( 006166 )
	Eprubetă pentru centrifugare V-10 ml cu fund conic
1. NeSteril
2. Material: PP / PS/ PET
3. Cu capac push
4.  Fără gradație
6. Dimensiunile tubului: 100-110x16-16,2mm
7. Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	116 000,00
	49880

	138
	Eprubete plastic. 3 ml. 11x55mm ±0,5mm  ( 006167 )
	Eprubetă V-3 ml cu fund cilindric (rotund)
1. NeSteril
2. Material: PP/PS/PET
3. Fără capac
4.  Fără gradație
6. Dimensiunile tubului: 11x55mm ±0,5mm
7. Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	5 400,00
	1296

	139
	Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml  ( 006168 )
	Eprubete PP 13*75 mm cilindrică, 5 ml. Eprubete din polipropilen (PP), cu dimensiunile 13*75 mm, volum 5 ml, Nesterile
7. Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	77 000,00
	15400

	140
	Eprubete PS 12 ml. gradat  ( 006169 )
	Eprubetă pentru urină V-12 ml cu fund conical (oval)
1. NeSteril
2. Material: PS (transparente)
3. Fără capac (pentru sedimentare), cu gura larga  a eprubetei
4.  Cu gradație (2-4-6-8-10-12)
6. Dimensiunile tubului: 100-105x16-17mm
7. Ambalarea până la 50 bucăți
	Bucată
	204 200,00
	81680

	141
	Eprubete PS 13*75 mm 5 ml  ( 006170 )
	Eprubetă  V-5  ml
1. NeSteril
2. Material: PS (transparente)
3. Fără capac
4.  Fără gradație
6. Dimensiunile tubului: 13x75mm
7. Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	13 000,00
	2491,666667

	142
	Eprubete sticlă P 14  ( 006171 )
	1. material: sticlă P 14. volumul 13±2.0 ml. dimensiuni:  H:120 ± 5.0 mm D:14.0 ± 1.0 mm. ambalaj până la 500 bucăți
	Bucată
	3 000,00
	2550

	143
	Eprubete sticla P 16  ( 006172 )
	1. material:  sticlă P 16 volumul 21±2.0 ml. dimensiuni:  H:150 ± 5.0 mm D:16.0 ± 1.0 mm. ambalaj până la 500 bucăți
	Bucată
	5 500,00
	4950

	144
	Eprubete sticla p/u centrifugare gradate 10 ml  ( 006173 )
	Eprubetă V-10 ml cu fund conic (Centrifuge Tube)
1. Nesteril
2. Material: Sticlă
3. Fără capac
4. Cu gradație
5. Dimensiunile tubului: 105x17 mm (±0,5mm)
6. Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	3 600,00
	11736

	145
	Eprubete vacumată. cu activator de coagulare.  volum 4,5-5  ml. 13/75 mm  ( 006174 )
	Eprubeta vacumată cu activator de coagulare 4,5-5  ml.
1. Dimensiuni : 13x75 mm
3. Volumul de sînge:4,5-5  ml
4. Material: PET
5. Cu vacuum
7. Cu etichetă, Date de identitate (denumirea. numărul lotului. seria. termenii de vaLabilitate. condiții de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubetă.
6. Ambalare până la 100 bucăți
7. Indice pentru nivelul sângelui
	Bucată
	124 400,00
	54736

	146
	Eprubete vacumate, 1,6+0,4ml citrat de Na  ( 006165 )
	Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR)
Eprubeta compatibilă pentru analizorul KimaSED
1. Volumul de sânge: 1.6ml
2.Cu capac vacuum
3. Cu etichetă pentru marcare
4. Dimensiune 9/12,2 x 118 mm sau 8x120 mm
Dop negru
5. Ambalate  în stativ până la 100 eprubete.
Tuburile au capacul cu inchidere etansa, pentru protectia impotriva contaminarii directe sau prin aerosoli. Diafragma dopului este dintr-un cauciuc moale, pentru a evita incidentele de punctie.
	Bucată
	11 000,00
	32450

	147
	Eprubete-vacuum cu K3EDTA. volum  de sînge 10ml  ( 006175 )
	Eprubetăvacuum K3 EDTA  - 10 ml cu eticheta
1. Volumul de sânge: 10 ml
2. Dimensiunile tubului: 16x100 mm
3. Material: PET
4. Cu etichetă pentru marcare
5. Cu vacuum
6.Ambalarea până la 100 bucăți
	Bucată
	9 200,00
	7912

	148
	Fise speciale pentru screening Neonatal. tipul hîrtiei  Whatman 903  ( 006176 )
	Fise speciale pentru screening Neonatal. tipul hîrtiei  Whatman 903.  cu dimensiuni 125 x 75 mm, abatere admisibilă  +/- 5 mm-Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine. cu prezentarea mostrelor
	Bucată
	30 000,00
	167400

	149
	Flacoane culturale. volum 50ml  ( 006177 )
	Flacoane culturale. volum 50ml/25cm2. sterile. PP. cu gît inclinat-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale
	Bucată
	1 000,00
	14775

	150
	Flacon cilindric cu capac. volum 25ml  ( 006178 )
	Flacon cilindric cu capac. volum 25ml. cu fundul plat. din plastic-Pentru determinarea ionilor de clor în transpirație
	Bucată
	300,00
	3375

	151
	Furtun,tip VI  ( 006377 )
	Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale
Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;
- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţia: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune.
Proprietăţi: 
Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic 
Dimensiuni:
a)diametrul ID–9,5 mm.
b)diametrul OD–15,9 mm.
c)grosime perete tub–3,2 mm.
d) raza minimă de îndoire-22,0 mm
e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm
Tip material - Tygon  R 3603  
Tip tub – NSF
Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare).
Prezenta mostrei obligatoriu: cel putin 1 metru de furtun
	metru
	30,00
	59760

	152
	Hârtie de filtru  ( 006337 )
	Hârtie de filtru, filtrare rapida, l=740mm, densitate 75g±3/m2
Ambalaj până la 10kg
	kg
	489,00
	78957,2

	153
	Hârtie Kraft  ( 006335 )
	Hartie kraft, L=71 cm
	kg
	26,00
	5250,266667

	154
	Hîrtie  de pergament  ( 006376 )
	Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM 
Destinaţia: pentru ambalarea veselei de Laborator în procesul de sterilizare.
Aspectul: rulouri sau folii
Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare).
	kg
	130,50
	22908,19167

	155
	Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 0,5 unități PH  ( 006180 )
	De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 0.5 unitati de PH)   pentru efectuarea spermogramelor. Bucată = Set de minim 100 teste. O Bucată= 1 test
	Bucată
	4 200,00
	3290

	156
	Hirtie de indicator PH 0-12, cu diviune 1 unități PH  ( 006181 )
	De la pH 4.0-10.0. cu diviziuni scala de culoare maxim 1 unitati de PH. Bucată = Set de minim 100 teste. O Bucată= 1 test
	Bucată
	1 100,00
	748

	157
	Holdere pentru vacutainer universale  ( 006182 )
	Holder universal pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate. Compatibile cu toate tipurile de ace comune. Certificat de calitate de la producător.
	Bucată
	394 800,00
	114492

	158
	Lamă  de sticlă 18 x 18mm  ( 006183 )
	Lamele microscopice 18x18mm din sticlă. Grosimea 0,13-0,17 mm.  ambalaj pînă la 100 buc.
	Bucată
	24 500,00
	967,75

	159
	Lamă  de sticlă 52 x 52 mm (±1,0 mm). grosimea 2 mm±0,2 mm  ( 006184 )
	Lamă  de sticlă  dimensiuni  52 x 52 mm (±1,0 mm). grosimea 2 mm±0,2 mm. ambalaj pînă la 100 buc.
	Bucată
	8 400,00
	63588

	160
	Lamă  de sticlă 75x25mm (±1,0 m). grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare  ( 006185 )
	Lame bine șlefuite. 75x25mm (±1,0 m) nesterile. ambulate cite 50-100 buc. grosimea 1-1.2mm. margina pentru enumeritare.  ambalaj pînă la 100 buc.
	Bucată
	247 500,00
	35095,5

	161
	Lamă histologică margine albastră  ( 006186 )
	Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, cu margine albastră, până la 50 bucăți per cutie
	Bucată
	48 000,00
	24000

	162
	Lamă histologică superfrost, margine galbină  ( 006187 )
	Lame de microscopie  25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, margine galbină, până la 50 bucăți per cutie
	Bucată
	10 000,00
	13200

	163
	Lamă histologică superfrost, margine șlefuită  ( 006188 )
	Lame de microscopie 25 (±0,5) X 76 (±0.5) mm, grosime 1,00-1,20 mm, superfrost, margine șlefuită până la 50 bucăți per cutie.
	Bucată
	132 100,00
	95112

	164
	Lame 26 х76mm (±1,0 m).  din sticlă. cu banda pentru marcaj de culoare albă  ( 006189 )
	Lame 26 х76mm (±1,0 m)  din sticlă.  degresate. şlefuite gata pentru folosire. pentru diagnostic in vitro cu colţuri rotungite cu banda pentru marcaj de culoare albă. Ambalate până la 50 bucăți
	Bucată
	263 300,00
	52660

	165
	Lame de microscopie margine albastră  ( 006190 )
	Lame de microscopie 25x75  (±1,0 m)  grosime 1.0-1.2mm cu. margine albastră. până la 50 lame/cutie
	Bucată
	25 000,00
	12500

	166
	Lame de microscopie margine galbină  ( 006191 )
	Lame de microscopie 25x75(±1,0 mm)  grosime 1.0-1.2mm  superfrost. margine galbenă. până la  50 lame/cutie
	Bucată
	26 500,00
	21730

	167
	Lame de microscopie margine șlefuită  ( 006192 )
	Lame de microscopie 25x75 (±1,0 mm)  grosime 1.0-1.2mm  superfrost. margine șlefuită până la 50 lame/cutie
	Bucată
	68 250,00
	13650

	168
	Lame de plastic pentru leucoformule  ( 006193 )
	Lame de plastic pentru leucoformule (pentru citirea formulei leucocitare la microscop) 1. material: plastic PET
Dimensiuni (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1 ± 0,1 mm. Ambalare până la 100 bucăți
	Bucată
	2 700,00
	10282,5

	169
	Lame histologice de sticla  ( 006194 )
	Foarte transparent și achromatic  practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată  practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu  cap rodat la 45º, pre-curatate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de  maxim 50 de bucati. Compatibile cu Thermo scientific  Gemini AS și  Thermo scientific ClearVue.    50 lame ca mostre pentru analiza ofertei
	Bucată
	60 000,00
	112800

	170
	Lame pentru criotom R  ( 006196 )
	Lungimea:80mm; latimea:8mm; 34-35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată = 1 lamă. 5 lame ca mostre pentru analiza ofertei
	Bucată
	100,00
	77

	171
	Lame pentru microscop  (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1.0-1.2mm  ( 006197 )
	Lame pentru microscop non-adezive. Lame pentru utilizare histologie cu hirtie tisulara intercalată (cu banda pentru marcaj). Pentru microscopie optica. Dimensiuni (26 х 76) ± 1,0 mm grosime 1.0-1.2mm. Margini lustruite. Colț tăiat la 45°. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= o Lamă
	Bucată
	21 700,00
	4557

	172
	Lame pentru microtom HP35 Ultra  ( 006198 )
	lungimea:75mm; latimea:10mm; 34-35 grade; oțel-carbon(cutie maxim 50 buc). 10 lame ca mostră pentru analiza ofertei. O bucată= o Lamă
	Bucată
	500,00
	625

	173
	Lame pentru microtom MX35  ( 006199 )
	Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon,  10 lame ca mostre pentru analiza ofertei. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă
	Bucată
	3 250,00
	2340

	174
	Lame pentru microtom MX35  ( 006286 )
	Lungimea 80mm/latimea 8 mm, 34-35 grade, otel-carbon,  10 lame ca mostre pentru analiza ofertei, compatibil  cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă
	Bucată
	8 250,00
	5940

	175
	Lame pentru secționare T 130  ( 006200 )
	Cutie a cîte maxim 50 bucăți,  Lungimea 130 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă
	Bucată
	1 600,00
	1024

	176
	Lame pentru secționare T 260  ( 006201 )
	Cutie a cîte maxim 50 bucăți,  Lungimea 260 mmm. Dispasable Trimming Blades.latimea:18mm; 35grade;otel-carbon. Ambalare până la 50 lame în cutie. O bucată= O lamă
	Bucată
	1 100,00
	1848

	177
	Lame sticlă ştefuite  26*76  ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm  ( 006203 )
	Lame sticlă şlefuite. dimensiunea  26*76  ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă
	Bucată
	102 300,00
	20460

	178
	Lame sticlă ştefuite 26*76  ± 1 mm. grosimea 1 ± 0.2 mm  ( 006202 )
	Lame sticlă şlefuite. dimensiunea  26*76  ± 1 mm. grosimea 1 ± 0.2 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă
	Bucată
	59 000,00
	7080

	179
	Lame sticla. 25*75  ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm  ( 006204 )
	Lame sticla. dimensiunea  25*75  ± 1 mm. grosimea 2 ± 0.2 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă
	Bucată
	67 300,00
	17794,12

	180
	Lamele 24 x 24 mm  ( 006205 )
	Lamele 24 x 24 mm, fără impurități, curate, gata de lucru. Grosimea 0,13-0,17 mm. Ambalare până la 100 lame în cutie. O bucată= O lamă
	Bucată
	52 000,00
	3432

	181
	Lamele histologice de acoperire 50x24mm  ( 006206 )
	Foarte transparent și achromatic  practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată  practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscoape; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite maxim  500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator Compatibile cu Thermo scientific  Gemini AS și  Thermo scientific ClearVue. 50 de lame ca mostre pentru analiza
	Bucată
	15 200,00
	44840

	182
	Lamele pentru  camera Goreaev  ( 006207 )
	Lamele pentru  camera Goreaev sau echivalentul. Lamele, hematocitometrie, 20x26x0.4 mm, margini taiate, colt 90°
	Bucată
	4 062,00
	8773,916667

	183
	Lamele pentru acoperire 24x50 mm  ( 006208 )
	Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x50 mm, fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru  montator automat, curățate și degresate. O bucată= O lamelă
	Bucată
	171 200,00
	25680

	184
	Lamele pentru acoperire 24x60 mm  ( 006209 )
	Lamele pentru acoperire la microscop, dimensiune 24x60 mm,  fabricate din sticlă borosilicat 3.3. Transparente. fara culoare si deformare; omogenitate optica ridicata; transmisie spectrala inalta; stabilitate chimica foarte buna; indicele de refractie ajustat pentru microscoape (min 1,51); grosimea 0.13-0.17 mm. Ambalare până la 100 lamele/cutie-lamele calitate pentru  montator automat,  curățate și degresate. O bucată= o Lamelă.
	Bucată
	101 200,00
	18216

	185
	Lanceta automata 1.8 mm  (±0,3 mm)  ( 006210 )
	Lancete-piston încorporat   pentru copii. 1.8 mm  (±0,3 mm) împachetate individual sterile pentru copii (recoltare din deget)
	Bucată
	74 405,00
	34903,38272

	186
	Lancete (scarificatoare) pentru maturi  ( 006211 )
	Lanceta automata 1.8-2.4 mm. Steril, De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.4  mm pentru colectarea singelui din deget la maturi. Lățimea de penetrare de minim 0,8mm. Cu mecanism de protecție.
	Bucată
	175 000,00
	65660

	187
	Lancete 1.2 mm (scarificatoare) pentru copii  ( 006212 )
	Lancete 1.2 mm (scarificatoare) pentru copii 1. ambalat individual 2. steril 3. pentru copii (recoltare din deget). Penetrarea 1.2 mm 4. cu mecanism de protecție.
	Bucată
	13 350,00
	13884

	188
	Lancete sterile pentru screening neonatal  ( 006213 )
	Lancete sterile pentru screening neonatal ambalaj individual pentru copii -Pentru colectarea petelor de singe la fenilcetonurie la copii noi născuți
	Bucată
	37 000,00
	4810

	189
	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase (mănuși criogenice)  ( 006345 )
	Mănuși pentru lucru la temperaturi joase , în ultracongelator și cu azot lichid, mărimea L. Resistente la apă. Echivalente cu Cryo-Gloves
	pereche
	2,00
	10000

	190
	Marcher pentru sticlă cu scris gros  ( 006346 )
	Marcher pentru sticlă cu scris gros cu vîrful mai mare de 2 mm, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice
	Bucată
	910,00
	11293,1

	191
	Marcher pentru sticlă cu scris subțire  ( 006347 )
	Marcher pentru sticlă cu scris subțire, de culoare neagră sau albastră - Pentru investigații citogenetice
	Bucată
	3 694,00
	45842,54167

	192
	Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor  ( 006349 )
	Microfibre pentru prelucrarea opticii microscoapelor, Ambalare până la 100 bucăți. O bucată= O microfibră - Pentru investigații citogenetice
	Bucată
	4 327,00
	2336,583333

	193
	Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U  ( 006214 )
	Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat.  Plaseta = o Bucată
	Bucată
	54,00
	3150,358333

	194
	Microplăci de 96 godeuri, cu fundul convex  ( 006215 )
	Microplăci de 96 godeuri, din polistiren, clare, cu fundul convex (în formă de U), standard SBS, cu 8x12 godeuri alfanumerotate, cu volumul de 300µl, în ambalaj individual, impachetate în cutii de până la  50 bucăți. O bucată= O microplacă
	Bucată
	650,00
	4543,5

	195
	Microtuburi Eppendorf 0,2ml Optice în stripuri pentru PCR  ( 006216 )
	Microtuburi Eppendorf optice fără capace 0,2ml,
PCR, DNase/Rnase/Pyrogenic-free, PP, 8 buc/strip                 Ambalate până la  120 buc. O bucată= Un strip din 8 microtuburi
	Bucată
	1 200,00
	16380

	196
	Pachet dimeniune mică  ( 006217 )
	Pachet ЗИП-ЛОК  12-15 cm х10-13 см (ambalaj până la 100b), certificat de calitate de la producător. O bucată= Un pachet
	Bucată
	2 700,00
	1867,5

	197
	Pachet dimensiune mare  ( 006218 )
	Pachet ЗИП-ЛОК  19-23 cm х 12-16 см (ambalaj până la 100b),  certificat de calitate de la producător. O bucată= Un pachet
	Bucată
	4 900,00
	4777,5

	198
	Pahare de plastic cu volumul total 170-250 ml.  ( 006219 )
	1. material: plastic 2. gradate minim până la 150 ml. cu volumul total al paharului 170-250 ml.
	Bucată
	14,00
	510,8833333

	199
	Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml  ( 006220 )
	Pahare de sticlă termostabile gradate 100 ml . Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere
	Bucată
	47,00
	1177,35

	200
	Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml  ( 006221 )
	Pahare de sticlă termostabile gradate 1000 ml
1. material: sticlă  2. volum: 1000 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere
	Bucată
	14,00
	1085,466667

	201
	Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml  ( 006222 )
	Pahare de sticlă termostabile gradate 200- 250 ml
1. material: sticlă  2. gradat 200 - 250 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere
	Bucată
	7,00
	295,1083333

	202
	Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml  ( 006223 )
	Pahare de sticlă termostabile gradate 50 ml 
1. material: sticlă  2. gradat 50 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere.
	Bucată
	24,00
	416,2

	203
	Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml  ( 006224 )
	Pahare de sticlă termostabile gradate 500 ml
material: sticlă  2. gradat 500 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere
	Bucată
	7,00
	382,1416667

	204
	Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml  ( 006225 )
	Pahare de sticlă termostabile gradate 700- 750 ml
material: sticlă  2. gradat 700-750 ml. Pahar Berzelius forma joasă, cu cioc de scurgere
	Bucată
	1,00
	67,325

	205
	Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere.  ( 006226 )
	Pelicula transparentă, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. Ambalare până la 100 de pelicule. O bucată= O peliculă
	Bucată
	200,00
	4225

	206
	Perie p-u curaţarea eprubetelor  ( 006227 )
	Perie p-u curaţarea eprubetelor
	Bucată
	721,00
	12028,68333

	207
	Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm  ( 006354 )
	Pilnie de plastic cu diametrul 150-200 mm
	Bucată
	14,00
	474,95

	208
	Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm  ( 006228 )
	Pîlnie de sticlă cu diametrul 100 mm. Unghiul conului la 60 grade
	Bucată
	5,00
	296,5833333

	209
	Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm  ( 006229 )
	Pîlnie de sticlă cu diametrul 40 mm. Unghiul conului la 60 grade
	Bucată
	6,00
	222,7

	210
	Pîlnie de sticlă cu diametrul 50-60 mm  ( 006230 )
	Pîlnie de sticlă cu diametrul 50-60 mm. Unghiul conului la 60 grade
	Bucată
	10,00
	426,1666667

	211
	Pipeta serologică din plastic 1ml  ( 006231 )
	Pipeta serologică din plastic 1ml 
1. ambalat  individual 1 ml 1:1/100.
Pipeta serologica sterila. din plastic non pirogenic ambalat individual. 1 ml.
	Bucată
	78 960,00
	75896,34867

	212
	Pipete  serologice  5.0 ml  ( 006232 )
	Pipete  serologice  5.0 ml. sterile. apirogene. ambalaj individual. Gradate.
	Bucată
	1 772,00
	3074,416667

	213
	Pipete  serologice 10.0 ml  ( 006233 )
	Pipete  serologice 10.0 ml. sterile. apirogene. ambalaj individual. Gradate.
	Bucată
	2 220,00
	5383,5

	214
	Pipete gradate din polisteren. 25 mlx2/10  ( 006234 )
	Pipetă serologică, sterilă, volum 25ml divizat 2/10, din plastic non pirogenic, ambalată individual, gradată. Material PS
	Bucată
	10,00
	47,5

	215
	Pipete jetabile pentru colectarea sedimentului urinar (1mlx500)  ( 006235 )
	Pipete jetabile cu volumul de 1 ml cu gradare pronunțată de unică folosință. ambalate până la 500. O bucată= o Pipetă
	Bucată
	118 500,00
	16116

	216
	Pipete Paster  1 ml. sterile  ( 006236 )
	Pipete Paster  1 ml. Sterile. Ambalaj individual
1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 1 ml
	Bucată
	15 500,00
	5270

	217
	Pipete Paster 0.5 ml  ( 006237 )
	Pipete Paster 0.5 ml
1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 0.5 ml  Ambalaj individual
	Bucată
	5 500,00
	2255

	218
	Pipete Paster 2 ml  ( 006238 )
	Pipete Paster 2 ml
1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 2 ml. Ambalaj individual
	Bucată
	5 312,00
	2337,283333

	219
	Pipete Paster 3 ml  ( 006239 )
	Pipete 1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 3 ml. Ambalaj individual
	Bucată
	27 100,00
	10027

	220
	Pipete Paster 5 ml. sterile  ( 006240 )
	Pipete Paster 5 ml. Sterile
1. tip: paster 2. material: plastic 3. sterile 4. volum 5 ml   Ambalaj individual
	Bucată
	3 551,00
	3586,508333

	221
	Pipete Paster. 1ml. nesterile  ( 006241 )
	Pipete Paster. 1ml. nesterile. din plastic. Ambalaj până la 100 bucăți. O bucată= O Pipetă
	Bucată
	183 800,00
	24996,8

	222
	Pipete Pasteur 3 ml  ( 006357 )
	Pipete Pasteur 3 ml. Nesterile. Material: plastic. Ambalaj pînă la 100 bucăți. O bucată= O Pipetă
	Bucată
	49 800,00
	7121,4

	223
	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 10 locuri  ( 006242 )
	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine din masă plastică. cu 10 godeuri.
	Bucată
	24 060,00
	85413

	224
	Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50 locuri  ( 006243 )
	Planşetă de unică folosinţă p/u efectuarea grupei sanguine  din masă plastică.  de culoare albă cu 50 godeuri. (190x290mm)
	Bucată
	5 020,00
	144325

	225
	Recipient din plastic  pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare  ( 006245 )
	Recipient din plastic  pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare,de unica folosintă, din material plastic rizid polipropilenă, cu posibilitate de închidere temporară si definitivă, rezistenta mecanică ridicată, cu marcaj pericol biologic.Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5-3,0 litri/kg;
	Bucată
	1 260,00
	18900

	226
	Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri  ( 006246 )
	1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (420-450 mm*500-530 mm*50µm), volumul 15 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; Sacul poate fi închis ușor, sigur.
	Bucată
	30 225,00
	32945,25

	227
	Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri  ( 006247 )
	Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni 630x730 +/-30mm, volumul 30 L/kg; Material PE 50µm (0.050mm); Pictograma ”Pericol Biologic”; Culoarea galbenă; Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor Sacul poate fi închis ușor, sigur.
	Bucată
	22 245,00
	44490

	228
	Saci pentru autoclav 2-3kg  ( 006248 )
	Saci pentru autoclav 2-3kg .Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Dimensiunea 17 x30 cm (+/- 2 cm)
	Bucată
	1 000,00
	1083,3

	229
	Saci pentru autoclav 3-5kg  ( 006249 )
	Saci pentru autoclav 3-5kg.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Dimensiunea 30 x50cm (+/- 2 cm)
	Bucată
	3 500,00
	8750

	230
	Saci pentru autoclav 5-8 kg  ( 006250 )
	Saci pentru autoclav 5-8 kg.Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător.Dimensiunea 40 x50cm (+/- 2 cm)
	Bucată
	5 270,00
	18445

	231
	Salfete cu alcool  ( 006251 )
	Salfete imbibate cu alcool izopropil 70% in stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată. O bucată= Un servețel
	Bucată
	1 038 510,00
	285590,25

	232
	Set Capilar + eprubetă p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate  ( 006049 )
	1.Capilar p/u VSH de unica folosinta echivalentul Sistemului ESR Sedi-Rate, 4.5x230 mm, gradat 0-170 mm, diviziune 1 mm, cu adaptor pt eprubete ce presupune un dop fibros unic situat la marcajul zero. 
2. Eprubetă din polipropilenă (PP) cu citrat de Natriu de 3,8%  cu raportul de 1:4 pentru 0,8-1 ml de sânge.
	Bucată
	64 700,00
	144496,6667

	233
	Sistem de recoltare singe ac + holter  ( 006360 )
	1. Sistem de recoltare a sangelui venos cu ac preinstalat in holter, steril, in ambalaj individual, securizat, marime ac punctie venoasa 21G x 1 1/2",
0,80 x 38 mm. 2. Cu scut rotativ de siguranță, care poate fi activat pentru a acoperi acul imediat după puncția venoasă. 3. Baza acului din plastic transparent 4. Punctat pe capacul acului pentru indicarea locațiaei teșiturii acului. 5. Scutul sa se roteasca în poziția preferată pe suportul în care se află si sa rămâna stabil în timpul puncției venoase. 6. Scutul sa fie dotat cu clama de siguranta, cu clic audibil la inchidere pentru siguranta utilizatorului că scutul a fost activat corect și complet, imposibilitate de a deschide scutul repetat. 7. Pe ambalajul individual sa fie marcat: Reful, numarul lotului si termenul de extirare, simbolurile CE, sterilitate 8. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE. EN ISO 13485. 9.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM.
	Bucată
	29 150,00
	58008,5

	234
	Sistem de transport cu mediu Cary-Blair  ( 006252 )
	Sistema de transport cu mediu Cary-Blair
	Bucată
	2 500,00
	5000

	235
	Sistem de transport steril fara carbon (AMIES)  ( 006253 )
	Sistem de transport steril fara carbon (AMIES)
	Bucată
	28 400,00
	56563,33333

	236
	Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml  ( 006254 )
	Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat;  Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru. transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml;  Etichetele de fond şi marcajul - invioLabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită; Sistemul de recoltare a probei sanguine de Laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține: Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de vaLabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 5 unități
	Bucată
	20,00
	1180

	237
	Sonda universala sterile  ( 006257 )
	Sonda universala sterile, care poate fi utilizată atât la femei cât și la bărbați.
Pentru colectarea materialului biologic din uretra si canalul cervical). termenul de vaLabilitate indicat pe ambalaj individual
	Bucată
	200,00
	200

	238
	Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L"  ( 006258 )
	Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" în ambalaj individual
	Bucată
	3 300,00
	3300

	239
	Speculă 150mmpentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală.  ( 006259 )
	Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. Pentru investigaţii citogenetice, cu prezentarea mosrelor.
	Bucată
	700,00
	350

	240
	Ștativ 9X9 pentru microeprubete  ( 006362 )
	Ștativ 9X9 pentru microeprubete (0,5;1,5;2 ml) cu 81 secțiuni din polypropylen cu capac transparent 133X133X45mm, rezistent -80ºC
	Bucată
	17,00
	952

	241
	Stativ cu  două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete  ( 006260 )
	Stativ cu  două niveluri pentru micro-eprubete pentru 20 eprubete. Material PP. Autoclavabil
	Bucată
	3,00
	524,1

	242
	Stativ cu capac pentru microeprubete Ștativ cu capac pentru microeprubete ( 006363 )
	Ștativ cu capac pentru microeprubete din polypropylene, autoclavabile, pentru pastrarea probe la -80ºC, pentru eprubete 1.5-2 ml, cu 50 secțiuni 71X153X53mm
	Bucată
	34,00
	6233,558333

	243
	Stativ petru capilare Pancenco  ( 006364 )
	Stativ Pancenco cu 20 poziții pentru capilare tip Pancenco,
	Bucată
	74,00
	9438,083333

	244
	Stativ universal pentru eprubete Ștativ universal pentru eprubete ( 006365 )
	Ștativ universal pentru eprubete din polypropylen,autoclavabil, max. diametru eprubete 13mm, capacitate 40-60 eprubete, înalțime maxim 40-45mm
	Bucată
	132,00
	5121,6

	245
	Stative din plastic pentru 10 eprubete  ( 006261 )
	Stative din plastic pentru 10 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005001 de la Minimed.ru)
Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 ℃
	Bucată
	90,00
	2565

	246
	Stative din plastic pentru 20 eprubete  ( 006262 )
	Stative din plastic pentru 20 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005002 de la Minimed.ru)
Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 ℃
	Bucată
	204,00
	7432,4

	247
	Stative din plastic pentru 40 eprubete  ( 006263 )
	Stative din plastic pentru 40 eprubete. Diametrul gaurei 18-20 mm. (echivalentul art. 12005009 de la Minimed.ru)
Rezistă la sterilizarea cu abur câteva minute la temperaturi de până la 120 ℃
	Bucată
	227,00
	5675

	248
	Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel  ( 006367 )
	Suport pentru dozatoare (pipete) atomate tip carusel, pentru dozatoare monocanale, pentru 6 bucăți.
	Bucată
	71,00
	24136,45

	249
	Suport, tip I  ( 006368 )
	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă
Destinaţie: pentru suportul eprubetelor 
Proprietăţi: cu 60 găuri (5x12), 
Dimensiuni:
a)înălţimea 7 cm, 
b)lăţimea -11,5 cm, 
c)lungimea – 24 cm, 
d)asigurat cu placa pentru suport la mijlocul stativului;
e) compatibil cu eprubeta de tip III (volum 8ml; 9ml;10 ml)
Tip material:
a) plastic durabil;
b) plastic rezistent la agenţi chimici, dezinfectanţi;
Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate.
Prezentarea mostrei : 1 unități
	Bucată
	65,00
	10562,5

	250
	Taimer de buzunar  ( 006369 )
	Taimer de buzunar
	Bucată
	112,00
	14778,4

	251
	Tampon nesteril din lemn şi bumbac  ( 006265 )
	Tampon nesteril din lemn și coton 150 mm,ambalat până la 100 bucăți. Bumbac fixat bine (termofixare) numai pe un capăt. O bucată= Un tampon
	Bucată
	6 500,00
	585

	252
	Tampon steril din lemn si coton 150mm  ( 006266 )
	Tampon steril din lemn și coton 150 mm, ambalat individual, cutia până la 100 bucăți. Bumbac fixat bine (termofixare) numai pe un capăt.O bucată= Un tampon
	Bucată
	50 500,00
	14241

	253
	Tub tip II  ( 006371 )
	Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;
- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
 Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor. 
Proprietăţi: 
Tub de silicon de uz farmaceutic
Dimensiuni: 
a)diametrul intern – 9 mm
b)diametrulextern - 12 mm. 
Rezistent la reagenţi chimici.
Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare). Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub
	metru
	29,00
	8356,933333

	254
	Tub tip III  ( 006372 )
	Certificări: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM 
Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului;
- Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă;
Destinaţie: pentru conexiune la sistemul de filtrare a preparatelor şi soluţiilor.
Proprietăţi: 
Tub de silicon de uz farmaceutic
Dimensiuni: 
a)diametrul intern – 4,8mm -5 mm
b)diametrul extern - 8 mm. 
Rezistent la reagenţi chimici.
Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiţii de păstrare).
Prezenta mostrei obligatoriu cel putin 1 metru de tub
	metru
	25,00
	2250

	255
	Tuburi  12 x 75 mm, 5 mL  ( 006267 )
	Tuburi pentru culturi cu buza superioară uniforma/netedă (pentru captarea mai eficientă a
eprubetei de către dispozitiv)
2. culoarea: verde (pentru protecția reagenților cu fluorocromi de razele solare)
3. dimensiuni: 12 x 75 mm
4. volum: 5 ml
5. cu fund rotund
6. de unica folosință
7. evaluare: USP clasa VI
8. material: 100% polipropilenă, autoclavabile și congeLabile
9. ambalate până la 250 tuburi
10. utilizare cu (echipament): Navios EX
	Bucată
	1 000,00
	20000

	256
	Tuburi de microcentrifugă 1.5 ml RNase-free Microfuge Tubes ( 006379 )
	RNase-free Microfuge Tubes
Ambalate până la 500 tuburi în set. 
Capacitate (volum): 1.5 mL. 
Sterile. RNase- and DNase-free. 
Capace plate pentru etichetare ușoară. Snap Cap.
Autoclavabile. Gradate. 
Bucată = Un Tub
	Bucată
	5 000,00
	1450

	257
	Tuburile de testare echivalent Qubit  ( 006269 )
	Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. Până  la 500 de tuburi per pachet.
	Bucată
	4 000,00
	15120

	258
	Vârfuri 0-200 mkl  ( 006270 )
	1.volum: 0 - 200 mkl 2. culoare: galben 3. material: plastic 4.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf.
	Bucată
	4 037 500,00
	59755

	259
	Vârfuri 0-5000 mkl  ( 006271 )
	1.volum: 0 - 5000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf.
	Bucată
	47 200,00
	18093,33333

	260
	Vârfuri 100-1000 mkl  ( 006272 )
	1.volum: 100 - 1000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf.
	Bucată
	1 094 500,00
	42357,15

	261
	Vârfuri 200-1000 mkl  ( 006273 )
	1.volum: 200 - 1000 mkl 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf.
	Bucată
	329 000,00
	12732,3

	262
	Vârfuri plastic 0-10 mkl  diametru-5mm. lungimea  32 mm  ( 006274 )
	Vârfuri
1.volum: 0 - 10 mkl 
2. culoare: alba
3. material: plastic 
4. lungimea  32 mm
5. să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet
	Bucată
	45 000,00
	990

	263
	Vârfuri universale cu filtru in stative .pentru PCR. libere de DN-aze si RN-aze.Pyrogen -free .sterile 20 mkl  ( 006275 )
	Vârfuri universale cu filtru in stative .pentru PCR. libere de DN-aze si RN-aze.Pyrogen -free .sterile 20 mkl1.volum: 20 mkl 2. steril 3.cu filtru în stative 4.compatibil cu PCR 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze si RN-aze. Pyrogen -free. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.
	Bucată
	51 840,00
	20606,4

	264
	Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR.libere de DN-aze si RN-aze.sterile. Pyrogen -free.100mkl  ( 006276 )
	Vârfuri universale cu filtru in stative pentru PCR.libere de DN-aze si RN-aze.sterile. Pyrogen -free.100mkl 1.volum: 100 mkl 2. steril 3.cu filtru în stative 4.compatibil cu PCR 2.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet 5. libere de DN-aze si RN-aze. Pyrogen -free. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.
	Bucată
	28 128,00
	11180,88333

	265
	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze Pyrogen free .0.5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm)  ( 006277 )
	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze Pyrogen free .0.5-10mkl (lungimea 4 - 5 cm) 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 0.5 - 10 mkl 5.lungime: 4.5 cm   6.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.
	Bucată
	29 016,00
	12186,71667

	266
	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free.  200 mkl  ( 006278 )
	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR .libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free.  200 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 200 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.
	Bucată
	42 248,00
	13844,6666

	267
	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free.  1000 mkl  ( 006279 )
	Vârfuri universale cu filtru in stative. sterile p/u PCR.libere de DN-aze.RN-aze.Pyrogen-free.  1000 mkl 1. tip: universal cu stativ 2. steril 3.cu filtru 4.compatibil cu PCR 1000 mkl 5.să corespundă pipetelor tip Eppendorf. Hamilton și Lenppipet. Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.
	Bucată
	99 096,00
	35119,6234

	268
	Vîrfuri pentru pipete automate 1-5 ml  ( 006280 )
	Vîrfuri pipeta, tip Finn/Dragon, vol. 1000-5000 ul, PP. Ambalare până la 1000 bucăți. O bucată= Un vârf.
	Bucată
	11 000,00
	4730

	269
	Virfuri sterile p/u pipete automate, 100-1000mcl(1ml)  ( 006375 )
	volumul 100-1000mcl(1ml), Ambalate până la 96 bucăți. O bucată= Un Vârf.
	Bucată
	7 104,00
	2614,275

	270
	Eprubeta vacuum fără aditivi 6 ml ( G48007 )  ( G48007 )
	Eprubeta vacuum fără aditivi 6 ml ( G48007 ), Eprubeta vacuum fără aditivi volum 6 ml, Bucată
	Bucată
	4 000,00
	4440

	271
	Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete)  ( G48008 )
	Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete) ( G48008 ), Container pentru transportarea eprubetelor (40 eprubete)
	Bucată
	53,00
	25917

	272
	Vârfuri pentru pipeta variabila 1-5 ml  ( G48009 )
	Vârfuri pentru pipeta variabila 1-5 ml  ( G48009 )
	Bucată
	8 200,00
	3485

	273
	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile  ( G48010 )
	Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafața 9 cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu bandă abrazivă pentru marcaj, cu testul ermetic.- Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnoză.
	Bucată
	3 500,00
	301875

	274
	Dispenser pentru discuri cu antibiotic  ( G48012 )
	Dozatorul pentru discuri cu antibiotic , potrivit pentru cutii Petri cu diametrul de 90 mm.
	Bucată
	5,00
	2083,333333

	275
	Spirtiera  ( G48013 )
	Spirtieră de laborator din sticlă termorezistentă. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100-150 ml.
	Bucată
	74,00
	12576,3

	276
	Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼)  ( G48014 )
	Seringa 2ml Heparin-litium (22Gx1¼) p/u EAB + ionograma
	Bucată
	5 100,00
	63750

	277
	Eprubetă sterilă 12*75, sticlă  ( G48015 )
	Eprubetă sterilă 12*75, sticlă borosilicat, 5ml
	Bucată
	6 000,00
	1470

	278
	Burete (filtre) pentru casete biopsie  ( G48016 )
	Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici.
	Bucată
	65 000,00
	11700

	279
	Cuțite (lame) pentru microtom 34 grade  ( G48017 )
	Cuțite (lame) pentru microtom; Lungimea 80mm/latimea 8 mm, cu un unghi de 34 grade; otel-carbon; sterile, ambalate cate 50 in cutie; 10 lame ca mostre pentru analiza ofertei; compatibil  cu microtom MX35 ULTRA thermoscientific. O bucată= O lamă
	Bucată
	1 250,00
	40625

	280
	Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. Pelicula din aluminiu pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. ( ( G48018 )
	Pelicula petru laborator din aliminiu, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri. 14X8,5 cm, -86ºC-+96ºC, cu suport adeziv, rezistent DMSO, RNAse, DNAse, DNA free. Ambalare până la 100 de pelicule
	Bucată
	100,00
	2229,166667

	281
	Box- Jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 placi)  ( G48020 )
	Box- Jar 2,5 l (pentru incubarea a 12 placi). Marcaj CE Recipient de incubare de 2,5L - ermetic
	Bucată
	2,00
	8000

	282
	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 )  ( G48021 )
	Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe ( G48021 ), Generator de atmosfera pentru bacterii anaerobe Marcaj CE  generatoare de atmosfera fara adaugare de apa sau de catalizator, pentru recipient de 2,5L
, Bucată
	Bucată
	104,00
	6760

	283
	Sită pentru celule  ( G48022 )
	Sită pentru celule ( G48022 ), 1. Cantitate per set: ≥ 50 buc  
2. Material: polipropilenă. 
3. Material plasă: nailon.
4. Dimensiunea porilor: 100 μm  
5. Sterilitate: steril  
6. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standart de 50 ml 
7. Ambalaj individual
Prezentarea mostrei - 1 unități, la IMSP IO
	Bucată
	403,00
	20150

	284
	Filtre de membrana de nitrat de celuloza  ( G48023 )
	Filtre de membrana de nitrat de celuloza echivalente cu modelul MCNE-450-100,filtre de membrana de nitrat de celuloza,albe cu grilă verde/negru d-50 mm,diametru pori-0,45mkm,sterile,ambalaj individual (în set 100 buc.)
	Bucată
	300,00
	3082,5

	285
	Lame țintă MS-DS SLIDE  ( G48024 )
	Lamelele țintă MS‑DS permit identificarea microorganismelor conform metodei de spectrometrie de masă MALDI‑TOF (Ionizare prin desorbție laser asistată de o matrice-timp de zbor). Acestea se utilizează exclusiv cu instrumentele VITEK MS. Cutie = 8x4 slide.
	cutie
	6,00
	134350

	286
	Vârfuri pentru PICKME PEN  ( G48025 )
	Vârfuri (nibsuri) pentru accesoriile PICKME PEN, destinate preparării lamelor pentru identificarea microorganismelor pe VITEK MS. Cutie = 18 x 96 vârfuri.
	cutie
	10,00
	121333,3333

	287
	Saci pentru deșeuri biologice, Volum pănă la 50kg  ( G48028 )
	Saci (galbene) cu volum până la 50 kg, p-u deșeri  contaminate cu lichide biologice. Biodegradabile. Cu insigna ”Pericol Biologic”. Rezistență înaltă, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur.  CE.
	Bucată
	14 870,00
	44610

	288
	Cutie Petri din plastic pentru medii nutritive  ( G48036 )
	Cutie Petri din plastic (rotunde) compatibile cu stația de dispensarea mediilor nutritive Distriwel 440.
Dimensiuni: Maximum  diametru  capacului - 91,5 -93,0 mm,  Maximum diametrului partea de jos (fund) - 87,5mm. Înălțimea maximă  cutie Petri cu capacului  17,8 mm
Material: PS 
Sterile, de unică folosință., Bucată
	Bucată
	36 005,00
	33124,6

	289
	Creioane pe sticla  ( 008269 )
	Creioane pe sticlă 1. culoare: roșu
	Bucată
	548,00
	1660,441667

	
	Total 
	 
	 
	
	12 055 753,00



Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție 12 055 753,00  lei 

Nota 1: Cantitatea totală indicată în documentația de atribuire per lot are caracter estimativ. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a diminua cantitatea ce urmează a fi contractată cu până la 15%, în funcție de necesitățile reale și/sau de resursele financiare disponibile, fără ca această diminuare să constituie temei pentru refuzul operatorului economic declarat câștigător de a semna sau executa contractul pentru cantitatea diminuată.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
		Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiior tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.
Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă. 
11. [bookmark: _Hlk91680394]Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, pe parcursul anului 2027 conform Graficului de Livrare:
Condiții de livrare
	[bookmark: _Hlk135218074]
	2027
	Condiții de livrare generale
Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot

	Condiții de livrare conform graficului de livrare
	Ianuarie
	10%
	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni

	
	Februarie
	
	

	
	Martie
	10%
	

	
	Aprilie
	
	

	
	Mai
	10%
	

	
	Iunie
	
	

	
	Iulie
	10%
	

	
	August
	
	

	
	Septembrie
	10%
	

	
	Octombrie
	
	

	
	Noiembrie
	10%
	

	
	pînă la 15 Decembrie
	
	

	Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare
	În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare* de către Beneficiar
	≤40%



Note:
1. Condiții de livrare speciale

1.1. [bookmark: _Hlk203652495]În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului indicat în Anexa, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate. Se interzice livrarea mărfurilor întârziate, de către Furnizor, contrar voinței Beneficiarului.
1.2. În situația în care această neexecutare a livrării a cauzat prejudicii sau a afectat continuitatea activității sale, Beneficiarul se obligă ca, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de livrare prevăzut în grafic, să informeze CAPCS și Furnizorul, printr-un demers oficial, indicând măsurile întreprinse pentru asigurarea continuității activității.
1.3. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ,,conform bonului de comandă – livrare”;
1.4. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
1.5. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.
1.6. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
1.7. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de pînă la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2027. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2027, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2027;
1.8. Furnizorul va lua în considerare divizarea per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per unitate, dacă aceasta nu este recomandată de către producător) fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus; 
*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro
1.9. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.

2. [bookmark: _Hlk203652720]Condiții speciale de predare-primire
2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare. 

2.1.1. Obligațiile vânzătorului: 
1. organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare; 
1. asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
1. utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
1.  asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar. 

2.1.2 Obligațiile beneficiarului: 
1. asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate; 
1. verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare; 
1. confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă; 
1. facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk85702559]Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:
	[bookmark: _GoBack]Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Cererea de participare
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Modul de elaborare a Specificației tehnice
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:
- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).
În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
NOTĂ:
Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.
Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.
Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi
comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.
	DA

	3
	Modul de elaborare a Specificației de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	- 2% din valoarea ofertei fără TVA.
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.
	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.
	DA

	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	
17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.


	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.”
Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Declarație
	[bookmark: _Hlk112339082]cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,
	DA

	12
	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată
	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.
Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.
Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.
	DA

	13
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	14
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei)
Notă:
Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
	DA

	15
	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale
	Declaraţie de conformitate CE/SM şi/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.
Notă*: La etapa de evaluare prioritate, pentru fiecare lot individual, vor avea bunurile înregistrate ca dispozitive medicale.
	DA

	
18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	15
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	16
	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)
	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028.
	DA



17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat
			Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
[bookmark: _Hlk149572187]Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției
Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat
			Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract. 
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de 15.01.2028
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: NU SE APLICĂ 
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă: în lei.
23. [bookmark: _Hlk104891147]Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț. 
24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
30. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2024.
37. Data publicării anunțului de intenție: 
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________
[bookmark: _Hlk104891106]se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                        Gheorghe GORCEAG 
