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la Documentația Standard aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021


[bookmark: _Hlk104890397]ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale suplimentare conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027
 prin procedura de achiziție: Licitație publică
1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV : 33100000-1
	Nr Lot 
	Denumirea bunurilor
	 Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Unitatea de măsură
	Cantitatea 
	Suma estimată fără TVA

	1
	Aplicator de Buldog laparoscopic
	Set aplicator  laparoscopic de buldoguri reutilizabil. Lungimea totală 370 +-10mm, diametrul 10 mm compatibil cu troacar de 10mm. In set 6+-1  buldoguri de diferite dimensiuni. Material inox medical, reutilizabil. 
	Set
	2
	8333,33

	2
	Bisturiu cu vârf bont 
	Bisturiu cu vârf bont (ref. J-15-017). Material inox medical, reutilizabil. 
	Bucată
	5
	416,67

	3
	Broșă Kirschner 1.0mm
	Broșă Kirschner 1.0mm,lungimea 250-300 mm. Material inox medical. 
	Bucată
	30
	390,00

	4
	Broșă Kirschner 1.8mm
	Broșă Kirschner 1.8mm,lungimea 250-300 mm. Material inox medical. 
	Bucată
	50
	725,00

	5
	Capse polimerice 
Hem-o-lok Extra-Large (XL)
	Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de mărime Extra Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse)
	Set
	5
	2916,67

	6
	Capse polimerice 
Hem-o-lok Large (L)
	Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de mărime Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp
 (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse)
	Set
	5
	2916,67

	7
	Capse polimerice 
Hem-o-lok Medium-Large (ML)
	Clipse din polimeri biocompatibili pentru clip aplicator de mărime Medium - Large propus, biodegradabile sau care se absoarbe în timp (1 set/cutie conține 10-15 cartridge, fiecare cartridge min. 5 clipse)
	Set
	5
	2916,67

	8
	Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 125 grade
	Micro-foarfeca pentru arterele coronariene, ultra-fine tip Jacobson. Lungimea instrumentului 180mm (+/-5mm). Branșele cu lungimea de 7mm (+/3mm) înclinate la 125 grade cu vârfurile ascuțite. Mânerul rotund, antiderapant. (Echivalent codului de referință: 03-1039 Geister)
	Bucată
	3
	53820,00

	9
	Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 45 grade
	Micro-foarfecă pentru arterele coronariene, ultra-fine tip Jacobson. Lungimea instrumentului 180mm (+/-5mm). Branșele cu lungimea de 7mm (+/3mm) înclinate la 45 grade cu vârfurile ascuțite. Mânerul rotund, antiderapant. (Echivalent codului de referință: 03-1033 Geister).
	Bucată
	3
	45750,00

	10
	Cardiochirurgie (CABG) Micro foarfecă coronariană 90 grade
	Micro-foarfecă pentru arterele coronariene, ultra-fine tip Jacobson. Lungimea instrumentului 180mm (+/-5mm). Branșele cu lungimea de 7mm (+/3mm) înclinate la 90 grade cu vârfurile ascuțite. Mânerul rotund, antiderapant. (Echivalent codului de referință: 03-1037 Geister).
	Bucată
	3
	50230,00

	11
	Cardiochirurgie (CABG) Micro portac anastomoză LIMA-LAD
	Micro-portac Jacobson pentru arterele coronariene(anastomoză LIMA-LAD). Lungimea instrumentului: 205mm (+/-5mm). Branșele drepte cu lungimea de 11mm, lățimea de 0,4mm, inserate cu Sapphire. (Echivalent codului de referință: 03-0195 Geister)
	Bucată
	3
	36000,00

	12
	Cardiochirurgie (CABG) Micro-portac anastomoze distale
	Micro-portac Jacobson pentru arterele coronariene (anastamoze distale). Lungimea instrumentului: 205mm (+/-5mm). Branșele drepte cu lungimea de 11mm, lățimea de 0.8mm, înserate cu Sapphire. Echivalent codului de referință: 03-0205 Geister
	Bucată
	3
	36250,00

	13
	Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil
	Clamp aortic flexibil tunelat (tip Cygnet) cu lungimea 430mm (+/-10mm) cu branșele clampării arcuite,  lungimea branșelor 66mm (+/-2mm), branșele arcuite cu tunel de inserție pentru protecțiile atraumatice de unică folosință.  (Echivalent codului de referință V-10143  Peters surgucical )                                                                                                  
	Bucată
	1
	91666,67

	14
	Cardiochirurgie (MICS). Foarfecă cu înclinare la 30 grade
	Foarfecă cardiochirurgical minim-invaziv pentru valve tip Robust. Dublă acțiune. Branșele înclinate lateral la 30grade. Lungimea instrumentului 290mm(+/-5mm). Grosimea instrumentului de 7mm(+/-1mm). Mânerul acoperit cu material antiderapant. Echivalent codului de referință: 34-7833S Geister
	Bucată
	4
	153333,33

	15
	Cardiochirurgie (MICS). Foarfecă minim-invaziv Potts
	Foarfecă cardiochirurgical minim-invaziv pentru țesuturi tip Potts. Branșele înclinate înainte la 30grade, lungimea branșelor 11mm (+/-2mm). Lungimea instrumentului 290mm(+/-5mm). Grosimea corpul de 5mm(+/-1mm). Mânerul acoperit cu material antiderapant. Echivalent codului de referință: 34-7861S Geister
	Bucată
	2
	75000,00

	16
	Cardiochirurgie (MICS). Portac minim-invaziv pentru v. Aortica
	Portac cardiochirurgical minim-invaziv pentru valva Aortica, destinat pentru fire de sutura 2/0. Lungimea totală a instrumentului: 290mm(+/-5mm). Lungimea de lucru: 170mm(+/-2mm). Diametrul corpului instrumentului: 5mm. Branșele înclinate inserate cu Tungsten. Mânerul acoperit cu material antiderapant. Echivalent codului de referință: 34-7802S Geister
	Bucată
	2
	75000,00

	17
	Cardiochirurgie (MICS). Retractor Weitlaner
	Retractor Weitlaner de reținere cu 4-5 dinți bont bont, adâncimea dinților 27mm  pentru canularea periferică în intervenții cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului: 240mm(+/-10mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referință  30-0617 GEISTER)
	Bucată
	1
	6333,33

	18
	Cardiochirurgie (MIDCAB). Pensă pentru prelevarea arterei mamare
	Pensă cardiochirururgicala pentru MIDCAB, pentru prelevarea arterei mamare. Mânerul negru, anti reflector, antiderapant. Lungimea de lucru a instrumentului: 170mm(+/-5mm). Lungimea totala: 290mm(+/-10mm). Diametrul corpului instrumentului: 2,7mm. Branșele înclinate la 25 grade, unica acțiune, atraumatice cu Sapphire. Echivalent codului de referință: 38-7936S Geister
	Bucată
	1
	38333,33

	19
	Cardiochirurgie Portac de fire metalice
	Portac Baumgartner puternic pentru fire metalice 7/0. Branșele drepte lungimea 2cm (+/-0,5cm) inserție serată, lățimea branșelor 0,5 cm. Inserția branșelor serată, cu Tunsten. Lungimea instrumentului 20cm (+/-5cm). Echivalent codului de referință: BM112R Asesculap
	Bucată
	2
	9166,67

	20
	Cardiochirurgie(CABG). Micropensă GERALD
	Micro-pensă GERALD cu mâner plat. Branșele drepte îngustate cu inserție serată. Lungimea instrumentului. Echivalent codului de referință BD197R Aesculap
	Bucată
	4
	23333,33

	21
	Cardiochirurgie. Clamp de linie și tubulatură
	Clamp de linie puternic (pentru tubulatură conexiunilor cu CEC). Lungimea instrumentului 180mm. Lungimea branșelor 25mm (+/-5mm). Branșele drepte. Echivalent codului de referință AN912R Aesculap
	Bucată
	4
	8000,00

	22
	Cardiochirurgie. Foarfecă Toennis-Adson 175mm
	Foarfecă tip Toennis-Adson. Lungimea instrumentului 175mm (+/-5mm). Branșele curbate tip Delicate bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referință BC273R Aesculap
	Bucată
	4
	21333,33

	23
	Cardiochirurgie. Foarfecă Metzenbaum 230mm
	Foarfecă tip Metzenbaum . Lungimea instrumentului 230mm (+/-5mm). Branșele curbate tip Metzenbaum bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referință: BC287R Aesculap
	Bucată
	4
	24000,00

	24
	Cardiochirurgie. Foarfecă de linie curbat
	Foarfecă de linie tip Mayo cu branșe curbate, design solid. Lungimea instrumentului 170mm (+/-5mm). Branșele curbate bont bont, inserate cu Tunsten. Echivalent codului de referință: BC243R
	Bucată
	4
	21000,00

	25
	Cardiochirurgie. Foarfecă de linie drept
	Foarfecă de linie tip Mayo cu branșe drepte. Lungimea instrumentului 170mm (+/-5mm). Branșele drepte bont bont,  inserate cu Tunsten Echivalent codului de referință: BC242R
	Bucată
	4
	21000,00

	26
	Cardiochirurgie. Portac cu mâner rotund pentru suturarea Aortei
	Portac cu mâner rotund, branșele drepte cu inserție cu diamant (ex. DiaDust), pentru fir 4/0 si mai mic. 2/0. Echivalent codului de referință FM223R Aesculap
	Bucată
	2
	41666,67

	27
	Casolete medicale pentru sterilizare Ø 360
	"Casolete medicale pentru sterilizare
 Destinație: pentru sterilizare materialului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată
 Proprietăți: 
 Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune 
 Tip material inox AISI-304
 capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare
 Dimensiuni: Ø 360 x h190 mm (+/-10mm)
 Forma de ambalare: Ambalat de producător
	Bucată
	4
	5850,00

	28
	Casolete medicale pentru sterilizare 6 litri
	Casolete medicale pentru sterilizare
Destinație: pentru sterilizare materialului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată
Proprietăți:  
Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune 
Tip material inox AISI-304
capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire cu filtru pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare
Dimensiuni: Ø 250 x h160 mm (+/-10mm), Vol 6 litri.
Forma de ambalare: Ambalat de producător
	Bucată
	10
	11666,67

	29
	Casolete medicale pentru sterilizare 9 litri
	Casolete medicale pentru sterilizare
Destinație: pentru sterilizare materialului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată
Proprietăți:  
Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune 
Tip material inox AISI-304
capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire cu filtru pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare
Dimensiuni: Ø 280 x h160 mm (+/-10mm). Vol 9 litri.
Forma de ambalare: Ambalat de producător
	Bucată
	10
	12500,00

	30
	Casolete medicale pentru sterilizare 18 litri
	Casolete medicale pentru sterilizare
Destinație: pentru sterilizare materialului consumabil, pansament și produse medicale în autoclav la sterilizare cu abur sub presiune și sterilizare cu căldură uscată
Proprietăți:  
Rezistentă la sterilizarea cu abur sub presiune 
Tip material inox AISI-304
capac cu sistem de blocare prin clemă, mâner de transportare și sistem de aerisire cu filtru pentru a permite circulația liberă a aburului în timpul ciclului de sterilizare
Dimensiuni: Ø 390 x h160 mm (+/-10mm). Vol 18 litri.
Forma de ambalare: Ambalat de producător
	Bucată
	40
	61666,67

	31
	Ciocănaș anatomic cu cârlig 
	Ciocănaș anatomic cu cârlig, din oțel inoxidabil integral, sterilizabil (Ref: JO-21-1590-1)
	Bucată
	1
	625,00

	32
	Clește pentru extracții dinți  premolari superiori
	Clește pentru extracții pentru dinți  premolari superiori. Material inox medical, reutilizabil. 
	Bucată
	1
	833,33

	33
	Clește pentru extracții dinți  molari superiori
	Clește pentru extracții pentru dinți  molari superiori. Material inox medical, reutilizabil. 
	Bucată
	1
	833,33

	34
	Clește pentru extracții pentru dinți frontali inferiori
	Clește pentru extracții pentru dinți frontali inferiori. Material inox medical, reutilizabil. 
	Bucată
	1
	833,33

	35
	Clește pentru extracții pentru dinți  premolari inferiori
	Clește pentru extracții pentru dinți  premolari inferiori
	Bucată
	1
	833,33

	36
	Clește pentru extracții pentru dinți molari inferiori
	Clește pentru extracții pentru dinți molari inferiori. Material inox medical, reutilizabil. 
	Bucată
	1
	833,33

	37
	Clește pentru extracții pentru dinți frontali superiori
	Clește pentru extracții pentru dinți frontali superiori. Material inox medical, reutilizabil. 
	Bucată
	1
	833,33

	38
	Clip aplicator dimensiune Medium-Large (ML)
	Clip aplicator diametrul de 10 mm, lungimea de lucru de 340 ± 20 mm, dimensiune Medium-Large (ML). (Analog  cu Richard Wolf 8389.911)
	Bucată
	5
	93750,00

	39
	Clip aplicator dimensiune  Extra-Large (XL)
	Clip aplicator de mărime Extra Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil  prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm,
	Bucată
	1
	2500,00

	40
	Clip aplicator dimensiune Large (L)
	Clip aplicator de mărime Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil  prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm
	Bucată
	1
	2500,00

	41
	Clip aplicator dimensiune Medium-Large (ML)
	Clip aplicator de mărime Medium - Large, compatibil cu clipse polimerice, sterilizabil  prin autoclavare, lungimea de 450 ± 30 mm
	Bucată
	1
	2500,00

	42
	Clip aplicator mărimea M
	Clip aplicator mărimea M, lungimea 180 mm
	Bucată
	5
	14583,33

	
	Clipse M
	Clipse mărimea M p/t By-pass  în bloc câte 6 (Echivalent LT-200 albe)
	Bucată
	12600
	63000,00

	43
	Clip aplicator mărimea S
	Clip aplicator mărimea S  compatibil cu clipse LT-100 culoarea albastră , lungimea 180 mm
	Bucată
	6
	17500,00

	
	Clipse S
	Clipse mărimea S p/t By-pass  în bloc câte 6 (Echivalent LT-100 albastru)
	Bucată
	12600
	63000,00

	44
	Clipuri plastice tip HEM-O-LOK-XXL
	Clipuri plastice tip HEMOLOK-XXL. Polimer Non-absorbabile 10 mm printr-un port
	Bucată
	900
	59250,00

	45
	Clipuri titan
	Clipuri titan mărimea ML (Ref: QTY6)
	Bucată
	300
	5000,00

	46
	Cuțit pentru amputație Liston 260x130mm
	Cuțit pentru amputație Liston 260mm. Din material inoxidabil lungimea lamei 13 cm
	Bucată
	2
	750,00

	47
	Cuțit pentru amputație Liston 335x200mm
	Cuțit pentru amputație Liston 335mm (Ref. J-15-185). Din material inoxidabil, lungimea lamei 20 cm
	Bucată
	2
	750,00

	48
	Cuțit pentru coaste, cartilaginos 
	Cuțit pentru coaste, cartilaginos, din otel inoxidabil. (Ref.J-15-048)
	Bucată
	2
	716,67

	49
	Cuțit pentru creier
	Cuțit pentru secționarea țesutului cerebral. Din oțel inoxidabil integral, lungimea lamei de 341mm
	Bucată
	1
	366,67

	50
	Cuțit pentru rezecție
	Cuțit pentru rezecție, cu lamă unică 300x160mm din oțel inoxidabil integral (Ref. Н-43)
	Bucată
	2
	766,67

	51
	Depărtătoare chirurgicale late
	Depărtătoare chirurgicale late (tip Deaver, Richardson sau echivalent ), din oțel inoxidabil, reutilizabile, pentru expunere intra operatorie
	Bucată
	2
	833,33

	52
	Depărtător bucal Minnesota
	Depărtător bucal Minnesota, din oțel inoxidabil, reutilizabile.
	Bucată
	2
	500,00

	53
	Depărtător de gură Davis Boyle
	Depărtător de gură Davis Boyle cu 5 lame schimbabile de diferite dimensiuni, din oțel inoxidabil, reutilizabile.
	Bucată
	1
	833,33

	54
	Depărtător de gura Whitehead
	Depărtător de gura Whitehead, din oțel inoxidabil, reutilizabile.
	Bucată
	1
	833,33

	55
	Depărtător de rană Volcman 
	Depărtător de rană Volcman 
4-dinți ascuțit (Ref. J-19-128)
*Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	2
	500,00

	56
	Disector pentru vase 
	 Disector fin pentru vase.  Lungimea instrumentului 215mm, branșele curbate (Asemănător codului de referință Aesculap BJ080R)
	Bucată
	6
	15000,00

	57
	Electrod Tip cârlig
	Electrod monopolar   
Tip cârlig
diametrul 5 mm 
lungime 33-37 cm
	Bucată
	1
	1666,67

	58
	Electrod Tip tijă
	Electrod monopolar – 1 buc 
Tip tijă
diametrul 5 mm 
lungime 33-37 cm
	Bucată
	1
	1666,67

	59
	Elevator periostal Allen
	Elevator periostal Allen. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	416,67

	60
	Elevator periostal MOLT
	Elevator periostal MOLT. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	416,67

	61
	Extractor pentru capse chirurgicale metalice
	Dispozitiv  mecanic, pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a capselor chirurgicale ale pielii.
Metal: oțel inoxidabil
Să suporte sterilizări multiple
	Bucată
	50
	5625,00

	62
	Ferestrău din inox 300mm 
	Ferestrău din inox 300mm 
 (Ref:JO-21-225)
*Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	416,67

	63
	Capac cu filtru integrat cu 1000 cicluri de sterilizare 
	Sistem de filtrare integrat în capac (lid) pentru container sterilizare
Tehnologie: filtru permanent (PTFE – politetrafluoretilenă)
(Echivalent: Premium / PRIMELine® PRO)
2. Durată de viață- validat pentru ~1000 cicluri de sterilizare
Standard: DIN EN 868-8
3. Caracteristici principale
Filtru permanent cu barieră microbiologică (germ barrier)
Integrat în capac (nu este consumabil separat)
Compatibil cu containere AESCULAP 
Rezistent la: sterilizare repetată, spălare mecanică, temperaturi înalte
4. Material
Filtru: PTFE (politetrafluoretilenă)
Capac: aluminiu sau polimer de înaltă rezistență (în funcție de model)
5.Sterilizare cu abur (steam sterilization)
	Bucată
	102
	46750,00

	64
	Capac cu filtru integrat cu 5000 cicluri de sterilizare 
	Sistem de filtrare integrat în capac (lid) pentru container sterilizare
Tehnologie: filtru permanent (PTFE – politetrafluoretilenă)
(Echivalent: Premium / PRIMELine® PRO)
2. Durată de viață- validat pentru ~5000 cicluri de sterilizare
Standard: DIN EN 868-8
3. Caracteristici principale
Filtru permanent cu barieră microbiologică (germ barrier)
Integrat în capac (nu este consumabil separat)
Compatibil cu containere AESCULAP 
Rezistent la:sterilizare repetată, spălare mecanică, temperaturi înalte
4. Material
Filtru: PTFE (politetrafluoretilenă)
Capac: aluminiu sau polimer de înaltă rezistență (în funcție de model)
5.Sterilizare cu abur (steam sterilization)
	Bucată
	100
	140000,00

	65
	Foarfece anatomic intestinal, drept 210mm.
	Foarfece anatomic intestinal, drept 210mm, din oțel inoxidabil integral. (Ref. J-22-241)
	Bucată
	1
	416,67

	66
	Foarfece chirurgicale bonte, drepte 200mm 
	Foarfece chirurgicale bonte, drepte 200mm (Ref. J-22-008)
din oțel inoxidabil integral, sterilizabil
	Bucată
	2
	833,33

	67
	Foarfece chirurgicale, vertical încovoiate 150mm 
	Foarfece chirurgical tip ''Kuper'' vertical încovoiate  150mm (+/-5mm).
*Reutilizabil, material inox medical. (Ref. J-22-105)
	Bucată
	1
	416,67

	68
	Foarfece ginecologic Model DUBOIS
	Foarfece ginecologic Model DUBOIS, curbat,     L- 27cm. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	7
	8190,00

	69
	Foarfece ginecologic Model SIEBOLD
	Foarfece ginecologic Model SIEBOLD , L-24cm. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	8
	9120,00

	70
	Foarfece Model TOENNIS-ADSON
	Foarfece Model TOENNIS-ADSON pentru disecție, curbat, L-18 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	6
	11500,00

	71
	Foarfece Model WERTHEIM
	Foarfece Model WERTHEIM pentru histerectomie, bont/bont, curbat, puternic, L-223-225mm. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	3
	5750,00

	72
	Forceps biopsie pentru duodenoscop canal 1.8mm
	Forceps biopsie pentru duodenoscop  cu diametrul canalului de 1.8mm; Lungimea minim 170cm.
	Bucată
	2
	225,00

	73
	Forceps de coagulare pentru hemostază endoscopică, cu irigare și brațe rotative
	Forceps de coagulare pentru hemostază endoscopică, cu port de irigare și brațe rotative. Deschidere: 5mm; diametru:2,3mm; lungimea de lucru :1650-2000mm.
	Bucată
	10
	37500,00

	74
	Forceps pentru biopsie fierbinte, cu port de irigare
	Forceps pentru biopsie fierbinte, cu port de irigare, forma brațelor: cupe ovale de 2,3 mm. Lungimea de lucru:1600-2400mm
	Bucată
	5
	3750,00

	75
	Instrument pentru suturarea fasciei
	Instrument pentru suturarea fasciei
diametrul 3 mm 
Lungime 15-21 cm
*Reutilizabil, material inox medical. Autoclavabil
	Bucată
	2
	3333,33

	76
	Lamă sternală pentru retractor tip ADAMS
	Lamă sternală compatibilă cu retractorul ADAMS. 1 bucată= o pereche de lame (pentru branșa dreaptă și stângă a retractorului). Lățimea lamelor: 50mm(+/-5mm). Lungimea lamelor: 40mm(+/-5mm).*Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	25000,00

	77
	Luxator pentru extracții dentare drept
	Luxator pentru extracții dentare drept. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	1666,67

	78
	Luxator pentru extracții dentare curbat dreapta.
	Luxator pentru extracții dentare curbat dreapta. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	1666,67

	79
	Luxator pentru extracții dentare curbat stângă.
	Luxator pentru extracții dentare curbat stângă. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	1666,67

	80
	Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat dreapta.
	Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat dreapta. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	1666,67

	81
	Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat stângă.
	Luxator pentru extracții dentare rădăcini radiculare curbat stângă. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	1666,67

	82
	Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta.
	Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	1666,67

	83
	Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta.
	Luxator pentru extracții dentare apex dentar curbat dreapta. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	1666,67

	84
	Mâner tip Ligasur pentru operații deschise tip Maryland
	 Instrument unica folosință L-230mm  , D- 5mm. Mâner tip Ligasur pentru operații deschise tip Maryland cu vârfuri bonte, curbate,  deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale.
 (Asemănător codului de referință LF 1923 pentru aparatul Valleylab LS10 Generator Medtronic aflat in dotare in instituție)
	Bucată
	10
	41666,67

	85
	Mâner tip Ligasure -pentru operații laparascopice tip Maryland
	Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, fălcile  5mm. (Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator aflat în dotare in instituție) Steril.
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
	Bucată
	10
	155082,60

	86
	Mâner tip Ligasure -pentru operații laparascopice tip Maryland
	Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 23cm, fălcile  5mm. (Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator aflat în dotare in instituție) Steril.
* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.
	Bucată
	5
	77541,30

	87
	Oglindă laringiană
	Oglindă laringiană cu mâner, diametrul 26 mm
	Bucată
	6
	600,00

	88
	Oglindă stomatologică
	Oglindă stomatologică cu mâner, fără mărire, diametrul 23 mm
	Bucată
	6
	500,00

	89
	Pensetă anatomică DE BAKEY
	Pensetă anatomică De BAKEY atraumatică drept 240mm ( 9  1/2 inci ), lățime fălci 3,50mm, zimțată ( Echivalent codului de referință FB 407R AESCULAP )
	Bucată
	10
	19166,67

	90
	Pensetă dințată, palmată 15 cm 
	Penseta dințată, palmată 15 cm (Ref. J-16-119), material inox medical reutilizabil
	Bucată
	2
	833,33

	91
	Pensă bipolară fălci drepte, duble fenestrate 
	Pensă bipolară pentru disecție vârf rotunjit  fălci drepte, duble fenestrate, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, mâner cu conector bipolar, rotativa 360 grade, demontabilă in maxim 3 părți componente : mâner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spălare cu dop
	Bucată
	1
	8333,33

	92
	Pensă bipolară vârf tip Maryland
	Pensă bipolară pentru disecție, vârf tip Maryland, fălci curbe, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, mâner cu conector bipolar rotativa 360 grade, demontabilă in maxim 3 părți componente : mâner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spălare cu dop
	Bucată
	1
	8333,33

	93
	Pensă cu cremalieră p/u albituri (Backhaus)
	Pensă cu cremalieră p/u albituri 100-120mm (+/-5mm), (Backhaus).
*Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	2
	200,00

	94
	Pensă Model HEANY-BALLENTIN
	Pensă Model HEANY-BALLENTIN pentru histerectomie, curbată, L-25 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	14
	17500,00

	95
	Pensă model WERTHEIM
	Pensă model WERTHEIM pentru histerectomie, L-25 cm. *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	14
	10150,00

	96
	Pensă pentru disecție vârf cu fălci angulate la aproximativ 90 grade 
	Pensă pentru disecție, vârf cu fălci angulate la aproximativ 90 grade, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 15±3mm, dubla deschidere, mâner cu conector monopolar, fără cremaliera, rotativa 360 grade, demontabilă în maxim 3 părți componente : mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
	Bucată
	1
	4166,67

	97
	Pensă pentru disecție vârf cu fălci atraumatice
	Pensă pentru disecție, vârf cu fălci atraumatice, diametrul 10 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 42±5mm, dubla deschidere, mâner cu conector monopolar, cu cremaliera
rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
	Bucată
	2
	8333,33

	98
	Pensă pentru disecție Kelly Maryland 
	Pensă pentru disecție, vârf cu fălci curbe lungi Kelly Maryland, diametrul 5 mm, lungime 41-46 cm, lungimea branșelor 22±3mm, dubla deschidere, mâner cu conector monopolar cu cremalieră, rotativa 360 grade, demontabilă in maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
	Bucată
	2
	8333,33

	99
	Pensă pentru îndepărtarea corpilor străini cornee
	Pensă pentru îndepărtarea corpilor străini cornee.
	Bucată
	1
	250,00

	100
	Pensă pentru prehensiune drepte, fenestrate
	Pensă pentru prehensiune, vârf cu fălci lungi, drepte, fenestrate. diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 36±5mm
mâner cu conector monopolar
mâner fără cremalieră
	Bucată
	2
	10000,00

	101
	Pensă pentru prehensiune fălci scurte tip cupă
	pensă pentru prehensiune pentru biopsie, fălci scurte tip cupă, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 15±3mm, mâner cu conector monopolar fără cremalieră. Rotativă 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
	Bucată
	2
	8333,33

	102
	Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate
	Pensă pentru prehensiune  
vârf cu fălci lungi, curbate, atraumatice, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 26±5mm, mâner cu conector monopolar, fără cremalieră, rotativa 360 grade demontabilă în maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
	Bucată
	2
	10000,00

	103
	Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate
	Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, curbate, atraumatice, diametrul 5 mm, lungime 41-46 cm, lungimea branșelor 26±5mm, mâner cu conector monopolar cu cremalieră
rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru, teacă izolată, cu port spălare cu dop
	Bucată
	2
	10000,00

	104
	Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci lungi, drepte
	Pensă pentru prehensiune, vârf cu fălci lungi, drepte, fenestrate, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 26±5mm
mâner cu conector monopolar fără cremalieră.
	Bucată
	10
	50000,00

	105
	Pensă pentru prehensiune vârf cu fălci scurte, drepte
	Pensă pentru prehensiune, vârf cu fălci scurte, drepte, fenestrate, diametrul 5 mm, lungime 33-37 cm, lungimea branșelor 19±3mm, mâner cu conector monopolar fără cremalieră, rotativa 360 grade demontabilă in maxim 3 părți componente : mâner, teaca, element de lucru, teaca izolata, cu port spălare cu dop
	Bucată
	2
	10000,00

	106
	Pensă standard chirurgicală 150mm
	Pensă standard chirurgicală 150mm pentru pansamente 
	Bucată
	10
	1458,33

	107
	Perie de curățare pentru endoscop 1.8mm
	Perie de curățare pentru endoscop cu 2 capete. Lungimea totală 2300mm,deametru total 1,8 mm. Lungimea perii 20mm,deametru perii 5mm
	Bucată
	400
	9673,33

	108
	Perie de curățare pentru endoscop 1.6mm
	Perie de curățare pentru endoscop cu 2 capete lucrătoare. Lungimea totală 2300mm,deametru total 1,6mm. Lungimea perii 20mm,deametru perii 3mm
	Bucată
	400
	9673,33

	109
	Port-ac fălci curbe spre stângă
	Port-ac cu miner tip V. Fălci curbe spre stângă. diametrul 5 mm. Lungime 33-36 cm 
Autoclavabil
	Bucată
	2
	10833,33

	110
	Port-ac fălci drepte
	Port-ac cu mâner tip V. Fălci drepte. diametrul 5 mm. Lungime 33-36 cm, Autoclavabil
	Bucată
	2
	10833,33

	111
	Recipient de sterilizare medicală 285x280x200mm
	Recipientele de sterilizare de dimensiuni medii  pentru sterilizarea, depozitarea și transportul implanturilor, instrumente chirurgicale, echipamente chirurgicale și textile. Formate din două părți principale: recipientul și capacul. Corpurile principale ale cutiilor și capacelor sunt din aluminiu de calitate. Cu orificii pentru aer pe suprafața capacului, cu o garnitură de silicon, suport de filtru blocabil din oțel inoxidabil/aluminiu/plastic cu o garnitură de etanșare în jurul său, care menține filtrele plasate în poziția centrală pe interiorul capacului. Dimensiuni 285x280x200mm +/-10%
	Bucată
	2
	10000,00

	112
	Recipient de sterilizare medicală 465x280x150mm
	Recipientele de sterilizare de dimensiuni medii  pentru sterilizarea, depozitarea și transportul implanturilor, instrumente chirurgicale, echipamente chirurgicale și textile. Formate din două părți principale: recipientul și capacul. Corpurile principale ale cutiilor și capacelor sunt din aluminiu de calitate. Cu orificii pentru aer pe suprafața capacului, cu o garnitură de silicon, suport de filtru blocabil din oțel inoxidabil/aluminiu/plastic cu o garnitură de etanșare în jurul său, care menține filtrele plasate în poziția centrală pe interiorul capacului. Dimensiuni 465x280x150mm +/-10%
	Bucată
	2
	11666,67

	113
	Reducer trocar
	Reducere diametrul de la 12 la 5 mm
	Bucată
	4
	12666,67

	114
	Reflector frontal ORL
	Reflector frontal ORL. D - 100 mm
	Bucată
	6
	5000,00

	115
	Riglă interpupilară
	Riglă interpupilară
	Bucată
	1
	166,67

	116
	Riglă pupilară
	Riglă pupilară
	Bucată
	1
	166,67

	117
	Rigle/compas chirurgical
	Rigle și compas chirurgical, din oțel inoxidabil sau material echivalent, reutilizabile, pentru măsurători și planificare chirurgicală
	Set
	2
	1666,67

	118
	Saltea de silicon tip plasă 236x250mm
	Saltea silicon tip plasă 236×250 mm pentru instrumente chirurgicale
( Echivalent Cod referință: JF941)
Tip: mat poziționare / protecție instrumente
Compatibilitate: container 1/2 (half-size)
Material: silicon medical (medical grade)
Structură: tip plasă (mesh perforat)
Proprietăți:
antiderapant (fixare sigură a instrumentelor)
flexibil și rezistent, fără latex
Compatibilitate sterilizare
 autoclavabil (sterilizare cu abur)
rezistent la cicluri repetate de: spălare mecanică, dezinfecție termică
	Bucată
	50
	64500,00

	119
	Saltea de silicon tip plasă 240x250mm
	Saltea silicon tip plasă 240×250 mm pentru instrumente chirurgicale ( Echivalent Cod referință: JF938)
Tip: mat poziționare / protecție instrumente
 Compatibilitate: container 1/2 (half-size)
Material: silicon medical (medical grade)
Structură: tip plasă (mesh perforat)
Proprietăți:
antiderapant (fixare sigură a instrumentelor), flexibil și rezistent, fără latex
Compatibilitate sterilizare: autoclavabil (sterilizare cu abur), rezistent la cicluri repetate de: spălare mecanică, dezinfecție termică
	Bucată
	50
	31250,00

	120
	Seringa pentru anestezie stomatologica
	Seringa pentru anestezie stomatologica. Reutilizabilă.
	Bucată
	2
	3333,33

	121
	Sonda anatomica cu marcaj, p/u cadavre З-36
	Sonda anatomica cu marcaj, p/u cadavre З-36 *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	66,67

	122
	Sonda chirurgicală canelată 170mm
	Sonda chirurgicală canelată 170mm *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	125,00

	123
	Sondă chirurgicală, dublu butonată 250x 2 
	Sondă chirurgicală, dublu butonată 250x 2 (Ref: ЗН-17-1)
 *Reutilizabil, material inox medical.
	Bucată
	1
	83,33

	124
	Trocar D-4mm 
	Trocar D-4mm cu mâner (Ref: J-14-004) *Reutilizabil, material inox medical
	Bucată
	5
	1250,00

	125
	Tub exterior
	Tub exterior izolator 5/5 mm 310 mm (Ref: PM 973R)
	Bucată
	6
	7200,00

	126
	Tub interior
	Inserție metalica tub pentru 5/5 mm 310 mm (Ref: PM600201)
	Bucată
	6
	7800,00

	127
	Tub interior
	Inserție metalica tub pentru 5/5 mm 370 mm (Ref: PM618201)
	Bucată
	6
	7800,00

	128
	Valve multifuncționale 11 mm
	 Valve multifuncționale diametrul 11 mm. Compatibil  la canula  (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru  110± 10mm,  cu conector robinet pentru insuflator,, capăt distal oval oblic.
*Reutilizabil, material inox medical.( Echivalent codului  30103 H2 )
	Bucată
	20
	5000,00

	129
	Valve multifuncționale 6 mm
	 Valve multifuncționale diametrul 6 mm.Compatibil  la canula  (port laparoscopic) de 6 mm diametru, parte de lucru  110± 6 mm,  cu conector robinet pentru insuflator,, capăt distal oval oblic.
*Reutilizabil, material inox medical.( Echivalent codului  30160 H2 )
	Bucată
	20
	4166,67

	 
	 
	TOTAL
	 
	 
	2282937,23



Valoarea totală estimată a procedurii de achiziție: 2282937,23 lei

Cantitatea totală indicată în documentația de atribuire per lot are caracter estimativ. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a diminua cantitatea ce urmează a fi contractată cu până la 15%, în funcție de necesitățile reale și/sau de resursele financiare disponibile, fără ca această diminuare să constituie temei pentru refuzul operatorului economic declarat câștigător de a semna sau executa contractul pentru cantitatea diminuată.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
		Prin oferte alternative se subânțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiior tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.
Ofertanţii pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă. 
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 90 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS, începând cu data de 01.01.2027.
1. [bookmark: _Hlk203652720]Condiții speciale de predare-primire
2.1. Conform prevederilor pct. 2.1. din partea generală a contractului livrarea se realizează în condiții Inconterms 2020 DDP (Delivered Duty Paid), ce presupune că toate riscurile și costurile aferente transportului, manipulării, taxelor și formalităților vamale sunt în sarcina vânzătorului, până la momentul în care marfa este predată în mod efectiv beneficiarului, la locul de livrare. 

2.1.1. Obligațiile vânzătorului: 
1. organizarea și suportarea integrală a transportului până la locul de livrare; 
1. asigurarea descărcării mărfii la locul indicat, inclusiv la etaje superioare, dacă este cazul, prin utilizarea mijloacelor proprii sau a subcontractanților;
1. utilizarea echipamentelor adecvate pentru manipularea mărfurilor (ex. cărucioare, lifturi mobile, platforme);
1.  asigurarea integrității și calității produselor până la recepția finală de către beneficiar. 

2.1.2 Obligațiile beneficiarului: 
1. asigurarea prezenței personalului desemnat și instruit pentru realizarea recepției cantitative și calitative a produselor, la data și ora comunicate; 
1. verificarea conformității mărfii cu comanda și documentele de livrare; 
1. confirmarea recepției prin semnătură și ștampilă; 
1. facilitarea accesului pe teritoriul instituției conform procedurilor interne.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică 
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk85702559]Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Cererea de participare
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Modul de elaborare a Specificației tehnice
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:
- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;
- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).
În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
NOTĂ:
Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.
Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.
Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi
comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.
	DA

	3
	Modul de elaborare a Specificației de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	- 2% din valoarea ofertei fără TVA.
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.
	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.
	DA

	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.”
Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Declarație
	[bookmark: _Hlk203724610][bookmark: _Hlk112339082]cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,
	DA

	12
	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată
	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.
Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.
Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.
	DA

	13
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	14
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat servește drept temei de descalificare a ofertei)
Notă:
Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
	DA

	15
	DECLARAȚIE
	* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:
- Producătorul sau logo-ul producătorului
- Codul instrumentului
- Țara de origine
- Stainless (oțel inox)
- Marcajul CE
Testul la coroziune pentru material conform EN ISO 13402 (Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure) sau echivalentul. Finalizarea Satin - marginile și fațada instrumentului să fie șlefuite bine. Instrumentele ar trebui să aibă cel mai fiabil și mai stabil design, permițând eforturi maxime în utilizare.
* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.
* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.
* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.- Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	
18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	18
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	19
	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)
	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Notă: 8 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.
	DA



17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat
			Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
[bookmark: _Hlk149572187]Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției
Beneficiar:	MF-TT Chișinău-bugetul de stat
			Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract. 
Notă: 8 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: Nu se aplică 
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă: în lei.
23. [bookmark: _Hlk104891147]Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț. 
NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
30. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
37. Data publicării anunțului de intenție: 01.07.2026
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 01.07.2026
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________
[bookmark: _Hlk104891106]se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                        Gheorghe GORCEAG 
