## Лист2
Nr. procedura | denumirea procedurii | Nr. lot | Denumire lot | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Țara de origine/ Producător | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
ocds-b3wdp1-MD-1771938558793 | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 6) | 12 | Monitor holter TA | 7 | 7333.33 | 8800 | 51333.31 | 61600 | ABPM50 / China/ CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO.,LTD | Monitor Ноltеr ТА Parametrul Specificația Descriere Monitor Holter TA automat, portabil, purtat de pacient daTip pacienți Adulți și pediatrici da Metodă de măsurare Oscilometrică daDurata monitorizării Minim 24 ore da Protocol de măsurare Intervale programabile 5-60 min p 23-24, p 59Programe zi/noapte separate da, p 23-24, p 73-74, p 71Buton Event sau metodă echivalentă de înregistrare a evenimentelor obligatoriu p 61-62, p 72 TA 40-270mmHg p 27/0-290mmHg Specificatii Tehnicepuls 40–240 bpm p 43 User Manual / Specificatii TehnicePrecizia TA 3 mmHg Specificatii Tehnice Afișaj TFT color display Specificatii Tehnice Semnal acustic obligatoriu p 7 USer Manual Memorie internă 300 măsurători da, Specificatii Tehnice, 300-prin metoda manuala, 350- metoda automata Stocare date Card de memorie inclus sau metodă echivalentă de stocare - calculator prin USB Conectivitate USB p 8,11 USer ManualSoftware cu cheia de licenta obligatoriu da Accesorii incluse Manșetă braț din cauciuc-1 buc (mărimi S / M / L dispoznibile la solicitarea beneficiarului) daManșete braț din cauciuc de rezervă 2 buc da baterii reîncărcabile -2 buc da Încărcător 220V inclus, obligatoriu da USB cable obligatoriu da Husă pentru dispozitiv obligatoriu daCurea pacient obligatoriu daAlimentare 2× baterii AA (NiMH reîncărcabile sau echivalent). daGreutate 300 g cu baterii da Validare echivalent - CE, MDR Garanție Minim 24 luni.