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la Documentația Standard aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021


[bookmark: _Hlk104890397]ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2027
 prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV : 33100000-1
	Nr. lot
	Denumirea loturilor
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Unitatea de măsură
	cantitatea
	Valoarea estimativă

	1
	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie  ( 004221 )
	Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon
De unică folosință, steril
Pentru manipularea țesuturilor, hemoragiei și sângerării (echivalent cu  GRIESHABER® Backflush)
	Bucată
	56,00
	110040,00

	2
	Banda Shirmer nr.100  ( 004222 )
	Benzi OFTALMalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți)
	Bucată
	1.500,00
	5475,00

	3
	Bastonase igienice auriculare  ( 004223 )
	Bastonase igienice auriculare pe băț de plastic. Ambalare până la 200 bucăți
	Bucată
	12.000,00
	1091,40

	4
	Bastonase igienice auriculare pe lemn  ( 004224 )
	Bastonase igienice auriculare pe băț de Lemn. Ambalare până la 200 bucăți
	Bucată
	37.000,00
	4327,15

	5
	Burete absorbant oftalmic  ( 004225 )
	Bureti absorbanti fara scame (Bastonase tupfer oftalmologice), din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi,
	Bucată
	3.750,00
	15000,00

	6
	Benzi de silicon  ( 004226 )
	Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina,  circlaj 2 mm latimea, steril (echivalent G-34620 Geuder)
	Bucată
	200,00
	59626,00

	7
	Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon  ( 004227 )
	1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2)  Diametru 2,0 - 2,1  x  0,75 - 1,0 mm; 3)steril; 4) Din silicon; (echivalent G-34642 Geuder)
	Bucată
	125,00
	24326,25

	8
	Tub de silicon  ( 004228 )
	1) Tub de silicon pentru intubare nazolacrimala; 2)  Ø 0.94 mm silicon tube/ 53mm & 0.8 mmØ metallic probe - 53 mm; / + inca un  Ø 1,18mm silicon tube / 40 mm long & 0.7mm Ø  metallic probe
	Bucată
	20,00
	4782,60

	9
	Brilliant blue  ( 004229 )
	solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml ),  colorant pentru uz intraocular  seringa preumpluta cu canula
	Bucată
	65,00
	40495,00

	10
	Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular  ( 004230 )
	Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml
	Bucată
	180,00
	102645,00

	11
	Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular  ( 004231 )
	Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml
	Bucată
	150,00
	85537,50

	12
	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004232 )
	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
	Bucată
	3.980,00
	69650,00

	13
	Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004233 )
	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
	Bucată
	11.600,00
	208182,88

	14
	Canula cu vârf moale la polisare 25G  ( 004234 )
	Canula cu vârf moale la polisare 25 G, angulata la 7-8 mm de la varf, 50 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.
	Bucată
	850,00
	8287,50

	15
	Canula cu vârf moale la polisare 27G  ( 004235 )
	Canula cu vârf moale la polisare 27 G, angulata la 7-10 mm de la varf, 40 mm, steril, Pentru lustruirea și curățarea cortexului rezidual din punga capsulară în pregătirea pentru introducerea lentilei intraoculare.
	Bucată
	1.500,00
	42660,00

	16
	Canula getabila 23G, angulată Canula getabila 23G ( 004236 )
	Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
	Bucată
	3.100,00
	27094,00

	17
	Canula getabila 25G, angulată Canula getabila 25G ( 004237 )
	Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
	Bucată
	4.800,00
	48000,00

	18
	Canula getabila 27G, angulată Canula getabila 27G ( 004238 )
	Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril.
	Bucată
	10.420,00
	88257,40

	19
	Canula getabila 27G, dreapta  ( 004239 )
	Canula viscoelastic 27 G , dreapta, sOFTALM tip (virf de silicon) . Vârfuri flexibile din silicon cu flux mare, care oferă acces blând la retină.
	Bucata
	170,00
	5667,80

	20
	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția  ( 004240 )
	Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția 27 G,40mm, angulata  la 6-8 mm, BOND, steril
	Bucată
	1.824,00
	23712,00

	21
	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului  ( 004241 )
	Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului - Kratz- 23 G, angulata la 8-9 mm de la varf, 60 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent.
	Bucată
	550,00
	20776,25

	22
	Capsuloretractor Capsuloretractor, set din 5 ( 004242 )
	Flexibil, din polypropilen sau nylon,  cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 4-5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.
	Bucată
	63,00
	27720,00

	23
	Casete  facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon ( 004244 )
	Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon
	Bucată
	1.250,00
	2291675,00

	24
	Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie Constellation Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie ( 004245 )
	1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile;
	Bucată
	496,00
	4973218,40

	25
	Casete pentru facoemulsificare Constellation Casete pentru facoemulsificare C ( 004246 )
	1) Casete pentru  facoemulsificare la  Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile;
	Bucată
	386,00
	883940,00

	26
	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G  ( 004247 )
	Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril
	Bucată
	100,00
	260448,00

	27
	Cirlige iriene (Iris retractors)  ( 004248 )
	Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon.
	Bucată
	82,00
	20336,00

	###
	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc  ( 004249 )
	Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acri1ic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat  pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
	Bucată
	605,00
	1300750,00

	29
	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus  ( 004250 )
	Cu cartuș pentru incizia 2,2 – 2,4 mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile. Acrilic, hidrofob, biomaterial feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat copolimer. 
Optic asimetric biconvex 6,0 mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade, margine patrată de 360º. Indice de refracție:1,55, obligator sa fie indicate, pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm,filtru lumina albastră.
Constanta A:  SRK/T metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119.1, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Se acceptă oferta unui spectru mai  larg de dioptrii.
Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cît și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj  (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril , cît și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.
	Bucată
	1.671,00
	3183956,82

	30
	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus  ( 004251 )
	Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrica +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
	Bucată
	754,00
	955740,24

	31
	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector  ( 004252 )
	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic,  asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A  metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5.  Indice de refractie - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de  0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu  pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
	Bucată
	2.652,00
	2849441,40

	32
	Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica  ( 004253 )
	Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm.  Angulatia hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrica: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
	Bucată
	2,00
	1280,02

	42
	Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus  ( 004254 )1720
	Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.  *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *
	Bucată
	775,00
	1179937,50

	34
	Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector  ( 004256 )
	Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D,  + 30.0 -+ 40.0D,  pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.  cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la  2,2 mm .  *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
	Bucată
	300,00
	357001,20

	35
	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.  ( 004257 )
	Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D.  Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
	Bucată
	600,00
	528000,00

	36
	Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus.  ( 004258 )
	Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică -  -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D pînă la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare,  cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
	Bucată
	1.600,00
	1376000,00

	37
	Cristalin artificial multifocal  ( 004259 )
	Cristalin artificial camera posterioară trifocal pliabil biomaterial copolimer hidrofob, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat cu filtru pentru UV si lumina albastră. 
Optic biconvex asferic cu zona diafractivă de 4,5 mm. Partea optica cu diametrul de 6,0mm, haptica 13,0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție:1,55.
Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.7, să fie indicată obligatoriu pe mabalajul exterior. Gama dioptrică: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cu o putere de adaugare pentru vederea intermediară de +2,17 si vederea de aproape de +3,25. Se acceptă oferta unui spectru mai  larg de dioptrii.
Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cît și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj  (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril , cît și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor.
Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.
	Bucată
	20,00
	257120,00

	42
	Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic  ( 004260 )
	Cristalin artificial acrylic, hidrofob, copolimer, rezistent la microvacuole (glistenings free) feniletilacrilat/hydroxyetilmetacrilat cu filtru pentru UV +400nm si lumina albastră. 
Optic biconvex 6,0 mm., haptica 13,0mm, agulația hapticelor 0 grade, angulatia hapticelor 0 grade, marginea pastrată 360º.
Destinat inciziei  2,2 – 2,4 mm, cartuș inclus.
Gama dioptrică: pasul de +0.5D pentru gama dioptrică +6,0 D +30,0 D. Cilindrul 1,0-6,0D. Se acceptă oferta unui spectru mai  larg de dioptrii.
Constanta A: SRK/T metoda biometrică 119,1, metoda prin imersie 118.8. 
Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cît și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj  (sterile minim 24 luni , pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalaj steril, cît și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).
Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie expres indicate în broșura/catalogul sau ambalajul produsului astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibil.
	Bucată
	15,00
	135750,00

	39
	Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat  ( 004261 )
	Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°.  Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D  +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D,  pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.  Cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la  2,2 mm .  * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
	Bucată
	200,00
	285600,00

	40
	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala)  ( 004262 )
	Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1.2-1.3 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. (Scleral Knife)
	Bucată
	1.810,00
	99550,00

	41
	Cutit oftalmic chirurgical 45 grade  ( 004263 )
	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi  45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45) Disecție sclerală lamelară (Stab/Side port)
	Bucata
	636,00
	34980,00

	42
	Cutit oftalmic chirurgical model crescent  ( 004264 )
	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , teșita în sus,  satinat, steril
	Bucata
	412,00
	47380,00

	43
	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm  ( 004265 )
	Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1.2-1.4 mm cu tăiş lateral, steril.  Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm +  0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 +  0,2mm, lațimea tăietoare - 0,2-0,3mm (Slit Knife)
	Bucată
	1.646,00
	90530,00

	44
	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm  ( 004266 )
	Cutit oftalmic pentru chirurgia globului ocular (incizie de baza in chirurgia cataractei), 2.6 mm. Cutit cu miner complet, latimea lamei 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi de 45 grade, cu tais lateral, cu marker de 2 mm. Material - otel inoxidabil (aleaj - austenit
	Bucată
	2.000,00
	120000,00

	45
	Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm  ( 004267 )
	Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. (echivalent CLEAR CORNEAL KNIVES)
	Bucată
	116,00
	11252,00

	46
	Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm  ( 004268 )
	Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral.   Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)
	Bucată
	4.050,00
	243000,00

	47
	Dispozitive intubatie lacrimala  ( 004270 )
	Dispozitive intubatie lacrimala cu  2 probe, 23 G x 11 cm, varfuri in oliva, tub silicon 300-350 mm, in set,  
Proiectat pentru tratamentul chirurgical, repararea și irigarea sistemului nazolacrimal
	Bucată
	5,00
	1750,00

	48
	Foarfece endooculare cu tăiere vertical  ( 004271 )
	Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril
	Bucată
	30,00
	97612,80

	49
	Foarfece endooculare Curved  ( 004272 )
	Foarfece endooculare 25 G Curved, steril
	Bucată
	50,00
	130750,00

	50
	Hialuronat de sodiu 1%  ( 004273 )
	Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară).  în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. Viscozitate circa 30.000 mPas           osmolitate 270-400mOsm/kg
	Bucată
	5.270,00
	632400,00

	51
	Hialuronat de sodiu 1,4%  ( 004274 )
	Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea  400 000 - 600 000 mPas, manipulare ușoară.  în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila.
	Bucata
	1.520,00
	349600,00

	52
	Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului  ( 004275 )
	Implant OFTALMalmic biocompatibil, sistemul de drenaj, lungimea 2,64mm.

Diametrul lumenului 50 μm, diametrul extern 0,4mm; 27G, preloaded.
	Bucată
	7,00
	86263,38

	53
	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune ( 004276 )
	Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril
	Bucata
	50,00
	29000,00

	54
	Inel intracapsular steril 10/11 Inel intracapsular steril ( 004277 )
	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm
	Bucată
	140,00
	25667,60

	55
	Inel intracapsular steril 12/13 Inel intracapsular steril ( 004278 )
	Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm
	Bucată
	190,00
	34834,60

	56
	Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System  ( 004279 )
	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm.
	Bucată
	400,00
	166000,00

	57
	Marcher chirurgical  ( 004280 )
	Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia OFTALMalmică, fiecare ambalată sterilă) cu vârf Tip Ultra fin (0,5 mm)
	Bucată
	172,00
	15480,00

	58
	Pense endooculare ILA  ( 004281 )
	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril
	Bucată
	112,00
	360640,00

	59
	Pense endooculare Tips: MAX Grip  ( 004282 )
	Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril
	Bucată
	172,00
	553840,00

	60
	Perfluoro-decalin  ( 004283 )
	sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringa de 7 ml.
	Mililitru
	630,00
	66868,20

	61
	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System  ( 004284 )
	Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20GA;
	Bucată
	12,00
	40920,00

	62
	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI PIESE p/u irigatie-as537piratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI ( 004285 )
	PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta
	Bucată
	130,00
	58240,00

	63
	Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon  ( 004286 )
	Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon,  DSP 25G, steril,unica folosinta
	Bucată
	160,00
	236960,00

	64
	Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation  ( 004287 )
	"Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril
	Bucată
	50,00
	148250,00

	65
	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon  ( 004288 )
	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA  steril,unica folosinta
	Bucată
	126,00
	598500,00

	66
	Set pentru injectarea uleiului de silicon  ( 004289 )
	Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G
	set
	106,00
	104689,84

	67
	Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon  ( 004290 )
	Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon
	Bucată
	2.150,00
	462250,00

	68
	Sonda endolaser  ( 004291 )
	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril.
	Bucată
	100,00
	267000,00

	69
	Sonda endolaser 25 g,  curbata  ( 004292 )
	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril.
	Bucata
	160,00
	378352,00

	70
	Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor ( 004293 )
	Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta).
	Bucată
	15,00
	27750,00

	70
	Trepane pentru transplant de cornee jetabile Trepane pentru transplant de cornee jetabile  recipient ( 004294 )
	Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0-9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepa).
	Bucată
	15,00
	27750,00

	71
	Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G  ( 004295 )
	25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril
	Bucată
	230,00
	317871,50

	72
	Ulei de Silicon 1300 cSt  ( 004296 )
	Ulei de silicon 1300 cSt (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringa preincarcata sterila de 10 ml
	Flacon
	150,00
	99000,00

	73
	Ulei de Silicon 5700  ( 004297 )
	Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată
	Flacon
	160,00
	174400,00

	74
	Vârf endodiatermo compatibil  cu  aparatul ALCON INFINITI  ( 004298 )
	Vârf endodiatermo compatibil  cu  aparatul ALCON INFINITI,  DSP 25G steril,unica folosinta
	Bucată
	20,00
	27178,00

	75
	Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System  ( 004299 )
	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 ˚, jentabil  de unică folosință, steril .  Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip
	Bucată
	360,00
	371502,00

	76
	Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml ( 004300 )
	Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular
	Bucată
	190,00
	71307,00

	77
	Viscoelastic în seringă 1ml  ( 004301 )
	Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu  solutie chondroitin sulfat 20mg, in seringa de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular.
	Bucată
	600,00
	225180,00

	78
	Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml  ( 004302 )
	Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie OFTALMalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G.   Viscozitatea minima  4500 cPs.
	Bucată
	7.840,00
	372400,00

	79
	Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml ( 004303 )
	Hydroxypropyl methylcellulose 2%  -  soluție viscoelastică  OFTALMalmica, transparentă, isotona, apirogena, in seringa de 5 ml.  Sterilă. Viscozitatea NLT 4500-5500 cPs
	Bucată
	300,00
	8790,00

	80
	Vopsea pentru capsula anterioara  ( 004304 )
	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringa (flacon) de unica folosință, cu un fiting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată
	Flacon
	725,00
	23925,00

	81
	Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV  ( 004305 )
	Cristalin monofocal  foldabil, asferic, preincarcat, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil- hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm.   Constanta A  biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D;  pasul 1,0 D  pina la +10,0D

*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
	Bucată
	540,00
	1555200,00

	4
	Cristalin  artificial foldabil (EDOF)  progresiv preincarcat.  ( 004306 )
	Cristalin  artificial progresiv  (EDOF) foldabil  preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob.  Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opticii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Constanta A 118,6 biometrica. Gama dioptrica: de la 
+ 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D.

*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
	Bucată
	76,00
	720480,00

	83
	Cristalin progresiv toric (EDOF) preincarcat  ( 004307 )
	Cristalin  artificial progresiv  (EDOF) toric, foldabil  preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob.  Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Diametrul opecii 6,0 mm, diametrul total 10,75- 11,0 mm, angulatia 5 gr. Indicele de refractie 1, 46. Gama dioptrica: de la  +7 D la +32 . pasul 0,5D, cyl: 1- 4,5D cu pasul 0,5 D
*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
	Bucată
	25,00
	297000,00

	84
	Cristalin toric, preincarcat  ( 004308 )
	Cristalin  artificial toric, foldabil,  preincarcat, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob.  Asferic biconvex, pentru incizii de 2,2 mm. Constanta A 118,6 biometrica.,  Indicele de refractie 1, 46. Diametrul opecii 6,0 mm.  Gama dioptrica: + 0 D la +30D . pasul 0,5 D la dioptriile +10 D - +30D; pasul 1,0 la dioptriile 0D - +10D.  Cyl: 1,5 - 4,5D cu pasul 0,5D  

- *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
	Bucată
	21,00
	100800,00

	85
	Cristalin multifocal toric (S forma).  ( 004309 )
	Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D.  Cilindru de la 1,5D la 6,0D cu pasul 0,75D

 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
	Bucată
	5,00
	86750,00

	86
	cutit 2,2 incizia de baza  ( 004310 )
	Cutit microchirurgical OFTALMalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral cu marcher de 2 mm.   Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). (Slit knife 2.2 mm angled double bevel)
	Bucată
	5.000,00
	300000,00

	87
	cristalin artificial forma 4 picioruse preincarcat  ( 004312 )
	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic,  asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A  metoda biometrica 118.5 , metoda prin imersie 119.1  Indice de refractie - 1.458 - 1,46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de  0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu  pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
	Bucată
	600,00
	840000,00

	88
	Canula hidrodisectie getabila 25G  ( 004313 )
	Canula pentru hidrodisectie, angulata la 8 mm de virf, aplatisata perpendicular pe planul angulatiei,  sterila
	Bucată
	500,00
	10200000,00

	89
	Canula discizor 23G (cistotom) Canula discizor 23G ( 004314 )
	Canula discizor, 23G, angulata, sterila
	Bucată
	100,00
	3309,00

	90
	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon  ( 004316 )
	Cablu bipolar silicon pentru diatermocoagulare compatibil cu aparatul Centurion Alcon
	Bucată
	7,00
	142800,00

	91
	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul  diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon N6 (cutie cu 6 buc) Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul  diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon ( 004317 )
	Virf endodiatermo pentru diatermocoagulare compatibil cu cablul  diatermie compatibil cu aparatul Centurion Alcon
	Bucată
	202,00
	1692086,33

	92
	Set piese de Irigare si aspirare bimanuala  ( 004318 )
	Include doua piese - una pentru irigare, cu 2 orificii laterale, calibru 21G, alta pentru aspirare cu un orificiu cu port superior, calibru 21G
	Bucată
	11,00
	224400,00

	93
	Injector pentru implantarea lentilelor intraoculare cu o singura mina  ( 004319 )
	Sistem de implantare din titan, de multipla folosinta, autoclavabil, cu mecanism tip piston, cu arc interior pentru implantare usoara, precisa si eficienta
	Bucată
	9,00
	183600,00

	94
	Ocluzor rigid (pansament ocular rigid)  ( 004320 )
	Ocluzor rigid nesteril, transparent, opt orificii
	Bucată
	2.400,00
	40008,00

	95
	Cristalin multifocal, toric  ( 004321 )
	Cristalin multifocal, toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. Cilindru 1D-3,75D
	Bucată
	10,00
	170000,00

	96
	Cristalin toric  ( 004322 )
	Cristalin toric, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic assymetric X-Wave biconvex wavefront-shaping, asfericitate -0,2 μm.
	Bucată
	10,00
	170000,00

	97
	Cristalin preincarcat  ( 004323 )
	Cristalin preincarcat, steril, foldabil din material acrilic hidrofob, asferic cu filtru UV si filtru lumina albastra,  Dioptrii standard minim: 0.0D la +9.0D (pas de 1.0D) si +10.0D la +30.0D (pas de 0.5D),  Dioptrii extreme minim: -10.0D la -1.0D (pas de 1.0D) și +31.0D la +35.0D (pas de 1.0D),  Indice refractiv maxim 1.47,  optica 6mm,  haptica 13mm, design optic: asferic, A- Constanta 118.9, angulatie 0°,  Protectie PCO: 360°  pe intreaga circumferinta a suprafetei optice,  Incizie estimata maxim 2.2-2.4mm,  Sistem preincarcat cu tija de insertie, cu sistem de actionare manual pentru a permite inclusiv retractia tijei,  Sistem de protectie a lentilei sub forma cilindrica cu orificiu ce permite introducerea de solutii vascoelastice,  Sistem de blocare a tijei de insertie contra impingerii accidentale.
	Bucată
	10,00
	21000,00

	98
	Vopsea pentru capsula anterioara  ( 004324 )
	Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – flacon  1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon  este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată
	Flacon
	390,00
	12870,00

	99
	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular ( 004325 )
	Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura ovală (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
	Bucată
	320,00
	5600,00

	100
	Cutit oftalmic chirurgical model crescent  ( 004327 )
	Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.2- 2.3 mm, angulat , dublu teșita în sus,  satinat, steril
	Bucata
	50,00
	5750,00

	101
	Test Fluoresceina  ( 008230 )
	Test Fluoresceina.
	Bucată
	1.500,00
	5250,00

	102
	Cristalin  artificial foldabil  progresiv preincarcat.  ( 008232 )
	Lentila intraoculara Este preîncărcat, are un design monobloc și este destinat inciziilor mici. implant chirurgical este realizat dintr-un copolimer hidrofil-hidrofob cu un cromofor care filtrează radiațiile UV și are un indice de refracție de 1,46 la 35°C. Suprafața anterioară se bazează pe o optică brevetată, proprietară, care oferă o adâncime extinsă a focalizării pentru o vedere progresivă la toate distanțele, cu o capacitate imbunătățită de focalizare a lentilei începând de la 35 cm Procent de apă - 25%, index de retractiei - 1,46 A Constanta  118,6 dioptric range 0.0D +30.0D, 0.5 from +10.5 to + 30.0, 1.0 from 0.0 to +10.0,  Diameter of the optical plate (mm) 6,0 mm, haptica 10,75 Putere echivalentă corneană - +3,25                               *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru
	Bucată
	5,00
	39000,00

	103
	Cristalin artificial  monofocal camera posterioară  ( 008233 )
	Cristalin artificial monofocal
Material: Acrilic/metacrilat/copolimer. Hidrofob
Biconvex, asferic anterior  
Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C
UV filtru
Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior)
Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior)
Gama dioptrica:  + 5.0D  ... + 34.0D, pas 0.5D
Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.

Cu cartuș pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, de unică folosință.

*Termenul/termenele de sterilitate inclusiv  și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).

 Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.
	Bucată
	5,00
	9236,96

	104
	Cristalin artificial monofocal camera posterioară, cu filtru galben  ( 008234 )
	Cristalin artificial monofocal 
Material: Acrilic/metacrilatcopolimer.  Hidrofob
Biconvex, asferic anterior. 
Diametru 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C
UV filtru, filtru lumina violetă
Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior)
Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior)
Gama dioptrica: + 5.0D ... + 34.0D, pas 0.5D
Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.

Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință.

*Termenul/termenele de sterilitate inclusiv și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. 

 Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.
	Bucată
	5,00
	11858,71

	###
	Cristalin artificial multifocal  ( 008235 )
	Cristalin artificial multifocal, preîncărcat
Material: copolimer/acrilat metacrilat/acrilic. Hidrofob
Biconvex, asferic anterior. 
Diametrul  6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C
UV filtru, filtru lumina violetă
Indice de refractie: 1.47
Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3
Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D 

*Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. 

 Toate cristalinele artificiale să fie compatibile cu YAG-laser.
	Bucată
	10,00
	110182,36

	106
	Cristalin  artificial  EDOF  ( 008237 )
	Cristalin  artificial  EDOF 
Material:  copolimer/acrilic. Hidrofob 
Biconvex, asferic anterior
Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C
UV filtru, filtru lumină violetă
Indicele de refractie 1.47
Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3
Gama dioptrica: +5.0D ... +34.0D, pasul 0.5D 

Cu cartuș pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință.

*Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor
	Bucată
	40,00
	440729,44

	107
	Cristalin artificial toric EDOF  ( 008238 )
	Cristalin  artificial toric EDOF, preîncărcat 
Material:  copolimer/acrilic. Hidrofob 
Biconvex, asferic anterior
Diametrul 6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C
UV filtru, filtru lumină violetă
Indicele de refractie 1.47
Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3
Gama dioptrică: +5.0D...+34.0D pasul 0.5D
Cilindru: 1.00D - 6.00D 

Pentru incizia 2.2-2.4mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, de unică folosință.

*Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor.
	Bucată
	20,00
	227963,51

	108
	Cristalin artificial multifocal toric  ( 008239 )
	Cristalin artificial multifocal toric, preîncărcat
Material: copolimer/acrilat/metacrilat/acrilic. Hidrofob
Diametrul  6.0 mm. Haptica 13.0 mm, tip C
UV filtru, filtru lumină violetă
Indice de refractie 1.47
Constanta A: metoda biometria ecografică prin contact 118.8, metoda biometrie optică 119.3
Gama dioptrică:  +5.0D...+34.0D. Pasul 0.5D 
Cilindru 1.0D - 3.75D 

*Termenul/termenele de sterilitate inclusiv a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor.
	Bucată
	5,00
	56990,88

	109
	Cristalin artificial  ( 008240 )
	Cristalin artificial monofocal + vedere intermediară
Material: Acrilic. Hidrofob
Biconvex, asferic anterior. Margine posterioară pătrată, continuă, mată, la 360°
Diametru 6.0 mm. Haptica 13 mm, model C
UV filtru
Indice de refracție: 1.47, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior)
Constanta A: metoda biometria ecografică prin aplanare 118.8, metoda biometrie optică 119.3, (să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior)
Gama dioptrica:  + 5.0D  ... + 34.0D, pas 0.5D

Cu cartuș/injector pentru incizie 2.2-2.4 mm, steril, compatibil cu cristalinul,de unică folosință.

*Termenul/termenele de sterilitate inclusiv  și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie).
	Bucată
	5,00
	17784,00

	110
	Forceps oftalmic pentru capsulorhexis  ( 008241 )
	Forceps oftalmic pentru capsulorhexis  curbat, lungime 115 mm, titan
	Bucată
	16,00
	59259,20

	111
	Foarfece  pentru capsulotomie prin paracenteză  ( 008242 )
	Foarfece  pentru capsulotomie prin paracenteză 20G, compatibil cu mîner intraocular V-003T
	Bucată
	10,00
	47833,30

	112
	Miner pentru instrument vitreoretinian  ( 008243 )
	Miner pentru instrument vitreoretinian  model prin presare, control cu 2 degete, lungimea 120 mm
	Bucată
	2,00
	29000,00

	113
	Phacocoper universal  ( 008244 )
	Phacocoper universal curbat, capat 2 mm, lungime 125 mm
	Bucată
	10,00
	33300,00



Valaorea estimativă totală  46.963.203,92 lei fără TVA. 
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte  alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și  alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea  după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a  fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. 
Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă. 
Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. 
Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2027

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2027.
Contractul de achiziție publică intră în vigoare la data de 01.01.2027

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică 
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk85702559]Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Cererea de participare 
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Modul de elaborare a Specificației tehnice
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată,  detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:                                                      
-	pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; 
-	pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194  elemente pagina 19; solicitat -  imagine în timp real -  oferit imagine în timp real pagina 11). 
  În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
NOTĂ:
Prezentarea mostrele de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.  
Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art.  69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. 
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal  și în decizia grupului de lucru.
Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.
Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi
comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.
	DA

	3
	Modul de elaborare a Specificației de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	-  2% din valoarea ofertei fără TVA. 
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei.  copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. 
	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.
	DA

	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9)  se  completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	
17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei  și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.


	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.”
Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie  confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Declarație 
	[bookmark: _Hlk112339082]cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,  
	DA

	12
	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată
	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o  cutie pe care se va indica denumirea  operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. 
Eșantioane (mostre)  vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.
Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind  neconformă.
	DA

	13
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit 
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	14
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat   în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
	Prezentarea  numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
Notă: 
Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

	DA

	
18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	15
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	16
	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)
	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la  LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. 
	DA



17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:      MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
[bookmark: _Hlk149572187]Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției
Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract. 
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de  15.01.2028.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire nu se aplică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă: în lei.
23. [bookmark: _Hlk104891147]Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.  
NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).
Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
24. Modalitatea evaluării ofertelor:  per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
30. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2027
37. Data publicării anunțului de intenție:  
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________
[bookmark: _Hlk104891106]se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                    Gheorghe GORCEAG
