## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în Centrul Naţional De Transfuzie A Sângelui (tehnologia Neo Iris) întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026 (repetat 3) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot |  | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 |  | Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în Centrul Naţional De Transfuzie A Sângelui (tehnologia Neo Iris) pentru 75 000 donări pentru anul 2026
3310000-1 | 1 | Galileo Microplates (barcoded) | Galileo Microplates (barcoded) | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).
3310000-1 | 2 | Galileo Diluent | Galileo Diluent
3310000-1 | 3 | System Liquid Concentrate | System Liquid Concentrate
3310000-1 | 4 | Stir balls | Stir balls
3310000-1 | 5 | Stir ball dispenser | Stir ball dispenser
3310000-1 | 6 | corQC® EXTEND Standard | corQC® EXTEND Standard
3310000-1 | 7 | corQC® EXTEND Complete | corQC® EXTEND Complete
3310000-1 | 8 | Referencells - 2 (Group A1 and B) | Referencells - 2 (Group A1 and B)
3310000-1 | 9 | immuClone Anti-A IgM | immuClone Anti-A IgM | 6: Destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).
3310000-1 | 10 | immuClone Anti-B IgM | immuClone Anti-B IgM
3310000-1 | 11 | immuClone Anti-A,B IgM | immuClone Anti-A,B IgM
3310000-1 | 12 | immuClone Anti-D rapid IgM | immuClone Anti-D rapid IgM
3310000-1 | 13 | NOVACLONE™ Anti-D IgM + IgG Monoclonal Blend | NOVACLONE™ Anti-D IgM + IgG Monoclonal Blend
3310000-1 | 14 | immuClone Rh-Hr Control | immuClone Rh-Hr Control
3310000-1 | 15 | immuClone (2) Anti-C IgM | immuClone (2) Anti-C IgM
3310000-1 | 16 | immuClone (2) Anti-c IgM | immuClone (2) Anti-c IgM
3310000-1 | 17 | immuClone (2) Anti-E IgM | immuClone (2) Anti-E IgM
3310000-1 | 18 | immuClone (2) Anti-e IgM | immuClone (2) Anti-e IgM
3310000-1 | 19 | immuClone (1) Anti-K (Kell) IgM | immuClone (1) Anti-K (Kell) IgM
3310000-1 | 20 | Capture-R Ready-Screen® (Pooled Cells) Cw | Capture-R Ready-Screen® (Pooled Cells) Cw
3310000-1 | 21 | Capture-R® Select | Capture-R® Select
3310000-1 | 22 | Capture-R® Indicator Red Cells | Capture-R® Indicator Red Cells
3310000-1 | 23 | Capture LISS | Capture LISS | 6: destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).
3310000-1 | 24 | NOVACLONE Diluent Control Galileo | NOVACLONE Diluent Control Galileo
3310000-1 | 25 | Capture-R® Positive Control Serum (Weak) Capture-R® Negative Control Serum | Capture-R® Positive Control Serum (Weak) Capture-R® Negative Control Serum | 6: destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).
destinaţie: examinarea imunohematologică a sângelui donat. Proprietăţi: Tip: metoda în tub (microplacă) sistem închis. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).

## F4.2 LP
Specificaţii preț (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în Centrul Naţional De Transfuzie A Sângelui (tehnologia Neo Iris) întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026 (repetat 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Teste, controale interne și toate consumabile pentru examinarea imunohematologică a sângelui donat în tehnologie existentă în Centrul Naţional De Transfuzie A Sângelui (tehnologia Neo Iris) pentru 75 000 donări pentru anul 2026
33100000-1 | 1 | Galileo Microplates (barcoded) | Galileo Microplates (barcoded) | 3: set; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției; 10: 1800877.87
33100000-1 | 2 | Galileo Diluent | Galileo Diluent | 3: set; 4: 12; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 3 | System Liquid Concentrate | System Liquid Concentrate | 3: set; 4: 78; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 4 | Stir balls | Stir balls | 3: bucată; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 5 | Stir ball dispenser | Stir ball dispenser | 3: bucată; 4: 1; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 6 | corQC® EXTEND Standard | corQC® EXTEND Standard | 3: flacon; 4: 26; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 7 | corQC® EXTEND Complete | corQC® EXTEND Complete | 3: set; 4: 26; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 8 | Referencells - 2 (Group A1 and B) | Referencells - 2 (Group A1 and B) | 3: set; 4: 55; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 9 | immuClone Anti-A IgM | immuClone Anti-A IgM | 3: set; 4: 8; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 10 | immuClone Anti-B IgM | immuClone Anti-B IgM | 3: set; 4: 8; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 11 | immuClone Anti-A,B IgM | immuClone Anti-A,B IgM | 3: set; 4: 4; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 12 | immuClone Anti-D rapid IgM | immuClone Anti-D rapid IgM | 3: set; 4: 8; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 13 | NOVACLONE™ Anti-D IgM + IgG Monoclonal Blend | NOVACLONE™ Anti-D IgM + IgG Monoclonal Blend | 3: set; 4: 5; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 14 | immuClone Rh-Hr Control | immuClone Rh-Hr Control | 3: set; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 15 | immuClone (2) Anti-C IgM | immuClone (2) Anti-C IgM | 3: flacon; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 16 | immuClone (2) Anti-c IgM | immuClone (2) Anti-c IgM | 3: flacon; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 17 | immuClone (2) Anti-E IgM | immuClone (2) Anti-E IgM | 3: flacon; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 18 | immuClone (2) Anti-e IgM | immuClone (2) Anti-e IgM | 3: flacon; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 19 | immuClone (1) Anti-K (Kell) IgM | immuClone (1) Anti-K (Kell) IgM | 3: flacon; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 20 | Capture-R Ready-Screen® (Pooled Cells) Cw | Capture-R Ready-Screen® (Pooled Cells) Cw | 3: set; 4: 45; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 21 | Capture-R® Select | Capture-R® Select | 3: set; 4: 22; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 22 | Capture-R® Indicator Red Cells | Capture-R® Indicator Red Cells | 3: set; 4: 30; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 23 | Capture LISS | Capture LISS | 3: set; 4: 15; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 24 | NOVACLONE Diluent Control Galileo | NOVACLONE Diluent Control Galileo | 3: flacon; 4: 10; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției
33100000-1 | 25 | Capture-R® Positive Control Serum (Weak) Capture-R® Negative Control Serum | Capture-R® Positive Control Serum (Weak) Capture-R® Negative Control Serum | 3: flacon; 4: 6; 9: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, Pe parcursul anului în termen de până la 30 de zile de la solicitarea instituției

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________