[bookmark: _Hlk169624321]SINTEZA
Obiecţiilor şi Propunerilor (Recomandărilor) 

[bookmark: _Hlk169624335]la proiectul caietului de sarcini  Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2027  (Lista de Bază)
	Participant
	Conţinutul obiecţiei/
propunerii (recomandării)
	Argumentarea 
autorului proiectului

	Transparenta



[bookmark: _GoBack]
	Pentru lotul 52	Film radiologic cu baza albastra 35 x 43 cm (14 x 17 inch) compatibil cu Horizon  ( 006979 ) – 

Valoarea fara TVA este pre mica. Ca referinta sunt contractele din 2026.
33226.67+30% = 43194.67 O buc minim 54.8
	A fost ajustată valoarea estimată.

	





	Pentru lotul 53 Film radiologic 25 x 30 cm  (10 x 12 inch)  compatibil cu DryPixPlus  ( 006981 )
Valoarea fara TVA este pre mica. Ca referinta sunt contractele din 2026.
81112.5+30% =105446.25 O buc minim 24.08
	A fost ajustată valoarea estimată.

	
	Pentru lotul 55 Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm  (8 x 10 inch) compatibil cu Horizon  ( 006983 )
Verificati cu IMU, cantitatea solicitata de 30000 este ireala (poate sa solicitat 300??) O buc 29.10
	A fost ajustată cantitatea la 3000.

	
	Pentru lotul 61 Film radiologic cu baza albastra 20 x 25 cm  (8 x 10 inch) compatibil cu DryPix Smart  ( 006993 )
Cantitatea 36650 nu se imparte la 150. Oncologic solicita 2000, dar trebuie ori 1950 ori 2100)

	A fost ajustată cantitatea.

	
	Pentru lotul 64 Film radiologic cu baza albastra 26 x 36 cm  (10 x 14 inch) compatibil cu DryPix SMART, LITE sau EDGE  ( 006996 )
Cantitatea 2300 nu se imparte la 150. Oncologic solicita 2000, dar trebuie ori 1950 ori 2100)
	A fost ajustată cantitatea.

	
	Pentru lotul 227 Film radiologic 11x 14 cu baza albastra  ( 007273 )
Lotul 228 Film radiologic 14 x 17 cu baza albastra  ( 007274 ), lotul 229 Film radiologic 8 x 10 cu baza albastra  ( 007275 )
Va rugam sa indicati compatibil cu care imprimanta
	Loturile nu au cerințe privind compatibilitatea.


 
