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la Documentația Standard aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021


[bookmark: _Hlk104890397]ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2027 
 prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate 
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.md; 
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție 
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
Cod CPV : 33100000-1





















	
	


	DCI/Denumire Lot
	Denumire Poziție
	Specificație Tehnică
	UM
	Cantitatea
	Valoarea estimaivă fără TVA

	1
	Set introductor pentru punctie arteriala femurala
	Set introductor pentru punctie arteriala femurala
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială.
Mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038” drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G.
acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; Teacă conține un inel radiopac incrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Material: teacă – EPTFE
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11 Fr.
Lungime obligatorii: 7- 10 cm, 25 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).

	bucată
	3700
	1.028.600,00

	2
	Set introductor pentru punctie arteriala radiala
	Set introductor pentru punctie arteriala radiala
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Set introductor pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Material: teacă –EPTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru re ducere posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018”, 0,021” sau 0,025”; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 22 G, 21 G sau 20 G.
Teacăconține un inelradiopacincastratpentruvizualizaresporităși un inel de suturăpentrufixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toatecomponentele nu conțin latex. Setulesteamplasatîntr-un suport de plastic.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Teacă cu diametru  de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr 
Lungime: 7 cm, 10 cm 
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);
	bucată
	900
	250.200,00

	3
	Arc ghid de diagnostic standard
	Arc ghid de diagnostic standard
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Ghid moale de tip standard. Material: nitinol, ”jachetă” din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică.
Vârf conic, atraumatic.
Control de torsiune – 1:1 datorita construcției dintr-o singură piesă.
Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram.
Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei.
Configurații de vârf: straight, angled, J (1,50 mm sau 3,00 mm), double angulation (Bolia).
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi obligatorii: 50 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm Diametre obligatorii: 0.018" (0.46 mm + 0.02 mm), 0.025" (0.64 mm + 0.00 mm), 0.032" (0.81 mm + 0.00 mm), 0.035" (0.89 mm + 0.01 mm), 0.038" (0.97 mm + 0.02 mm) 
Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm, 30 mm,  50 mm, 80 mm
 (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	2120
	1.526.400,00

	4
	Teacă introductoar (Teacă ghid lung)
	Teacă introductoar (Teacă ghid lung)
	Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 65 cm: 35 cm; - pentru teacă de 90 cm: 15 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip ”cross-cut” sau TBV (Tuohy-Borst Valve) pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din PTFE. Minim 2 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic de 0,076” (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087” (2,2 mm); 7 Fr –nu mai mic de 0,100” (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114” (2,9 mm). SAU Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii.  Diametre: 5-10,12 Fr. Lungimi: 80,90cm. Valva de tip “check-flo” pentru 5-8F și large check-flo pentru 9-12F pentru asigurarea hemostazei. Marcker radioopac distal. Compatibilitate ghid 0.038”.Apartenența la o familie de teci de ghidare ce pot forma structuri telescopice dacă combinate, pentru asigurarea unor sisteme teacă introductor, teacă de ghidaj, cateter-ghid, cu manevrabilitate și stabilitate sporită.
	bucată
	800
	2.070.400,00

	5
	Set inflator cu manometru tip A
	Set inflator cu manometru tip A
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Conţine -  Contine: 
- seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor,  pînă la 30 atm. 
-  un robinet cu trei cai
-  maner tip ”pistol”
-  valva in ”Y”
-  ”steering handle” dispozitiv de ghidare
introducer pentru ghid de angioplastie 0.014’’
	bucată
	2060
	411.979,40

	6
	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle
	Dispozitiv recuperare corp strain din 3 bucle
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întrețesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi shaft: 120, 175 cm; 
diametre bucle de la 2 pina la 45 mm.
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),
	bucată
	14
	126.000,00

	7
	Conector injectare sub presiune lung
	Conector injectare sub presiune lung
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Lungime 200 cm  (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni). compatibil cu sistemul Medrad Mark V Pro VIS
	bucată
	410
	89.790,00

	8
	Sistema de perfuzie cu presiune inalta
	Sistema de perfuzie cu presiune inalta
	Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pina la 4,5 Bar
	bucată
	1900
	380.000,00

	9
	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire
	Set introductor punctie radial profil ultra-subtire
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Ac de puncție metalic de 21-22 G. 
Teaca cu acoperire hidrofilică lungime  de 7-11 cm  cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului. 
 Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilatator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. 
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Mini-ghid diametrul de 0.018” 
Mini-ghid lungime 40-45 cm 
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	580
	214.600,00

	10
	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale
	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Monorail si over the wire, semicompliant, cu acoperire hidrofilica. 
Material balon-pebax. cateterul cu hypotube. 
Compatibil cu ghid 0,014”. 
Presiune nominala-8 atm., RBP:12- 14 atm.  
Marcheri:1 pentru diametrul 1,2-1,5 mm și 2 pentru diametrele 2,0-4,0 mm. 
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Lungime shaft  145 cm-150cm 
Dimensiuni disponibile -1.2 pana la 5.0  mm, lungimea 6 pina la 30 mm. 
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni);
	bucată
	1050
	798.000,00

	11
	Extensie pentru cate-ghiduri
	Extensie pentru cate-ghiduri
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Folosita in abordari de leziuni calcificate, compatibila cu cate-ghid de 6F. 
Tija de împingere din oțel inoxidabil pentru putere și rezistență la îndoire. 
Acoperire distal hidrofilică pentru traumatizm vascular  minimal. 
Marcher radioopac la 2 mm de la vîrf și la 4 mm de la capatul distal al tubului. 
Prezența înca a doi marcheri radioopaci în porțiunea proximala a dispozitivului de livrare la distanța de 90-95 cm și la 100-105 cm

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Dimensiune disponibila 145 -150cm  
Lungime segmentului de tub distal 25-30 cm 
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	175
	1.014.825,00

	12
	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte
	Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Cateter de diagnostic pentru abord radial și/sau femural. 
Material: nailon-poliuretan cu meșa internă din oțel inoxidabil cu împletire dublă, vârf conic atraumatic din poliuretan. 
Hub transparent cu întrarea conică pentru manipulare ușoară și prevenire de kinking. 
Meșa cu împletire dublă asigură radiopacitate sporită și control al torsiunii. 
Pereți ultra subțiri asigură flux sporit a substanței de contrast și reduce timpul de injectare. 
Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr – 1000 psi. 
Orificii laterale în unele configurații pentru stabilizarea cateterului și livrarea omogenă a substanței de contrast sau a agenților terapeutici.
 Compatibilitate cu ghid: 0,038” (0.97 mm).
Forme obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, Pigtail drept, angulat,Simmons, Vertebral.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimesiuni obligatorii 
Diametre: 4 Fr ,5 Fr, 6 Fr.
Lungime : 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm (+/-5cm)
 (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni)
	bucată
	4600
	1.320.200,00

	13
	Cateter de suport periferic
	Cateter de suport periferic
	Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035” spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid: 0,035” (0,89 mm). Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Platinum- Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. SAU Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate.Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030”(2.3F), compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.034”(2.6F), compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.056”(4F), compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune.Marcher radioopac. SAU Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil;Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F, compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac - minim unul.
	bucată
	650
	1.283.750,00

	14
	Teacă ghid scurt
	Teacă ghid scurt
	Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spirală în interiorul tecii. Acoperire hidrofilică distală. Lungimea acoperirii hidrofilice: - pentru teacă de 45 cm: 5 cm. Diametre: 5, 6, 7 și 8 Fr. Valva de tip ”cross-cut” pentru asigurarea hemostazei. Strat interior din PTFE. Minim 5 configurații diferite ale vârfului; maleabil (suplimentar poate fi configurat la dorință). Marcaj radiopac: marker spiralat pentru vizibilitate sporită la maxim 5 mm de la vârful distal al tecii. Diametrul exterior (Hypotube): 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – nu mai mic de 0,076” (1,9 mm); 6 Fr – nu mai mic de 0,087” (2,2 mm); 7 Fr – nu mai mic de 0,100” (2,5 mm); 8 Fr – nu mai mic de 0,114” (2,9 mm). SAU Concepută pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cât și ca teacă introductoare. Armare spiralată în interiorul tecii.  Diametre: 5-10,12 Fr. Lungimi: 13,30,40,45,80,90cm. Valva de tip “check-flo” pentru 5-8F și large check-flo pentru 9-12F pentru asigurarea hemostazei. Marcker radioopac distal. Compatibilitate ghid 0.038”.Apartenența la o familie de teci de ghidare ce pot forma structuri telescopice dacă combinate, pentru asigurarea unor sisteme teacă introductor, teacă de ghidaj, cateter-ghid, cu manevrabilitate și stabilitate sporită.
	bucată
	250
	595.000,00

	15
	Microcatetere
	Microcatetere
	Microcatetere Sa fie compatibil DMSO
Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila 
Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE
Realizat din otel inoxidabil ranforsat 
Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate  in sistemul vascular
Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate 
Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf.
Dimensiuni  : 
Microcateter diametru intern 0.021” , diamentru extern proximal 2.7F-2.8 F / distal 2.3-2.4F , lungime totala minim 150cm 
Microcateter diametru intern 0.027” , diamentru extern proximal 2.8F / distal 2.3-2.8F , lungime totala minim 130 cm 
SAU Microcatetere  destinate livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular, dimensiuni 2.5/2.0F și 3.1/2.6F, diametru intern distal 0,021” și 0,027”, compatibil cu ghid de 0,014”, acoperire hidrofila, lungime minim 150cm; construcție multisegmentara reinforsata cu coil, marcheri radioopaci distali. 
SAU Microcatetere destinate livrarii materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular inclusiv neurovascular; dimensiuni:2.8/2.3F și 3.0/2.6F, diametru intern capăt distal de 0,021” și 0,027”, compatibilitate cu ghid 0,018”; construcție tip braid/coil, marcheri radioopaci distali.
	bucată
	73
	445.643,10

	16
	Microcateter reinforsat
	Microcateter reinforsat
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Sa fie compatibil DMSO
Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila 
Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE
Realizat din otel inoxidabil ranforsat 
Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate  in sistemul vascular
Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate 
Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf.
Dimesiuni obligatorii:
Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: minim 150 cm; compatibilitate ghid: 0.018'' max.
Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: minim. 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021'' max.
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	40
	244.188,00

	17
	Arc ghid de diagnostic lung
	Arc ghid de diagnostic lung
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Componente: : nitinol superelastic acoperit cu o "jacheta" din poliuretan;
Constructie dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1
Varf usor conic, netraumatic;
Radioopacitate crescuta datorita tungsten-ului aflat in "jacheta" de poliuretan;
Curbura distala : dreapta, angulata, J.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Diametre: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038” Lungimi disponibile obligatorii: 220cm(+/-5cm) 260cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm);   400 cm / 450 cm.
Lungimea partii flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). 
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	550
	451.000,00

	18
	Arc ghid de diagnostic stiff
	Arc ghid de diagnostic stiff
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Ghid moale de tip stiff. Material: nitinol, ”jachetă” din poliuretan îmbogățit cu Wolfram, acoperire hidrofilică.
Vârf conic, atraumatic.
Control de torsiune – 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă.
Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram.
Acoperire hidrofilică: proprietăți asemănătoare mucoasei.
Configurații vârf: straight, angled, J.

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi: 150, 180, 260 cm(+/-5cm), 300 cm(+/-5cm) 
Diametre: 0,020”, 0,025”, 0,035”, 0,038” 
Lungimea vârfurfului flexibil: 10 mm(+/-2mm), 30 mm(+/-5mm) 
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	1770
	1.734.600,00

	19
	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice
	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică;
Vârf conic, atraumatic.
Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei min. 25 cm.
Configurații vârf: angled, straight.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi obligatorii:180 cm (+/-5cm), 260 cm (+/-5cm), 300 cm (+/-5cm) 
Diametre obligatorii: 0,014”, 0,018”, 0,035” 
Lungimea vârfului flexibil obligatorii: 10 mm (+/-2mm), 50 mm (+/-5mm) 
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	1140
	3.699.300,00
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	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.
	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.
	Firul de ghidaj hidrofil cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac.Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala.In ambalajul steril se mai afla un dispozitiv de torsionare pentru a ajuta la manevrarea firului de ghidaj si un dispozitiv de introducere a firului de ghidaj pentru a usura introducerea firului de ghidaj in racordul cateterului si/sau valva de hemostaza. Ofera suportul necesar pentru urmarirea constanta a sistemelor 021 si 027.Marker radioopac pe coil din platina. varf remodelabil: minim 2cm, capac din PTFE. Să ofere suportul necesar pentru traversarea cheagului, cu prolaps redus la varf in traversul cateterului in cazurile de accident vascular cerebral ischemic. Miezul firului de ghidaj ofera suportul necesar pentru mentinerea stabilitatii cateterului pe durata navigarii de precizie, in cazul anevrismelor mici sau rupte sau in proximitatea anevrismelor ,,cu gât larg’'.Marcher radioopac de minim 5 cm pentru vizualizarea vârfului. Diametru - 0,014”. Lungime minim 205 cm. SAU Ghid hidrofil 0,014” cu destinatie pentru interventie neuroendovasculara din otel inoxidabil cu capat distal cu spirala (coil) din platina radiopaca, sau construcție hibrida (nitinol și oțel inoxidabil) . Portiunea distala a ghidului este hirdofila. Lungimea ghidului minim 200cm (Prezenta obligatorie a lungimii 300cm, se acceptă lungime sumară cu firul de extensie”docking wire”) cm. Vârf formatabil. SAU Ghid hidrofil 0.014”; vârf radioopac 3 cm; Lungime vârf acoperită cu spirala (coil) 30cm; miez din oțel inoxidabil; vârf formatabil, lungime minim 200cm; partea distală acoperită cu polimer 150cm; dedicat pentru neurointerventii.
	bucată
	17
	90.100,00
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	Balon pentru pre și postdilatare periferică
	Balon pentru pre și postdilatare periferică
	Balon de tip RX/OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee, infra-poplitee și renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a strenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0,035” (0,89 mm). Lungime utilă: 90 (+/-5cm) sau 135 cm (+/-5cm). Materialul balonului: nailon. Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm (se admite +/-5mm). Diametre disponibile balon: 3,00, 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10, 12 mm. Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 12 – 20 atm. Balon RX: lungimea utilă – 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Marker vizibili de adâncime. Balon OTW: lungimea utilă – 90 sau 135 cm (+/-5cm); core wire cu vârf conic de tip stiff încorporat în shaft distal. Diametrul shaftului compatibil cu 5 Fr, 6 sau 7 Fr în dependenta de diametrul balonului. Compatibilitate introductor: Ø 3 – 5 mm – 5 Fr; Ø 6 – 7 mm – 5 sau 6 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 8 mm – 6 sau 7 Fr în funcție de lungimea balonului; Ø 9 – 12 mm – 7 Fr. Core wire din oțel inpxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.

	bucată
	160
	388.800,00
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	Cateter periferic cu balon conic
	Cateter periferic cu balon conic
	Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014 ". 
Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 210 mm) 
Presiune nominală  - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm, 
Acoperire  hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu.
Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm. Rezistent la răsuciri  și ridare. Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu  trecere bună prin  stenoze.
diametre=2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.
lungimi=40-80-120-150-210 mm.
Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale.
Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F. SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 “, semicompliant, Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. Forma conica a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale.
Compatibil cu introductor nu mai mult de 5F. Diametre 2.5/2.0, 3.0/2.5, 3.5/3.0, 4.0/3.5, 5.0/4.5 - cu lungimi de 30 și 40mm; diametre 4.0/3.0, 4.5/3.5, 5.0/4.0- lungimi de 80mm; diametre de 4.0/2.5, 4.5/3.0, 5.0/3.5 - lungimi 100mm; diametre 4.0/2.0, 4.5/2.5, 5.0/3.0 - lungimi 120mm. Presiunea nominală 8atm; RBP - 14-18 în dependență de dimensiuni.
	bucată
	430
	1.388.556,00
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	Cateter periferic  cu balon utilizat în CTO
	Cateter periferic  cu balon utilizat în CTO
	Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 ". 
• Diametre :1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0 mm.
• Lungimi : 20-40-60-80-120-150-210 mm.
• Presiune nominală  - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm. 
• Dizain co-axial pentru  pusabilitatea ridicata a balonului si torcabilitatea sporita a ghidului.
• Deflatia rapida a balonului.
• Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune.
• Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. 
• Acoperire  hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu.
• Lungime shaft minim două lungimi:90 (+/-5cm), si minim 150cm. 
• Rezistent la răsuciri  și ridare;
• Compatibil cu introductor de 4F, 5F si 6F in dependenta de diametru. SAU Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.014 “, semicompliant, Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. Forma conica a balonului obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale.
Compatibil cu introductor nu mai mult de 5F. Diametre 2.5/2.0, 3.0/2.5, 3.5/3.0, 4.0/3.5, 5.0/4.5 - cu lungimi de 30 și 40mm; diametre 4.0/3.0, 4.5/3.5, 5.0/4.0- lungimi de 80mm; diametre de 4.0/2.5, 4.5/3.0, 5.0/3.5 - lungimi 100mm; diametre 4.0/2.0, 4.5/2.5, 5.0/3.0 - lungimi 120mm. Presiunea nominală 8atm; RBP - 14-18 în dependență de dimensiuni.



	bucată
	200
	552.000,00
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	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala
	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala
	Balon OTW 
Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata
Diametre necesare pentru balon: 3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0-9.0-10.0–12.0 mm;
Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm
Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci.
Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului.
Diametru shaft 5,6,7Fr, in dependență de diametru balonului.
Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii.
Lungime utilizabila minim două dimensiuni: 80 (+/-5cm), și minim 130cm;
Partea distala shaft acoperita hidrofilic
Ghiduri compatibile maximum 0,035″ SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120, 150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.
	bucată
	330
	509.289,00
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	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse
	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse
	Balon OTW 
Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata
Diametre necesare pentru balon: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,8.0, 9.0, 10.0,mm
Lungimi balon: 20-200mm.
Tip balon: complianta scazuta, 2 markeri radioopaci.
Presiune nominala 7-10 atm, RPB maxim 20 atm
Lungime utilizabila minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm;
Partea distala shaft cu acoperire ce facilitează navigarea prin leziune;
Ghiduri compatibile: 0.035’’; SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150,200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 40,80,135cm; Presiune nominală-8atm(9-12mm), 10atm(3-8mm); RBP-<24atm. SAU Cateter cu balon OTW destinat angioplastiei percutanate, inclusiv a leziunilor dificile, extinse, Crossabilitate sporită, și manevrabilitate contralaterală. Compatibilitate ghid 0,035”. Hidrofil. Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Diametre: 3,4,5,6,7,8,9,10,12mm; Lungimi balon: 20,40,60,80,100,120,150, 200,250,300mm; Compatibilitate teci 5,6,7F în dependență de dimensiune; Lungime shaft: 75,130cm; Presiune nominală-6,8atm; RBP-<21atm.
	bucată
	70
	111.230,00
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	Balon pentru artere renale
	Balon pentru artere renale
	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2.   Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/-2mm);
Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. 
Compatibilitate ghid: 0,014” sau 0.018” .
Lungime utila: între 140 si 150 cm.
Compatibilitate introducator: 5 Fr.
Presiune RBP: minim - 12 atm. SAU Balon semicompliant recomandat pentru pre- și postdilatare a leziunilor stenotice arteriale, venoase din regiunile periferice, cu excepția vaselor cerebrale, și cardiace; RX; Compatibilitate ghid: 0,018”; lungimi shaft-90,150cm; Compatibil cu teaca 4F; Diametre: 2, 2.5, 3, 3.5, 4mm; Lungimi balon: 80,100, 120,150mm. Presiune nominală- 6 atm; RBP-14atm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.
	bucată
	25
	106.375,00
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	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie
	Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Cateter cu balon obligator dedicat atrioseptostomiei pediatrice. 
Compatibilitate cu teci 5F, și 6F. 
Balon non-compleant, cu profil redus în stare dezumflată, lumen dublu. 
Radioopacitate a cateterului și marcaje a balonului.  
Compatibilitate cu ghid de 0,014’’ și 0,021’’.

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Lungimea shaftului de 50 cm (+/-5cm) 
Diametre 9.5 mm și 13.5 mm (+/-0.5mm) 
Lungimi  0.95cm (+/-0.05cm) și 1.35cm (+/-0.05cm) (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni) ;
	bucată
	1
	12.285,00
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	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica
	Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Balon noncompleant  din polimer, cu marcheri radioopaci din platina, compatibil cu ghid de 0,035, 0,025, 0,020. 
Compatibil cu teaca de 10-14 F în dependență de dimensiune. 
Profil mic, constructie axiala. 
Timp de inflatie si deflatie foarte rapid. 
RPB între  1,5-15 ATM, NP-1-6ATM în dependență de dimensiuni. 
Lungimea shaft - minim 70 cm. 
Balonul sa fie elastomer termoplastic. 
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi disponibili 20,30,40,50,60 mm . 
Diametre de balon   5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 mm  (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	105
	899.640,00
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	Stent montat pe balon
	Stent montat pe balon
	Stent montat pe balon;
Stent  matrice cu celulile deschise;
Rezistență radială înaltă;
Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu);
Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm
Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare;
Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu;
Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm (se admite variație +5cm)
Virf flexibil de forma conica;
Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului;
Stift flexibil; Cateter de profil scazut
Balon semicompliant;
Lungimea balonului  15,20,30,40,60 mm
Presiunea nominala, maxim 8 atm
Diametru la presuinea nominala  5,6,7,8,9,10 mm
Presiunea de spargere,  minim 12 atm;
Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr;
Compatibilitate cu ghid de 0,035;
Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune. SAU Stent din cobalt crom montat pe balon destinat tratamentului arterelor iliace; Rezistență radială înaltă; Lungimea stentului 12,16,19,29,39,59 mm; (lungimea 12 mm obligatorie)Diametre: 6-10mm; Lungime sistem de livrare - 80,135cm; Compatibil cu teaca 6F, 7F; Compatibilitate ghid 0.035”; Marcheri redioopaci. Acoperire hidrofilă.
	bucată
	55
	462.000,00
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	Stent expandabil pe balon
	Stent expandabil pe balon
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Stent montat pe balon;
Stent  matrice cu celulile deschise;
Rezistență radială înaltă;
Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare;
Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu;
Virf flexibil de forma conica;
Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului;
Stift flexibil; Cateter de profil scazut
Balon semicompliant;
Presiunea nominala, maxim 8 atm
Presiunea de spargere,  minim 12 atm;
Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr;
Compatibilitate cu ghid de 0,035;
Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune. 

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Lungimea stentului obligatorii 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu); 
Diametrele obligatorii 5-6-7-8-9-10 mm  
Lungimea balonului  obligatorii: 15,20,30,40,60 mm  
Diametru la presuinea nominala obligatorii: 5,6,7,8,9,10 mm  
Lungimea sistemului de livrare obligatorii :80cm si 135cm (se admite variație +5cm) 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	135
	1.049.998,95
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	Stent periferic  autoexpandabil cu profil de 5 Fr
	Stent periferic  autoexpandabil cu profil de 5 Fr
	Stent periferic  autoexpandabil cu profil  5 Fr
Stent din nitinol cu diametre disponibile de:  5,6,7,8 mm si lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”
Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Markeri radioopaci la fiecare vârf al coroanei  stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului.
Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia .
Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare  la deschiderea partiala sau totala a acestuia. .
Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural (variație admisibilă de +5 cm).
Varful flexibil atraumatic de forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului.
Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana,  fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea  riscului de elongatie,  compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner  si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica.
Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035”; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100,120, 150,170mm; Diametre:5,6,7mm; Compatibilitate teaca-5F; Lungimi sistem de livrare:80,135cm. Destinat pentru arterele femurală superficială și poplitee.
	bucată
	110
	1.045.044,00
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	Stent periferic cu  flexibilitate crescută
	Stent periferic cu  flexibilitate crescută
	Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înalta a stentului. Lustruire electrolitică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive.Capetele stentului nu se extinse la deschiderea OBLIGATORIU.
Diametre obligatorii a stentului 5,6,7,8 mm
Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm
Markeri radioopaci la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU
Scurtarea dimensiuni stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU.
Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare  în timpul deploymentului.
Fixarea parții proximale a stentului la cateter până la indepartarea completa a teacii exterioare OBLIGATORIU. Lungimea sistemului de livrare, nu mai mică de 80 (+5cm) – 120cm (+5cm).
cateterul are mai multe zone de mare flexibilitate.
Capatul proximal rigid al sistemei de livrare pentru îmbunătățirea stabilității și redarea pushabilității.
Varful flexibil atraumatic in forma conică. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului. Sensibilitatea tactila la deschiderea stentului.
Miner ergonomic al sistemului de livrare pentru deschiderea stentului
Valva hemostatica, Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch. Toate dimensiunile stentului sunt  compatibile cu introductor  6 Fr. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035”; Lungimi stent: 20-200mm; Diametre:5-10mm; Compatibilitate teaca-6F; Lungimi sistem de livrare:80,120cm. SAU Stent autoexpandabil din nitinol, cu marcheri radioopaci din tantal la capete; compatibil cu ghid 0.035”; Lungimi stent: 20,30,40,60,80,100,120, 150,170mm; Diametre:5,6,7mm; Compatibilitate teaca-5F; Lungimi sistem de livrare:80,135cm. Destinat pentru arterele femurală superficială și poplitee.
	bucată
	200
	1.635.554,00

	33
	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace
	Stent autoexpandabil pentru arterele iliace
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
 Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser
• Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035”
• Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare
• Arhitectura celulelor sa asigure flexibilitate sporită si apozitie înaltă  a stentului.
• Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului
• Scurtarea stentului la deschiderea acestuia: zero sau minimala 
• • Varful flexibil atraumatic in forma de conus.
• Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui.
• Marker radioopac pe virful tecii de livrare a cateterului pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. 
• Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia .
• Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana,  fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea  riscului de elongatie,  compresie sau modificarea pozitiei acestuia. 
• Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police;
• Valva hemostatica.
• Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla• Performantele stentului in timp  sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Diametre disponibile obligatorii: : 6,7,8,9,10,12 mm  (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
 Lungimi disponibile obligatorii: : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120  mm (+/-5mm)  (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) 
Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm (+5cm), 120cm (+5 cm) suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	70
	538.930,00

	34
	Stent pentru artere carotide
	Stent pentru artere carotide
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșa externă și micro-meșa internă. 
Sistemul de livrare: RX. 
Compatibilitate: arc ghid 0.014". 
Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. 
Compatibilitate teacă: 5 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). 
Compatibilitate cateter ghid: 7 Fr (pentru toate mărimile ale stentului). 
Lungimi ale micro-mesei între 20 și 40 mm, în dependenta de diametru vasului și stentului. 
Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată. 
Repoziționare la pană la 50 % după deploiment.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Lungimea utila obligatorie: 143 cm (+/-3cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); 
Diametre stent obligatorii: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm  (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;

	bucată
	135
	2.454.502,50

	35
	Stent expandabil cu balon
	Stent expandabil cu balon
	Stent expandabil cu balon din cobalt-crom, tăiat cu laser. Celule închise sau deschise. Markeri radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm). Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm. Stent premontat pe balon. Stent amplasat între markerii balonului. Compatibilitate ghid: de 0,014’’ sau 0,018”. Lungime utilă: între 140 si 150 cm. Compatibilitate: teaca de 4 Fr -6Fr. Acoperire cu proprietăți similare mucoasei. Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm. SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018”; Compatibilitate cu teaca 5F și 6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:14, 15, 18, 19. Lungime shaft: 90,150cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența marcherilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.018”; Compatibilitate cu teaca 5,6F în dependenta de diametru; Diametre: 4, 5, 6, 7mm; Lungimi:12, 16, 20. Lungime shaft: 80,135cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența marcherilor radioopaci.SAU Stent balonexpandabil, din oțel inoxidabil, compatibil cu ghid 0.014”; Compatibilitate cu teaca 5F; Diametre: 4, 5,5.5, 6, 6.5, 7mm; Lungimi:10, 15, 20, 24. Lungime shaft: 80,145cm. Cu acoperire hidrofilă. Prezența marcherilor radioopaci.
	bucată
	40
	163.944,00

	36
	Stent pentru artere renale
	Stent pentru artere renale
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Stent expandabil cu balon din oțel sau cobalt-crom, tăiat cu laser. 
Celule închise. 
Markeri radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. 
Materialul balonului: nylon. Stent premontat pe balon. 
Balon mai mare de stent cu 1 mm. Stent amplasat între markerii balonului. 
Compatibilitate ghid: de 0,018" sau 0.014. 
Compatibilitate: teaca de 4 Fr pentru 5,00 sau 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm. 
Acoperire hidrofilica: cu proprietăți similare mucoasei sau Hydrophobic coating. 
Presiune nominala: maxim 8 - 10 atm. RBP: minim 12 atm.

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Lungimi obligatorii: 12mm (+/-2mm), 18 mm(+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;
Diametre obligatorii: 5, 6, 7 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) ;
Lungime utilă obligatorie : 90 - 150 cm  (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);


	bucată
	50
	204.930,00

	37
	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie
	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie
	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Componente complet absorbabile in maxim 60-90 de zile. 
Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala. Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. 
Inchidere mecanică activa - procedura rapida -uşor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6 si 8 F, in set inclus ghid de 70 cm (+/-5cm) tip „J” cu indreptator. 
Dispozitiv compatibil cu ghiduri de 0.035” si 0.038”.
	bucată
	2850
	5.258.250,00

	38
	Filtru vena cava convertibil
	Filtru vena cava convertibil
	Filtru conic, material -  cobalt chromium, non-feromagnetic , radio-opac, testat la 3Tesla.
Auto stabilizare centrală, flexibil, indicat in Vena Cava la diametre până la 28 mm. Dezactivare prin metoda percutană.
Accesul vascular: femural pe dreapta și pe stânga, jugular. SAU Filtru pentru vena cava, cu opțiunea permanent și temporar, pentru diametru caval maxim de 30mm; lungime maximala a dispozitivului 55 mm; Diametru intern a shaftului carrier de 6F; material-nitinol; design double bascket; abord: femural, jugular, antecubital.
	bucată
	6
	180.000,00

	39
	Dispozitiv de control a ghidului
	Dispozitiv de control a ghidului
	Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductorii de pe 0,010 "(0,26 mm) până la 0,038" (0,97 mm).
	bucată
	1250
	275.000,00

	40
	Cateter hidrofilic
	Cateter hidrofilic
	Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038" (0.97 mm), lungimea minima 125 cm, "side port" 0, lungimea acoperirii hidrofilice minim 40 cm, configurari ale virfului: Vertebral, Headhunter, Simmons II. SAU Caterer angiografic hidrofilic, cu un strat împletit pentru rezistență, diametre obligatorii-4,5F; Lungimi: 65,70,100,120,125 (obligator), 135,150cm(optional); compatibilitate ghid 0,038”; Configurări: drept, angulat, MP, C1,C2,SIM1,SIM2,SIM3,HH,Mani.
	bucată
	210
	189.000,00

	41
	Conector Y mono
	Conector Y mono
	Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F.
Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. 
Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil.
	bucată
	1930
	472.850,00

	42
	Conector Yduo-
	Conector Yduo-
	universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F.
Valva hemostatica de tip Tuohyi Borst cu adaptor rotator. 
Dispozitiv de inserție. 
Steril, jetabil.
	bucată
	260
	112.665,80

	43
	Adaptor pentru kissing biballoon
	Adaptor pentru kissing biballoon
	Pentru dilatarea simultană și/sau segmentară a leziunilor în bifurcații. Steril, jetabil.
	bucată
	85
	29.410,00

	44
	Conector injectare sub presiune scurt
	Conector injectare sub presiune scurt
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, 
material PUR. 
Steril, jetabil.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
lungime obligatorie120 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);
	bucată
	250
	57.500,00

	45
	Set linie de monitorizare
	Set linie de monitorizare
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Linie de monitorizare a TA, transductor cu technologie chip, senzor precalibrat cu parametri electrici constanti, stopcock 3 cai dublu, tubulatura minim 120 cm codificat color.
Compatibil cu toate monitoarele, steril, jetabil.
	bucată
	5
	1.780,00

	46
	Spirale (coiluri periferice)
	Spirale (coiluri periferice)
	Spire din platina acoperite cu polimer expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm (+/-2mm) si lungimi de 5-10-15-20-30 cm;(+/-5cm) se ofera cu sistemul de detasare a spirelor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm (+/-2mm) si lungimi de 2-4-6-10-14 cm (+/-5cm). Cresterea volumului dupa activarea polimerului. SAU Coiluri din aliaj platină-tungsten, detașabile; diametre:3,4,6,8,10,12,15,18,20mm; lungimi:4,4.5,6,9,10,14,20,25,30,40cm; compatibile cu cateter diagnostic 5F, cu diametrul intern de 0,035”. SAU Coiluri detașabile, retractabile, din platină cu fibre de nylon; diametre:4,6,8,10,12,14,16,18,20 mm; lungimi:7,14cm; compatibile cu catetere diagnostice cu diametrul intern de 0,035”.
	bucată
	75
	560.880,00

	47
	Cateter ghid cu balon
	Cateter ghid cu balon
	Cateter balon OTW semi-compliant, cu capacitate de pasaj al stentului prin cateter. Dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, conector transparent pentru vizualizare, minim 3 markeri pentru vizualizare. Dimensiuni 0.0165", lungimea utila - minim 150cm, diametre balon: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; mm; Lungime balon: minim 7mm, maxim 10mm;  Referințe la studii clinice- obligatoriu.SAU Cateter balon OTW semicompliant pentru angioplastia în leziunile aterosclerotice intracraniene, compatibilitate teaca 6F, shaft-136cm; Diametre-1.5,2.0,2.25,2.5,3.0,3.5,4.0; Presiune nominală-6ATM; RBP-12-14ATM.
	bucată
	1
	13.500,00

	48
	Microcateter 0.017''
	Microcateter 0.017''
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): 
Varf drept sau preformat,
Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirdrofilic pentru lubricitate sporita, 
Corpul microcateterului sa fie construit din otel inoxidabil si sa prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletire tripla (triple braid) , zona mediana - filament impletire dubla si coil (double braid / coil), zona mediana tranzitie - filament si coil (braid / coil) si zona distala – coil (coil),
Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15cm (+/-3cm) si sa prezinte minim 1 marker distal, radioopac din platina/iridiu

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Diametru intern obligatorii 0.027”, 0.021” , 0.017”  (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),
Lungime de lucru minim obligatorie 150cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);
	bucată
	5
	28.589,00

	49
	Balon Supercompliant
	Balon Supercompliant
	Trebuie sa ofere ocluzie perfecta a anevrismelor cu gat larg,Lungimea balonului trebuie sa fie: 10-30 mm,Diametrul balonuluitrebuie sa fie: 3-5 mm,Volumul trebuie sa fie: 0.30- 0.50 ml,Balonultrebuie sa fie compliant,Trebuie sa ofere navigare facila,Trebuie sa fie posibila deflatia rapida a balonului,Trebuie sa aiba un grad ridicat de suplete si flexibilitate,Trebuie sa ofere un control al procedurii foarte bun datorita vizibilitatii ridicate,Trebuie sa ofere stabilitate ridicata si un grad foarte bun de torsiune datorita design-ului cateterului,Trebuie sa fie compatibil cu ghid 0.010 sau 0.012" inclus in pachet. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anervismetor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare, compatibil DMSO. Dimensiuni 2.8/2.1F, diametru obligator 4mm, lungimi balon 10,15,20mm, lungime vârf 5mm. SAU Cateter cu balon destinat intervențiilor neuroendovasculare pentru asistarea de embolizare a anervismetor intracraniene cu gât larg, la fel și pentru livrarea substanțelor de embolizare, compliant. Dimensiuni 2.8/2.7F, diametre 4,5mm lungimi obligatorii 10,15,20mm (lungimea 20 doar pentru diametrul 4mm).
	bucată
	1
	11.179,98

	50
	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz
	Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Lungime shaft-110cm, la fiecare 10cm marcher radioopac, cateter cu 4 lumene, thermistor la 35 mm de la virful cateterului, 
conector compatibil cu toate monitoarele standart, 
manevrabilitate usoara, siguranta insertiei, 
radioopacitatea cateterului, 
transmisie excelenta a presiunii, 
material antitrombogenic, 
balon la capatul caterului din PUR
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Lungime shaft obligatorie -110cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);
	bucată
	50
	118.000,00

	51
	Stent autoexpandabil periferic  BTK
	Stent autoexpandabil periferic  BTK
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):  
Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din Nitinol, 
Shaft maxim -5F, 
compatibil cu ghid 0,035’’.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiu obligatorii:
Lungime shaft- 75, 120 cm(+/-5cm).  
Diametre stent:  5 ,6, 7 , 8, 9, 10. 
Lungimi stent: 20,30,40,60, 80,  mm
 (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	40
	512.000,00

	52
	Set inflator cu manometru  tip B
	Set inflator cu manometru  tip B
	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. 
Mecanism cu aripioare tip piston.  Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil.  Set inflator cu manometru de presiune înaltă.
	bucată
	510
	88.230,00

	53
	Cateter pentru trombaspirație
	Cateter pentru trombaspirație
	Cateter pentru trombaspirație dedicat, cu vizibilitate fluroscopică sporită. Pushabilitate sporită și rezistență la kinking. Crosabilitate sporită în vase torturase. Aspirație eficientă fără ovalizarea sau colapsul lumenului. Lumen dublu (shaft pentru aspirație și altul pentru ghid 0,014’’). Acoperire hidrofilă a capătului distal minim 40 cm. Prezența stiletului metalic pentru oferirea unei pushabilități sporite. Lungime shaft minim 140 cm, RX (rapid exchange). Diametre shaft: 6F,7F,8F. SAU Cateter de aspirație tip RX, dedicat pentru aspirația trombilor din patul arterial periferic, compatibil cu ghid 0,014”, compatibil cu categhid 6F,7F; compatibil cu teaca 5F. Segment RX 30mm,75mm; Un marcher distal Platina/Iridiu; acoperire hidrofila; tub proximal reinforsat 300mm pentru suport sporit. Componente adaugatoare: 2 seringi din policarbonat de 30mL, linie de extensie cu robinet, filtru coșuleț. SAU Cateter dedicat pentru trombaspiratie, RX. Dimensiuni 5.5, 6,7,8F. Fir longitudinal intern incorporat pentru rezistența la kinking și sporirea pushabilitatii. Lumen intern din PTFE. Compatibilitate ghid 0,014”. Acoperire hidrofila 18 cm distali. Marcher radioopac distal.
	bucată
	125
	673.750,00

	54
	Stentgraft aorta abdominala
	Stentgraft aorta abdominala
	Set de proteze si  instrumente endovasculare pentru protezarea aortei abdomenale. 
Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor aditionale: extensii iliace, extensii aortice, piesa aorto-uni-iliaca, ocludere. Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvarii cazului ijn functie de anatomia pacientului.
Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala ≥ 2mm si angulatie infrarenala ≤60° precum si pentru fixarea cu endoancore  spirale.
Material; spire nitinol, graft din poliester multifilament cu porozitate scazuta, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare. 
Rand de spire proximal in forma de M cu proprietati de  sustinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice.  
Ancore suprarenale prevazute cu agatatori de fixare. 
Partea de stent neacoperit sa contina minim 7-8 spire de ancorare pentru distributia radiala  a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max. 12mm.
 Markeri radioopaci intre spire, la marginea proximala a partii de graft. 
Marker radioopac  aditional pentru orientarea sistemului de livrare. 
Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor aditionale (corespunzatori zonelor de suprapunere si marginii distale). Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5cm, corespunzator 3-5 randuri de stent.
Mecanism de siguranta pentru eliberarea treptata la plasarea stent-graftului (3 timpi); stent- graftul sa se desfaca complet din sistemul de prindere doar dupa ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1-2 randuri stent) si se verifica pozitionarea, fiind permise miscari de ajustare. 
Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a varfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe maner, separat de mansonul culisant ce deschide stent-graftul pe toata lungimea.
Piesa principala bifurcata: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm, diametre distale 13-16-20mm, lungime acoperire  124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr. 
Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm, diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm, lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr
Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18Fr
Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm, diametre cateter 18 si 20Fr
Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr. 
Accesorile specifice incluse: 
1. Teaca Introducatoare cu proprietati hemostatice superioare, optim 0ml/h nu mai mult de 10 ml/h, mecanism de inchidere pe manerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofilica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu induratii. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035” – 2 bucati 
2. Balon compliant , diametre la inflatie 10-46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038”,  recomandat de producator pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale,ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii – 1 buc
 Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis. 
Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. 
Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana. *
SAU Sistem Endovascular trimodular de sigilare pentru anevrismul de aorta abdominala compus din:
Un corp principal cu lungimea de 80 cm si diametru cuprins intre 20 - 34 mm care acopera un colet cu diametrul cuprins intre 16-30 mm 2 segmente iliace cu lungime cuprinsa intre 80-160 mm si diametru intre 10-28 mm care
acopera iliace cu diametrul cuprins intre 8 -25 mm 
Soluţie de polimer
Sistem aortic autoexpandabil cu invelis din PTFE pe schelet din nitinol Sigilare customizata la nivelul coletului cu ajutorul unui inel cu polimer Diametru exterior introducator - 14 F Toate elementele sa aiba markeri vizibili radiologie
Dispozitiv de implantare care sa asigure o introducere si o extragere uşoara precum si o poziţionare exacta a dipozitivului in aorta
Posibilitate de repozitionare inaintea fixării
Kit complet de diagnostic intraoperator si implantare (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon,
etc) Marca CE
Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului
Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.
Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română
In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fişa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor şi specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă
SAU Sistem din 3 piese cu posibilitatea imbinarii pieselor adiţionale: extensii iliace, extensii aortice. piesa aorto-uni-iliaca, ocludere.
Compatibil cu tehnica CheVAR pentru cazurile cu diametrul zonei de fixare proximala > 2mm si
angulatie infrarenala <60° precum si pentru fixarea cu endoancore spirale 
Material - spire din nitinol. graft din poliester multifilament cu porozitate scăzută, suturi de imbinare din poliester si polietilena cu greutate moleculara mare.
Rând de spire proximal in forma de M cu proprietăţi de susţinere a apozitiei uniforme la perete si impiedicarea cudarii la angulatii anatomice Ancore suprarenale prevăzute cu agatatori de fixare
Partea de stent neacoperit sa conţină minim 7-8 spire de ancorare pentru distribuţia radiala a apozitiei in cat mai multe puncte, inaltimea spirelor sa corespunda unei zone de fixare de max.
12 mm
Markeri radioopaci intre spire, ia marginea proximala a pârtii de grafit Marker radioopac adiţional pentru orientarea sistemului de livrare Markeri radioopaci pentru suprapunerea pieselor adiţionale (corespunzători zonelor de suprapunere si marginii distale).
Suprapunerea sa se incadreze intre 3 si 5 cm, corespunzător 3-5 rânduri de stent.
Mecanism de siguranţa pentru eliberarea treptata la plasarea stent-grafitului (3 timpi); stent- grafitul sa se desfaca complet din sistemul de prindere doar după ce se deschid 1-2 cm (respectiv 1 -2 rânduri stent) si se verifica poziţionarea, fiind permise mişcări de ajustare
Mecanismul de manevrare pentru eliberarea completa a vârfului stentului din sistemul de prindere sa fie situat pe mâner, separat de manşonul culisant ce deschide stent-grafitul pe toata lungimea
Piesa principala bifurcată: diametre proximale de 23-25-28-32-36 mm. diametre distale 13-16- 20mm, lungime acoperire 124-166mm, diametre cateter 18 si 20Fr Contralaterale: diametru proximal unic 16 mm. diametre distale de 10-13-16-20-24-28mm. lungimi intre 82-199 mm, diametre cateter 14Fr si 16Fr
Extensii iliace: diametre proximale si distale 10-13-20-24-28 mm cu lungimi de 82mm diametre cateter 14-16-18 Fr
Extensii aortice: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea de 49mm. diametre cateter 18 si 20Fr
Segmente abdominale: diametre proximale si distale egale, de 23-25-28-32-36 mm cu lungimea
de 70mm, diametre cateter 18 si 20Fr
ACCESORII
1. Teaca Introducatoare cu proprietăţi hemostatice superioare, optim 0 ml/h nu mai mult de 10 ml/h. mecanism de închidere pe mânerul dilatatorului. Suport ranforsat, acoperire hidrofîlica Flexibilitate sporita pasaj facil in zonele cu anatomie dificila sau cu induraţii. Lungime de lucru unica de maxim 30 cm cu dimensiuni necesare de la 12Fr la 20Fr. Compatibila cu gid de 0.035”
- 2 bucăţi
2. Balon compliant. diametre la inflaţie 10- 46 mm, shaft 8 Fr, lungime utila 100 cm, ghid de maxim 0,038", recomandat de producător pentru uzul protezarii aortei toracice si abdominale, ocluzia aortica temporara, modelarea endograft si suportul in reducerea endoleak. Reutilizabil in timpul procedurii - 1 buc
3. Ghiduri superstiff recomandate de producător in procedura de protezare endovasculara pentru susţinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor. - 2 buc
4. Catetere diagnostic pigtail : Construcţie “Full wall technology” cu inl'asurare incapsulata de fir plat, acoperirea interioara si exterioara a peretelui cu nylon, Hidrofîlic InSlide polimer cu dimensiuni de 5F si 6F cu lungime de 110 cm. cu vârf atraumatiac radioopac. Shaft cu lumen larg care permite un tlux crescut de contrast - 1200 psi. Rezistent la “kinking" si cu buna retentie a curburii chiar si in cazuri dificile si de lunga durata - 1 buc
Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in funcţie de anatomia pacientului dar si toate accesoriile necesare.
Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului
Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate
Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.
Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română
In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fişa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor şi specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă
SAU Stent autoexpandabil din Nitinol, material ce asigura fixare etanşa pe peretele aortic prin forţa radiala optima
Design stent: curbe inchise care se intrepratrund pentru flexibilitate mare si etansare Stent acoperit cu membrana (graft) dublu din ePTFE (politetrafluoretilena expandata) biocompatibila si durabila
Căpătui stentului neacoperit de graft are ancore suprarenale pentru fixare anti-migrare si nervuri pentru ancorare perfecta pe peretele aortic; are lungimea de 3.5 mm la un unghi de 30°. ancorat 4mm in corpul stentului acoperit cu suturi din PTFE
Vârful stentului securizat pe sistemul de livrare pentru exapandare controlata
Sistem in forma de pantalon cu 3 segmente: Aortic (corpul principal), extensia iliaca si segmentul
aorto-uni-iliac
Multipli markeri radioopaci sub forma de '‘0”, “8” si “V", pentru implantare precisa si pentru
alinierea extensiei iliace
Oferă patenta pe termen lung arterelor iliace
Diametre aortice disponibile: 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm
Diametru iliac proximal: 10, 12mm
Lungimea segmentului acoperit: 120 mm
Lungimea extensiei iliace: 30mm
Recomandat pentru cazuri cu:
Lungimea segmentului proximal aortic fara anevrism > 15 mm Diametrul segmentului proximal aortic fara anevrism intre 18-32 mm Angulatia segmentului proximal aortic < 60°
Zona de ancorare distala iliaca >15 mm Diametrul arterei iliace distala de 8 - 22 mm
Furnizorul se obliga sa livreze toate extensiile necesare rezolvării cazului in funcţie de anatomia pacientului
Kit-uri complete specifice de diagnostic si implantare specifice caii de abord (teci, catetere de angiografie, ghiduri, baloane etc.)
Marcaj CE
Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului
Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.
Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română
In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fişa tehnica, manual, ghid. etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor şi specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă
SAU Pachet stent graft autoexpandabil abdominal cu fixare proximala
Diametrul proximal cuprins intre 23-36 mm si cel distal intre 13-20 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor in funcţie de dimensiunile specifice pacientului)
Lungimea de 140/155/170 mm (cu posibilitatea alegerii dimensiunilor in funcţie de dimensiunile specifice pacientului)
Stentul este confecţionat din aliaj, cu spirale independente ce conferă o maxima flexibilitate; grafitul confecţionat din poliester, prins de stent prin sutura din polietilena de înalta densitate.
Posibilitatea de ataşare a mansoanelor de extensie aortice, contralaterale si iliace Pachetul trebuie sa conţină bifurcatia, extensia contralaterala. extensia iliaca si balonul pentru post dilatare cu dimensiuni variabile adaptate pacientului
Sistem introducator si diagnostic complet (teci, catetere de angiografie, arcuri, balon, etc)
Marca CE
Furnizorul trebuie să asigure instruirea a minim 5 persoane cadru medical pentru implantarea stentgraftului
Furnizorul trebuie sa asigure suport tehnic de specialitate pentru primele 20 implantări Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de către furnizor.
Sistemul va fi însoţit de manual de utilizare în limba română
In vederea elaborării ofertei tehnice, ofertanţii trebuie să prezinte detaliat produsul demonstrând că ofertele îndeplinesc specificaţiile tehnice asa cum au fost solicitate de către autoritatea contractantă. Prezentarea detaliată trebuie să fie însoţită de documente suport (fişa tehnica, manual, ghid, etc.) pentru a se putea demonstra că produsul ofertat corespunde nevoilor şi specificaţiilor tehnice solicitate de autoritatea contractantă
	bucată
	40
	8.400.000,00

	55
	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara
	Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara
	Ghiduri superstiff recomandate de producator in procedura de protezare endovasculara pentru sustinerea si livrarea dispozitivelor si canularea stentgrafturilor.
	bucată
	20
	47.361,60

	56
	Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri
	Set introductor pentru punctie arteriala radiala cu pereti subtiri
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):  
Conține: teacă, dilatator, mini-ghid din polimer acoperit cu PTFE sau nitinol, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 20 G, 21 G sau 22 G și scalpel. 
Teaca din PTFE, cu profil ultra subțire și reducerea diametrului extern cu 1 Fr față de diametrul intern, concepută pentru a minimiza iritația mecanică a arterei, astfel 
Valva hemostatică din silicon design ”cross-cut” pentru prevenirea hemoragiei. 
Dilatator ascuțit, conic din polipropilenă, netraumatic. 
Forma vârfului conic TIF (integrarea totală a formei). 
Mini ghid: 0,018”, 0,021”, 0,025”. 
Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. 
Cu sau fără marcator radiopac - Pt/Ir pentru o mai bună vizualizare. 
Cu inel de sutura pentru o mai bună securizare a tecii.  
Cu braț lateral prevăzut cu robinet cu 3 căi cu indicarea poziționării corecte printr-un click, folosit pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor, colectare de sânge, etc.  
Cu sau fără obturator. Produs ”latex-free”.  
Rezistente la kinking. 
Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiuni obligatorii:
D disponibile sunt: D extern – 4 Fr cu D intern de 5 Fr; D extern – 5 Fr cu D intern de 6 Fr;  D extern – 6 Fr cu D intern de 7 Fr. 
Lungime: 10-11 sau 16 cm. (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	1550
	996.650,00

	57
	Cateter de suport periferic 0.014”
	Cateter de suport periferic 0.014”
	Microcatheter să fie transparent cu  un orificiu  la capătul distal , compatibil cu ghidul de 0.014 " , 0.018 " , 0.035 ".
Capătul proximal să conțină un adapter standard pentru conectarea ușoară a accesoriilor . 
Cateter proiectat pentru trecerea prin ocluziile cronice.
Să conțină nu mai putin de trei markeri plasati între straturile  cateterului – obligatoriu (markeri plasati pe suprafata cateterului nu vor fi acceptate).
Format din  două straturi : superficial - realizat dintr-un material foarte rezistent si sa aibă o acoperire hidrofilă la capătul distal , pe o lungime de 40 cm , stratul interior hidrofil produs din polietilen.
Cateterul trebuie să fie cu vârf conic. 
Markeri situate :primul marker cu distanța de 2,5 mm de la vârful , ulterioară distanță de 15 mm una de alta ( pentru 0.014 " și 0.018 " ) și o distanță de 50 mm pentru  (0,035 ").
Lungimea markerilor nu mai putin de 1,5 mm – obligatoriu.
Forma mâner "guppy" pentru control ergonomic.
Profilul distal : pentru 0.014 " - 2F , 0,018 " - 2.2F , 0,035 " - 3.8F profilul proximal : . 0.014 " - 3,0 F ; 0,018 " - 3,4 F ; 0.035 " - 4.8F.
Lungime 65 , 90 , 135 sau 150 cm.
	bucată
	100
	198.720,00

	58
	Cateter de infuzie cu valva
	Cateter de infuzie cu valva
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Valva distala care sa permita folosirea si fara ghid de obstruare al varfului, pentru eliminarea riscului de deplasare a ghidului pe durata administrarii solutiilor de infuzie. Solutiile de infuzie sa poata fi administrate prin adaptor uzual tip luer-lock conectat la capatul distal al cateterului. 
Utilizarea fara ghid care imbunatateste diametrul intern intraluminal, sa permita infuzia prin picurare sau pulverizare.
Portiune de infuzie; cu marcaje radioopace la capatul distal si proximal pentru vizualizare fluoroscopica.

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiuni obligatorii: 
Diametru: 4Fr si 5Fr (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni)
Lungimi cateter obligatorii: 40cm, 65cm, 100cm, 135cm.
Ghiduri maxim admise: 0.035" si 0.038".  
Lungimi are portiunii de infuzie obligatorii: 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 40cm,  50cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	2
	5.488,66

	59
	Microcatetere periferice
	Microcatetere periferice
	Construcție: "jacheta" de poliuratan cu spire de tungsten; pasul spirei de la rar (proximal) către des (distal) conferind flexibilitate crescuta tijei si push-abilitate a partii proximale.
Structura in 3 straturi: strat intern cu PTFE, strat mediu cu tungsten radioopac si strat extern din poliester cu acoperire hidrofilica cu proprietati similare mucoasei.
Cateter 2.0F: cu sau fara marcaj radiopac, 
L: 130 sau 150 cm, I.D.: 0.019"/0.49 mm, compatibilitate cu arc ghid de 0,016" marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.016", compatibilitate particule de pana la 500 micrometri.
Cateter 2.4F: cu sau fără marcaj radioopac, 
L: 130 sau 150cm, I.D.: 0.022"/0.57mm, 
compatibilitate cu arc ghid 0.016" sau 0.018", 
marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, 
presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", c
ompatibilitate particule de pana la 500 micrometri si compatibilitate microsfere de pana la 700 micrometri
Cateter 2.7F: coaxial, fără marcaj radioopac, L: 110 sau 130cm, I.D.: 0.025"/0.65mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" inclus in set, cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, 
presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", compatibilitate particule de pana la 700 micrometri si
compatibilitate microsfere de pana la 900 de micrometri
Cateter 2.8F: coaxial sau nu, cu sau fără marcaj radioopac, 
L: 130cm, I.D.: 0.027"/0.70mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 900 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018" ,
compatibilitate particule de pana la 700 micrometri, compatibilitate microsfere de pana la 900 de micrometri
Posibilitate de a schimba configuratia varfului cu ajutorul mandrenului inclus in set. 
Angulatia dorita se obtine prin fixarea mandrenului in pozitia dorita si expunerea timp de cateva secunde la abori.
	bucată
	50
	275.000,00

	60
	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer
	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): 
cu core-ul dintr-o piesa pana la varf, acoperit cu polimer hidrofilic.
Cu un marker auriu la 4.5mm de la vârf. 3 cm la virful ghidului sa fie radiopac.
Ghidul sa fie drept sau in forma de J si de 
sa aibe minimum 3 tipuri de suport diferit 
Incarcatura la varf sa fie de minim 1,1g la 10mm  pentru extra suport si de minim 1 g la 10  pentru mediu suport.  
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiuni obligatorii: 
Ghid obligatoriu 0,014” diametru (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
Lungimea  Ghidului obligatori: 190 cm si 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).,
	bucată
	110
	115.500,00

	61
	Ghid utilizat pentru CTO
	Ghid utilizat pentru CTO
	Tehnologia metalică duală (hybrid), combinând avantajele oțelului inoxidabil și nitinolului,   
oferă echilibrul optim de control și ușurință de navigare pentru procedurile BTK. Firul de ghidare Hi-Torque este un fir de ghidare dirijabil, disponibil la lungïmi de obligatorii: 190 şi 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). Extremitatea distală este profilabilà. Marcajul brahial și ceI femural care sunt amplasate pe segmentul proximal al firului de ghidare de 0,014” (0,36 mm) sau  0,018” (0.48 mm) ajută la aprecierea poziției firului de ghidare față de extremitatea distală a cateterului de ghidare atunci cànd se utilizeaza tehnica cu firul „la vedere“.  Atunci cind este umezit, invelisul hidrofilic creste gradul de lubrefiere a suprafetei firului de ghidare. 
Capătul distal de nitinol pentru super flexibilitate și durabilitate a vârfului .
• Mai puțin traumatizant și mai ușor de navigat in anatomii sinuoase
• Hidrofilizarea pe un radioopac de polimer pentru lubrifiere îmbunătățită, alunecare și vizibilitate.Pentru ghidurile de 0.014 tip load - 1.0g/1.1g/2.8 g/3.5 g/5.1g/11 g/11.3g/14 g/14.3g. Pentru ghidurile de 0.018 tip load - 2.4g/4.0g/4.4g/4.6g/5.8g/14.9g/38.1g
	bucată
	95
	189.823,30
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	Balon semicompliant coronarian
	Balon semicompliant coronarian
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): 
Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. 
Permit utilizarea tehnicii ”kissing balloon”. 
Tuburi extern și intern fixate prevind încrețirea în cute pe lățimea balonului.  
Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm).
Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei. 
Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din PtIr. 
Diametru de întrare în leziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul mărimilor. 
Presiune nominală: 6 atm. 
Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului.

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiuni obligatorii: 
Lungime shaft obligatorie: 145 cm (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Diametre balon obligatorii: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). 
Lungimi balon obligatorii: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Diametrul shaft-ului : 
Proximal obligatorii: 2.0 Fr (0.67 mm) (suplimentar la cele obligatorii se se accepta si alte dimensiuni). 
Distal obligatorii: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm.2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm.
	bucată
	550
	715.000,00

	63
	Filtru distal pentru protectie embolica
	Filtru distal pentru protectie embolica
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Filtru distal pentru protectie embolica
Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare
• Compatibilitate ghid: la alegere (0.014” - 0.018”)
• 6Fr Ghid/5Fr Teaca compatible
• Dispozitiv tip ,,Rapid exchange” 
• Fir de capturare incorporat (disponibil de minim 190cm sau 320cm)
• 5 Markeri de vizibilitate
• Ac pentru irigare inclus
• Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 5 variante de marime: 3, 4, 5, 6, 7mm
• 3 zone de filtrare; 80µm, 160 µm si 210 µm
• Hipotub conector flexibil pentru maxima performanta in zonele tortuoase
• Filtrul are libertate de miscare longitudinala si rotationala pe ghid (filtrul ramane pe loc in timp ce ghidul avanseaza, pentru a evita manipulari ce pot induce vasospasm)
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Diametru ghid 0,014, 
Lungime OTW/RX: 320/90 cm.
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	210
	2.142.000,00
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	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO
	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Directionabil de flux.,
Vârf detaşabil in câteva lungimi disponibile.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Diametru intern obligatoriu: 0.013” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),
Diametrul extern vârf obligatoriu: 1,5F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),
Lungime totala obligatorie: minim 165 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm;
	bucată
	62
	657.536,04

	65
	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)
	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)
	Spirale filling  3D și helical
Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 4-6mm , lungime 6-20mm. Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instanta
Prevazute cu marker pentru detasare manuala.
SAU Coiluri (spirale) filling, din platină, elicoidale, pe platforma 10; diametre: 3-10 (incremeța 1mm); lungimi - 4-30cm; SAU spirale elicoidale tip filling cu destinație neuroendovasculară pentru embolizare anevrismelor cerebrale sau malformatiilor cerebrale; diametre 2-4mm (incremențe 1+/-0,5mm); lungimi 1,5-10cm. Diametru extern 0,012”.
	bucată
	20
	151.900,00

	66
	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)
	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)
	Spirale finishing 3D și helical
Spire din platina cu diametru variabil al firului primar. Dimensiuni : diametru 1, 1.5 , 2 , 2.5 , 3mm , lungime 2-10mm Sistem detasare mecanic (fara cabluri) : actiune instanta
Prevazute cu marker pentru detasare manuala. SAU Spirale de platină, tip finishing elicoidale și complexe pe platforma 10; diametre 1-6(+/-1mm) (incremențe maxim 1mm); lungimi - 1-10cm(+/-1cm). SAU spirale elicoidale tip finishing cu destinație neuroendovasculară, din platină, pentru embolizare anevrismelor cerebrale sau malformatiilor cerebrale; diametre 1-3mm (incremențe -0,5mm); lungimi 1-8cm. Diametru extern a spirei 0,009”.
	bucată
	20
	151.900,00

	67
	Cateter-ghid intracranian
	Cateter-ghid intracranian
	Cateter ghid intracranian este construit avand rigiditate variabilă, diametru intern 0.088’ (0.224 cm), reinforsat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. 
Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt laminati deasupra porțiunii reinforsate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. 
Segmentul distal al cateterului  este format din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată.
 Disponibil în forme dreaptă și MP. 
Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinatie cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare. 
Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX Harmony; marker format din 90% platina si 10% iridiu
	bucată
	830
	6.391.000,00

	68
	Cateter ghid lung pentru access neurovascular
	Cateter ghid lung pentru access neurovascular
	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal
Diametru intern (ID) 0.090”
Diametru exter (OD)  8F 
Lungimi utile  80cm, 90cm si 95cm
Poate fi plasat cu usurinta in segmental pietros dupa curba canalului carotic
Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX 
Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE
Perete ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intretesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime – flexibil distal si rigid proximal
Marcaj radioopac la varf, banda din platina de 1 mm
Compatibil cu teci introducatoare scurte de  8F
Contine teaca ghidaj, valva hemostatica si dilatator.
	bucată
	200
	2.231.000,00

	69
	Stent pentru artere carotide double layer
	Stent pentru artere carotide double layer
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care divizeaza celule mari în 16 celule mici, aria unei microcelule constituie 0.0381 mm2. 
Sistemul de livrare: RX. 
Compatibilitate: arc ghid 0.014". 
Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. 
Sistemul de livrare de 5 Fr rapid exchange (pentru toate mărimile ale stentului). 
Compatibilitate cateter ghid: 7 Fr (pentru toatemărimile ale stentului). 
Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată. 
Complet revesibil și repoziționabil chiar și după ce 50% din lungimea stentului a fost degajată. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Lungimea utila: 143 cm. 
Diametre: 5,00 – 10,00 mm 
Lungimi 16;18;20;25;30;40 mm. 
suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	280
	5.123.720,00

	70
	Stent pentru artere carotide cu celule deschise
	Stent pentru artere carotide cu celule deschise
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide
Stent autoexpandabil din nitinol, tip RX
Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA),
carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide
Design tip celula închisa/ deschisa - forţa radiala variabila
Compatibilitate set introductor: 6F Compatibilitate ghid: 0,014"|
Profil de trecere: 0,078" ; Markeri din tantal; 
Disponibil in 2 variante: drept, conic

Sistem de livrare cu tehnologie analog tip EXPRT. anti "jumping" ce
previne ca stentul sa "sara" in momentul expandarii.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Drept - D: 6, 7, 8, 9, 10 mm, L: 20, 30, 40, 60 mm Conic - D: 8x6,
10x7 mm, L: 30, 40 mm 
Lungime utila cateter: 135 cm
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

	bucată
	50
	561.350,00

	71
	Stent pentru artere carotide cu celule inchise
	Stent pentru artere carotide cu celule inchise
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Stent autoexpandabil pentru angioplastie artere carotide. Stent autoexpandabil din Elgiloy, cu miez de tantal. Tip RX. 
Indicat in tratamentul stenozelor arterelor: carotida comuna (CCA), carotida interna (ICA) si bifurcatiei arterei carotide. 
Design tip celula închisa/ inchisa. Compatibilitate set introductor: 5F (6 si 8mm), 6F(10mm). 
Compatibilitate ghid: 0,014" 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Marimi disponibile (diametru*lungime)- 6*20mm, 8*20, 8*29,8*36, 10*24, 10*30, 10*35 cu o marja de +/- 2cm pe parametrul lungime. 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	135
	1.174.365,00

	72
	Stent pentru artere carotide covered
	Stent pentru artere carotide covered
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Stenturi  autoexpandabil pentru carotida. 
Sistemul de livrare Rx, autoexpandabil din nitinol, cu celule stent dublu pentru o flexibilitate optima . 
Fără  de restenoză la 12 luni 
Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti-emboli, teaca de 6 Fr sau cateter de ghidare de 8 Fr  (pentru toate marimile ale stentului). 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Lungimea utila: 130 -140 cm.
Diametre 6- 10 mm, conusoidal.
Lungimi 20-60 mm. 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	305
	5.083.435,00

	73
	Balon pentru pre si postdilatare
	Balon pentru pre si postdilatare
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. 
Material balon - Fulcrum Plus, markeri din aur - 2;
 Presiunea nominala - 12atm, presiune de explozie - 20atm; 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75mm - proximal 1.9F, distal 2.4/2.6F; 
pentru diametrele 4.0-5.0 - proximal 1.9F, distal 3.0F, 
Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm; lungimi disponibile 6, 9, 12, 15, 21, 27mm 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	755
	659.870,00

	74
	Balon non-compliant de dimensiuni mari
	Balon non-compliant de dimensiuni mari
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. 
 sistem de livrare Rx. 
Markeri radiopaci: 2. 
Compatibil cu cateter ghid de 5 F. 

Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului.
 Performanţa non-compliării: creşterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm.  
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm 
Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. 
Lungime de la 6 pina la 30 mm
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	770
	673.750,00

	75
	Stent coronarian farmacologic activ
	Stent coronarian farmacologic activ
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)

Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. 
Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului.
Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) Compatibil cu cateter ghid de
5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). 

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Sistema de delivrare 140 cm. 
Dimensiuni: 2.0-5.0 mm cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, lung. 8-38 mm.
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

	bucată
	125
	614.250,00

	76
	Microghid 0.014”  cu acoperire hidrofila si insert de platina
	Microghid 0.014”  cu acoperire hidrofila si insert de platina
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Constructia: Nitinol hybrid si stainless steel, acoperire hidrofilica. 
Sistemul inovativ de conexiune prin andocare permite schimbul de catetere intra-operational cu lungime extinsa pina la 313 cm; 
Tipuri: Soft, Support; 
Diametrul extern distal 0.012” (0.30mm); 
Diametrul extern proximal 0.014” (0.36mm). 
Lungimea microghidului este de 200 cm cu posibilitatea de a fi extins pana la 313 cm.; 
Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm; 
Lungimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Diametrul extern distal 0.012” (0.30mm); 
Diametrul extern proximal 0.014” (0.36mm). 
Lungimea microghidului este de 200 cm cu posibilitatea de a fi extins pana la 313 cm.; 
Lungimea portiunii hidrofilice: 40, 97 cm; 
Lungimea capatului distal radioopac: 3cm, 6cm.
	bucată
	930
	4.929.000,00

	77
	Microghid 0.014” din otel inoxidabil
	Microghid 0.014” din otel inoxidabil
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Fir de ghidaj hidrofil este un fir de ghidaj cu miez din otel inoxidabil cu segment distal radioopac. 
Are manta radioopaca saturata cu tungsten si acoperire hidrofila: 38cm. 
Are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului. 
Lungime coil: 5 cm.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Diametru: .014''. 
Lungime totala: 205 cm. 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	240
	1.618.560,00

	78
	Microghid 0.014” acoperit cu polimer
	Microghid 0.014” acoperit cu polimer
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Microghiduri ce confera suport sporit, fara frictiune cu microcateterul, dedicate pentru traversarea zonelor tortuoase; constructie speciala „dublu-spiralata” cu acoperire hidrofilica pe un segment de 170 cm si cu o jacheta din polimer pe 150 de cm; 
varf distal atraumatic, angulat la 90  ͦ sau angulat cu posibilitatea de a fi format in angulatia dorita, 
in varianta cu varf moale sau standard; diametre disponibile - 0.014”, 0.018”. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
lungime totala 200cm;
	bucată
	170
	1.003.680,00

	79
	Cateter acces distal
	Cateter acces distal
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Cateter de acces distal in variante de 5F si 6F. 
Coil din nitinol cu fir plat: asigura mentinerea diametrului interior al lumenului. 
Manta din poliester: ofera stabilitate proximala si flexibilitate distala. 
Marker din platina pe coil - asigura radioopacitatea varfului. 
Captuseala din PTFE - livrare lina a microcateterelor si a dispozitivelor de interventie/agenti terapeutici. 
Varf drept sau angulat 25 grade. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Diametru extern: 5 F/0.070'' max; 6 F/0.084'' max. 
Diametru intern: 0.058''; 0.072''. 
Lungime: 5F (105 cm, 115 cm, 125 cm, 130 cm); 6F (95 cm; 105 cm; 115 cm; 125 cm; 130 cm). 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	90
	1.263.600,00

	80
	Microghid 008
	Microghid 008
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Fir de ghidaj hidrofil din otel inoxidabil cu coil distal radioopac din platina; 
lungime coil: 10 cm.hidrofilic, vârf radioopac formatabil extra soft, torquer si introducer
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
diametru: .012''>.008''; 
lungime totala: 200 cm; 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	25
	164.385,00

	81
	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala
	Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala
	Agent de embolizare:1 flacon, 1,5 ml, pudra Ta micronizata.,1 flacon, 1,5 ml DMSO, 1 seringa Icc, compatibil solvent DMSO, 2 seringi Icc pentru pudra, 2 adaptoare,seringa.,întregul compus are o buna stabilitate si sa reducă la minim riscul de precipitare si blocare a cateterului.,
Prezintă o omogenitate ridicata si in prezenta radiaţiei X, asigura o vizibilitate foarte buna chiar si după un timp îndelungat de la injectare. Permite o foarte buna ocluzie a vaselor.
Disponibil în trei formulări de produs de concentratii de produs de viscozitate diferita 18, 20, 34. Minim 3 studii clinice internationale  ce demonstrează eficienta si siguranta produsului pe o perioda de nu mai putin de 5 ani.Furnizorul asigura gratis agitatorul pentru eprubete.
	bucată
	110
	1.624.194,00

	82
	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala
	Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala
	Lichid embolic non-adeziv din copolimer pe baza de substanta iodata pentru vizualizare fluoroscopica superioara. KIT steril compus din: 1cc seringa preumpluta cu lichid embolic. 4 tipuri de concentratii: foarte scazuta pt acces f.distal; 25%; 30%; 35%), 1cc seringa preumpluta cu DMSO, Adaptor universal pt microcateterul de livrare si Instructiuni de utilizare a sistemului.
Gata de utilizare, fara pregatire in avans prin agitarea produsului. 
Contine agent embolic de culoare alba, fara componenta metalica. Vizibil in raza X datorita componentului pe baza de iod.
Lichid embolic dedicat pentru neuro si vasculatura periferica – se foloseste in tratamentul malformatiilor si fistulelor arterio-venoase. Beneficiu major in tratamentul malformatiilor la nivel superficial, datorita culorii albe.
	bucată
	45
	536.850,00

	83
	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare
	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispositive embolizare
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 2.2F>1.8F; 
lungime segment distal: 6 cm; 
lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; 
forma varf: drept, J, 45°, 90°; 
compatibilitate ghid: max 0.014''. 
Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F; 
lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; 
forma varf: drept; 
compatibilitate ghid: max 0.018''.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 3.1F>2.8F; 
lungime de lucru: 150 cm; 
lungime segment distal: 6 cm; 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	35
	517.608,00

	84
	Microcateter cerebral
	Microcateter cerebral
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Constructia: impletire hybrid si reinforsare spiralata ofera o integritate si flexibilitate sporita ce ofera un raspuns prin manevrabilitate 1:1; Forme: Straight, virf pre-format 45°, virf per-format 90°, virf pre-format tip “J”; 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii:
Diametrul Intern distal 0.0165”, 0.017”, 0.021”, 0.027”; 
Diametrul intern proximal 0.042mm, 0.43mm, 0.53mm, 0.69mm; 
Diametrul extern distal 1.3Fr, 1.6Fr, 1.7Fr, 2.0Fr, 2.6Fr ; 
Diametrul extern proximal 2.1Fr, 2.4Fr, 2.5Fr, 3.1Fr; 
Lungimea totala: 150cm, 156cm, 167cm. 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	280
	2.629.200,00

	85
	Microcateter cerebral reinforsat
	Microcateter cerebral reinforsat
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Microcateter cerebral reinforsat cu 2 variante de diametru intern: .021 si .027 inch.
 Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii:
Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 cm; compatibilitate ghid: 0.018'' max. Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: 130 cm; compatibilitate ghid: 0.021'' max. 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	250
	1.530.000,00

	86
	Microcateter cerebral directionat de flux
	Microcateter cerebral directionat de flux
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Mirocateter directionat de flux cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei subselective de agenti terapeutici speciali. Caracteristici tehnice: Lungime: 165 cm; 
Volumul spatiului mort minim: 0.23 ml; 
Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; 
Diametru intern: .015'' > 013''; 
Lungime distala: 25 cm; 
Compatibilitate ghid: max 0.010''. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii:
 : Lungime: 165 cm; 
Diametru extern: 2.7 F > 1.5 F; 
Diametru intern: .015'' > 013''; 
Lungime distala: 25 cm; 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	60
	324.000,00

	87
	Teaca dedicata acces radial
	Teaca dedicata acces radial
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Cateter ghid de acces radial.
 Sistem compus din teaca propriuzisa si cateter diagnostic lung pentru navigarea tecii in neurovasculatura. 
; forma varf: Berenstein, Sim2.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii:
Caracteristici teaca: lungime de lucru: 95 cm, 100 cm, 105 cm; diametru extern: 093''/7 F; 
diametru intern: 079''; 
lungime acoperire hidrofila: 25 cm. 
Caracteristici cateter diagnostic: lungime de lucru: 120 cm, 130 cm; diametru extern: 070''/5.5 F; 
diametru intern: 0.040''
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	25
	330.000,00

	88
	Stent tip flow-diverter double layer
	Stent tip flow-diverter double layer
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Stent tip flow-diverter cu structura dublu strat integrat si profil ingust (54 fire impletite)
Stent autoexpandabil din aliaj Ni-Titanium, cu fire de ranforsare la exterior si multiple fire la interior impletite mai dens cu functia de diversie a fluxului de sange
Prevazut cu acoperire de oxid de Titaniu la exterior
Forta radiala superioara datorita impletiturii de Nitinol
Marker radioopaci proximal, distal si pe corpul stentului, asigura o vizibilitate totala a implantului
Capacitate de repozitionare si recaptare (80%) in microcateterul de livrare pt a putea schimba dimensiunea la nevoie
Microcateter de livrare cu diametru intern 0.021’’ cu capacitate sporita de navigare; 
Dedicat vaselor intracraniene cu diametre intre 2 mm si 3 mm
Disponibil si in varianta cu profil ingust. Varianta pentru vase mari: (66 fire impletite) compatibil cu microcateter de 0.027’’, ce permite tratarea vaselor cerebrale: 3 mm, 4mm si 5 mm cu lungimea implantului intre 21 mm si 105 mm.  

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii:
Lungimea microcateterului de livrare: 156 cm
Dimensiunea implantului in interiorul microcateterului: 18, 20, 26, 30, 40, 46, 49, 56 mm.
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	7
	1.260.000,00

	89
	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului
	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului anevrismului în timpul coilinguluI, fără a oclude fluxul sanguin, sau pentru vazospasmul cerebral. Constructie flexibila, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft  flexibil care se extinde sau contractă si este acoperit cu politetrnfluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control.
Compatibilitatea cu: 0.017”, 0.021” ID microcatheter
Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime stentului disponibel: 22mm, 24mm,32 mm    
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	2
	66.000,00

	90
	Cateter intracerebral cu balon
	Cateter intracerebral cu balon
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Balon cerebral disponibil in varianta compliant si supercompliant utilizat in embolizarea anerismelor si a malformatiilor cerebrale. Compatibil DMSO. 
Lungimea cateterului trebuie sa fie: minim 150 cm,
Trebuie sa fie compatibil cu orice ghid de 0.014 inch.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungimea balonului trebuie sa fie: 10,11,15,20 mm,
Diametrul balonuluitrebuie sa fie:4 mm, (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	30
	606.000,00

	91
	Cateter intracerebral cu balon super compliant
	Cateter intracerebral cu balon super compliant
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Sistemul cu balon de ocluzie consta intr-un cateter cu balon cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010” pentru ocluzionarea lumenului central, in vederea umflarii balonului. 
Caracteristici tehnice: lungime utilizabila: 150 cm; diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; lungime varf: 2 mm; diametru extern proximal: 2.8 F; diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F; compatibilitate ghid: .010'' max.1Firul de ghidaj de 010 este inclus. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
lungime utilizabila: 150 cm; 
diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm; 
lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm; 
lungime varf: 2 mm; 
diametru extern proximal: 2.8 F; 
diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F;
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	15
	168.120,00

	92
	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa
	Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Stent endovascular dedicat tratamentului bolilor intracraniene neurovasculare. 
Constructie flexibila din 16 fire, respectiv 12 fire din Nitinol, ce se conformeaza peretelui vasului; celula complianta de 0.8 mm, respectiv 1.5 mm, ce permite celor mai mici spirale de finishing sa ramana in sacul anevrismal; 
se fixeaxa pe vas cu ajutorul a 4, respectiv 3 picioruse de fixare dispuse la fiecare capat proximal si distal;
extrem de vizibil in raza ( 2 si respectiv 3 filamente radio-opace dispuse in mijlocul stentului si 4 markeri dispusi proximal si distal); 
forta radiala optima asigurata de acoperirea metalica intre 17% si 28%; 
permite expunerea redusa a pacientului in raza cu ajutorul unui marker fluorosecur, aflat la 148 cm distanta de varful distal al stentului; 
este retractabil (situat pana la 3 mm in interiorul microcateterului); 
se deschide in vase intracraniene de 2mm si pana la 5.5 mm,;  
se livreaza cu ajutorului unui microcateter 0.021'' si respectiv 0.017''.

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
lungimi de lucru/lungimi totale intre 8/12 mm si 54/58 mm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	26
	1.121.900,00

	93
	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise
	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
-stent din nitinol cu celula deschisa cu capete evazate
- structura cu celule adaptive a  stentului, cu latime variabila a barei, contine randuri cu 8 si12 coroane si 
  este conceputa pentru a spori deschiderea si conformitatea in bifurcatii si curbe stranse
- capatul celular proximal inchis proximal imbunatateste  stabilitatea  stentului cand se retraverseaza cu un 
   microcateter
- 3 benzi de marcaj radioopace la fiecare capat distal si proximal
- 4 interconexiuni intre segmentele centrale ale stentului, concepute pentru a asigura sustinerea  mesei 
   spitalei in interiorul anevrismului si pentru a minimaliza deflexiunea stentului
- celulele deschise permit accesul microcatetrului de 1.7F prin stent
- scurtare maxima  6,3% in timpul montarii
- firul de administrare este disponibil in 2 configuratii : cu varf distal de 8,5 si fara varf 
- compatibil cu IRM 1,5T.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
- lungimi : 15,  20, 30 mm  (+/1mm)
- diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm (+/0.5mm)
- incarcat pe fir de livrare de 185 cm 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	8
	360.000,00

	94
	Spirale platina cu detasare mecanica
	Spirale platina cu detasare mecanica
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Spirale framing 3D,  filing(super-soft) 3D & helical,  finishing(extra-soft) 3D & helical. 
Spirale din platina cu diametru variabil al filtrului primar- 0.0115", 0.0135", 0.0145". 
Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa(open-loop) pentru mentinerea formei. 
Sistem detasare mecanic (fara cabluri):actiune instanta.
Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instanta.  
Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de nu mai putin de 5 ani.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Dimensiuni(spirale framing): diametru 3-25mm,lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile).  
Dimensiuni(Spirale filling): diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile). 
Dimensiuni(spirale finishing): diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm ,lungime 2-10mm(minim 30 dimensiuni disponibile). (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	200
	1.570.464,00

	95
	Spirale platina cu detasare electro-mecanica
	Spirale platina cu detasare electro-mecanica
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM
Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala.
Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. 
Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare.
Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de “framing“, „filling“ si „finishing“, cu grade de duritate multiple:  regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. 
Disponibile si in varianta soft 3D.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	150
	1.890.000,00

	96
	Sistem electronic detasare spirale platina (inclusiv acoperite cu hidrogel)
	Sistem electronic detasare spirale platina (inclusiv acoperite cu hidrogel)
	Sistem rapid de detasare pentru spirale. 
Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. 
Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Compatibil cu spiralele cu detasare electromecanica.
	bucată
	55
	82.500,00

	97
	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie
	Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Cateter ghid cu doua lumene ,prevazut cu balon pentru ocluzie proximala a fluxului sangvin. 
Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. 
Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051”) / 7+ (ID 0.067”) / 8F (ID 0.075”) si 9F (ID 0.085”) si lungime efectiva (de lucru) de 92 pana la 95cm. 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

	bucată
	100
	1.307.500,00

	98
	Dispozitiv revascularizare cerebrala
	Dispozitiv revascularizare cerebrala
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Dispozitivul de revascularizare destinat pentru refacerea circulatiei sanguine prin indepartarea trombilor la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari. 
Caracteristici tehnice: 
Distanta dintre marcajele radioopace ale stentului: 5 mm, 6 mm, 10 mm.. 
Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei.

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017'' (0.43 mm) si 0.021'' (0.53 mm); 
Diametru: 3 mm, 4 mm, 6 mm; Lungime: 20 mm, 24 mm, 40 mm; 
Lungime stent: 31 mm, 37 mm, 47 mm, 50 mm; 
Lungime fir de impingere: 200 cm; 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	180
	5.215.158,00

	99
	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta
	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Dispozitiv pentru trombectomie împletit din fir de nitinol cu celule de diferite dimensiuni cu design hibrid pentru ancorarea fermă a trombului. 
Flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate pe toată lungimea, capetele dispozitivului - cu bucle închise să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repoziționare în teacă, minim 4 markeri din platina-iridiu, 2 fire radio-opace din nitinol pentru identificare pe toata lungimea. 
Compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,021” sau 0,027". 
Referințe la studii clinic - obligatoriu. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Diametre solicitate: 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 6,0 mm, 
Lungime solicitată in limitele 16-50 mm. 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	100
	3.950.000,00

	100
	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil
	Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor și revascularizare rapida intracraniana . 
Dispozitivul format dintr-o plasă împletită din Nitinol cu marker distale Platinum/Iridium , reglabilă montată pe  șaft flexibil care se extinde sau contractă și conectat la un mâner cu un cursor de control.
Designul plasei de sârmă este optimizat pentru a penetra cheagul și a-l încapsula în timpul prelevării.Șaft din PTFE/Grilamid
Compatibilitatea cu: 0.013”,  0.017”, 0.021” ID microcatheter

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime disponibel: 20,5 mm, 23mm,32 mm ,53 mm    
Diametrul cu configurația reglabilă: 0.5 - 2.5 mm/0.5 – 3,0 mm/1.5 - 6.0 mm/1.5 - 9.0 mm
Lungimea cateterului este 200cm
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	20
	800.000,00

	101
	Stent Graft Periferic
	Stent Graft Periferic
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): 
Stentgraft periferic montat pe balon, pentru tratarea fistulelor, perforațiilor și anevrismelor de artere iliace sau renale. 
Forță radială sporită. 
Profil minim de shaft -5F, compatibilitate cu teci 6F și 7F (Diametrul balonului de 8mm compatibil cu teaca 6F). OTW. 
Compatibil cu ghid 0,035’’. 
Acoperire stent ePTFE microporos. 
Stent CoCr. 
Marcheri de balon Platină Iridiu pentru vizibilitate sporită. 
Presiune nominală 8 -9 atm (+/-2ATM). 
Presiune de ruptură minim 12 atm. 
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiuni obligatorii:
Diametre stentgraft: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0; 
Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm) sau 17.27.37.57mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0mm) sau 17.27.37.57mm (pentru diametre 7.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 8.0,9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	38
	625.871,40

	102
	Adeziv cianocrilat
	Adeziv cianocrilat
	Compozite - n-butil-2-cianoacrilat; culoare – albastra; rezistent la apa (dupa aplicare);
Adeziv pentru sigilarea tesuturilor dupa interventiei chirurgicale sau embolizari cerebrale, 
Fiole 0,5ml – 50 buc. produsul sa nu necesite conditii de temperatura speciale – sa poate de pastrat la temperatura camerei 22˚C.
	bucată
	30
	6.300,00

	103
	Set introductor radial scurt
	Set introductor radial scurt
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Ac angiografic de 20-22G si fir de ghidare mic de 0,018 "/ 0,46mm - 0,021"/0,53mm , introducatorul, acul si ghidul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. 
Se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungimea tecii de 7 cm-10cm .Miniguide cu lungimi  de 40-45cm, cu marimi disponibile  obligatorie  de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	2000
	556.000,00

	104
	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung
	Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)  
“Side port” cu robinet cu trei cai
Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele.
Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor
Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia.
Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferenţierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic.        Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F
Lungime: 11 - 23cm, 
Ac de punctie de 20-21G lungime de 4-5 cm; minighid de 0,018 inch  si 35-40 cm lungime
	bucată
	1020
	349.860,00

	105
	Set introductor pentru puncție arterială femurală de diametru mare
	Set introductor pentru puncție arterială femurală de diametru mare
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator,  valvă hemostatică, robinet tridirecțional. 
Teacă  cu acoperire hidrofilică  (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni); 
dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii;  
Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. 
Tecile sunt rezistente la kinking. 
Toate componentele nu conțin latex. 
Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Teacă  cu diametru de  12 Fr-18 Fr; 
Și lungime 60-70 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	105
	456.945,30

	106
	Set introductor pentru puncție arterială femurală lungă
	Set introductor pentru puncție arterială femurală lungă
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. 
acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038”drept, angulat sau în forma de Jcu; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 21 G in interiorul setului. 
Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. 
Tecile sunt rezistente la kinking. 
Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Teacă  cu diametru obligatorie  de  5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; 
lungime: 11-23cm (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni); 
mini-ghid cu lunghimea de 50-80 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	120
	39.600,00

	107
	Teacă armată lungă
	Teacă armată lungă
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Servește în calitate de cateter de ghidare și/sau teacă introductoare. 
Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală, fire plate.; 
Vârf conic, atraumatic.; 
Acoperire hidrofilică cu proprietăți asemănătoare mucoasei – 5 cm parte distală. 
Radiopacitate triplă: teacă – prin spirală de armare, dilatator și inel din aur incastrat în teacă la 5 mm de la vârf.; 
Compadibilitate ghid: 0,038”.; Valva hemostatică de tip ”cross-cut”.; 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Teacă ghid cu lunghimi  45-90 cm 
Diametre disponibile: 5,6,7 si 8 Fr 
Diametru exterior: 2,4 Fr.
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni). SAU (cerinte alternative): 
Servește la introducerea si schimbul cateterelor si electrozilor endocavitari. Vârf atraumatic.; 
Flexibilitate si trasabilitate inalta, rezistent la kinking; 
Vârf radiopac pt vizibilitate inalta. 
Compadibilitate ghid: 0,035”.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Teacă ghid cu 3 lunghimi in intervalul 45-90 cm; 
Diametre disponibile: 5,6,7,8 Fr 
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	30
	58.500,00

	108
	Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan
	Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Varf rotund moale atraumatic radioopac.  
Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare; cateterul este construit pe o structura impletita din fire de otel invelite intr-un material din nailon poliuritan concepută pentru controlul 1:1 și suport la intubarea arterei coronare drepte sau stângi. Cu trecere sporita prin vase. 
Compatibile cu ghid de 0.038”. Forme: AL, AR, JL, JR, MP, Straight ST IM, Bypass, Pigtail, Simmons, Radial Tiger, Radial BLK. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Dimensiuni disponibile  4 Fr, 5 Fr, 6 Fr. 
Lungime 100, 110 și 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).  SAU (cerinte alternative): 
Cateter cu împletitură de înaltă densitate pentru o reacție excepțională și control unu-la-unu al cuplului, rezistent la kinking; Vârf radiopac; 
Lumen ce faciliteaza injectarea selectiva cu un debit sporit (≥21/35 ml/sec la 5/6 Fr, respectiv); Presiune limita 1200 PSI;
Compatibile cu ghid de 0.038”. Forme: JL 3.5-6, JR, AL 1-3, AR, IM, Pigtail, RBL, MP.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la
cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii
Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 4, 5, 6 Fr. 
Lungimi: 100 și 125 cm (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).  

	bucată
	5000
	1.205.000,00

	109
	Catetere diagnostic angiografie
	Catetere diagnostic angiografie
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Virf atraumatic radioopac. 
Material neylon pebax. Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și impingere. 
Stabilitate termica la temperatura corpului.  
. cu posibilitate de a produce debite mai  mari la presiuni mici .  
Compatibilitate cu ghid: 0,038”. Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL 1-4, AR 1-3, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM,  Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm 
cu diameter de 4, 5, 6F  (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	5000
	1.250.000,00

	110
	Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J
	Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Varf in “J” 
Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen) Curbura in “J” a varfului : 1.5mm; 3mm; 6mm; 15mm Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi 150 cm, 180 cm,  260 cm. Diametre 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038”,
 (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	600
	466.800,00

	111
	Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept
	Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Varf drept. 
Acoperire PTFE (politetra-fluoroetilen). Varfului drept. Miez cu dubla posibilitate de manevrare: fix sau mobil
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
 Lungimi 150 cm, 180 cm,  260 cm. Diametre 0.025”, 0.032”, 0.035”, 0.038”
 (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	100
	79.000,00

	112
	Cateter ghid pentru coronare
	Cateter ghid pentru coronare
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femoral destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. 
Vârf de 16 mm flexibil și atraumatic. 
Material: poliuretan cu strat intern de PTFE,  cu împletirea dublă din oțel inoxidabil, pentru radiopacitate sportă, rizistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune.  
Forme: JL 3-6; JR3,5-5;
 Extra back-up 2,5-4,5; Extra buck-up LAD și RCA; AL 0,75 -3, MP, IM, Bypass Left, Bypass Right. 
Sa fie prevazut si cu gauri laterale. 
Cu etichetă de coduri de culoare pentru identificare ușoară cât și ambalaj mai mic pentru gestionare ușoară a stocurilor 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Diametre interne:  5 Fr - 0,056” ; 6 Fr - 0,070”; 7 Fr- 0,078-0.080” ; 8 Fr 0.088-0.090”. 9Fr - 0,098”  
Lungime  obligatorii: 90cm, 100 cm sau 125 cm  
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).

	bucată
	1420
	1.065.000,00

	113
	Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”
	Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Cateter ghid coronarian creat prin tehnologie ce optimizează echilibrul dintre un lumen mare și rezistent în timpul utilizării, împletit din sârmă plată  încapsulată cu pereți subțiri și rezistenți. 
Constructia  cu curbură secundară ce oferă un suport sporit. 
Construit din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer,  permitand o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon. 
Prevazut si cu gauri laterale , varf atraumatic, marker radioopac proximal 
Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7Fr și dispozitiv de renervare renală. 
Curburi: Extrabuck-up 2,0-5,0; AL 0,75-4,0; JL 2,0-6,0; JR 3,0-6,0; AR1-2; MP, Bypass.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058”; 6F- 0.071”; 7F- 0.081”; 8F- 0.090” 
- Lungime   obligatorii: 90/ 100cm  (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	1820
	1.310.400,00

	114
	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft
	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistenta la kinking. 
Virful împletit cu fire din platină. 
Ghidul acoperit cu material PTFE. forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. 
Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. 
Fără a se desprinde spire de metal  în timpul schimbarii unghiului. 
Radioopacitate: 3cm. 
. Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime:180cm 
Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). 
Diametru nu mai mare de  0,014",   
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	1080
	1.099.440,00

	115
	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart
	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Acoperit cu material hidrofilic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor, 
Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking 
drepte sau “in J” Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. 
Fara a se desprinte spire de metal in timpul schimbarii unghiului.  
Radioopacitate: 3 cm. 
Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. 
Incarcatura la vîrf până la 1,0 gr. 
Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi obligatorii  185-190cm și 300cm  
Diametru nu mai mare de  0,014".(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	1030
	945.540,00

	116
	Ghid tip extrasuport
	Ghid tip extrasuport
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Core-ul pana la varf sa fie puternic construit din otel inoxidabil , de 0,014” in diametru, acoperit distal cu polimer hidrofob., in forma de J sau drept. 
Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. 
Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarcatura la vîrf până la 1,3 gr. 
Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Disponibil la lungimi obligatorii de 190 si 300cm  (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	280
	336.000,00
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	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar
	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Acoperit cu polimer hidrofilic în porțiunea distală. 
Ghidul sa fie drept sau in forma de J si 
Incarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. 
Radioopacitate: 3 cm 
Prin construc tia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. 
Miezul construit din otel inoxidabil.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Ghidul de lungime obligatorii 185-190cm și 300cm  
Diametru de 0,014” (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni),
	bucată
	180
	214.200,00

	118
	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in  ocluzii cronice totale
	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in  ocluzii cronice totale
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire cu control 1:1, vârf conic. 
Hidrofilic 40 cm porțiunea distală fără a cuprinde și vârful.  
Radioopacitate: 15 cm 
varf drept sau in J. 
Cu unghi de 45" de la vârf de 1 mm. 
Utilizate in ocluzii cronice totale pentru abord anterograd cât și retrograd. 
Incarcatura vîrfului de la 1,5 pînă la 5 gr.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime obligatorie 190, 300 cm
Diametru de la obligatorii  0,010-0,014” (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni),
	bucată
	175
	367.325,00

	119
	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in  ocluzii cronice subtotale
	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in  ocluzii cronice subtotale
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rasucire, vârf conic 
Radioopacitate: 16 cm 
varf drept sau in J. 
Acoperire hidrofilică distală 15- 20 cm, 
Utilizate in ocluzii cronice subtotale pentru abord anterograd cât și retrograd. 
Incarcatura vîrfului de la 0,5 pînă la  1 gr.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime 190, 300 cm   
Diametru de 0,009” - 0,014”  (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	270
	545.400,00

	120
	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar
	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute  
Miez din oțel inoxidabil Durasteel. 
Acoperire distală  hidrofilă pentru uşurarea traversării prin vas, cu suport intermediar.  
Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui.
 Incarcatura la virf intre 1-1,5 gr. 
Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Diametrul nu mai mare de 0.014”. 
Disponibil la lungimi de 185-190cm și 300cm  (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni), 


	bucată
	550
	576.950,00
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	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt
	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Varf drept cu spire matisate, radioopac, prevăzut pentru penetrare în ocluzii acute, subacute  
Miez din oțel inoxidabil durasteel. 
Acoperire distală hidrofilă  pentru uşurarea traversării prin vas, cu suport înalt. 
Prezenta de 2 marcheri la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. 
Incarcatura la virf intre 2,5-4 gr. 
Radioopacitate: 3 cm- ceea ce permite o buna vizualizare in timpul introducerii substantei de contrast. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Disponibil la lungimi de 185-190cm și 300cm  
Diametrul nu mai mare de 0.014”.
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	250
	262.250,00

	122
	Micro-ghid cateter coronarian
	Micro-ghid cateter coronarian
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Compatibil ghid de 0,014”, 
Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul vârfului de 1.3 F (0.42 mm), 
Constructie shaft din 10 spire otel-inox impletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe. 
Protector în spirală proximal.Vârf radiopac și vizibilitate sporită.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
lungimi obligatorie de 135 si 150 cm ( 
shaft-ului distal de 2.6 F (0.87 mm) si shaft-ului proximal de 2.8 F (0.93 mm). 
suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni),.
	bucată
	153
	1.529.847,00
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	Microcateter dublu lumen
	Microcateter dublu lumen
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Acoperire hidrofilica partea distal > 35 cm ofera o manevrabilitate si parcurgere sporita,  virf conic atraumatic. 
Rigiditatea shaft-ul asigurata prin impletire de otel inoxidabil. 
Diametrul proximal exterior < 3,2 F. 
Markeri radioopac: 4.0 mm marker de la virf. 
Orificiul de iesire a ghidului OTW la <7 mm de la virf.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi disponibile: > 140cm. 
Diametru  distal exterior < 3,5F/2,5F. 
Diametrul proximal exterior virf 1,5Fr.  
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).

	bucată
	53
	381.600,00

	124
	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire
	Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrate mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. 
Profil foarte îngust de 0,017` cu posibilitatea de a traversa cu ușurință a două baloane în cateter ghid de 6 Fr. 
Monorail si over the wire. 
Compatibil cu ghid 0,014”.
 
Prezența de marcheri radioopaci din platinua pentru vizualizarea clara a limitelor balonului.

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Diametru: 1,2 - 5 mm;
Lungime disponibile de la 8 la 40 mm.
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	760
	652.840,00
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	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant
	Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare;
Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch.   
2 markeri incorporati din platinum iridium. 
Compatibil cu cateter ghid de 6 F
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm;
Diametrul balonului  2,0-4,0 mm; 
Lungimea balonului 8-30 mm ;
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni) ;  SAU Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. SAU Balon semicompliant, presiune nominală-18ATM; RBP-14atm (pentru diametre 2-6mm) 16atm (pentru diametru 1.5mm); compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-140cm; Compatibilitate teci-4F,5F în dependenta de diametru; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă. Diametre: 1.5-5mm; Lungimi balon: 2-4cm (diametru 1.5mm) si 2-20cm (diametru 2-5mm).
	bucată
	30
	26.220,00
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	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate
	Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Balon angioplastie non-compliant cu strat dublu acoperire hidrofilica, monorail si over the wire, cu profil ultrasubțire de intrare (0,017``) 
Accepta fir ghid de maxim 0,014 inch.   
2 markeri incorporati din platinum iridium. 
Compatibil cu cateter ghid de 6 F
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Sistem cu lungime utilizabila 135-150 cm;
Diametrul balonului  2,0-6,0 mm; 
Lungimea balonului 6-30 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni) ;
	bucată
	1630
	1.400.170,00

	127
	Balon „cutting” spiral
	Balon „cutting” spiral
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon „cutting” spiral Cu propretăți de aterotomie, prevăzut cu lame pentru disecție controlată. 
SAU
- Balon „scoring” Cu orientarea axială a filamentelor pentru asigurarea capacității crescute de traversare / crossare și o modificare axiala la 90º a plăcii ateromatoase. Fire din nitinol flexibile pentru a asigura o navigabilitate superioară și un risc scăzut de perforație întimpul modificării plăcii.
Pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent. 
Cateter ghid 6F. NP de 8 atm si RBP de 16-20atm 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Diametru balon: 2.0-4,0 mm ± 0,5 mm. 
Lungime balon 9 - 15 mm ± 1mm.  
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	220
	1.244.852,40

	128
	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoza- Everolimus polimer
	Stenturi coronariene Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de substanta antirestenoza- Everolimus polimer
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Material Aliaj Platinum Crom. 
Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 μg/cm2. 
Polimerul utilizat PVDF-HFP polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase. 
Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii.  
Restenoza mica prin vindecarea neointimei. 
Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singerare. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi   obligatorii 8-48mm
Diametre  obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial. 
Lungime efectiva   obligatorii 140-150 cm 
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	650
	4.001.400,00

	129
	Stent coronarian,  RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS
	Stent coronarian,  RX, din Platina/Cobalt Crom L-605, medicamentos - EVEROLIMUS
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605.  
Compatibil RMN . 
Substanta active-EVEROLIMUS >1 μg/mm2. 
Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. 
Restenoza mica prin vindecarea neointimei. 
Profil ultrasubtire. 
Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximale, fara deplasare a marginii stentului de la marcher in dimpul expandarii. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. 
Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. 
Lungime shaft  obligatorii 140-145 cm 
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	770
	3.542.000,00

	130
	Stent coronarian,  RX, din aliaj Platina/Cobalt Crom medicamentos - EVEROLIMUS
	Stent coronarian,  RX, din aliaj Platina/Cobalt Crom, medicamentos - EVEROLIMUS
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605.  
Compatibil RMN . 
Substanta active-EVEROLIMUS >1 μg/mm2. 
Dovada clinica a ratei de tromboza tardiva foarte mica. 
Restenoza mica prin vindecarea neointimei. 
Profil ultrasubtire. 
Lipsa de scurtare la etapa dilatarii maximale, fara deplasare a marginii stentului de la marcher in dimpul expandarii. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. 
Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. 
Lungime shaft  obligatorii 140-145 cm 
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	40
	184.000,00

	131
	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoza- Zotarolimus
	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoza- Zotarolimus
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. 
Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1,5-2 µg/mm2 pe lungimea stentului.
Design modular, premontat pe balon semicompliant. 
Suprafata de sectiune circulara (asigura o mai buna acoperire a vasului) 
Compatibil cu cateter ghid de 5F (min. I.D.:1.4mm/ 0.056”). 

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Sistema de delivrare 140 cm. 
Dimensiuni  obligatorii:  2.0-5.0 mm, cu posibilitatea de postdilatare cu pina la 1,25 mm de la diametrul initial, 
Lungimea 8-38 mm. 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	610
	2.997.540,00

	132
	Cateter pentru trombaspiratrie biluminal
	Cateter pentru trombaspiratrie biluminal
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange, premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. 
Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate variabilă. 
Sistemul este format din : - 
Virf cateter radioopac, moale, scurt cu 2 lumene: lumenul pentru ghid si lumenul de aspiratie, larg ,orientat înainte in imediata apropiere de lumenul ghidului. 
Doi marcheri la distanta de 90 si 100 cm de la virf. 
Sistemul contine doua seringi si filtrele tip cosulet. 
Compatibilitare ghid: 0,014”. 
Rezistent la rasucire.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Cateterul Tip Exporte cu lungimea de 140 cm cu portiunea distala hidrofilica pina la 40 cm.
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	153
	380.052,00

	133
	Set inflator cu manometru digital
	Set inflator cu manometru digital
	Dispozitiv de umflat baloane pina la 30 atm.  
Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slaba, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. 
Posibilitatea memorarii presiunii maximale precedente. Setul sa contina torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push.
	bucată
	640
	1.504.000,00

	134
	Set pompă cu manometru tip “pistol”
	Set pompă cu manometru tip “pistol”
	Indeflator tip ”pistol” cu presiune de pana la 30 atm. 
Contine: - seringa cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push,  torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.
	bucată
	1370
	273.986,30

	135
	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)
	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)
	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2  baloane simultan (indeflator) 
Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push,  torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.
	bucată
	1350
	240.300,00

	136
	Conectoare Y
	Conectoare Y
	Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push,torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.
	bucată
	1130
	37.583,80

	137
	Manifold cu 3 robineti
	Manifold cu 3 robineti
	Presiune: 200 psi, 500 psi cu 1 pana la 5 port cel putin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.
	bucată
	60
	3.970,80

	138
	Tub injectare substanţă de contrast
	Tub injectare substanţă de contrast
	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 122 cm, 200cm.
	bucată
	50
	2.250,00

	139
	Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis”
	Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis”
	1. Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 
2. Lungime totala seringa 240mm –
3. Diametru extern seringa 60mm –
4. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune –
5. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8.5mm lungime –
6. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 
7. Tub umplere 
8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica –
9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) – 
10. Deschiderea curburii de 60mm –
11. Diametru intern: 4.1mm –
12. Diametru extern: 5.4mm – 
13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) –
14. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului ”Medrad Marc V Pro Vis”
	bucată
	100
	8.800,00

	140
	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare
	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare
	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Dispozitiv compus din: 
-ancora intraarteriala 
-dop din colagen
 -sutura cu strangere automata –
sa nu necesite compresie manuala –
Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin.
 -Inchidere mecanică active  - procedura rapida -uşor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 14 si 18 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE
	bucată
	210
	933.450,00

	141
	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic
	Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic
	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. 
Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. 
Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. 
Vizibilitatea locului punctiei.
 Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. 
Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus
	bucată
	400
	27.200,00

	142
	Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica
	Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
 Specificatiile produsului: 
-Cateter ce contine fibra optica 
-Sa prezinte tehnologie Extreme ResolutionTM, ce ofera posibilitatea obtinerii a unor imagini intravasculare coronariene de pana la 10-15 microni, caracterizate printr-o detaliere fara precedent si usurinta in interpretare, pentru caracterizarea leziunilor si optimizarea procesului de plasare stenturilor 
-Sa prezinte profilul de trecere de 2.7 F in axul de sustinere proximal ce ofera o livrare excelenta a dispozitivului in zona de interes
 -Sa prezinte un invelis hidrofil lubrifiat si un varf cu profil redus de intrare pentru a putea traversa leziuni inguste, distale
 -Sa prezinte o compatibilitate cu ghidurile de 0.014" si cateterele ghid de 6 F 
-Cele doua benzi radioopace cu rol de marcaj distal situate la o distanta de 20 cm una de alta pentru a permite evaluarea lungimii segmentului si facilitatea pozitionarii cateterului 
–Sa prezinte o conexiune simpla a cateterului la unitatea de control a fibrei optice pentru o configurare usoara
 -Sa nu fie necesar un dispozitiv extern de retragere a cateterului pentru evitare deteriorarii cateterului 
- Viteza de obtinere a imaginii de pana la 25 mm pe secunda 

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime cateter 135cm,
diametru distal 2,7F; 
ghid 0,014
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	50
	1.494.950,00

	143
	Cateter wireless pentru masurarea FFR
	Cateter wireless pentru masurarea FFR
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Specificatii minime: Cateter compatibil prin tehnologia „wireless” (fara fir) pentru usurinta in manipulare si pozitionare. 
Frecventa securizate de transmitere a datelor wireless Tehnologie radio avansate pentru comunicare sigura si protejate. 
Design unic pentru imbunatatirea manevrabilitatii. 
Strat hidrofil ce ofera o manevrabilitate crescuta, frecare redusa si pozitionare usoara Senzor de presiune ce permite masurarea exacta a FFR amplasat la 3 cm de capatul distal al cateterului. 
Manerul cateterului detasabil cu transmitator wireless si cu o autonomie a bateriei de minim 3 ore 
Compatibil cu platforma wireless de receptare si prelucrare a informatiilor 
Posibilitatea de integrare completa in laboratorul de angiografie in majoritatea sistemelor hemodinamice existente pe piata, fara dispozitive si costuri suplimentare 
Studii internationale de specialitate privind eficienta si utilitatea FFR realizate prin intermediul cateterelor. 
Gama de presiune -30 - 300 mm Hg Precizia presiune ± 1 mmHg plus ± 1% (<50 mmHg) ± 3% (> 50 mmHg). F
recvența răspuns la 25 Hz Durata de viata baterie transmițător minim 3 ore. 
Gama de frecvență 2.4000 - 2.4835 GHz (banda ISM) 
Putere Radio 1 mW vârf, 70 μW medie 
Intârziere semnal total <10 ms
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime cateter 175 cm. 
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	50
	991.500,00

	144
	Sistem de protectie impotriva emboliilor
	Sistem de protectie impotriva emboliilor
	Filtru distal pentru protectie embolica
Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare
• Compatibilitate ghid: 0.014” 
• 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatible
• Dispozitiv tip ,,Rapid exchange” 
• Fir de capturare incorporat ≥ 180cm 
• 4 markeri radioopac SAU Cel puțin 2 markeri radioopaci + buclă din Pt /Au 
• Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4
variante de marime: 5, 6, 7. 8 mm
• filtru cu pori de 100µ SAU cel puțin 80-160µm
• Crossabilitate excelentă
- Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o
profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F

	bucată
	10
	121.000,00

	145
	Stenturi periferice balon expandabil
	Stenturi periferice balon expandabil
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Este confecționat dintr-un tub de oțel inoxidabil cu celule deschise, cu markeri din tantaliu. 
Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 6-7 Fr. 
Compatibilitate pentru ghid de 0,035”. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Stent periferic balon expandabil cu dimesiuni obligatorie 5-10 mm;
Lungime obligatorie 18-78 mm, 
Lungime shaft  obligatorie 90, 130 și 170 cm
Stenturi disponibile de toate dimensiunile si pentru cateterul de livrare 135 cm. 
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	25
	88.850,00

	146
	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana
	Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)  Balon RX, impregnat cu Paclitaxel; excipient natural Uree cu actiune hidrofilica  - obligatoriu pentru evitarea reactiilor alergice si toxice.Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoza dupa angioplastie- nu mai putin de 28 zile (se confirma cu analize de laborator). 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Disponibil pe cateter cu lungime de 140-150 cm. Compatibil cu teaca introducatoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014’’. Dimensiuni: diametru- 2.0-4.00 mm; lungime- 15-40 mm
	bucată
	255
	1.865.325,00

	147
	Valva aortica autoexpandabila transcateter
	Valva aortica autoexpandabila transcateter
	Valva cardiaca aortica transcateter autoexpandabila, intraanulara, recapturabila, repozitionabila si retractabila asigurand o plasare optimala cu o hemodinamica stabila continua; avantajele designului inteligent constau in etansare inteligenta a leak-ului paravalvular PVL datorita mansetelor ce se sincronizeaza activ cu ciclul cardiac. Dimensiuni valva / inel valvular / suprafata / perimetru annulus: 23,25,27,29,35 mm. Valva este constituita din 3 cuspe valvulare de pericard bovin unistratificat, suturat intr-o configuratie tricuspida pe cadrul stentului; valva prezinta o manseta externa din tesatura de polietilena suturata la cadrul stentului de nitinol autoexpandabil; mansonul extern etanseaza activ, sigiland si prevenind scurgerile paravalvulare prin sincronizare activa cu ciclul cardiac; inaltimea mansonului este de 9mm (pentru valvele 23-25mm), 10mm (pentru valvele 27-29mm), si respectiv 11mm (pentru valva 35mm). 3 markeri de implantare din tantal, pozitionati la 3mm de la baza stentului, ce confera o radiopacitate imbunatatita si asigura o pozitionare optima, cei 3 markeri de implantare din tantal sunt pozitionati direct sub comisurile valvei, valva prezinta tratament anticalcifiere pentru cuspele din pericard bovin, care actioneaza in 4 moduri, nu este necesar pacing rapid in timpul deployment-ului valvei 
designul stentului din nitinol cu celule mari asigura accesul in sinusurile arterelor coronare in cazul unor viitoare interventii si minimizeaza obstructia fluxului coronarian; in partea superioara aortica, designul curbat al celulelor stentului de nitinol reduce riscul de leziuni la nivelul tractului aortic
pozitia intraanulara a valvei asigura o functionalitate rapida devreme a cuspelor; coaptatie si hemodinamica buna a cuspelor in configuratii circulare si eliptice
deployment gradual si controlat care asigura timp suplimentar pentru plasarea valvei in pozitie optimala 
dacă este necesar, valva poate fi recaptata şi repoziţionată de până la două ori, cu condiţia să nu fi fost plasată în proporţie mai mare de 80%
sistemul de livrare transfemural faciliteaza implantarea valvei prin acces transfemural, dimensiune 14F (small) – 15F (large); prezinta teaca integrata; este optimizat pentru trackabilitate, flexibilitate si deliverabilitate, lungime 107cm, acoperire hidrofilica
diametrul sistemului de livrare este de 15F, inclusiv pentru valva de 35mm, fiind indicat pentru un diametru minim al vasului de 5.5mm
sistemul de încărcare cu acces transfemural  este indicat pentru încărcarea valvei  în sistemul de livrare transfemural
furnizorul impreuna cu producatorul asigura suport clinic si tehnic de specialitate
se va asigura gratuit kit-ul de accesorii necesar accesului vascular si implantarii  (in functie de necesitatile echipei medicale)
	bucată
	30
	14.424.000,00

	148
	Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari
	Valva aortica autoexpandabila transcateter de dimensiuni mari
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Set de valva aortica transcateter din pericard porcin; 
Implantare prin abord transfemural, direct aortic sau subclavicular; 
Bioproteza din pericard porcin tratat impotriva calcificarii, configuratie cu trei foite; 
Cadru de sustinere confectionat din Nitinol, autoexpandabil; 
Design supra-annular, pentru performante hemodinamice bune; 
Sistemul de livrare sa permita repozitionarea valvei inainte de fixarea definitiva; 
Sistem de livrare cu profil redus, indicat pentru vas de acces transarterial de la 5.0 mm diametru, pentru diminuarea complicatiilor vasculare;  
pentru protezarea inelelor aortice cu diametrul intre 18 si 30 mm; 
 Kit complet de accesorii necesare pentru implantare;  Prezență de înveliș extern la baza valvei care mărește contactul suptafeței cu anatomia nativă, oferindf etanșare avansată
Sistem compatibil cu ghid de 0.035”;  
Marca CE; Aprobare FDA;  
Studii clinice; 
Se solicita studii pentru acest tip de valva (documentare). 
Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. Sistemul va fi insotit de manual de utilizare in limba romana.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Marimi:  29, 34 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),
	bucată
	30
	14.776.080,00

	149
	Valva aortica transcateter balonexpandabila
	Valva aortica transcateter balonexpandabila
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Valva cardiaca biologica din pericard bovin, indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa si risc chirurgical extrem cu implantare transfemurala si transapicala si expandare cu balon 
● Valva cardiaca biologica din pericard bovin indicata in tratarea pacientilor cu stenoza aortica severa cu risc chirurgical crescut si intermediar  
● Implantare transfemurala sau transapicala 
● Valva pozitionata in interiorul unui stent din aliaj metalic expandabil, cu proprietati care sa permita fixarea in siguranta in interioriorul inelului aortic 
● Expandarea valvei se face cu ajutorul unui balon transcateter cu markeri radioopaci pentru o pozitionare usoara 
● Valva cu tratament anticalcificare combinat cu surfactanti si solventi pentru eliminarea eficienta a fosfolipidelor si reducerea calcificarilor 
● Tratament anticalcificare aplicat in doua etape: termica si chimica 
● Set de implantare care sa asigure implantarea corecta a valvei in functie de calea de abord si care sa contina minim: 
- Sistem de pozitionare menit sa faciliteze traversarea valvei native 
- Trusa dilatatorie prevazuta cu set de piese ce ajuta la dilatatea arteriala 
- Dispozitiv de pliere stent folosit la reducerea diametrului total al protezei de la varianta extinsa la cea compresata 
- Dispozitiv de umflare balon utilizat pentru predilatarea valvei native si pozitionarea valvei transcateter  Cateter cu balon format din tija si balon utilizat la expandarea valvei, cu cel putin doua
diametre nominale disponibile
- Setul teaca introducatoare contine un introducator cu invelis hidrofil, o teaca de 14Fr
pentru valva de 20, 23, 26mm si 16Fr pentru valva de 29mm si un dispozitiv de incarcare
● Studii clinice pentru acest tip de valva pe minim 3000 de pacienti
● *Kit de accesorii necesare impantarii: - Ghid 0.035” preformat pentru proceduri TAVI – 1buc. - Ghid 0.035” drept cu lungime de 180cm, hidrofil, pentru traversarea valvei native – 1 buc.
- Cateter diagnostic tip Pigtail – 1 buc.
- Cateter diagnostic tip Amplatz Left (I,II sau III) – 1 buc.
- Sistem de inchidere punctie vasculara de 6 sau 8F, tip Angioseal – 1 buc. Sistem de inchidere punctie vasculara de 14 sau 16 F - 2 buc
- Set introducator pentru acces arterial – 1 buc. Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 implantari gratis.  Toate costurile legate de serviciile asociate vor fi suportate de catre furnizor. 

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Marimi ale valvei disponibile: 20mm, 23mm, 26mm, 29mm
 Profil cat mai redus pentru a nu afecta structurile valvulare, astfel: 
- Inaltimea maxima pentru marimea de 20mm sa nu depaseasca 15,5mm 
- Inaltimea maxima pentru marimea de 23mm sa nu depaseasca 18mm
 - Inaltimea maxima pentru marimea de 26mm sa nu depaseasca 20mm 
- Inaltimea maxima pentru marimea de 29mm sa nu depaseasca 22,5mm 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),
	bucată
	30
	14.222.220,00

	150
	Ghid metaliz amplatz super stiff
	Ghid metaliz amplatz super stiff
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate  format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virf atraumatic. 
Diametru de 0,035” si 0,038”(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).  
Configurații vârf diferite . 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Mărimi obligatorii Lungimi : 145-150cm, 180 cm, 260 cm.
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),
	bucată
	235
	185.415,00

	151
	Ghid metaliz amplatz extra stiff
	Ghid metaliz amplatz extra stiff
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Shaft extrasitff.  Diametrul obligatori 0,035” cu vârf atraumatic moale.  
Control de torsiune – 1:1. 
Acoperire hidrofila a portiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru micsorarea frictiei,cu un vârf moale drept si in unghi, deformabil . 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungimea: 180, 260 cm.  
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	35
	122.500,00

	152
	Sistem de rotablatie
	Sistem de rotablatie
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe 
Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. 
Sistem usor de utilizat de un sigur operator
Vârful diamantat cu 2 000-3000 cristale microscopice de diamant pe vârful distal. 
Partea proximală din alamă nichel. 
Sistemul pentru rotablatie are urmatoarele componente: sistemul de ghidare (1 buc ghid 0,010” compatibil cu burr), avansator pentru a controla miscarea burului, comenzile usor de utilizat incorporate pe avansator, design ergonomic Dynaglide- demontare simpla a sistemului, cablaj hibrid, cateter și consola, 1 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. 
Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de țesut ateromat de către burr acoperit cu diamant.
 Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) in diametru si este tivita la varf pentru a permite trecerea usoara în navă.
 Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnica la primele 10 interventii gratis
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)  
Burrurile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2.15, 2,5 mm
Cateterul are o lungime de 135 cm.
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	20
	1.360.000,00

	153
	Cateter multi-electrod pentru denervare renala
	Cateter multi-electrod pentru denervare renala
	Cateter compatibil 6F, tip RX (rapid exchange) la 30 cm de varful distal; 
Design: autoexpandabil forma elicoidala pentru o cat mai buna adaptare la o gama variata de forme si dimensiuni ale arterelor renale; 
Material: poliuretan cu ramforsare metalica; 
Compatibil cu ghid 0.014”; 4 electrozi monopolari, radioopaci, din aur, lungime 1.5 mm pozitionati elicoidal; 
Timp rapid de ablatie 60 sec; 
Marker radioopac din Pt/ Ir la 1 mm de varful distal;
 Lungime 117 cm, compatibil cu catetere de 100 cm sau mai scurte; 
Profil maxim: 0.054”; 
Dimensiunea vasului de tratat: 3 – 8 mm; 
Lungimea zonei ce poate fi tratata cu toti electrozii activi: 17 – 21 mm; 
Lungimea varfului: 5 mm; 
Marker shaft femural: 55 cm de varful distal; 
Cablu integrat pentru conectarea la generatorul de radiofrecventa; 
Compatibil cu generatorul electrochirurgical cu radiofrecventa cu control automat (se presteaza gratis de furnizorul cateterului); Puterea este monitorizata si controlata continuu pe baza temperaturii si impedantei masurate la zona de contact electrod-tesut pentru a se asigura o functionare optima; 
Prezinta interfata de tip touchscreen pentru configurarea personalizata a electrozilor; 
Monitorizarea complet vizibila a electrozilor; Prevazut cu telecomanda si/ sau pedala de control (optional); 
Dimensiuni: aprox. 30 cm x 40 cm x 20 cm; Greutate pina la 10 kg (fara accesorii); 
Diagonala display: nu mai putin de 25 cm ; 
Putere RF la iesire: max 8.0 W; 
Livrarea de energie se face daca impedanta masurata este intre 175 – 1200 ohm; 
Puterea de alimentare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
	bucată
	10
	1.259.600,00

	154
	Sistema pentru litotripsie intravasculara
	Sistema pentru litotripsie intravasculara
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Cablu de conexiune si cateter intravascular de litotripsie RX si OTW compatibil pe ghid 0,014``.  Sistema compatibila cu cateter ghid de 6 Fr., 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime balon obligatorie  12 mm, 
Diametru  balon obligatorie 2,5-4,0 mm   
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni). 
Compatibil cu generatorul aflat în dotarea insituției sau ofertarea unui generator echivalant ca performanță tehnică.
	bucată
	120
	7.908.000,00

	155
	Micro-ghid cateter manevrabil
	Micro-ghid cateter manevrabil
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
 Constructie: shaft impletit, varf drept cu articulare 90-180° pt control si manevrabilitate sporită. 
Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. 
Disponibil in varianta OTW. 
Compatibil cate-ghid 6F. 
Acoperire hidrofilă partea distala 80 cm. 

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Dimesiuni obligatorii 
Lungime utila shaft 125-145 cm  
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	5
	140.000,00

	156
	Baloane semicompliante de lungimi mari
	Baloane semicompliante de lungimi mari
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. 
Compatibil cu ghid 0.014”. 
Presiune nominala 6 atm., RPB: 14 atm. 
Prezenta a 2 markeri radiopaci la toate diametrele disponibile.

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Dimesiuni obligatorii 
Lungimea shaft: 140-145 cm 
Diametru disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm 
Lungimi disponibile  obligatorii: 10, 15, 20, 25, 30 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	800
	662.400,00

	157
	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS  cu polimer bioabsorbabil
	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS  cu polimer bioabsorbabil
	Cerințe obligatorii fixe: 
(Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):

-Material stent: Cobalt crom L605. 

- Substanta activa: Biolute bioabsorbail Poly-L-Lactide eluting limus, nu mai putin de 1,4-2,0 μgm /mm². 
-Profil foarte subțire: 60-70 μg la stenturi cu diametrul <3 mm. 
-Lungime shaft  obligatorii:  140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni). 
-Prezența de 2 marcheri din platinum-iridium la nivel de balon. 
- Material balon: Semi cristalin polimer. 
-Acoperire hidrofilică. 
Dimesiuni obligatorii 
-Diametru stent:  2,25-4,0 mm 
-Lungimi stent : 9– 40 mm 
Cateter ghid: 5 F 
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	460
	1.443.112,00

	158
	Cateter pentru trombaspiratie
	Cateter pentru trombaspiratie
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Cateter de trombaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). 
Constructia din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fara necesitatea stiletului. 
Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal in imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situal la 2 mm de la vardul cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. 
 compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014”.  
Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Dimesiuni obligatorii 
Lungime utila    140-145 cm  
 (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni),
	bucată
	205
	1.189.000,00

	159
	Sistem  de inchidere percutana a arteriotomiei femorale
	Sistem  de inchidere percutana a arteriotomiei femorale
	Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă efectivă si hemostaza instantanee a arteriotomiei a. femorale prin ligaturarea a 2 discuri bioabsorbabile. Componente: un disc intern din polimer bioabsorbabil (pozitionat intra-arterial); un disc extern  din polimer bioabsorbabil  (pozitionat pe peretele extern al arterei); o sutură complet bioabsorbabilă cu blocarea fricțiunii. 
Asigură hemostază efectivă și instantanee (în mediu 1 minut), cu rată mica de complicații.
 Compatibil cu ghid 0.038”.
	bucată
	100
	176.400,00

	160
	Microcateter pentru transport
	Microcateter pentru transport
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): 
Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039"cu lungimea de lucru in limitele minim 126 - 167 cm;
	bucată
	8
	96.400,00

	161
	Sistem pentru trombaspiratie
	Sistem pentru trombaspiratie
	Cateter dedicat pentru aspirația trombilor proaspeți din bazinul arterei pulmonare (și alte artere periferice), cu minim 4 diametre  (obligator diametru de 8F (0,088”). Sa conțină mai multe zone de tranziție și rigiditate diferita, și radioopacitatea segmentului distal, plus marcher -bandă a capătului distal. Disponibilitatea a minim 4 lungimi diferite (lungimi obligatorii 80, +/-5cm, 100 +/-5cm, 115+/-5cm). Compatibilitate cu separator dedicat acestui diametru. Prezenta configurarilor “drept” și “angulat” a capătului cateterului. Rezistenta sporită la kinking si ovalizare. Cateterul furnizat steril.
	bucată
	16
	336.000,00

	161
	Sistem pentru trombaspiratie
	Sistem pentru trombaspiratie
	Separator dedicat pentru folosire cu cateter de trombaspiratie cu diametru corespunzător din lot 84, separatorul cu construcție pe baza de ghid cu capăt conic. Separatorul steril de unica folosință.
	bucată
	15
	255.000,00

	161
	Sistem pentru trombaspiratie
	Sistem pentru trombaspiratie
	Tubulatura de aspiratie compatibila cu cateterul de aspirație, pentru conectarea acestuia la o pompa de aspirație dedicata. Prezenta unei supape de debit ce permite începerea și oprirea fluxului de aspirație. Capăt distal cu ler tip masculin, și capăt proximal cu conector la canistra pompei de aspirație.
	bucată
	16
	41.600,00

	162
	Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi
	Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi
	Cateter format din shaft din otel inoxidabil impletit, Doua straturi de polimeri sunt laminate de-a lungul cateterului spre capatul distal pentru a oferi o tranzitie graduală în rigiditate și profilul acestuia. Creșterea profilului pornește aproximativ 5cm proximal de la capătul distal. Cateterul are un diametru exterior maxim de 0,068 ”(0,173 cm) și un diametru interior minim al vârfului distal (ID) de 0,040” (0,102 cm). Compatibilitate ghid – 0.035” si 0,038”. Lungimi disponibile: 105 cm ± 2cm si 125 cm ± 2cm. Diamentru extern 5F si 6F. Construit cu rigiditate variabilă datorită shaft-ului reinforsat din otel inoxidabil impletit, marker radioopac, shaft de formă conică spre capătul distal. Disponibil în următoarele configurații:  H1, Simmons, Berenstein și Sim ‐ V.  1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura si stampila participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice pe suport hirtie sau in format electronic pentru produsul oferit; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).
	bucată
	250
	807.500,00

	163
	Stent tip flow-diverter cu profil ingust
	Stent tip flow-diverter cu profil ingust
	Design asemănător unei plase împletite din 48 fire ce menține o forța circumferențială  permanentă. Cele 48 de fire sunt formate din Nitinol la exterior și Platinum la interior ce asigură o vizibilitate amplificată pe toată lungimea stentului. Sistemul de livrare conține un ghid-pusher din nitinol, 200cm lungime, ce conține în strutura sa fire împletite radioopace de 9mm la capătul distal pentru o vizibilitate sporită în timpul amplasării stentului și marker proximal. Stentul poate fi retras pină la 90% în sistemul de livrare în cazul repoziționării acestuia.
Diametre: 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 4.75 mm (stent nominal); 3.75, 4.00, 4.25, 4.50, 4.75, 5.00 (stent neconstrâns).
Lungimi: 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm (stent nominal);
11.50, 12, 15, 15.50, 18, 18.50, 19, 19.50, 21, 22, 22.50, 26.50, 30 mm (stent neconstrâns).
Cateter de livrare I.D. Ø .021”
Diametre varianta baby: 2.25, 2.5, 2.75, 3.00, 3.25 mm (stent nominal);
2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5 mm (stent neconstrâns).
Lungimi varianta baby: 10.5, 11, 12.5, 15, 16, 16.5, 17, 20, 21, 22, 26, 26.5 mm (stent nominal); 
7, 8, 8.5, 9, 10.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 15, 15.5, 17, 18, 18.5 mm (stent neconstrâns).
Cateter de livrare pentru varianta baby, I.D. Ø .017”.
	bucată
	13
	2.106.481,00

	164
	Clei cianocrilat
	Clei cianocrilat
	Agent embolic lichid indicat în embolizarea malformații arteriovenoase (MAV). Este un implant de embolizare arterială și venoasă datorită acțiunii sale hemostatice aplicat în domeniile neuroradiologiei și radiologiei  intervenționale. Agent embolic lichid, steril, translucent, compus din monomeri n-hexyl-cyanoacrylate. Datorită structurii sale chimice oferă o polimerizare mai lentă ce oferă un timp de injectare mai lung și rezistență adezivă mai mică la microcateter. Rămîne în formă lichidă până când intră în contact cu țesutul sau mediul umed și apoi polimerizează în câteva secunde. Este aplicat în soluție cu un lichid de contrast. Se prezintă în fiole de 1ml ambalat în blister steril.
	bucată
	25
	65.000,00

	165
	Ghid 014 dublu angulat
	Ghid 014 dublu angulat
	Ghid hidrofilic construit din miez de nitinol cu împletitură radioopacă  în partea distală și oţel inoxidabil acoperit cu politetrafluoretilenă (PTFE) în partea proximală. Acoperire hidrofilica cu PTFE. Oferă acces în zonele tortuoase datorită angulației duble.
Forme distale: Straight (D), Double Angle (J) și Double Angle (DA). 
Diametru distal OD: .007”(0.18mm), .008”(0.20mm), .010”(0.25mm), .012”(0.30mm), .014”(0.35mm).
Lungime: 120, 200, 220, 310cm.
Este livrat în set: 1 ghid, 1 torquer si ac introductor.
	bucată
	150
	1.180.555,50

	166
	Spirale libere pentru injectare
	Spirale libere pentru injectare
	Spirele libere sunt destinate embolizării malformațiilor vasculare (AVM și Fistule). Forma ultra subțire oferă o compactare mai definită. Diametrul primar OD 0,19mm/.007” a spirei permite injectarea prin microcateter de 1.2Fr. Datorită construcției din Platinum sunt total vizibile oferind un control avansat. Livrarea acestora este realizată cu metoda unică prin injectare cu lichid (denumită Pressure Cooker Tehnique). Spirala vine deja  încărcată într-un introductor asemănător unei teci pentru transfer ușor într-un microcateter.
Diametru: 2.5mm 
Lungimi: 5, 10, 18.5cm
	bucată
	110
	693.000,00

	167
	Balon cerebral de dimensiuni mari
	Balon cerebral de dimensiuni mari
	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal.
Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor si embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon compliant, indicat pentru remodelare carotidă, vasospasm și test de ocluzie temporară. Tub proximal rigid, perfect pentru push&torque. 2 markeri Rx din Platinim la capătul distal și proximal al balonului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr.
Lungimea cateterului: 160 cm
Lungimea balonului: 10, 15, 20, 30mm
Lungimea capătului distal: 6mm
Diametrul balonului: de la 3 la 5mm
Volum maxim balon: 0.25, 0.35, 0.40, 0.50 ml
Markeri Rx: 2
	bucată
	15
	241.882,50

	168
	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor
	Dispozitiv pentru detasarea electro-mecanica a spiralelor
	Sistem rapid de detasare pentru spirale. Sistem de detasare electro-mecanic, ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un 1 buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Detasarea este extrem de rapida  2 sec. Ușor de utilizat, de unică folosință, sterilizat, cu posibilitatea detașării într-o singură operațiune.
	bucată
	15
	45.000,00

	169
	Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014
	Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014
	Dispozitivul de revascularizare este destinat pentru utilizarea in refacerea circulatiei la pacientii care prezinta accident vascular cerebral ischemic cauzat de ocluzia vaselor intracraniene mari
Dispozitivul de revascularizare este proiectat cu un sistem optimizat de livrare generand mai putina forta de livrare pentru imbunatatirea eficientei procedurale si navigare lina prin cea mai complicata anatomie. Are 1 marker radioopac proximal și 2 distal, care pot fi recapturați și repoziționați.
Impingatorul dispozitivului are un marcher si diametrul de 0,014" , lungime de 200 cm 
In combinatie cu un microcateter, dispozitivul de revascularizare asigura o livrare adaptata si usoara cu un profil discret de angajare a trombului.. 
Dispozitivul poate fi utilizat pentru vase de sange al caror diametru este cuprins intre: 1.5 mm - 6 mm.
Se livreaza pe cateter cu un diametru intern de 0.017'' (0.43 mm) si 0.021'' (0.53 mm).
Cerinte minime obligatorii
 Dimensiuni:
• Diametru: 3 mm, 4 mm, 5mm,6 mm.
• Lungime de lucru : 20 mm, 30 mm, 40 mm 50 mm• 
• Lungime shaft: 30 mm, 48 mm, 52 mm, 64 mm
• Lungime fir de impingere: 200 cm
	bucată
	120
	3.384.000,00

	170
	Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer
	Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer
	Stent de tip flow- diverter complect radiodedicat pentru embolizarea anevrismelor cerebrale din Nintinol si Platinum , acoperit  cu Hydrophilic Polymer Coating (HPC)  antiplachetar,  pentru risc trombogenic scazut. Complet radioopac. 
Conține ghid mobil , independent cu vârf forma de olivă, pentru siguranță și repoziționare precisă.
Creat din 48 de fire pentru vase diametrul maxim 3mm și minim 1.75 mm . Lungime implantului  9 mm – 25 mm. 
Varianta din 64 de fire pentru pentru vase diametrul maxim 5 mm si  minim 2.5 mm 
Lungime implantului  9mm -41 mm
Compatibil cu microcatetere de 0,021”.
	bucată
	10
	1.018.520,00

	171
	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație
	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație
	Stent de nitinol intracranian auto-expandabil pentru anevrismele de bifurcație cu gât larg. Este indicat pentru a susține spirale în timpul embolizării anevrismelor care nu pot fitratate deschis sau endovascular fără asistență. Acoperire cu Hydrophilic Polymer Coating (HPC) care permite utilizarea cu un singur agent antiplachetar.  Structura stentului: shaftul cu celule mari închise și coroana din partea superioară care are 6 petale distale pentru a crea o podea care împiedică căderea bobinelor  și o împiedică să se prolapseze înartera principală. Markeri radioopaci lungi de-a lungul fiecărei petale ajungând până la capătul distal al dispozitivului,  și un marker suplimentar proximal de arbore și unul la zona de articulare.. Permite tratarea vaselor cu dimetr 2,5-3,7 mm. Lungime fir de impingere: 183 cm
Compatibil cu micro cateter de 0,021”.
Diametrul shaftului de 4 mm, Lungimea shaftului de la 15 mm la 25 mm . 
Diametr coroanei de la 4,5, 6, 8, 10,12,15 mm
	bucată
	2
	107.408,00

	172
	Cateter ghid armat prevazut cu balon de olcuzie
	Cateter ghid armat prevazut cu balon de olcuzie
	Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. 
Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. 
Partea distală a cateterului hidrofilă 13 cm.
Diametre obligatorii de 8F, diametru intern 0.087in, extern 0.110in
Lungime efectiva (de lucru) obligatorie de minim 90-95cm . 
Diametr balonului maximal 11.1mm
Compotabil cu ghid 0,35-0,38in.
	bucată
	150
	2.986.110,00

	173
	Cateter cu balon
	Cateter cu balon
	Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul  0.035 ". Acoperire  hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. Presiune RBP  10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 40,80 și 135 cm. Rezistent la răsuciri  și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu  trecere bună prin  stenoze. Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru  3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. 
diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-12 mm
lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm
	bucată
	60
	97.380,00

	174
	Separator pentru trombaspiratie
	Separator pentru trombaspiratie
	Separatoarele sunt disponibile în trei configurații suplimentare, care se potrivesc dimensiunilor pentru cateterul de aspirație 3, 6 și respectiv 8. Dispozitivele sunt furnizate steril șii nclud un torquer și introducer. Separator 8 este, de asemenea, disponibil într-o lungime de 90 cm [SEPD].
	bucată
	15
	390.000,00

	175
	Cateter de trombaspiratie activa
	Cateter de trombaspiratie activa
	Cateterul de aspirație 6 [CAT6] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 6F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 6 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă.  Odată amplasat, cateterul de aspirație 6 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).
	bucată
	15
	1.083.000,00

	176
	Microcateter directionat de Flux pentru Malformatii
	Microcateter directionat de Flux pentru Malformatii
	Microcateterele au o suplețe progresivă cu o parte proximală rigidă care permite controlul și navigabilitatea în sistemul vascular. Prin diametrul și caracteristicile de suplețe progresivă, aceste microcatetere sunt special concepute pentru cateterizarea vaselor distale sinuoase și cu diametru mic. Sunt destinate cateterizării vasculare selective și hiperselective în scop diagnostic și terapeutic. Format din 4 zone de tranziție (green, pink, white, turquise) cu suplețe progresivă și rigiditate sporită de la distal la proximal, nu necesită ghid pentru navigare. Conține mandren. Partea proximală construită din polimer transparent pentru vizualizarea refluxului sangvin și bulelor. Partea distală conține un inel din Platinum radioopac. Indicat pentru tratametul AVF, AVM și injectarea agentului adeziv. DMSO incompatibil.
Diametre distal: 
• 1.2F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.23mm, .009”, GW max. .007”)
• 1.5F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.28mm, .011”, GW max. .008”)
• 1.8F (cu Ø min. a lumenului intern de 0.32mm, .013”, GW max. .009”)
Lungimi: 155, 160, 165, 180 cm
	bucată
	70
	908.950,00

	177
	Balon non compliant cu  presiuni ultra inalte
	Balon non compliant cu  presiuni ultra inalte
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Balon PTCA de inalta presiune. RBP 35 atm. Tehnologia balonului in 2 straturi (balon in balon). Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimesniuni 1,5-4,5 mm. Lungime  10, 15 20 mm. 2 markere radiopace din platina pt vizibilitate sporita. Profil de trecere 0.028”. Setul include dispozitiv inflation de pînă la 40-55 atm.
	bucată
	125
	1.071.000,00

	178
	Balon farmacologic activ cu sirolimus utilizat in angioplastia coroniana
	Balon farmacologic activ cu sirolimus utilizat in angioplastia coroniana
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)  Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu sirolimus. Transfer de sirolimus imediat după implantare, minim 80% eliberare intravazală confirmată în studii clinice. Concentrația tisulară după 28 zile – minim 40% din doza inițială, confirmată în studii clinice. 
Lungime utilă cateter - minim 145 cm. Compatibil cu ghid de 0.014”. Compatibil cate-ghid 5F. Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.0 mm; lungime de la 10 la 40 mm; markeri – minim 2. Presiune nominala 6 atm, RBP 14 atm.
	bucată
	225
	1.851.750,00

	179
	Ghid rotawire
	Ghid rotawire
	Ghid coronarian de dimensiune 0,009” capabil sa navigheze leziuni calcificate oferind acces pentru sistem de ateroctomie rotationala RotaPro.
	bucată
	40
	124.000,00

	180
	Stent împletit, cu acoperire antitrombotică
	Stent împletit, cu acoperire antitrombotică
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) 
Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată pentru a asigura hemocompatibilitatea; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; capacitatea de repoziționare în teacă minim 90%, minim 6 markeri distali și minim 1 marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele al microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,0165" si 0,017". Diametre stent solicitate: 2.5; 3.0; 3.5; 4,0 mm, pentru vase cu diam.1,5-4,0mm; lungimi stent disponibile: 10, 15, 20, 25mm.
	bucată
	9
	391.500,00

	181
	Stent tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotică
	Stent tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotică
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)  
Stent pentru anevrisme, tăiat cu laser, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, cu celule asimetrice, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; capetele stentului să permită apoziția corectă în vas; capacitatea de repoziționare în teacă nu mai puțin de 90%, minim 3 markeri distali din platina si iridiu și minim 2 markeri din aur pe ghidul de transport.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,0165"; 0,017"; 0,021". Diametre solicitate: 3,5-6,5mm, pentru vase cu diam. 1,5-6,0mm; lungimi stent disponibile: 15, 20, 25, 30, 35mm.
	bucată
	11
	416.900,00

	182
	Cateter ghid coronare
	Cateter ghid coronare
	Cateter ghid pentru abord radial sau femural destinat livrarii instrumentelor endovasculare, masurarii presiunii arteriale, livrarii substantei de contrast. Material:poliuretan cu strat intern de PTFE, mesa plata cu inpletire dubla pentru radioopacitate sporita, rezistenta ridicata la kinking si raspuns sporit la torsiune. Tehnologii de zone multiple de flexibilitate sporita (minim 5) pentru asigurarea suportului si manipularii optime. Varf conic atraumatic. Acoperire hidrofila. Diametre obligatorii: 5F,6F,7F,8F; Lungime - 105 cm (+/-5cm). Forme standarte obligatorii AL,AR,JR,JL. SAU Cateter ghid reinforsat tip braid/coil sau quad-core wind, hidrofil, cu marcher distal; Dimensiuni: Diametru 6/5F cu lungimi 105,115cm, diametru intern distal 0,053”; Diametru 6F, cu lungimi 95,105cm și diametru intern distal 0,070”; Diametru 8F, cu lungimi 80,90,100cm și diametru intern distal de 0,088”. SAU Cateter ghid reinforsat cu oțel inoxidabil împletit, capăt distal cu acoperire hidrofila, marcher radioopac. Diametru 7F, Lungimi-120,150cm.
	bucată
	1
	720,00

	183
	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotică
	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotică
	Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală constructie vizibila 100%; suprafața firului prelucrată electrochimic; capete finisate asimetric - cu bucle închise, proeminente la un capat, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de repoziționare în teacă de minim 90%, minim 2 markeri (distal si proximal), compatibil cu microcateter 0.0165"; 0.017"; 0.027'', 0.039''. 
Lungimi stent - de la 10mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 1,5-8,0mm. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Diametre stent solicitate: 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0, 7.0; 8.0.
	bucată
	18
	2.502.000,00

	184
	Cateter dublu lumen cu balon
	Cateter dublu lumen cu balon
	Destinate pentru utilizarea în sistemul vascular periferic și neuro pentru ocluzie temporară., hemostază selectivă al fluxului sangvin, tratamentul vasospasmului, embolizare asistată cu balon a anevrismelor intracraniene.
La fel este indicate pentru: utilizare în vascularizația periferică și neurovasculară, pentru administrarea de agenți de diagnostic (soluție de contrast) și agenți terapeutici (materiale de embolizare compatibile cu diametrul interior al cateterelor cu balon). 
Format din 2 lumene: unul pentru ghid și alt lumen pentru umflarea și dezumflarea independentă a balonului față de poziția ghidului. Datorită inovației patentate (FCC – flat catheter concept) cateterul este conceput cu un lumen larg atât pentru portul de umflare, cât și cel pentru perfuzie ce permite utilizarea în paralel a balonului de remodelare și a unui microcateter de ghidare, stent sau lichid embolic printr-un singur cate-ghid. Aceste porturi permit un control mult mai bun al umflarii/dezumflarii, de 5 ori mai rapid decât alte baloane pe un cateter coaxial. Datorită acestui effect este propusă o gamă mai largă de baloane: până la 20 mm lungime, de asemenea balonul poate fi umplut cu minim 50% soluție de contrast .
Un alt detaliu inovativ reprezintă valva (Easy valve) ce permite purjarea rapidă a aerului din interiorul balonului fără reflux astfel prevenind orice risc de aspirație a sîngelui în timpul dezumflării, fără necesitatea de a sigila canalul de purjare cu aer fierbinte sau orice risc de a distruge balonul. Compatibilitate ghid 0.014”. Acoperire hidrofilică a catetetrului și balonului. Disponibil 2 versiuni de orificii distale: 7mm și 3mm. Balonul este unul hipercompliant din elastomer sintetic ce oferă o umflare/desumflare de 5 ori mai rapidă, poate fi umplut cu pînă la 100% substanță de contrast, markeri RX: 1 la capătul distal, 2 markeri ce delimitează hotarele distal și proximal a balonului.
Diametre balon: 2, 3, 4, 5, 6mm
Lungimi balon: 7, 9, 12, 15, 20 mm
OD partea distală: 3 și 7mm
ID lumen principal: 0.41mm/.017”
Dimensiuni externe: grosime 0.9mm/2.7Fr, lățime 1.15mm.
Lungime cateter: 160cm
	bucată
	29
	579.710,00

	185
	Stent intracranian auto-expandabil
	Stent intracranian auto-expandabil
	Stent auto-expandabil, conceput pentru tratamentul anevrismelor intracraniene în asociere cu coil-uri de embolizare. Stent împletit din 16 fire de nitinol cu 2 markeri din Platinum de formă elicoidală pe toată lungimea stentului. Celulele închise de tip: “Sliding-cells” oferă o comformabilitate și suport corespunzător. Stentul poate fi retras pină la 90% în sistemul de livrare în cazul repoziționării acestuia. Forță radială cu support intraluminal oferă suporul necesar pentru menținerea masei din spire. Capete scurte, rotunjite pentru o poziționare mai ușoară in interiorul vasului. Sistemul de livrare este compus dintr-un ghid pusher din Nitinol cu coil radiopac în capătul distal pentru vizualizare, flexibil și rezistent la deformări.
Diametre: 3.5, 4.0, 4.5, 5.5mm (stent nominal); 
Lungimi: 12, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 50, 51, 52, 60, 75. mm (stent nominal);
Compatibil cu cateter de livrare de: ID .024”, .029”, .032”

Diametre varianta pentru vase mici: 2.0, 2.5, 3.0mm (stent nominal);
Lungimi varianta pentru vase mici: 12, 18, 25, 30, 35mm (stent nominal); 
Varianta  pentru vase mici compatibilă cu cateter de livrare de: ID .017”
	bucată
	21
	1.033.200,00

	186
	Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă
	Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă
	Spirale destinate în obstrucția endovasculară sau ocluderea fluxului  arterial/venos în sistemul sangvin periferic și anomalii ale vaselor periferice.
Spirale din platinum, total RX vizibile
Configurații complete: Helical și Complex
Livrabil prin microcatetere cu ID = 0.0165” - 0.027”
Lungime totală: 185cm
Sistem de livrare: împingere prin hipotub
Sistem de detașare termică imediată: Fiabil și Rapid
Diametre spire: 2mm - 24mm
Lungimi spire: 2cm - 65cm
	bucată
	56
	442.400,00

	187
	Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Marc 7
	Set seringa+tub injectomat “MEDRAD Marc 7
	1. Seringa 150ml
2. Prevazuta cu conector pentru fixarea racordului de presiune 
3. Tub umplere 
4. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului ”Medrad Marc 7 ”
	bucată
	105
	9.030,00

	188
	Microcateter cerebral
	Microcateter cerebral minim 6 zone
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): 
Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039", 0.052" cu lungimea de lucru in limitele minim 105 - 167 cm;
	bucată
	35
	421.750,00

	188
	Microcateter cerebral
	Microcateter cerebral minim 5 zone
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): 
Cateter intermediar, apt pentru acces periferic, coronarian și cerebral; apt pentru aspirație/suport microcatetere/acces triaxial; minim 5 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern dublu-hidrofilic; vîrf maleabil la 25°. markeri incluși.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiuni 0,039"; 0,052"; 0,065" cu lungimea de lucru minim 115 - 145 cm;
	bucată
	25
	301.250,00

	189
	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)
	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)
	Ocluder format din doua discuri simetrice articulate intre ele, dintr-o plasa multistratificata. Design simetric permitind abord din partea aortala sau pulmonara; Permite livrarea prin teci cu profil redus. Diametre ductale 2,5-5,5mm; Lungime duct- 5 - 12mm;
	bucată
	5
	264.000,00

	189
	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)
	Sistem de livrare p/u ocluder CAP
	Sistemul de livrare obligator sa conțină 1. Teaca de livrare, acoperită cu material ce să reducă fricțiunea, să conțină un strat de spirală metalică pentru rezistentă, și radioopacitate, conector proximal “feminin” pentru conectarea cu dilatatorul sau cu încărcătorul. Lungimi obligatorii- 80, diametre - 6,7,8,9,10,11,12,14 F, Unghiuri de 45 și 180 grade; 2. Dilatator, confecționat din material cu coeficient de fricțiune scăzut, radioopac, compatibil cu ghid 0,035’’; 3. Încărcător transparent; 4. Y-conector cu valvă hemostatică.
	bucată
	5
	79.500,00

	189
	Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)
	Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP
	Ghid ce conține un miez de metal inoxidabil, și
acoperire PTFE, ce redă suport și pushabilitate sporită,
fiind dedicat intervențiilor de radiologie intervințională
cardiacă.
Vârf atraumatic “J-tip”, torcabilitate sporită.
Proprietăți antitrombotice ale stratului extern.
	bucată
	5
	26.600,00

	190
	Microsfere pentru embolizare
	Microsfere pentru embolizare
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol)
Design sferic, omogen, pentru evitarea agregarii in cateterul de livrare
Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) si calibrate pentru o embolizare selectiva in proportie de 90-100%.
Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina.
Microsfere codate pe culori, cu minim 5 dimensiuni posibile.
Caracteristicele avansate de mentinere a omogenitatii suspensiei.
Compatibilitate cu microcateter 2.8F.
	bucată
	210
	777.000,00

	191
	Sistem din stent intracranial autoexpandabil, cu acoperire antitrombotica, in set cu cateter cu balon
	Sistem din stent intracranial autoexpandabil, cu acoperire antitrombotica, in set cu cateter cu balon
	Stent taiat cu laser, semi-compliant, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, celule asimetrice, in cazurile de forta radiala inalta, compatibil cu cateter 0,0165"; capacitate de repoziționare 90%, minim 6 markeri distal si proximal. Diametre solicitate ale stentului: 3,0; 4,0; 5,0mm, pentru vase cu diametrul cuprins in limitele 2,0-4,5mm; lungimi stent disponibile: 15, 20, 25, 30mm. 
Cateter ghid cu balon pentru plasarea stentului taiat cu laser, fara necesitatea unui microcateter suplimentar.  Profil slim, 0,0165"; dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, minim 3 markeri pentru vizualizare. Diametrele solicitate ale balonului: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm; lungime balon 8.0mm, lungime de lucru minim 150cm.
	bucată
	47
	2.909.300,00

	192
	Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala
	Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala
	Agent lichid embolic non-adeziv, format din ultima generație de copolymer de etilen vinil alcool (EVOH) dizolvat în DMSO
(dimetil sulfoxid) și pulbere de tantal micronizată în suspensie, ce oferă un contrast pentru vizualizare sub fluoroscopie. Prin procesului de micronizare a granulelor de TA se obține minimizarea dimensiunii granulelor în pulbere de tantal, ce permite o penetrare coezivă și radioopacitate omogenă. Formula sa permite un timp de injectare mai lung și o vizibilitate sporită care se caracterizează prin adâncime mult mai distală și o procedură mai sigură pentru pacient. Indicat în embolizarea leziunilor periferice şi neurovasculare, inclusiv malformaţii arteriovenoase şi tumori hipervasculare¬. 
Se prezinta in trei concentrații de vîscozitate: 34cP, 18cP, 12cP și două tipuri de densitate: standard și redusă, ce permite medicului interventionist să aleagă formula optimă de concentrație și vizibilitatea angioarhitecturii. 
Ambalat kit complet pregatit pentru lucru.
- flacon 1.5 ml lichid embolizare
- flacon 1.5 ml DMSO
- 1 seringă albastră de 1 cc pentru DMSO
- 2 seringi albe de 1 cc pentru lichidul de embolizare
- 2 adaptere pentru seringi.
	bucată
	110
	1.958.000,00

	193
	Balon farmacologic activ pentru a. coronare
	Balon farmacologic activ pentru a. coronare
	Balon farmacologic activ pt a. coronare, impregnat cu paclitaxel (≥2 μg/mm2) cu citrate de ester. Disponibil pe cateter cu lungime de 144 cm ±5 cm. Timp de eliberare a medicamentului - 30 secunde.  Dimensiuni disponibile a balonului: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; lungime 12, 15, 20, 30 mm ±2 mm.
	bucată
	110
	457.752,90

	194
	Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou
	Dispozitiv recuperare corp strain tip lasou
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente migrate accidental
Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima
Marker radioopac din platina
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Lungime:  60, 125, 150, 175 cm  (±5 cm)
Diametru  2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm  
(suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).
	bucată
	9
	891.000,00

	195
	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică
	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. 
Balon OTW compatibilitate cu ghid  0.014” și 0.035”. 
Presiune nominala: 6 atm. RPB: 12-14 atm. 
Compatibile cu introductor de 5-7 Fr (in functie de diametrele balonului). 
Markeri radioopaci platina-iridiu. 
Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 μg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Dimesiuni obligatorii 
Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”). 
Lungimi disponibile: 40-150 mm. 
Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm.
	bucată
	90
	544.410,00

	196
	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA
	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA
	Material : super elastic nitinol, Stent design : format din 6 perechi de fire nitinol intretesute cu design elicoidal ce asigura  rezistenta si flexibilitate inalta, Diametre ale stentului: 4, 5; 6, 7, 8 mm, Lungimi ale stentului: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm, Lungimea shaftului : 80cm, 120cm, Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Compatibil cu sarma de ghidaj: 0.014 inch si 0,018 inch, Rata metal/artera in functie de diametru : 28% (4mm); 25% (5mm); 24% (6mm); 26% (7mm); 27% (8mm), Stent Shortening : 0,86%, Forta radiala – circumferentiala : 4,57N/cm (4mm); 3,96N/cm (5mm); 4,90N/cm (6mm); 5,54N/cm (7mm); 3,87N/cm (8mm). Sistem:  OTW Shaft design : Coaxial, Materialul shaftului : Pebax/Nylon, Acoperire Shaft : Hidrofil, Marker Distal / Proximal : Da /Da, Material Marker : Tungsten polimer, Profil de intrare (delivery system of stent ) : 2,00mm (6 Fr); 2,54mm(7Fr), Profil de trecere : 2,00 mm, Compatibil cu teaca introducatoare:  6Fr, 7Fr (numai pentru 8mm), Utilizare : folosit in tratarea leziunilor lungi si puternic calcifiate
	bucată
	30
	510.000,00

	197
	Ghid periferic  ocluzii cronice puternic  
calcificate
	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. 
Acoperire hidrofilică. 
Vârful cu un profil de penetrare înalt.
 Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. 
Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă.
 Configurație vârf - drept.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Dimesiuni obligatorii 
Diametre disponibile : de 0.014” si 0.018". 
Lungime: 300 cm  
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	20
	36.000,00

	198
	Balon semi compliant angioplastie periferică BTK cu Sirolimus
	Balon semi compliant 
angioplastie 
periferică BTK cu Sirolimus
	Baloane de tip OTW, semi- compliant Substanta activa: Sirolimus în doza 1.27 µg/mm2
Compatibilitate ghid: 0,014” 
Lungime shaft 90,120,150 cm 
Dimesiuni obligatorii 
Diametre balon: 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00mm 
Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm 
 Compatibilitate ghid: 0,018” 
Lungime shaft:90,120,150 cm 
Dimesiuni obligatorii 
Diametre balon: 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7,00 mm
Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200 mm
Compatibilitate ghid: 0,035”
Lungime shaft:45, 80, 90, 130, 150
Diametre balon: 3.00, 4.00 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 and 200
Livrabil prin cateter-ghid de 6 F -9F
	bucată
	70
	490.000,00

	199
	Cateter periferic  cu balon utilizat în CTO
	Cateter periferic  cu balon utilizat în CTO
	Balon dublu-lumen, tip OTW cu profil redus, presiune înaltă, over-the-wire cateter cu balon conceput pentru utilizare la nivelul iliac, femurală, ilio-femurală, poplitee, infra poplitee
si arterele renale. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru repoziționare. dublu luyer 
Compatibilitate ghid: 0,018”
Lungime utilă: 90,150 cm
Materialul bașonului: DURALYN™
Acoperire hidrofilică 
Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5; 6; 7; 8; 9,10 mm
Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 220; 300 mm
Markeri radiopaci: 2 Pt
Construcția shaftului: Coaxial
Presiune nomnală: 6 -8 atm 
Presiune RBP: 10- 18 atm în funcție de diametrul balonului
Compatibilitate introducator: 4 – 6 Fr în funcție de diametru
	bucată
	70
	441.000,00

	200
	Set presiune invaziva
	Set presiune invaziva
	Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul “ ”Mennen Medical CFE”” compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 5 camere de presiune.
	bucată
	5
	2.115,00

	201
	Set linie ECG
	Set linie ECG
	Set linie ECG compatibil cu sistemul  ”Mennen Medical CFE”  prevazuta cu fire ce se uneste la Mack-lab de la care porneste fire pentru patru derivatii standarte cu conexiuni la capat pentru electrozi de o singura folosinta.
	bucată
	5
	6.172,50

	202
	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus
	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Material stent: aliaj cobalt-crom. 
Stent farmacologic acoperire Biolimus polimer biodegradabil.
Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. 

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Dimesiuni obligatorii 
 Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. 
Lungimi disponibile  de la 9 pina la 36 mm.
 (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	100
	368.000,00

	203
	Sistem de inchidere vasculara percutana
	Sistem de inchidere vasculara percutana
	Dispozitiv de inchiderea vasculara activa pentru hemostaza eficienta, prin ligaturarea unei ancore și a unui dop din colagen. Permite introducerea dispozitivului de ocludere prin teaca introductoare existentă si nu necesita schimbarea acesteia. Toate componentele complet resorbabile. Dimensiuni disponibile: 6, 8 F.
	bucată
	50
	88.200,00

	204
	Sistem de compresie dupa punctie radiala
	Sistem de compresie dupa punctie radiala
	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o banda adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare si monitorizarea timpului expus
	bucată
	70
	5.362,00

	205
	Set introductor  puncție arterială femurală scurtă standard
	Set introductor  puncție arterială femurală scurtă standard
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Ac de punctie de 18G lungime de 6-8 cm in interiorul setului,  
“Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J. 
Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off.
Teaca din material ETFE / FEP rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. 
Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. 
Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferenţierea rapidă a mărimii în F. 
Tote componentele setului sa fie amplasate intr-un suport de plastic sigilat.

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, Lungime: 7-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni)  
mini-ghid 0.035"-0.038" 
Mini-ghid lungime. 45-50 cm
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	100
	31.600,00

	206
	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente
	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente
	Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introductor de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. 
Nu rămine nici o ancoră în interiorul arterei
• Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă
 • Ușor de manipulat si ajută la obținerea eficientă a succesului procedural 
• Procedură simplă în 3 pași 
• Disponibil în 3 dimensiuni.
	bucată
	30
	67.500,00

	207
	Teacă 088
	Teacă 088
	Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu impletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introductor peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor.
Teaca este compusă din următoarele componente principale:
- 9 trepte de suplete pe lungime
- 9 cm de spirală distală înfăşurată
- Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridum
- tub interior din PTFE
Compatibil cu ghid de 0.038” sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr.
Disponibil in 4 lungimi: 80, 90, 100 si 105 cm
Proximal OD: 0.106”
Distal OD: 0.100” (peste o lungime de 9 cm)
Proximal ID: 0.088”
Distal ID: 0.088”
Acoperire hdrofilică: 20cm 
Lungime hub: 6cm.
	bucată
	75
	1.260.000,00

	208
	Cateter-ghid de acces intracranian
	Cateter-ghid de acces intracranian
	Sistemul de acces intracranian este compus din cateterul de livrare (cateter ghid), utilizat pentru a susține alte dispozitive de diagnostic sau terapeutice și un cateter Select corespunzător (microcateter). Utilizarea sistemului de acces intracranian facilitează navigarea către locația vasculară țintă și livrarea agenților de diagnostic și/sau terapeutici necesari. Sunt furnizate diverse forme distale atât ale cateterului de livrar cât și ale cateterului de 5F. Sistemul de acces intracranian este disponibil în două configurații de ambalare: ambalat individual și este preambalat cu cateter de 5F în ambalaj, husă și cutie.
Cateterul de livrare este un cateter cu un singur lumen cu rigiditate variabilă de 0,071” [1,80 mm nominal], cu un ax proximal cu întărire în spirală plată și rotundă, împreună cu extrudare Vestamid pentru stabilitate și urmăribilitate optime și o bobină distală din aliaj de platină. Designul combină suportul proximal al unui cateter de ghidare cu performanța distală a unui microcateter. Segmentul proximal are rigiditate asemănătoare unui cateter de ghidare pentru sprijin.
Segmentul distal asemănător microcateterului este proiectat pentru rezistență la îndoire și flexibilitate pentru a ajuta la minimizarea ovalizării lumenului cateterului de livrare în jurul anatomiei                   sinuoase cu acoperire hidrofilă. Cateterul de livrare va fi disponibil în mai multe lungimi efective: 95, 105, 115 cm. Forme: Straight, MP.
Diametru proximal OD: 0.083 inch (2.11 mm)Max
Diametru proximal ID: 0.070 inch [1.78 mm]Min, (0.071 inch [1.80mm])Nominal
Diametru distal OD: 0.083 inch(2.11 mm)Max
Diametru distal ID: 0.070 inch[1.78 mm]Min, (0.071 inch[1.80mm])Nominal
	bucată
	35
	374.500,00

	209
	Cateter de Ghidaj Neurovascular
	Cateter de Ghidaj Neurovascular
	Cateter de ghidaj neuro cu lumen mare si platforma stabila: 6F (0.071’’), 7F(0.081’’), 8F(0.090’’)
Lungimi: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm
Varf angulat sau drept.
Disponibil si in varianta cu kit dilatator inclus ( 4F, 5F si 6F) alaturi de cateterele ghid 6F, 7F si 8F.
Prevazut cu acoperire hidrofila 15 cm de la varf.
Vizibilitate optima: varful este prevazut cu marker distal din platina, iar shaftul este construit din material radio-opac.
	bucată
	110
	415.800,00

	210
	Cateter pe balon
	Cateter pe balon
	Cateter ghid pe balon, o singura varianta pentru mai multe diametre ale vasului tinta.
Diametru intern 0.086” /2.18mm
Diametru extern  0.110” / 8.4F 
Lungimea cateterului: 95cm
Lungimea varfului distal: 1.5mm 
Diametrul balonului: 10 mm; Lungimea balonului: 10 mm
Ambalat impreuna cu introducator peel-away.
	bucată
	70
	1.678.460,00

	211
	Cateter aspiratie trombectomie
	Cateter aspiratie trombectomie
	Cateter de reperfuzie utilizat in revascularizarea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic acut si alte proceduri neurointerventionale
- Otel inoxidabil pe lungime completa/ interior structura spiralata de nitinol
- Strat interior din PTFE pe toata lungimea
- Structura formata din mai multe zone (20)
- Tranzitie lina intre capatul distal si cel proximal
- Varful cateterului rezistent la vacuum profund
- Markaj articulat la capatul distal inscriptionat cu laser
- 6F diametru extern proximal/distal 0.085”/2.16mm, diametru intern 0.072"/1.83mm
- Teaca distala flexibila acoperire hidrofila 
- Lungime de lucru 132 cm, capat drept (straight)
- Compatibilitate fir 0.038”
	bucată
	80
	1.784.000,00

	212
	Microcateter cu virf detasabil
	Microcateter cu virf detasabil
	Microcateterele ranforsate cu virf distal detașabil au o structură progresiv-subțire cu partea proximală rigidă, ce permite un control mai bun si navigabilitate sporită in sistemul vascular, în special pentru cateterizarea vaselor distale sinusoase cu diametru mic.
Destinate pentru cateterism vascular selectiv și hiperselectiv
în scop diagnostic sau terapeutic.
Corpul microcateterului este radioopac cu 3 inele distale și 1 inel proximal care permit, vizualizarea extremității distale și a joncțiunii părții flexibile/partea rigidă. Suprafața externă-hidrofilă.
Microcatetetrul este echipat cu un sistem de securitate Fusecath care evită consecințele blocării extremității distale in vas. De fapt, la tracțiune moderată, extremitatea blocată a microcateterului se va detașa, evitând astfel nevoia de a lăsa întregul dispozitiv în arterele pacientului.
Poate fi folosit cu sau fara ghid, utilizarea fara ghid reduce probabilitatea perforării vasului. 
Construcția din 3 părți: partea proximală rigidă, partea albastră intermediară și partea distală progresiv-subțire (formată din partea rigidă impletită și porțiunea Fusecath-detașabilă). Structura progresiv-subțire este parțial reinforsată și oferă o flexibilitate distală sporită și suport proximal. Diametrul cateterului se reduce spre partea distală de la 1.4 Fr la 1.2 Fr pentru o distalitate mai sporită. DMSO compatibil.
4 markeri RX (de la distal la proximal):
1 inel pentru vizualizarea capătului distal
1 inel pe punctul de desprindere
1 inel pentru a delimita distanta maxima de reflux
1 inel proximal la joncțiunea dintre partea flexibilă și  cea rigidă
Diametre O.D. distal: 1,2F și 1,5F. 
Daimetre I.D. distal: 0,23 și 0,30 mm.  
Lungimi microcateter: 165 și 190cm.
Lungimea părții detașabile: 15, 25, 35 și 45mm.
	bucată
	50
	781.750,00

	213
	Microcateter cu lumen reinforsat
	Microcateter cu lumen reinforsat
	Microcateter cu lumen reinforsat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența unuia sau mai mulți markeri distali radioopaci pentru a oferi control radioscopic. Suprafața externă este hidrofilă. Nu este compatibil cu agenții DMSO.
Proximal O.D. : 2.2F, 2.7F, 3.3F, 3.4F, 4.0F, 5.1F
Diastal O.D. : 1.9F, 2.1F, 2.4F, 3.0F, 3.3F, 3.8F, 5.1F
I.D. : 0.017”, 0.021”, 0.024”, 0.029”, 0.032”, 0.040”.
Lungimi: 135, 140, 155cm.
Ghid recomandat: 0.014”, 0.018”, 0.021”, 0.017”, 0.025”, 0.028”, 0.035”
Curburi: Straight (D), Multipurpose (MP) 
Markeri radioopaci: 1, 2 sau 3, în dependență de diametru microcateterului.
	bucată
	8
	83.200,00

	214
	Microcateter cu lumen reinforsat
	Microcateter cu lumen reinforsat
	Microcateter cu lumen reinforsat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența markerilor radioopaci pentru un control radioscopic. Suprafața externă este hidrofilă. Shaft contruit din 4 zone de tranziție. Suport pentru stentare îmbunătățit prin împletitura a 8 fire plate de nitinol. Impregnanță internă cu PTFE pentru un pasaj mai bun. Compatibil cu agenți DMSO (dimetilsulfoxid).
Proximal O.D. : 2.5F (0.85mm) 
Diastal O.D. : 2.2F (0.74mm) 
I.D. : 0.017” (0.43mm)
Lungime totală: 1600mm.
Lungimea porțiunii extra suplețe: 50mm, 100mm
Lungimea porțiunii super flexibile: 200mm, 230mm
Lungimea porțiunii flexibile: 180mm, 100mm
Lungimea porțiunii rigide: 1170mm
Curburi: Straight, Shapeable 
Markeri radioopaci: 2
	bucată
	10
	115.700,00

	215
	Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene
	Micro- minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene
	Minimicroghid neuro, cu profil ingust, navigabilitate sporita, design conic de la 0.007’’ distal la 0.014’’ proximal. Compatibil cu cele mai mici microcatetere pt livrare de lichid embolic 
Tehnologie cu design hibrid, corp din Nitinol si otel inoxidabil, confera softness distal si stabilitate proximal, control torque optim. Varf distal moale, drept si preformabil la abur, retine forma
Varful are constructie spiralata, din platinum pe 6 cm, Lungime totala 210 cm, din care 158 cm sunt acoperiti hidrofilic. Acoperire hidrofilica pentru avansare facila in neurovasculatura impreuna cu microcateterul.
	bucată
	20
	196.000,00

	216
	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari
	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari
	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari, compatibil cu microcateter 0.017"    Constructie metalica cu mai multe custi intercalate, de tip sferic, in numar de 4 sau 5 bucati    
Atraumatic pentru vasele de sange intracraniene de la 1.5 mm la 4 mm. 
Navigheaza cu precizie in segmentele M1, M2, M2 proximal si carotida interna 
Dimensiuni: 3.0 mm x 20 mm,  4.0 mm x 24 mm, 4.0 mm x 30 mm,  6.0 mm x 36 mm, 6.0 mm x 44 mm 
Varful distal de 5 mm. 
Compatibil cu microcatetere neurovasculare 0.017", catetere intermediare neurovasculare, catetetre ghid pe balon dedicate interventiilor intracraniene
	bucată
	20
	1.326.000,00

	217
	Dispozitiv revascularizare stent-retriever
	Dispozitiv revascularizare stent-retriever
	Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene.
Indicat pentru restabilirea fluxului sanguin în vascularizația neuro la:
- pacienți care nu sunt eligibili pentru activator de plasminogen tisular intravenos (IV t-PA),
- care eşuează terapia IV t-PA
- sau ca un tratament suplimentar al terapiei IV t-PA
Design cu celule închise din Nitinol tăiate cu laser. Are în construcția sa o fantă longitudinală pentru a permite o extindere a stentului până la 6 mm în diametru și compresie în vase mici. Numeroși marker Rx pentru a înțelege adaptabilitatea anatomică, poziționarea stent-retrieverului, angajarea sa în masa trombotică și conformabilitatea acestuia. Markeri Rx din Platinum (1 pe suprafața pusherului, 2 în partea proximală și 3 în partea distală) și Tantal (pînă la 15 markeri pe suprafața stentului). Pusher-ul este format din Nitinol, joncțiunea dintr-e stent și pusher este asamblată mecanic pentru o rezistenșă sporită la tracție și manevrabilitate. 
Disponibil în 3 versiuni: Mini, Regular și Maxi. 
Diametru stentului neconstrâns: 4, 5, 6 mm (+/- 1 mm)
Lungimea totală stent: 19, 24, 29, 33, 45, 48, 56, 67 mm (+/- 10 mm)
Lungimea de lucru: 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 mm (+/- 10 mm)
Lungime pusher: 200 cm (+/- 5 cm)
Compatibilitate microcateter: 017”, 021”, 021 / 0.27”
	bucată
	55
	1.837.000,00

	218
	Balon farmacologic activ (Paclitoxel)
	Balon farmacologic 
activ (Paclitoxel)
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare 
diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel acoperire TransPax™ în doză de 2 μg/mm². Marceri balonului 2 platinum/Iridium.
Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. 
,compatibil cu ghid cateter 5F. 
Vîrf distal a șaftului –lazer Bonded Tip, pentru îmbunătățirea capacității de traversare. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.0167”.
Cerinte minime obligatorii: 
Dimesiuni obligatorii 
Lungime utila cateter de 144 cm 
Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm;
Lungime de la 12 mm, 15 mm, 2 0mm, 30 mm.
	bucată
	120
	1.104.000,00

	219
	Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene
	Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene
	Micro-balon de ocluzie intracerebrala, construit pentru ocluzie sanguina si livrare de materiale embolice. 
Are un profil foarte ingust
Balonul este moale, conceput pentru a naviga in distalitate. 
Tehnologia sa dublu lumen asigura oprirea instanta a fluxului si permite o injectare controlata cu lichid embolic. 
Balonul este compatibil DMSO compatibil; 
Diametre: 0.008’’ in distalitate si 0.010’’ in proximitate.
Balonul are 2 markeri (distal si proximal), are lungimea varfului de 2.5 mm si lungimea totala de 9 mm. Diametrul sau nominal este 2.2mm (balonul poate fi inflat de la 1.7 mm si pana la 2.7 mm)
Cateterul de livrare are lungimea de 165 cm si este prevazut cu acoperire hidrofilica, ce imbunatateste performanta navigarii in tortuozitate. 
Diametrele exterioare ale cateterului sunt 1.6F distal si 2.8F proximal 
Se foloseste impreuna cu 3 seringi de post inflatie, de rezolutie inalta, capacitate 0.25mL.
	bucată
	14
	693.000,00

	220
	Cateter de ocluzie cu balon
	Cateter de ocluzie cu balon
	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal.
Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012” și .014”. Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat.
Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor si embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și  neuro. Balon hipercompliant, indicat pentru remodelare distală și în bifurcații, vasospasm și test de ocluzie temporară. Vîrf distal 1cm supus modelării formei necesare (OD – 1.5Fr). 3 markeri RX din Platinum la capătul distal și proximal al balonului + 1 la capătul distal al cateterului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr.
Lungimea cateterului: 160 cm
Lungimea balonului: 7, 9, 12, 15, 20mm
Lungimea capătului distal: 10mm
Diametrul balonului: de la 4 la 6mm
Volum maxim balon: 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50ml
Markeri Rx: 3
	bucată
	5
	91.000,00

	221
	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS
	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS
	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la 
peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului.
cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 20 cm si 30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă  risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii. Previne înfăşurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari    SAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare se conformează în exterior la 
peretele anevrismului, contribuind astfel la ambalare uniformă chiar și în cazul unui anevrism cu formă neregulat. Spirala cu memorie de formă redusă asigură o umplere flexibilă, indiferent de dimensiunea și forma anevrismului.
cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de 16 mm cu lungimi al firului primar de 10 cm si 15 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă  risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii. 
Previne înfăşurarea în compartimentele unui anevrism. Permite o densitate mai mare de ambalare datorită conformabilității unice și moliciunii mai mari
	bucată
	40
	412.000,00

	222
	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014” tip RS
	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.014” tip RS
	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina. Pentru a forma un cadru puternic cu bucle aleatorii. având un raport 1:1 între diametrul și pasul bobinei (≥ 7 mm bobină)
cu diametru al firului primar - 0.014”, diametru variabil al firului secundar de la 2 mm si pana la 12 mm cu lungimi al firului primar de 9,12,15,20,30 cm. Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă  risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii
	bucată
	20
	206.000,00

	223
	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS
	Spirale platina cu detasare electro-mecanica endovasculara a anevrismelor (Coils) 0.010” tip RS
	Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina, filling (extra-soft). Prevazute cu marker pentru detasare Flexibilitatea avansată a spiralei realizează funcția de pliere a coilui Loop-in-Loop care permite împachetarea spiralei fără a rămâne spațiu liber.
Sârma ondulată rezistentă la întindere permite o împăturire lină a coilui până la capăt.
Spirala foarte flexibilă formează un mic bucla în interiorul unei bucle exterioare 
(Loop-in-loop coil) Vârful (prin 30 mm de la capătul distal) este foarte flexibil, 
reducând astfel riscul de recul al microcateterului. din anevrism.
cu diametru al firului primar - 0.010”, diametru variabil al firului secundar de la 1 mm si pana la 4 mm cu lungimi al firului primar de la 1 cm si pana la 8 cm.
Recul mic al microcateterului în timpul procedurilor de bobinare datorită sistemului monopolar și construcției diferite a firului de livrare, ce conferă  risc redus de rupere și densitate mai mare a împachetarii
	bucată
	45
	463.500,00

	224
	Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica
	Spirale din platina expandabile (cu hidrogel) cu detasare electrica
	Dimensiuni 10 si 18.
Material - aliaj de platina compatibil imagistica RMN
Expandabile - cu hidrogel, substanta biocompatibila, inerta biologic si neresorbabila, care se expansioneaza marind volumul spiralelor
Sistem de detasare electrica fara cabluri de conectare 
Grade variabile de duritate, forme variabile (helical sau cu memoria formei 3D)
Diametre: intre 1mm si 20 mm, lungimi intre 1mm si 68 cm.
Studii clinice randomizate multiple: obligatoriu.
	bucată
	100
	1.420.000,00

	225
	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral
	Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral
	Dispozitiv tratarea pentru vazospasmul cerebral, cu vizibilitatea crescută prin acoperirea  Noble Alloy Coating . Constructie flexibila, radio-opacitate totală iar proximale ale plasei sunt prevăzute cu 2 markeri radioopac din Plaatinum.
Compatibilitatea cu: 0.021” ID microcatheter
Indicat pentru vase cu diametrul: 2.5 - 4.0 mm.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime stentului disponibel: 29 mm  Lungimea utilizabilă 20 mm. 
Lungimea ghidului 180 cm 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	8
	272.000,00

	226
	Microsferere
	Microsferere
	Microsfere biocompatibile din acrylic polimer. Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina.
Microsfere codate pe culori:
Portocaliu: microsfere 40-120 micrometri
Galben: microsfere 100-300 micrometri
Albastru: microsfere 300-500 micrometri
Rosu: microsfere 500-700 micrometri
Verde: microsfere 700-900 micrometri
Violet: microsfere 900-1200 micrometri.                                                                                                                                                                        Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,038" pentru toate mărimile.
	bucată
	20
	56.000,00

	227
	Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml
	Adeziv lichid pentru malformatii vasculare 0.50 ml
	Adeziv sintetic chirurgical, biodegradabil, steril, copolimer steril pe baza de cianoacrilat cu formula chimica N-Butyl 3 Cynoacrylate (NBCA )+ Methacryloxysulfolane (MS) utilizare intravasculara (printre altele) gata de utilizare, nu necesita preparare cand intra in contact cu tesuturi, polimerizeaza rapid intr-un film impermeabil subtire, elastic, care are o rezistenta ridicata la tractiune si adera la tesuturi Polimerizarea se produce in contact cu lichide umane, dar doar peste temperatura de 45˚C odata polimerizat actioneaza ca o bariera antimicrobiana impotriva celor mai comune bacterii infectioase proprietati antimicrobiene fiole de 0.50 ml
	bucată
	40
	65.520,00

	228
	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut in dotare
	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut in dotare
	Rezistenta la presiune nu mai putin de 1200 psi, din polipropilen de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminarii, conectare la toate 
standardele Luer posibile.
	bucată
	200
	20.240,00

	229
	Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme
	Stent impletiti pentru aneurisme bazilare si extracraniene fusiforme
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) 
Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, radio-opacitate totală; suprafața firului cu acoperire sau special prelucrată pentru a asigura hemocompatibilitatea; capetele stentului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; marker la mijlocul stentului, celulele stentului vor permite pasajul prin ele al microcateterelor. Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor pentru fiecare pacient individual; suport simulator in cazuri clinice severe. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,039". Diametre stent solicitate: 7.0; 8.0; 9.0; 10,0 mm, pentru vase cu diam 5,5-10,0mm; lungimi stent disponibile: 30, 40, 50, 60mm.
	bucată
	25
	1.130.000,00

	230
	Stent carotidian cu acoperire antitrombotica
	Stent carotidian cu acoperire antitrombotica
	Stent pentru anevrisme, împletit din fir de nitinol și platină, cu acoperire antitrombotica de heparina covalenta, total vizibil la fluoroscopie, design cilindric sau conic. Cerinte minime obligatorii (oferta poate conține articole suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): compatibil cu microcatetere de 0,052". Diametre stent solicitate: 6.0; 8.0; 10,0 mm, pentru vase cu diam 4,0-10,0mm; lungimi stent disponibile: 30, 40, 50, 60mm. In set cu microcateter compatibil de 0.052", 5F cu lungimea minim 105-145cm.
	bucată
	25
	1.287.500,00

	231
	Microcateter pentru transport
	Microcateter pentru transport
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): 
Microcateter din polimer cu minim 6 zone diferite de flexibilitate pentru a facilita transportul pentru coils; minim 3 straturi: intern din PTFE, mediu din nitinol împletit și extern hidrofilic; vîrf maleabil. markeri incluși.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiuni 0,0165"; 0,021"; 0,027"; 0.039", 0.052" cu lungimea de lucru in limitele minim 105 - 167 cm;
	bucată
	50
	602.500,00

	232
	Mini-kit puncție radiala
	Mini-kit puncție radiala
	Set introductor puncție co-axial Ac de punctie metalic de  21G, lungime 10-45 cm. Mini-ghid diametrul de 0.018” de 40 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 5F, lungimi 10 cm. Conține un inel radiopac incorporat distal pentru poziţionare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine.
	bucată
	50
	15.810,00

	233
	Cateter diagnostic hidrofil
	Cateter diagnostic hidrofil
	Cateter angiografic hidrofil destinat utilizării în proceduri angiografice în vasculatura periferică și neuro, furnizează substante radioopace și agenți terapeutici în locuri selectate din sistemul vascular, de asemenea, utilizat in calitate de ghidaj sau cateter în locul țintă.
Indicat pentru a furniza material embolic, cum ar fi: microsfere, particule de PVA și spire.
Acoperire hidrofilă distală la 15, 25 și 40 cm, în funcție de tipul și lungimea cateterului. Unul din straturile construcției cateterului – jacketa din polyuretan. Suprafața internă – Nylon.
Structură excelentă de împletire (oțel inoxidabil): împletitura simplă pe opțiunea de 5 Fr și împletirea dublă pe 4 Fr oferă o trackabilitate ridicată.
Un lumen mare pentru un profil redus: 4 Fr (1,40 mm) este compatibil cu fire de ghidare de 0,038" (0,97 mm) și poate fi folosit ca cateter de ghidare pentru microcatetere
Rezistent la presiune ridicată: 750 psi (5,171 kPa) pentru cateterul de 4 Fr și 1000 psi (6,895 kPa) pentru cateterul de 5 Fr
Disponibile curbe și lungimi speciale, inclusiv o opțiune dreaptă de 150 cm pentru recanalizarea membrelor inferioare și o formă Yashiro 3D pentru acces facil la trunchiul celiac. 
Diametre interne: 0.041" (1.03 mm) pentru 4 Fr și 0.043" (1.10 mm) pentru 5 Fr
Lungimi (cm): 65, 80, 100, 110, 120, 150.
Compatibilitate ghid: 0.038" (0.97 mm)
Forme Viscerale: Straight, Multipurpose, Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve Large, Vertebral.
Forme Cerebrale: Bentson-Hanafee-Wilson 1, Bentson-Hanafee-Wilson 2, MANI, Vertebral.
	bucată
	60
	58.800,00

	234
	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil
	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil
	Diametre externe disponibile: 5F, 6F, 7F
Disponibil cu lumen intern de: 0.056” (5F), 0.070” (6F), 0.071” 
Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale
Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune
Lungimi de 90, 100 cm 
Disponibil in urmatoarele curburi:
5F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1
6F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2
7F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2
Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035"
Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior
	bucată
	40
	201.600,00

	235
	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila
	Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila
	Firul de ghidaj hidrofil cu miez din aliaj ASACOR. 
Are un marker radioopac de 5 cm ce asigura o vizualizare excelenta a varfului..
Firul de ghidaj este acoperit cu un strat hidrofil pe portiunea distala de 36 cm. 
Diametru: .014''. 
Lungime totala: 205 cm.
Cu posibilitatea de conexiune prin andocare, permite schimbul de catetere intra-operational cu firul de extensie” • Dock-extendable” 
lungime extinsa Total Length GW + EXT pina la 318 cm
	bucată
	100
	570.000,00

	236
	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014”/0.018
	Microghid hidrofilic cu scitanium 0.014”/0.018
	Diametru 0.014” /0.018”
lungimi: 135, 165, 190 cm
* Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm
Acoperire hidrofilă pe partea distală
* Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate
* Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme
	bucată
	150
	195.000,00

	237
	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana
	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana
	Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil conceput pentru extragerea trombilor si revascularizare intracraniana,  indicat pana la 3 reutilizari. Structura 3D din nitinol dublu-stratificat, ce permite fixarea trombului prin intrepatrundere, cu compresie minima pe tromb si revascularizarea rapida a vasului. 
Structura dispozitivului:
- zona exterioara formata din coșuri articulate cu celulă deschisă, care servesc la angrenarea trombului si ghidarea lui către structura interioară; asigura apozitia la peretele vasului in timpul recuperarii 
- zona interioară, un canal cu celule inchise in care este securizat si fixat trombul in timpul recuperarii
- zona distala, o plasa cu celule inchisa care mentine controlul asupra trombului in timpul recuperarii și previne re-embolizarea distală, acționând ca un filtru
Marcaje radioopace (intre 13 - 21 markeri in functie de lungima dispozitivului):
- varf flexibil radioopac de 4mm
- portiune proximala de 20 mm, radioopaca, sub forma de coil
- cate 4 markeri pe fiecare coș, pentru pozitionare precisa sub control radioscopic
- 2 markeri proximali
- 3 markeri distali
Dimensiuni disponibile:
- diametru 5mm, lungime utila 22 mm (lungime totala 34 mm)
- diametru 5mm, lungime utila 37 mm (lungime totala 49 mm)
- diametru 6.5 mm, lungime utila 45 mm (lungime totala 57 mm)
Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 6.5 mm
Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021"  si maxim 155 cm lungime
Marcaj CE
	bucată
	15
	1.185.000,00

	238
	Baloane PTA pentru artere carotide
	Baloane PTA pentru artere carotide
	Balon de tip RX/OTW rapid-exchange, indicat pentru utilizare acută mai largă
inclusiv carotide și post dilatarea stentului. Vârf conic cu profil de intrare în leziune de     0.020” / 0.51 mm compatibil cu ghid  0.018”/0.46 mm, balon cu suprafață hidrofilică, timp de deflație maxim 10 secunde, presiunea nominală: 6 (607.9 KPa) lungimea shaft-ului RX 80, 90, 135, 150 cm / lungimea shaft-ului OTW 40, 80, 90, 135, 150 compatibil cu teacă 4 F( 1.33 mm) și 5F ( 1.7 mm ) diametrele balonului RX 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8  Diametrele balonului OTW 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lungimea balonului RX 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 / Lungimea balonului OTW 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 22 cm.
	bucată
	70
	144.200,00

	239
	Set introductor radial
	Set introductor radial
	Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari.
Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei.
Componența setului:
- teacă cu valvă
- ac angiografic
- fir ghid
- dilatator
Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7Fr
Lungimi teci: 70, 110, 230mm
Identificator culori: 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu. 
Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7Fr
Diametre ac angiographic: 21G
Diametre ghid: 0.018”, 0.021”
Lungimi ghid: 40, 60mm
Formă ghid: drept si în formă de “J”
	bucată
	20
	7.400,00

	240
	Set introductor femoral
	Set introductor femoral
	Set introductor femoral
Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari.
Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei.
Conectarea drenului cu capul tecii permite perfuzarea fluidelor în timpul procedurii de introducere a electrodului.
Componența setului:
- teacă cu valvă
- ac angiografic
- fir ghid
- dilatator
Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr
Lungimi teci: 60, 70, 110, 230mm
Identificator culori: 3Fr – alb, 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu, 8Fr – albastru, 9Fr – negru, 10Fr – alb, 11Fr – albastru. 
Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr
Diametre ac angiographic: 18, 19, 21G
Diametre ghid: 0.018”, 0.022”, 0.035”
Lungimi ghid: 35, 40, 60mm
Formă ghid: drept
	bucată
	20
	6.500,00

	241
	Set introductor femoral dimensiuni mari
	Set introductor femoral dimensiuni mari
	Set teacă introductor cu valvă de hemostază pentru introducerea și schimbarea cateterelor și electrozilor endocavitari.
Marker de platină pentru vizibilitate ridicată sub fluoroscopie.
Componența setului:
- teacă cu valvă
- dilatator
Diametre teci: 12, 14, 16, 18Fr
Lungimi teci: 120, 230, 350, 1000mm
Diametre dilatator: 12, 14, 16, 18Fr
	bucată
	30
	29.520,00

	242
	Set introductor punctie artera femorala cu teaca lunga
	Set introductor punctie artera femorala cu teaca lunga
	Set introductor pentru puncție arterială femurală compus din: teacă, dilatator, minighid din oțel inoxidabil sau plastic, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterială. Mini-ghid din oțel inoxidabil sau plastic de 0,035” sau 0,038” drept, angulat sau în forma de J; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G sau 20 G. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; Teacă conține un inel radiopacincrustat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin
latex. Setul este amplasat într-un suport de plastic. Material: teacă – PTFE sau nitinol Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimensiuni obligatorii
Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8Fr, 9 Fr, 10 Fr, 11
Lungime obligatorii: 10 cm, 25 cm. (suplimentar la cele obligatorii se va acceptasi alte dimensiuni).
	bucată
	30
	9.810,00

	243
	Ghid coronarian pentru recanalizare
	Ghid coronarian pentru recanalizare
	Dimensiunile trebuie sa fie de 0.014’
Lungimea sa fie de 190 cm,200 cm sau 300 cm
Material otel inoxidabil raanforsat cu 12 cm de spirale
Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic
Material otel inoxidabil raanforsat cu 8.5 cm sau 11 cm de spirale
Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic
Acoperire hidrofilica, Slip Coat 41 cm sau 50 cm
Acoperire polimer 41 cm
Incarcatura varfului sa fie de maxim 3.0 gf
Varf poate fi drept , J sau preformat special
Varf radiopac 3 cm distal
Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului, oferind de 10 x mai mult torque
	bucată
	80
	184.000,00

	244
	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar si inalt dedicat pentru leziuni sub genunchi
	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport intermediar si inalt dedicat pentru leziuni sub genunchi
	lungimi 190,200,235,300 cm
- greutate varf 3 sau 4 gf
-varf drept, preshaped 
- jacheta polimer varf plus tehnologie hidrofila Slip Coat  pe 41 cm sau 10 cm, in distalitate
- varf radiopac 3 cm 
- lungime spirale in partea distala a ghidului de 8.5 cm sau 10.8 cm
-  acoperire PTFE in partea proximala
-Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One” in partea distala  pentru o tracabiliate si crosabilitate crescuta a leziunilor
	bucată
	40
	140.000,00

	245
	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate
	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate
	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat ) pentru posibilitatea selectarii si traversarii        microcanalelor intracoronariene, micro con
      invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase
      Greutate varf  1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf
      Lungime de 190, 300 cm
     Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27”
      Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30”
      Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30”
      Segment radiopac la varf 15 cm
      Lungime invelis hidrofilic de  40 cm Slip Coat
        Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale
      Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011’’si 0.012’’ la varf
      Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile 
       Ultima tehnologie Xtrand Spirala
      Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului
	bucată
	20
	39.980,00

	246
	GHID 0.014” CTO calcificari excesive
	GHID 0.014” CTO calcificari excesive
	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat ) pentru posibilitatea selectarii si traversarii        microcanalelor intracoronariene, micro con hidrofob
      Greutate varf  9,12 sau 20 g
      Lungime de 180 cm
      Segment radiopac la varf 20 cm
      Lungime invelis hidrofilic de  20 cm Slip Coat
       Material otel inoxidabil raanforsat cu 20 cm de spirale in distalitate
      Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.009 la varf
      Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile
      Tehnologie „rope coil” ACT ONE pentru responsivitate optima a ghidului

	bucată
	20
	48.000,00

	247
	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat
	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat
	0.014” sau 0.018” ghid hidrofilic
- varful ghidului nu este acoperit  de tehnogia hidrofila pentru o accesare mai eficienta a leziunii
- 20 gf, 30 gf sau 40 gf greutate varf
- varf tapered si hidrofobic
- lungime de 15 cm sau 17 cm spring coil in partea distala a ghidului pentru un control crescut al ghidului
- radiopacitate 15 sau 17 cm 
- 1:1 torque
- diametru varf mai mic de 0.014’’
 - Disponibil in: 180,200 cm si 300 cm lungime
- Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One” in partea distala  pentru o tracabiliate si crosabilitate crescuta a leziunilor
	bucată
	20
	70.000,00

	248
	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar
	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar
	Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Material. Tip flopy.
• Legătura Flex-Joint menține rezistența și flexibilitatea
tranziția distală a firului centralIncarcatura la varf sa fie de la 1,0g pînă la 2,0 g pentru mediu suport. 
Radioopacitate: 3 cm 
Cu 4 sau 6 markeri radioopaci la distanță de 10mm sau 15mm
Prin construc tia sa se asigura o buna manevrare in interventii pe vase de anatomie variata. 
Miezul construit din otel inoxidabil
Dimesiuni obligatorii 
Ghidul de lungime obligatorii 195 cm 
Diametru de 0,014”
	bucată
	20
	31.000,00

	249
	Ghid pentru angioplastie  tip floppy
	Ghid pentru angioplastie  tip floppy
	Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE Corewire puternic cu virf de nitinol moale si modelabil, acoperire hidrofilica, drept sau in forma de J cu; marker distal nu mai mic de 3 cm; : 
Dimesiuni obligatorii 
Diametru de 0,014 
Lungimi disponibile de 195 cm
	bucată
	40
	62.000,00

	250
	Ghid tip extrasuport
	Ghid tip extrasuport
	Acoperit proximală DURAGLIDE™/ distală PTFE, drept sau in J. Diametrul nu mai mare de 0.014”.  Radioopacitate: 3 cm distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimensiuni obligatorii: Support zona diameter 0.0135”sau  0.0100”
Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180cm
	bucată
	20
	30.950,00

	251
	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice
	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice
	Componente: : nitinol superelastic acoperit cu o "jacheta" hidrofilic;
Constructie dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1
Varf usor conic, netraumatic;
Radioopacitate crescuta;
Curbura distala : dreapta, angulata, .
Dimesiuni obligatorii 
Diametre: 0,035”; 0,038” Lungimi disponibile obligatorii: 150cm(+/-5cm), 180cm(+/-5cm);  260cm(+/-5cm),
Lungimea partii flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). 
(suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	20
	15.800,00

	252
	Catetere de aterectomie directionala periferica
	Catetere de aterectomie directionala periferica
	Dispozitiv alcatuit din cateter, unitatea mecanica si partea taietoare iar pre-atasata distal unitatea de irigare- curatare.
Profil de 7 Fr
Compatibilitate cu ghid de maxim 0,014”
Lungimi ale varfului: 6,6 cm (lungimea de taiere max 50 mm) si 9,6 cm (lungimea de taiere max 75 mm)
Design al shaftului in 4 straturi din otel inoxidabil, cu transmiterea eficienta a intensitatii de taiere din spre partea mecanica spre partea taietoare. Diametrul exterior (OD) de 0.05 mm. Capacitate de peste 11.000 RPM
Partea de taiere din 4 lame profilate cu capacitate de angajare si taiere a leziunilor cu morfologii diverse inclusiv a celor sever calcificate.  Grosimea de taiere a tesutului sub 0,5mm.
Sistemul mecanic sa prezinte două intrerupătoare: 1) intrerupătorul de la alimentarea principală a driverului pentru instrumentul de tăiere şi 2) intrerupătorul manual al cateterului. Intrerupătorul de la alimentarea principală a driverului pentru instrumentul de tăiere sa asigure alimentarea dispozitivului atunci cand este pornit. Intrerupătorul manual activează axul de antrenare şi angajează instrumentul de tăiere cand este tras proximal in poziţia de pornire.
Driverul pentru instrumentul de tăiere este protejat impotriva electrocutării (piesă de tip CF,
rezistentă la defibrilare). Alimentare cu baterii.
Cateterul cu dublu lumen, din PTFE acoperit hidrofilic, lungimi efective: 104cm si 107cm
Cateterul si driverul sunt ambalate steril, individual.
Compatibilitate cu dispozitive de protectie embolica adecvate.
	bucată
	5
	92.070,82

	253
	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI
	BALOANE PENTRU PROCEDURI PERIFERICE DISTALE DE GENUNCHI
	Sistem RX sau OTW OTW
Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,014 inch
 Lungimi  20, 40, 60, 80, 120, 200 mm
 Diametre  1,5; 2,0; 2,5: 3,0; 4,0mm
 Lungimea Shaftului 80sau 150 cm
material  nylon
 Diametrul shaft-ului proximal 1,32 mm
Profil de trecere al balonului pt toate marimile <1,07 mm
Maximum RBP 14 atm
Profilul de intrare al varfului balonului pt diam de 4mm <0,54 mm
	bucată
	50
	86.802,00

	254
	BALON PERIFERIE 0,018” PENTRU DILATARI SFA & BTK
	BALON PERIFERIE 0,018” PENTRU DILATARI SFA & BTK
	Design - OTW
Compatibilitate ghid : 0,018”
Compatibilitate teaca : 4 Fr, 5 Fr
Complianta : Semicompliant
Diametre Balon : 2mm; 2.5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 5.5mm; 6mm
Lungimi Balon : 20mm; 40mm; 60mm; 80mm; 100mm; 120mm; 150mm; 180mm; 200mm
Lungimea Shaft-ului : 90cm; 150cm
Materialul Balonului : Nylon
Acoperiarea Balonului : Acoperire hydrofobica pe varf, balon si shaft. Fara acoperire pe lumenul sarmei de ghidaj
RBP : 14 atm la toate dimensiunile
NP : 8 atm la toate dimensiunile
Profil de intrare al varfului :     pentru BTK : 0.64mm ( 3.0 x 120mm )
                                                  pentru SFA : 0.64mm ( 6.0 x 200mm )
Diametrul shaft-ului distal : 1.24mm maximum
Diametrul shaft-ului proximal : 1.50mm maximum 
Design Shaft : Co-axial
Markeri : 2 Markeri din Tungsten flexibili
	bucată
	60
	150.000,00

	255
	BALON PENTRU DILATARI  PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035'' PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE
	BALON PENTRU DILATARI  PERIFERICA COMPATIBIL CU GHID 0.035'' PENTRU LEZIUNI CALCIFICATE
	Design - OTW 
Compatibilitate cu sirma de ghidaj : 0,035 inch
      Lungimi de 20, 40, 60, 80, 100, 120,150, 200 si 250 mm
      Diametre:  3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 12, 14
      Materialul balonului Crossflex2
      Profil de intrare in leziune de 1,64 mm pt balon de 5mm diametru si 40mm lungime
      Compatibilitate teaca 5 Fr pt diametre pana la 7mm si lungimi scurte
      Compatibilitatea tecii 6F pt diametre până la 12 mm
	bucată
	50
	77.165,00

	256
	Cateter periferic lung cu balon utilizat în CTO
	Cateter periferic lung cu balon utilizat în CTO
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): 
Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035 ". 
Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. 
Markeri radioopace dublu. 
Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. 
Rezistent la răsuciri și ridare. 
Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. 
Compatibil cu introductor 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. 
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Dimesiuni obligatorii: 
Lungime shaft: 40,80,135 SI 170 cm.
diametre : =3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm 
lungimi obligatorii: 20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni
	bucată
	20
	34.408,00

	257
	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO
	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO
	Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) 
Sizes ø 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm
Shaft 3.8F, 3.9F (ø 6.0/7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm
	bucată
	40
	66.792,00

	258
	Balon pentru pre și postdilatare periferică
	Balon pentru pre și postdilatare periferică
	Balon de tip RX/OTW Rapid-Exchange, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee, infra-poplitee 
Indicat pentru postdilatare a strenturilor utilizate în vasculatura periferică. 
Compatibilitate ghid: 0,014”  
Lungime utilă: 150 cm . 
Markere cu baloane radioopace: iridiu platină presărată (2)
• Diametrul arborelui proximal: 2.1F
• Material arbore proximal: arbore hipotub din oțel inoxidabil cu lubrifiant strat
• Diametrul arborelui distal: 3.6F (2.0-3.0 mm), 3.9F (3.5-4.0 mm)
• Material diaft distal: Pebax / Nylon. 
Diametre balon: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm
Lungimi balon:  40; 60; 80; 100; 120; 150; 220 mm (±10 mm)
Presiune nominală = minim 8 – 10 atm. RPB: 15-16 atm. 
Diametrul shaftului compatibil cu 4 Fr,
	bucată
	40
	79.948,00

	259
	Cateter cu balon PTCA
	Cateter cu balon PTCA
	Cateter 4F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incolacire. Cerinte obligatorii: shaft 90, 130-135, 150mm; diamtere balon 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.018".
	bucată
	70
	139.557,25

	260
	Cateter cu balon PTCA
	Cateter cu balon PTCA
	Cateter 5F sau 6F semi-compliant, din nylon, markeri radio-opaci, virf conic, lumen dublu, rezistent la incolacire. Cerinte obligatorii: shaft 75, 120mm; diamtere balon 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0; 8.0; 9.0; 10.0mm; rezistent la minim 6bar; adaptat pentru ghid 0.035"
	bucată
	70
	121.522,80

	261
	Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant
	Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant
	PTA balloon dilatation catheter 
- Over the wire catheter (OTW)
Usable Catheter length: 100 cm & 150 cm
Guidewire compatibility: 0.014”
Tip profile: 0.017”
Crossing profile: 0.021” to 0.033”
Nominal pressure: 7 atm
Rated Burst Pressure (RBP): 16 atm
Average Burst Pressure (ABP): 22 atm -
	bucată
	50
	89.815,00

	262
	Balon OTW 0.018" pentru  angioplastie periferică
	Balon OTW 0.018" pentru  angioplastie periferică
	Balon de tip OTW.
Acoperire hidrofilica.
Profil vârf: 0,019” max.
Profil de trecere: de la 0,029” până la 0,057”
Compatibilitate ghid: 0,018”.
Compatibilitate introducător 4 Fr-5Fr (in dependenta de dimensiuni);
Diametre disponibile balon de la 2 pina la 8 mm.
Lungime utila cateter obligatorii: 100,140 si 150 cm (in dependenta de dimensiuni);
Lungimi disponibile balon: 20,40,60,80,120,150,200 mm (in dependenta de dimensiuni);
Presiune nominală 7 atm. RPB: 14-16 atm.
	bucată
	50
	89.815,00

	263
	Balon pentru CTO
	Balon pentru CTO
	Coronary balloon dilatation catheter - Rapid Exchange catheter (RX) -
Compatible with 5F guiding catheter - NP: 6 atm | RBP: 16 atm - Semi-compliant: 10-15% - 2 Pt/Ir metallic radiopaque markers - Usable catheter length: 142 cm
	bucată
	20
	24.729,60

	264
	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE
	STENT EXPANDABIL PE BALON PENTRU INTERVENTII PERIFERICE – ARTERE ILIACE
	Sistem RX sau OTW OTW
Compatibilitate cu sirma de ghidaj 0,35
 Lungimi ale stentului 12, 16, 19, 29, 39, 59 mm sau 18,28, 38, 58 și 78.
 Diametre ale stentului 5,6,7,8,9,10
 Lungimea Shaftului 80 sau 135cm ±10 cm;
Materialul stentului CO-CR








	bucată
	20
	78.121,80

	265
	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr
	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 6 Fr
	Stent periferic  autoexpandabil cu profil  6 Fr
Stent din nitinol;
Compatibilitate pentru ghid de 0,035”
Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. 
Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. 
Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.
Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. 
Markeri radioopaci la fiecare vârf al coroanei  stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului.
Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia .
Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare  la deschiderea partiala sau totala a acestuia. .
Varful flexibil atraumatic de forma conică. 
Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului.
Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana,  fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea  riscului de elongatie,  compresie sau modificarea pozitiei acestuia. 
Sensibilitate tactila in maner  si control auditiv la deschiderea stentului.
Valva hemostatica.
Performantele stentului in timp sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant.

Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii 
Stent cu diametre disponibile de:  6, 7, 8,9,10,12,14 mm. 
Lungimi stent de: 20,30,40,60,80, 100,120,150 mm. 
Cateter cu lungimi disponibile de : 120cm si 150 cm
	bucată
	30
	285.000,00

	266
	Stent periferic Cobalt-Crom (OTW)
	Stent periferic Cobalt-Crom (OTW)
	Stent pentru vase periferice, fabricat din aliaj de cobalt-crom L605
cu ajutorul tehnologiei laser cut de ultimă generație.
- Design de stent de nouă generație
- Sistemul de livrare asigură o bună eliberare și precizie de plasare
- Structura din aliaj de cobalt-crom (L605) oferă forță radială și vizibilitate excelente
- Profil redus, flexibilitate ridicată
Radiopacitate foarte bună 
Presiune nominală 6 atm
MRI MR Condiționat
Lungimea sistemului de livrare 110 cm
Forță radială excelentă 
Tip de sistem de implantare Over The Wire (OTW)
Pushability și trackability foarte bune
Diametre stent: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm
Lungimi stent: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100mm
Compatibilitate ghid: 0.018”, 0.025”, 0.035”
	bucată
	10
	82.000,00

	267
	Stent expandabil 
pe balon
	Stent expandabil 
pe balon
	Stent matrice cu celule inchise 
• Stent montat pe balon 
• Lungimea stentului : 22, 24/25,32, 35/36, 38, 56/57, 59 , 7576, 79 mm
• Diametrele balonului: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimea 20,26 30,40,60,80mm
• Balon non-compliant,
• Presiunea nominala a balonului, nu mai mult de 8 atm
• Lungimea sistemului de livrare : 80cm si 135cm
• Markeri proximal si distal pe cateterul de livrare(corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului
• Sistemul de livrare a stentului de profil mic
• Virf flexibil de forma conica. Stift flexibil
• Compatibilitatea cu introductor de 6 Fr si 7Fr si cu ghid de 0,035
• Sa existe cel putin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune.
	bucată
	10
	108.000,00

	268
	Cateter de trimbaspiratie activa
	Cateter de trimbaspiratie activa
	Cateterul de aspirație 8 [CAT8] este un cateter cu rigiditate variabilă de 0,088 ”[2,24 mm] cu un singur lumen. Cateterul de aspirație 8F utilizează mai multe straturi (2 straturi de-a lungul axului și 3 straturi la vârful distal) de polimeri care sunt laminați deasupra arborelui împletit pentru a realiza o tranziție treptată a rigidității de la axul proximal la cel distal și sunt optimizați în ceea ce privește rezistența la îndoire, ovalizarea minimă și flexibilitatea. Segmentul distal al cateterului de aspirație 8 utilizează trei polimeri diferiți cu caracteristici radio-opace și este acoperit hidrofil. Segmentul distal are, de asemenea, o bandămarker care este încapsulată. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în oferte cu lungimi multiple. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în configurații cu vârf drept șivârf în formă (multifuncțional, TORQ, XTORQ). Cateterul de aspirație 8  este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată plasat, cateterul de aspirație 8 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Odatăplasate, cateterul de aspirație 8 șicateterul de aspirație INHALE oferă o conductăpentruîndepărtareatrombuluifolosind un separator compatibil, dacăestenecesar.
	bucată
	10
	210.000,00

	269
	Cateter de trimbaspiratie activa
	Cateter de trimbaspiratie activa
	Cateterul de aspirație 3 [CAT3] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 3F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 3 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă.  Odată amplasat, cateterul de aspirație 3 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).
	bucată
	10
	170.000,00

	270
	Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus
	Balon farmacologic activ pentru periferie cu Sirolimus
	Balon farmacologic active OTW impregnat cu sirolimus (1  μg/mm2) cu lipide amfipatice. 
Compatibil cu ghid : 0.018 inch.
Lungimea shaft-ului : 135 cm .
Teacă introductoare; 
5 F pentru diametrele baloanelor 2–3 mm,
6 F pentru diametrele baloanelor 3,5–5 mm, 
7 F pentru diametrele baloanelor 6–7 mm
Diametrul balonului (mm) : 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7.
Lungimea balonului (cm) :  2, 4, 6, 8, 10, 12, 15.
MicroReservoirs încorporate.
tehnologie proprie de lipide amfipatice.
	bucată
	40
	440.000,00

	271
	Balon farmacologic activ ( Periferie)
	Balon farmacologic activ ( Periferie)
	Balon Farmacologic activ tip OTW pentru periferie cu paclitaxel ,
Concentrație medicamentoasă: 2 ( ug/mm2).
Compatibil cu ghid de 0.018 inch.
Lungime shaft (cm) 80, 90 , 135, 150 .
Compatibil cu teacă (F) : 4, 5, 6. 
Diametre balon (mm) : 2 , 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6 , 7, 8.
Lungime balon (cm) : 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20.
	bucată
	40
	223.652,00

	272
	Balon angioplastie periferic 0,018”
	Balon angioplastie periferic 0,018”
	Design cateter pe sistem fir OTW si Monorail.
* Fabricat din Pebax cu acoperire hidrofilica tip Bioslide.
*2 markeri radio-opaci de platina-iridiu.
*Diametru Shaft 4 Fr.
* Compatibil cu ghid de 0,018”.
* Prezinta 2 markeri radioopaci.
* Compatibil cu introducator de 4Fr si 5Fr.
* Lungimi de lucru 40, 80, 90, 135, 150cm.
* Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm.
lungimi ale balonului cuprinse intre 10-220 mm
RPB: 10, 12, 14 atm
indicate pentru utilizare mai larga la cazurile acute, inclusiv dilatarea carotidei si dilatarea   post stent
	bucată
	40
	108.000,00

	273
	Balon OTW pentru proceduri periferice
	Balon OTW pentru proceduri periferice
	Balon periferic recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. 
Lungime utila: 90 cm si 150 cm.
Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal.
Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm.
Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm.
Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru.
Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, in functie de diametru.
Compatibilitate ghid: 0.018”.
Acoperire hidrofilica: 31 cm.
Presiune nominala: 8 ATM.
Presiune RPB: 14 ATM.
	bucată
	100
	509.300,00

	274
	Balon RX pentru proceduri periferice
	Balon RX pentru proceduri periferice
	Balon periferic RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. 
Lungime utila: 150 cm.
Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal.
Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm.
Diametre disponibile: 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm.
Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru.
Compatibilitate introductor: 4 Fr.
Compatibilitate ghid: 0.014”.
Acoperire hidrofilica: 28 cm.
Profil mic: 3,5 Fr.
Presiune nominala: 8 ATM.
Presiune RPB: 14 ATM.
	bucată
	40
	190.920,00

	275
	Cateter de suport
	Cateter de suport
	Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014”, 0,018” si 0,035”
Profil de intrare in leziune foarte ingust, de 0.018”
Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F
Compatibil cu teaca de 4Fr si 5Fr
Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 si 150cm
Varf conic
Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F
Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018” si 0,014” si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035”
- cea mai buna patrundere din categoria sa, designul varfului robust al cateterului maximizeaza forta de impingere
Cateterul este acoprit hidrofilic tip Bioslide
Are shaft transparent
faciliteaza traversarea ocluziilor stranse si vascularizarii dificile
Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018” si 0,014” si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035”
	bucată
	80
	202.400,00

	276
	Microcateter livrare 
dispozitive
	Microcateter livrare 
dispozitive
	Hipotubul de nitinol cu straturi spiralate și împletite. Tăieturile distale de nitinol sunt mai apropiate pentru flexibilitate. Tăieturile proximale de nitinol sunt mai îndepărtate pentru împingere.
Este disponibil în configurații de vârfuri:  Straight Shape, Bern Shape, J Shape, Swan Shape.
 Microcateterele sunt, de asemenea, disponibile cu doi markeri radioopaci, 2RO: 2RO Bern Shape, 2RO Straight Shape care este conceput pentru a ajuta la livrarea coilurilor detașabile în timpul procedurilor de embolizare.
Presiunea de 1200 psi
Diametru extern proximal 2.7F distal 2.4F cu diametru intern uniform 0.021 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern  ≤ 0,018 inch
- Lungime utilizabilă  105, 130, 155 cm
Sau 
Diametru extern proximal 3.0F distal 2.8F cu diametru intern uniform 0.027 - compatibil cu fir ghid cu diametru extern  ≤ 0,021 inch
- Lungime utilizabilă  105, 130, 155 cm
	bucată
	10
	100.000,00

	277
	Spirale periferice
	Spirale periferice
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Spire din platina acoperite cu polimer expandabil.
2 tipuri de sisteme: detasare/impingere pe ghid.
Sistemul cu detasare 0.018/0.035
Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035
Cresterea volumului dupa activarea polimerului. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Sistemul cu detasare cu lungimi obligatorii de 5-10-15-20-30 cm;(+/-5cm) se ofera cu sistemul de detasare a spirelor (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);
Sistemul cu detasare spire obligatorii de 3-4- 6-8-10-12-15-20 mm (+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);
Sistemul cu impingere spire obligatorii de 2-3-4-6-8-10-15 mm (+/-2mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);
Sistemul cu impingere cu lungimi obligatorii de 2-4-6-10-14 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);
	bucată
	10
	25.830,00

	278
	Balon periferic OTW
	Balon periferic OTW
	Cateterul cu balon este o opțiune eficientă pentru leziunile arterelor periferice
- Presiune ridicată
- Gamă completă de dimensiuni
- Un profil redus
- Shaft îmbunătățit 5F
Material balon: Nylon
Timp de dezumflare-scurt
Diametrele disponibile: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16mm 
Lungimi dipsonibile: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 150, 200, 250mm 
Sistem de administrare Over The Wire (OTW)
Presiune nominală (pentru diametrele: 1.5-4.00 mm) - 10 atm 
Presiune nominală (pentru diametrele: 5.00-7.00 mm) - 8 atm 
Presiune nominală (pentru diametrele: 8.00-16.00 mm) - 6 atm
Lungimi ale sistemului de livrare 80 cm, 100 cm, 120 cm, 135 cm, 170 cm
Compatibilitate ghid: 0.018”, 0.025”, 0.035”
Pushabilitate și livrare excelente.
	bucată
	20
	149.000,00

	279
	Balon periferic medicamentos OTW
	Balon periferic medicamentos OTW
	Balon periferic medicamentos OTW
PACLITAXEL COATED PERIPHERAL ANGIOPLASTY BALLOON CATHETER PAK otw
- Tehnologie specială de acoperire POLIGRADE pentru o aderență superioară a medicamentului
aderență superioară și un transfer îmbunătățit către țesut.
- Particule microcristaline de medicament cu risc redus de embolizare.
- Doza de paclitaxel POLIGRADE 2,5 μg/mm2.
- Dispozitiv special de inserție pentru protejarea învelișului de medicament în timpul administrării prin intermediul introductorului.
- Pushabilitate și livrare excelente ale cateterului cu balon.
Material balon nylon 
Presiune nominală (pentru diametrul balonului 4.00-8.00 mm) 6 atm
Acoperirea balonului POLIGRADE cu paclitaxel (2,5 μg/mm2) 
Timp de dezumflare scurt
Diametre disponibile 3,00-8,00 mm 
Lungimi ale balonului 20-250 mm 
Sistem de administrare Over The Wire (OTW)
Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 3,00 mm) 10 atm 
Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 4,00 mm-8.00mm) 6 atm 
Lungimi ale sistemului de livrare 80, 100, 110, 120, 135 cm
Compatibilitate ghid: 0.018”, 0.025”, 0.035”
	bucată
	50
	371.550,00

	280
	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV
	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV
	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV
Balon OTW
- diametere; 4,5,6,7,8,9,10,12 mm
- lungimi necesare: 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 mm
- presiune nominala; 8 atm
- RPB: unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului 9-14 atm
- compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr,7 Fr si 9Fr (in functie de diametrele balonului)
- markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic
Lungimi necesare pentru cateter: 40cm - 130 cm
Compatibilcu ghid 0,035
Substanta activa pentru inhibitie neointimala:  Paclitaxel in concentratie recomandat de peste 3,5 μg/mm² 
Excipient natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic 
Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele vasului 
Doza terapeutica se mentina pe o durata de peste 6 luni si este nedetectabila dupa 11-12 luni
Produsul beneficiaza de studii clinice de nivel 1, care demonstreaza eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioda de 2 ani
	bucată
	30
	264.000,00

	281
	Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari
	Stent arterial autoexpandabil periferic, marimi mari
	Stent autoexpandabil periferic cu celulă deschisă, din nitinol, cu acoperire impletita, markeri radio-opaci, capacitate anti-jump, virf moale, dispozitiv de aplicare 5F, compatibil cu ghid 0,018’'. Cerinte minime obligatorii: diamtere 6, 7, 8, 9, 10mm. Lungimi stent obligatorii: 40, 60, 80mm.
	bucată
	15
	274.500,00

	282
	Torquer
	Torquer
	Torquer pentru ghiduri metalice, luminiscent, compatibil cu toate diameterele până la 0,022”.  Steril, jetabil.
	bucată
	220
	18.480,00

	283
	Baloane PCI semicompliante
	Baloane PCI semicompliante
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică.
Compatibilitate ghid: 0,014” (0,36 mm). 
Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. 
Markeri radiopaci platinum-iridium: 1 pentru Ø  1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm. 
Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm în funcție de diametrul balonului. 

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime shaft: 140-145 cm  
Diametre balon: 1,5 mm - 4.00 mm  
Lungimi balon: 6 mm - 30 mm,  
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). 

	bucată
	10
	8.280,00

	284
	Stenturi periferice autoexpandabile
	Stenturi periferice autoexpandabile
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
 Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. 
Compatibil cu ghidul 0.035”. 
Markeri radioopaci pt pozitionare precisa.  
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Dimesiuni obligatorii 
Lungime utila: 120-135 cm.  
Diametre disponibile: 7, 8, 9, 10 mm. 
Lungimi disponibile: de la 30 la 80 mm.
 (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	40
	233.772,00

	285
	Ghid pentru suport cu virf flexibil
	Ghid pentru suport cu virf flexibil
	Acoperit SLX™ si PTFE. Configurația vîrfului : angled, modified J, and straight tip . Diametrul nu mai mare de 0.035”.  Tip flexibilitate vărfului : soft, super soft, standart, lungimea vărfului flexible 10,13 si 25 cm.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Lungimi cuprinse intre obligatorii: 180cm si 300cm
	bucată
	10
	18.000,00

	286
	Cateter cu Balon de măsură
	Cateter cu Balon de măsură
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):  Balon de măsură, intenționat pentru abord venos. 
Doi marcheri radioopaci, vârf moale, atraumatic, port lateral pentru umflare. 
Compatibil cu ghid 0.035’’.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): 
Diametre obligatorii de 25, 35 (+/-5 mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). 
Lungimi obligatorii de 45, 50 mm (+/-5mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). 
Lungime cateter obligatorie 70 cm (+/-5cm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	5
	47.500,00

	287
	Endograft aortic
	Endograft aortic
	un stent graft expandabil pe balon, dedicat implantarii in coarctatia aortei native sau recurente, la pacienti adulti sau adolescenti sau in arterele iliace pentru restabilirea sau imbunatatirea fluxului sanguin.
Construit dintr-o singura bucata, platforma cu dublu-strat de Co-Cr, acoperita cu o micro membrana poroasa din PTFE. Sistem de livrare de tip OTW.
Shaftul de livrare pe cateter de 75 cm sau 120 cm(+/-5cm). 
Balonul este prevazut cu 2 markeri radioopaci din Platina/Iridium.
Compatibilitate cu ghid 0.035’’ si teaca introducatoare de maxim 9F (diametru 12mm), maxim 11F (diametre 14 mm, 16 mm) si respectiv maxim 14F (diametre 18, 20, 22, 24 mm).
Dimensiuni disponibile: 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm. Posibilitatea de a depăși diametrul nominal cu minim 5 mm la creșterea presiunii peste presiunea nominală. Lungimi: de la 19 pana la 59 mm (+/-2mm) în dependenta de diametru.SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035”; Diametru 12mm, compatibil cu teaca 9F, lungimi disponibile 29,41,61cm. Shaft 80, 120cm. SAU Stent acoperit, balonexpandabil, din oțel inoxidabil și PTFE, compatibil cu ghid 0,035”; Compatibil cu teaca 6,7,8F, în dependenta de dimensiunea stentului; Diametre: 5-10mm și 12 mm; Lungimi - 16,26,37/38,58; Lungime shaft - 80,135cm.
	bucată
	7
	226.800,00

	288
	Dispozitiv Embolizare Intrasacular
	Dispozitiv Embolizare Intrasacular
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Dispozitiv dedicat tratamentului intrasaccular a anevrismelor cu gat larg, rupte sau nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. 
Construit dintr-o mesa foarte densa din Nitionol (multe fire extrem de fine cu diverse diametre) - tehnologie microbraid -  ce asigura o suprafata poroasa si confera complianta la sacul anevrismal pentru o serie de dimensiuni diverse.
Dispozitivul este complet retractabil si detasabil. 
Produce staza rapida periprocedurala. 
Permite refacerea endoteliului pe suprafata gatului anevrismal.
Incurajeaza reconstructia vasului. 
Minimizeaza nevoia de tratament antiplachetar medicamentos dupa implantare. Sistem compus din: dispozitiv intrasaccular implantabil intracerebral impreuna cu sistemul sau de livrare. 
Microcateter de livrare ce permite plasarea, retragerea si navigarea unui dispozitiv intrasacular deviant de flux. 
Detasator manual cu controler, asigura detasare electro-termica extrem de facila.

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Diametre: de la 3 mm la 11 mm cu Inaltimi de la 2 mm la 9,6 mm
Microcateter de livrare disponibil cu diametrele interne: 0.017’’, 0.021’’, 0.027’’ si 0.033’’(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	4
	968.000,00

	289
	STENT GRAFT CORONARIAN
	STENT GRAFT CORONARIAN
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Material stent: CoCr L605 Graftul este din PTFE, premontat. 
Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. 
Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturase, forta radiala mare. 
Compatibil cu ghid de 0,014”. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lunghimea sistem de livrare de 140-150 cm  
Diametru: până la 2,5-5 mm 
Lungime 8-24 mm sau Lungime 15-26 mm
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	10
	123.150,00

	290
	Set presiune invaziva
	Set presiune invaziva
	Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul “mack-lab GE R3 6.9.6” compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 5 camere de presiune.
	bucată
	50
	21.150,00

	291
	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis
	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis
	Structura din Nitinol, impletita de tip “cos”. Prevazut cu 2 sau 3zone de colectare a trombilor de diferite forme. Varful distal maleabil, forma conica, realizat dintr o spirala platina pozitionata pe un miez de Nitinol. Varful distal sa fie inchis pentru a nu permite iesirea trombului din interiorul stentului in timpul retragerii dispozitivului .Sa existe cel putin 3 modele de dispozitiv care sa acopere diametrul vaselor in intervalul 2.0- 5.5 mm si lungimi cuprinse intre 22 si 37mm. Sa fie compatibil cu fir de ghidare de minim 180 cm, confectionat din Nitinol, care sa fie prevazut cu cel putin 10 benzi fluorescente, pozitionate la un centimetru distanta una de cealalta. Compatibil cu microcatheter 0,021 pentru diametrele 4-4.5 mm si 0.027 pentru diamtreul 5.5mm
	bucată
	5
	370.370,00

	292
	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)
	Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)   Design asimetric cu doua discuri (disc mai mic pentru
atriu sting), confectionat din plasa din nitinol intretesut cu fir din poliester. Trombogenitate zero. Posibilitatea de recuperare deplina si repozitionare completa, pana la deploimentul dispozitivului.    Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)  Diametre Disc atrial drept - de la 12 la 35mm. Diametre disc atrial sting obligatorii: - de la 16 pana la 35mm
	bucată
	15
	805.050,00

	293
	Seringi pentru injectie cu precizie inalta
	Seringi pentru injectie cu precizie inalta
	Seringa speciala pentru injectia cu precizia inalta. Vol 1 ml
	bucată
	70
	141.065,05

	294
	Stent Venos Autoexpandabil
	Stent Venos Autoexpandabil
	Stent Venos Autoexpandabil pentru tratamentul simptomatical al disfunctionalitatilor de curgere prin venele iliofemurale
Stent autoexpandabil din nitinoil ce confera o buna apozitie la nivelul vaselor fara a sacrifice rezisenta radial. Cu cellule deschise si închise.
Forta radiala este uniforma si ofera o rezistenta constanta la compresiune dealungul stentului
Sistemul de livrare prin cateter de 10Fr, este disponibil in diverse dimensiuni ce se potrivesc anatomiei venelor Iliofemurare
Lungimea cateterului este de 100cm
Compatibilitate ghid: 0,035”
Dimensiuni disponibile:
Lungimea  460, 80, 100, 120, 150 mm, Diametru 10, 12, 14, 16, 18 mm
	bucată
	17
	464.100,00

	295
	Cateterul de reintrare pentru crossing
	Cateterul de reintrare pentru crossing
	Catater pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este dispozitiv manevrabil pentru  leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare
capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. 
Compotabil cu ghid 0,014in
	bucată
	7
	182.000,00

	296
	Cateterul de reintrare pentru crossing
	Cateterul de reintrare pentru crossing
	Cateter pentru ocluzii totale cronice (CTO) Cateterul de traversare este
 dispozitiv manevrabil pentru  leziunile (re)stenotice intra-luminal, precum și sub-intimal. Din Nitinol cu rotație acului de 360°, complet control orientabil și direcționare
capacitate de reintrare. Lungimi shaftului de 80 cm și 120 cm. 
Diametru 2.9F si 4 F.
	bucată
	5
	160.000,00

	297
	Stent periferic cu  flexibilitate crescută
	Stent periferic cu  flexibilitate crescută
	Stent periferic cu flexibilitate crescută , material Co-Cr expandabil cu balon. Este indicat pentru tratamentul de novo sau leziuni aterosclerotice restenotice în arterele periferice protejate. Sistem de livrare de tip OTW cu balon semi-compliant, pe cateter de 75 cm sau 120 cm. Compatibilitate shaft 5F.
Markerii balonului sunt Platina/Iridium. 
Presiunea nominala a balonului: 
10 bar pentru diametre 5.0 -6.0 mm; 8 bar pentru diametre 7.0 – 10.00 mm. RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 6.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 7.0 – 10.0 mm.
DIMENSIUNI: Lungimi: 18,23, 27/28 mm, 38 mm si 57/ 58 mm. Diametre vase mici (SV): 5.0 mm, 6.0 mm; Diametre vase medii (MV): 7.0 mm, 8.0 mm; Diametre vase mari (LV): 9.0 mm, 10.0 mm. Compatibilitate cu teaca introducatoare: 6F; 7F. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla.
	bucată
	10
	86.112,00

	298
	Stent arterial/venos autoexpandabil periferic, marimi mari
	Stent arterial/venos autoexpandabil periferic, marimi mari
	Stent autoexpandabil periferic cu celulă închisă, din nitinol, cu acoperire impletita, cu forta radiala înaltă, markeri de tantal, capacitate anti-jump, virf moale, dispozitiv de aplicare 10F cu lungimea 100cm, compatibil cu ghid 0,035’’. Cerinte minime obligatorii: diametre 16-34mm cu pasul 2mm;. Lungimi stent obligatorii: 30, 40, 50, 60, 80, 100mm.
	bucată
	9
	176.400,00

	299
	Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial
	Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Dispozitiv pentru recanalizarea lumenului arterial.Sistem format din cateter si ghid.
Compatibilitate OTW 0.014" si 0.018".
Nu necesita aparatura aditionala pentru functionare 
Varf atraumatic, angulat la 28°. 
Indicat si in leziunilor de sub genunchi.
Balon de forma plata, automodelant la umflare astfel ca sa patrunda in lumenul adevarat al vasului, cu doua porturi de iesire pentru ghid.
Compatibilitate 5 Fr. 

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Dimensiuni balon in mm: 3.75 x 1.5 x 20 pentru cateter de 135 cm si 75 x 1.0 x 20 pentru cateter de 150cm
Dimensiuni cateter: 135 cm si 150cm 
 Lungime ghid:  300cm   (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	10
	46.035,40

	300
	STENT GRAFT pentru periferie
	STENT GRAFT pentru periferie
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Material stent: CoCr L605 
Graftul este din PTFE, premontat. 
Vizibilitate redicata ce permit o fixare exacta datorita celor min. 2 markeri radioopaci din platinum-iridium. 
Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturase, forta radiala mare. 
Compatibil cu ghid de 0,035”. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lunghimea sistem de livrare: 80-130 cm ±10 cm. 
Diametru până la 5-10 mm, 
Lungime până la 58 mm ± 1 mm. 
(suplimentar la cele obligatorii se  accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	15
	208.333,20

	301
	Cateter suport intracranial pentru acces radial
	Cateter suport intracranial pentru acces radial
	Cateter ghid cu doua lumene .
Construcție : Scheletul cu membrană de nitinol in partea distală15,5 cm cu arbore armat cu carcasă din oțel inoxidabil , pentru o manipulare facila a microcateterelor . Vârf drept conic încărcat static pentru o tranziție cu spațiu zero.
Prezinta la capatul distal o zona flexibila de minim 27cm. Partea distală hydrofilă 30cm.
Prezinta minim 1 marker radioopac distal din platina/irid iu
Dimensiuni cateter bligatorii  7F
Lungime efectiva (de lucru) obligatorie de minim 95si  105cm
	bucată
	15
	330.000,00

	302
	Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil
	Cateter ghid neurovascular cu varf flexibil
	Diametre externe disponibile:  6F
Disponibil cu lumen intern de 0.071” (6F)
Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale
Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune
Lungimi 95 si 105 cm 
Disponibil in urmatoarele curburi:
6F distal acces: Straight, MPD, MPC 
Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035"
Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior acces distal de 95, 105 cm
Cu posibilitate de acces distal cu back-up support
	bucată
	10
	108.000,00

	303
	Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare
	Cateter ghid intermediar pentru proceduri neurovasculare
	Cateter ghid pentru proceduri neurovasculare
Lungime utila 115, 125 si 132 cm
Diametrul intern (ID) la varf 0.071" (1.8 mm)
Profil conic: diametrul extern proximal 2.10mm (0.0825") - distal 2.08mm (0.0820")
Optimizat atat pentru aspirare directa, cat si pentru utilizare cu dispozitive de revascularizare si tehnica cu 3-incercari
Integritate îmbunătățită a lumenului în timpul utilizării intra-procedurale datorata mantalei tăiată în unghi, concepută pentru tranziții netede
Ranforsare de ultima generatie, sa ofere flexibilitate imbunatatira si trasabilitate, cu raspuns 1:1 la manevrele utilizatorului, rezistent la indoituri
Acoperire hidrofilica distala 
Varf moale si durabil, cu marker radioopac tip banda integrat in perete.
	bucată
	15
	315.000,00

	304
	Cateter de Aspiratie
	Cateter de Aspiratie
	Cateter de aspirație destinat utilizării în introducerea dispozitivelor intervenționale și infuzia de agenți diagnostici sau terapeutici și îndepărtarea/aspirarea emboliilor și trombilor din anumite vase din vasele arteriale, inclusiv vasculatura periferică și neurologică. 
Cateterul este indicat pentru utilizare în revascularizarea pacienților cu accident vascular cerebral ischemic acut secundar bolii ocluzive a vaselor mari intracraniene 
(în carotida internă, cerebrală medie - segmentele M1 și M2, arterele bazilare și vertebrale).
Cateter cu lungimi utilizabile (cm) :105, 115, 132, 150.
Cu diametre interioare ;
.044 inch (1.12 mm)
.060 inch (1.52 mm)
.072 inch (1.83 mm)
	bucată
	50
	800.000,00

	305
	Microcateter reinforsat
	Microcateter reinforsat
	Microcateter compatibil DMSO
Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila 
Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE
Realizat din otel inoxidabil ranforsat 
Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate  in sistemul vascular
Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate fluroscopica.
Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape. Marker radioopac la virf.
Dimesiuni obligatorii:
Caracteristici pentru produsul diametru intern: 021, diametru extern: 2.7F > 2.4F; lungime utilizabila: 153 mm; compatibilitate ghid: 0.018'' max.
Caracteristici pentru produsul diametru intern: 027, diametru extern: 2.8F > 2.8F; lungime utilizabila: minim. 130 mm; compatibilitate ghid: 0.021'' max.
	bucată
	250
	1.530.000,00

	306
	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare
	Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):   Catetere cu o rigiditate variabila, cu un singur lumen, concepute sa acceseze vasele mici si sinuoase.Microcateter cu varf drept sau angulat 45' sau 90'.
Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu strat hirdrofilic pentru lubricitate sporita, 
Corpul microcateterului este din diferite materiale. Straturile exterioare sunt din Pebax. Stratul intern este din impletitura si coil din otel, PTFE si elastomer polyolefin si  prezinte multiple zone de tranzitie : zona proximala filament impletita din otel, zona mediana bombinata impletita dubla din otel si coil, zona distala bombinata.
Lungimea segmentului distal al microcateterului sa fie de 15mm si sa prezinte 2 marker distal, radioopac din platina/iridiu
Cerințe minime obligatorii:
Diametru intern obligatorii 0.017”, 0.021” , 0.027”, 0,0445".
Lungime de lucru 150mm, 160 mm                                                                                                                                                                                                                                        Lungimea spiralei 15mm.   Lungimea segmentului distal 6 mm,                                                                                                                                                                                                                     
Diametrul extern diametru extern proximal: 2.2F, 2.6F,3.1F,4.7F
Diametrul extern distal  1.8F, 2.3F,2.8F,4.2F                                                                                                SAU                                                                                                                                                             Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Caracteristici pentru produsul de 017: diametru extern: 2.2F>1.8F; 
lungime segment distal: 6 cm; 
lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; 
forma varf: drept, J, 45°, 90°; 
compatibilitate ghid: max 0.014''. 
Caracteristici pentru produsul de 021: diametru extern: 2.6F>2.3F; 
lungime segment flexibil tip coil: 15 cm; 
forma varf: drept; 
compatibilitate ghid: max 0.018''.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Caracteristici pentru produsul de 027: diametru extern: 3.1F>2.8F; 
lungime de lucru: 150 cm; 
lungime segment distal: 6 cm; 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	20
	288.237,60

	307
	Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale
	Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale
	Diametru 0.014” /0.018”
lungimi: 135, 165, 190 cm
* Vârful de tungsten modelabil permite personalizarea vârfurilor firelor de ghidare , Modelabil Lungime totală 2 cm
Acoperire hidrofilă pe partea distală
* Proiectat pentru a oferi controlul cuplului și flexibilitate
* Disponibil în ambele 0.014 "și 0.018" platforme
	bucată
	30
	180.000,00

	308
	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică
	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică
	Dispozitiv pentru trombectomie mecanică în vasele tortuoase, segmentat și articulat, conceput să rămână deschis sub tensiune la retragere, îmbunătățind astfel retenția cheagurilor.
Cu diametre de : 3, 4, 5 mm
Număr de segmente de recuperare de la 1 – 5 segmente în dependență de lungime și diametru.
Cu lungimi de lucru: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 ( în dependență de diametrul ales)
Utilizarea diametrului de 3 mm – în vase de minim 1.5 mm si maxim până la 3.0 mm 
Utilizarea diametrului de 4 mm – în vase de minim 2.0 mm și maxim până la  4.0 mm
Utilizarea diametrului de 5 mm – în vase de minim 2.5 mm și maxim până la  5.0 mm 
Compatibilitate cu microcateter de 3 mm cu un diametru interior de .0165 inch 
(0,42 mm) sau mai mare.
Compatibilitate cu microcateter de 4 mm și 5 mm compatibil cu microcatetere cu un diametru interior de .021 inch (0,53 mm) sau mai mare.
Toate mărimile sunt cu ghid de extensie pentru înlăturarea microcateterului.v
	bucată
	50
	1.500.000,00

	309
	Sistem de protecție embolică
	Sistem de protecție embolică
	Sistem de protecție embolică , filtru din poliuretan cu pori de 110 microni , vârf spiralizat radiopac , orificiul filtrului este radiopac din nitinol cu brat de suspensie. ghid  PTFE de 0.014’’ compatibil cu cateter ghid de 6F, lungime shaft 190 si 300 cm , profil de trecere 3.2 F (1.1 mm, 0.042") , profil de recuperare  F 4.3 / 0.056 inch/ 1.42 mm , diametrul vasului de referință 3.5 mm – 5.5 mm. optional se poate de comandat teacă de recuperare a vârfului îndoit cu profil de trecere 4.0 F (1.3 mm, 0.052")  si  profil de recuperare F 4.0 / 0.053 inch / 1.33 mm
	bucată
	10
	97.000,00

	310
	Balon pentru arterele carotide si renale
	Balon pentru arterele carotide si renale
	Balon Semicompliant RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive Markeri Radioopaci: 2.   Lungimi balon obligatorie: 20mm (+/-2mm);
Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. 
Compatibilitate ghid: 0,014” sau 0.018” .
Lungime utila: între 140 si 150 cm.
Compatibilitate introducator: 4Fr, 5 Fr.
Presiune RBP: minim - 12 atm.                                                                                                                           SAU                                                                                                                                                               Balon semicompliant, presiune nominală-10ATM; RBP-14atm; compatibil cu ghid 0.014”; Lungime shaft-142cm; Compatibilitate teci-4F(diametre de 4-6mm) și 5F(diametru 7mm); Diametre-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7mm; Lungimi-1.5, 2,3,4cm; Doi marcheri radioopaci la capetele balonului. Acoperire hidrofilă.
	bucată
	30
	127.650,00

	311
	Cateter ghid cu balon
	Cateter ghid cu balon
	Cateter ghid cu balon pentru plasarea stenturilor intracerebrale, fara necesitatea unui microcateter suplimentar.  Profil slim, 0,0165"; dublu stratificat hidrofilic, virf maleabil 10mm, minim 3 markeri pentru vizualizare. Diametrele solicitate ale balonului: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0mm; lungime balon 8.0mm, lungime de lucru minim 150cm.
	bucată
	20
	270.000,00

	312
	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor
	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor
	Spirala pentru embolizare intracraniana din aiaj 92% platina si 8% wolfram, rezistenta la intindere datorita filamentului dublu de polipropilena cu bucla de conectare la impingatorul lucrat cu laser, astfel incat jonctiunea sa fie extrem de moale.

Cerințe tehnice: Disponibil în versiuni-  10 Complex Framing, 10 Complex Finishing, 10 Helical Filling, 10 Helical Finishing, 18 Complex Framing.
Disponibil în versiuni 10 și 18, dimensiuni de diametru de la 1 la 25 mm, lungimi de la 2 la 60 cm.
Compatibil cu microcatetere de 0,017”. 
Versiune de încadrare 3D cu diametrul primar de 0,011”, 0,0125”, 0,0135” și 0,0145”, umplutură de 0,011” și finisare de 0,011”. 
Detașare mecanică instantanee fără ajutorul unor dispozitive suplimentare.
	bucată
	200
	1.500.000,00

	313
	Teacă ranforsată scurta cu profil mare
	Teacă ranforsată scurta cu profil mare
	Teacă ranforsată scurtă cu profil mare destinată pentru proceduri renale, carotidiene și transseptale.
Design-ul exclusiv cu sârmă spiralată permite tecii să se flexeze în orice punct și în orice direcție, rezistent la kinking și fără a pierde suportul.
Dilatatorul conic oferă o împingere excepțională la nivelul piciorului contralateral și arterei femurale superficiale. 
Marker radiopac pentru vârf, teacă cu o radiopacitate sporită spațiul dintre coil permite vizualizarea prin teacă, suprafață hidrofilică.
Lubrifierea valvei facilitează trecerea cateterelor și a altor dispozitive prin teacă. 
Varietate de dimensiuni cu diametre de la 8 Fr. Până la 11 Fr. 
Lungimi obligatorii (în dependență de diametre) : 11, 24, 35, 45 
Codificat prin culori pentru confort.
Teaca și dilatatorul împreună pentru a permite o inserție simultană și sigură.
Fiecare set include ;
• 1 valvă hemostază/port lateral integrată și robinet cu 3 căi atașat
• 1 Dilatator
• 1 capac obturator
	bucată
	10
	32.400,00

	314
	Teacă ranforsată lungă cu profil mare
	Teacă ranforsată lungă cu profil mare
	destinat pentru proceduri renale, carotidiene și transseptale.
Design-ul exclusiv cu sârmă spiralată permite tecii să se flexeze în orice punct și în orice direcție, rezistent la kinking și fără a pierde suportul.
Dilatatorul conic oferă o împingere excepțională la nivelul piciorului contralateral și arterei femurale superficiale. 
Marker radiopac pentru vârf, teacă cu o radiopacitate sporită spațiul dintre coil permite vizualizarea prin teacă, suprafață hidrofilică.
Lubrifierea valvei facilitează trecerea cateterelor și a altor dispozitive prin teacă.
Varietate de dimensiuni cu diametre de la 8 Fr. Până la 11 Fr. 
Lungimi obligatorii (în dependență de diametre) : 60, 65, 80, 100.
Codificat prin culori pentru confort.
Teaca și dilatatorul împreună pentru a permite o inserție simultană și sigură.
Fiecare set include ;
• 1 valvă hemostază/port lateral integrată și robinet cu 3 căi atașat
• 1 Dilatator
• 1 capac obturator
	bucată
	20
	108.000,00

	315
	Dispozitiv recuperare corp strain
	Dispozitiv recuperare corp strain
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri
suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Dispozitiv confectionat din Nitinol, tip lasou, pentru recuperare fragmente
migrate accidental
Bucla confectionata din aur- tungsten pentru vizibilitate optima
Marker radioopac din platina
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele
minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii
Lungime: 60, 125, 150, 175 cm
Diametru 2,4,5,7,10,15,20,25,30,35 mm
(suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).
	bucată
	3
	31.878,00

	316
	Balon angioplastie periferic 0,018”
	Balon angioplastie periferic 0,018”
	Balon angioplastie periferica 0,018", tip OTW cu shaft coaxial, destinat angioplastiei transluminale percutanate (ATP) în segmente de vase sanguine stenozate.
Balonul este cu acoperire hidrofila cu 2 sau 4 markeri radioopaci din platina - iridiu.
Compatibil cu introductor 4 si 5Fr.
Compatibil cu ghid de 0,018”.
Lungime shaft 90, 130, 150 si 180 cm in dependenta de lungimea si diametrul balonului.
Diametre balon 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7mm.
Lungimi balon 20; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 200; 250 si 300mm.
Presiune nominala - 8 ATM; Presiunea RBP - 12; 14; 16 si 22ATM in dependenta de in dependenta de lungimea si diametrul balonului.
	bucată
	10
	25.295,60

	317
	Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiuni ultra inalte
	Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiuni ultra inalte
	Balon cateter pentru angioplastie periferica cu presiune ultra inalta utilizat in segmente de vase ingustate. Tip OTW 0,035"   Designul shaftului flexibil si robust faciliteaze navigarea in vasele turtuoase. Materialul si designul permit pastrarea formei balonului si la presiuni ultra inalte. Balonul are 2 markeri radioopaci ce permite pozitionarea balonului in functie de stenoza.                                                                                                                                                  Presiunea nominala al balonului - 7-12 ATM; Presiunea RBP al balonului - 12-24 ATM in functie de diametru si lungimea balonului. Compatibil cu introductor de 6FR. Lungimi cateter 40cm; 80cm si 135cm.                       Diametru balon: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10; 12mm                                                                                                 Lungime balon: 20, 40, 80; 100mm
	bucată
	40
	95.638,40

	318
	Balon pentru dilatare periferica
	Balon pentru dilatare periferica
	Balon pentru dilatare periferica tip OTW, compatibil cu ghid  0,014" si 0,035", indicat pentru angioplastia transluminala percutanata PTA, utilizat in cazuri obstructive al arterelor carotide, iliace femurale si renale, cu un diametru de referinta egal sau mai mare decit dimensiunile balonului selectat. De asemenea, este indicat pentru post-dilatarea stenturilor expandabile și autoexpandabile în sistemul vascular periferic. Shaft distal biocompatibil, hidrofilic si lubrifiant asigurind o mai buna navigare.           Materialul balonului PEBA. Markeri radioopaci 2 platinum iridium. Presiunea nominala 6-7ATM; Presiunea RBP  pentru balon OTW 0,014" - 12-16 ATM; pentru balon OTW 0,035" - 11-14 ATM.         Dimensiuni obligatorii pentru balon OTW 0,014":                                                                                            Lungime Shaft - 120cm  si 150cm, shaft distal  2,9FR (0,95mm); si shaft proximal 4FR (1,32mm) .       Diametre Balon  - 1,5mm; 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm; 5mm.                                                   Lungimi Balon  - 30mm; 40mm; 50mm; 60mm; 80mm; 120mm; 150mm; 200mm; 250mm                       Dimensiuni obligatorii pentru balon OTW 0,035":                                                                                            Lungime Shaft - 80cm  si 135cm, shaft distal  pentru diametre baloane de la 3-10mm de 5FR si shaft proximal pentru diametre baloane de la 12 - 14mm de 6FR.                                                             Diametre Balon  - 3,0mm; 4,0mm; 5,0mm; 6,0mm; 7,0mm; 8,0mm; 9,0mm; 10,0mm; 12mm; 14mm.    Lungimi Balon  - 20mm; 30mm; 40mm; 50mm; 60mm; 80mm; 120mm; 150mm; 200mm; 250mm; 300mm
	bucată
	30
	52.800,00

	319
	Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale.
	Stent pentru tratamentul leziunilor arterei femurale superficiale.
	Stent conceput pentru tratamentul leziunilor SFA (Superficial Femoral Artery)
și proiectat de experți pentru o implementare lină și o plasare precisă.
Arhitectură hibridă a celulelor;
• Capete cu celule închise pentru stabilitate la implementare și uniformitate
• Centru cu celule deschise pentru flexibilitate și rezistență la fracturi
Matrice completă de dimensiuni SFA
• Diametre obligatorii: 5, 6, 7, 8 mm
• Lungimi de stent obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm
• Lungimi sistem de livrare: 75, 130 cm.
Sistem de livrare triaxial
• Tijă de stabilizare exterioară albastră, concepută pentru a controla forțele de desfășurare și a facilita plasarea precisă
• Tija din mijloc se retrage pentru a lansa stentul
Luer de spalare, sistem ,, pull grip’’, mâner ergonomic, încuietoare de siguranță,
roată de selectare/manipulare, bandă cu marcher radiopac pentru axul mijlociu, markeri radiopaci pentru stent, vârf radiopac.
	bucată
	10
	137.000,00

	320
	Stent periferic cu Paclitaxel pentru prevenirea restenozei
	Stent periferic cu Paclitaxel pentru prevenirea restenozei
	Stent periferic conceput pentru a administra paclitaxel atunci când este cel mai probabil să apară restenoza, în cazul arterei femurale superficiale.
Arhitectură hibridă a celulelor;
• Capete cu celule închise pentru stabilitate la implementare și uniformitate
• Centru cu celule deschise pentru flexibilitate și rezistență la fracturi
Matrice completă de dimensiuni SFA
• Diametre obligatorii: 5, 6, 7, 8 mm
• Lungimi de stent obligatorii: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm
• Lungimi sistem de livrare: 75, 130 cm.
Sistem de livrare triaxial
• Tijă de stabilizare exterioară albastră, concepută pentru a controla forțele de desfășurare și a facilita plasarea precisă
• Tija din mijloc se retrage pentru a lansa stentul
Luer de spalare, sistem ,, pull grip’’, mâner ergonomic, încuietoare de siguranță,
roată de selectare/manipulare, bandă cu marcher radiopac pentru axul mijlociu, markeri radiopaci pentru stent, vârf radiopac.
	bucată
	5
	185.000,00

	321
	Microsfere pentru embolizare incarcate cu chimioterapeutice
	Microsfere pentru embolizare incarcate cu chimioterapeutice
	Microsfere pentru embolizare, care pot fi incarcate cu agenti chimioterapeutici precum Doxirubicin, Irinotecan, Idarubicin si Epirubicin. Materialul microsferelor – PEG (polietilen glycol).
Microsfere calibrate cu inalta precizie: ± 25 - 50 µm.
Codate pe culori, disponibile in 3 marimi:
100 ± 25 µm – negru,
200 ± 50 µm – galben,
400 ± 50 µm – albastru.
Se prezinta: volumul microsferelor – 2 ml, volumul solutiei saline tamponate cu fosfat – 4 ml.
Obligatoriu sa fie prezentate studii clinice.
Caracteristice de absorbtie a agentilor chimioterapeutici:
• 37.5 mg de Doxorubicin per 1 ml de microsphere;
• 5 mg de Idarubicin per 1 ml de microsphere;
• 25 mg de Epirubicin per 1 ml de microsphere.
• 50 mg de Irinotecan per 1 ml de microsphere.
	bucată
	35
	437.500,00

	322
	Set inflator cu manometru de presiune înaltă
	Set inflator cu manometru de presiune înaltă
	Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea
baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.
	bucată
	50
	9.500,00

	323
	Stent din Nitinol autoexpandabil
	Stent din Nitinol autoexpandabil
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
• Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser
Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. 
Compatibilitate pentru ghid de 0,035”. 
Capetele stentului in forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie si fixare marginala a lui 
 Polizare si finisaj electrolitic al stentului pentru eliminarea imperfectiunilor de suprafata, astfel micsorarea trombogenitatii si cresterea rezistentei lui la fracturare
 • Arhitectura mixta a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru cresterea flexibilitatii si apozitiei inalte a stentului
• Arhitectura hibrida a stentului din celule cu geometrie inchisa spre capete pentru implantarea precisa si din celule cu geometrie deschisa spre centru pentru o flexibilitate maxima si rezistenta la rupere
• Stabilitatea radiala înalta, pe întreaga lungime a stentului. 
Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimala. 
• Sistemul de livrare a stentului de tip Tri-axial : cu teaca exterioara izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrei de deschidere si teaca interioara de livrare a stentului
• Varful flexibil atraumatic in forma de conus.
• Markeri radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru pozitionarea exacta a lui.
• Marker radioopac pe virful tecii interioare a sistemului  pentru pozitionarea exacta a locului de deschidere a stentului. 
Sistem de siguranta pentru prevenirea desciderii intimplatoare a stentului in timpul manipulatiilor de pozitionare. 
Sistem de siguranta pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia .
• Sistem de livrare ergonomic, adaptat pentru utilizarea cu o singura mana,  fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea  riscului de elongatie,  compresie sau modificarea pozitiei acestuia. 
• Modalitate dubla de deschidere optionala a stentului pentru lungimile mari (150, 180,-**-0 200 mm) : cu miner de tragere si cu dispozitiv de rotire pentru police
• Sensibilitate tactila a manerului  si control auditiv la deschiderea stentului. 
Valva hemostatica.
• Dimensiunile pina la 120 mm lungime compatibile cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 si 3,0 Tesla cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm)
• Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiate de cel putin un studiu clinic relevant. 
Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (TASC C,D) cu patenta primara la 12 luni > 90%.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
Stent 
Diametre disponibile  obligatorii:  5,6,7,8 (+/- 1mm) mm.
Lungimi disponibile:  20-30,40,60,80,100,120,150,200 mm
Cateter cu lungimi :  80cm , 120cm +/-10 cm
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). 

	bucată
	10
	107.778,00

	324
	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate
	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. 
Acoperire hidrofilică. 
Vârful cu un profil de penetrare înalt.
 Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. 
Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă.
 Configurație vârf - drept.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) 
Dimesiuni obligatorii 
Diametre disponibile : de 0.014” si 0.018". 
Lungime: 300 cm  
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	120
	252.000,00

	325
	Cateter periferic cu balon 0.014 utilizat în CTO
	Cateter periferic cu balon 0.014 utilizat în CTO
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri
suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):
Balon dublu-lumen din Nylon, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu
mai mult de 0.014 ".
Markeri radioopaci dublu (nu mai putin de patru pentru balonul 210 mm)
Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP – 14-18 atm,
Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) obligatoriu.
Lungime shaft minim două lungimi: 120 (+/-5cm) și minim 150 cm.
Rezistent la răsuciri și ridare.
Vârful conic pe toata circumferinta, forma conica să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze.
Forma conica a balonului 210 mm obligatoriu, pentru adaptarea anatomiei arterelor tibiale.
Compatibil cu introductor nu mai mult de 4F.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Dimesiuni obligatorii
Diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.
Lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu)
 (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)
	bucată
	50
	100.000,00

	326
	Balon  angioplastie periferica pentru tratamentul 
leziunilor obstructive cu lungimi extreme si 
manevrabilitate contralaterala
	Balon  angioplastie periferica pentru tratamentul 
leziunilor obstructive cu lungimi extreme si 
manevrabilitate contralaterala
	Balon periferic din Nylon, tip PTA dublu luyer cu compatibilitate cu ghidul 0.035 " dublu luyer. Posibilitatea de re-pliere a balonului și re-coborârea în cateter pentru repoziționare. Capacitatea de a conduce prin zone lungi înguste și leziuni dense
 Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeri radioopace dublu. 
Presiune nomnală: 8  - 10 atm
Presiune RBP 12 -24atm în dependență de dimensiunile balonului.. 
Lungime shaft 80,135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. 
Vârful cateterului are o margine teșită în jurul circumferinței pentru a asigura o secțiune transversală minimă în zona de inserție în zona afectată.Atraumatic. Scara de marcare pe cateterul extern, pornind de la vârful distal, permițând reducerea sarcinii fluoroscopice cu introducerea altor instrumente intervenționale cu o scară similară și proiectată pentru vizualizare în afara introducerului
Compatibil cu introductor,5F,6F,7F 
diametre= 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 mm
lungimi= 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300mm.
	bucată
	60
	92.598,00

	327
	Stent periferie cu micro-plasa
	Stent periferie cu micro-plasa
	Material: nitinol
Tehnologie cu strat dublu si design micro-plasa
3 marcaje pe fiecare capat al stentului
2 marcaje cu strat dublu pe fiecare capat al stentului care sa determine inceputul microplasei
Sistem de livrare:
Sa fie repozitionabil pentru plasare precisa atunci cand cel putin 20 mm din lungimea stentului ramane in interiorul cateterului
Stentul sa poata fi recapturat si repozitionat de pana la 3 ori
Compatibul cu fir ghid de 0.018”
Compatibil cu teaca de 6Fr (minim ID: 0.087”/2.2 mm)
Lungimea totala 163 cm
Dimetrul de lucru 0.083”
Sa aiba 6 capete atraumatice pentru a proteja vasul
Sa aiba marker pentru cateterul exterior distal, marker de predictie, marker de impingere
Dimensiuni:
Diametru: 5, 6, 7, 8 mm
Lungimi totale stent: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm
Lungime micro-plasa: 25, 55, 75, 90, 110, 140 mm
	bucată
	5
	60.000,00

	328
	Balon cateter pentru angioplastie periferica
	Balon cateter pentru angioplastie periferica
	Balon cateter pentru angioplastie periferica destinat dilatarii leziunilor din sistemul vascular periferic, inclusiv din arterele iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee și infra-poplitee. Balon tip OTW compatibil cu ghiduri de 0,014" si 0,018", compatibil cu teci de 5Fr si 6Fr in dependenta de diametrul balonului. Balonul este unul semi compliant din nylon ce permite formarea zonelor de umflare controlata ale balonului, formind niste pernute controlate care distribuie presiunea uniform pentru a reduce leziunea vaselor de singe.                                                                                                                                                     Presiunea nominala - 6 si 9 ATM; RBP - 12 si 14 ATM                                                                                    Lungimi cateter -120cm, 135cm si 150 cm                                                                                                       Diametre balon - 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm, 6,0mm                                                                       Lungime balon - 40mm, 80mm, 120mm,
	bucată
	5
	80.500,00

	329
	Cateter cu balon tip  RX
	Cateter cu balon tip  RX
	Cateter cu balon tip Rx, compatibil cu cateter ghid de0,014" (0,36mm), destinat dilatarii stenozelor din arterele iliace, femurale, ilio-femurale, poplitee, infra-poplitee și renale, precum si in tratamentul leziunilor obstructive. Destinat pentru patrundeara in leziuni distale din vasele mici, situate mai jos de genunchi. balonul are 2 markeri radioopaci ce permite pozitionarea acestuia liinga stenoza. Diametru proximal balon 2,0mm - 4,0mm; diametru distal 1,5mm - 3,5mm;                                                Compatibil cu teci de 4Fr. Presiunea nominala 8 ATM, Presiunea RBP 14 ATM.                                         Lungime cateter 90cm si 170cm.                                                                                                           Diametre balon 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm.                                                                                 Lungime Balon 20mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm, 210mm.
	bucată
	50
	159.390,00

	330
	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica
	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica
	Kit de aterectomie cu aspiratie mecanica Caracteristici tehnice
Aspirare mecanica activa dinamica si continua ce asigura debridarea lumenului vasului de sange si eliminarea trombilor, prevenind riscul de embolizare distala.
Taiere diferentiala- lamele sunt create pentru a taia tesutul afectat, inelastic si pentru a evita taierea tesutului sanatos, prevenind lezarea vasului de sange.  
Lame expandabile si tehnologie “Lame sus/Lame jos” care asigura largirea lumenului vasului de sange si posibilitatea de a trata mai multe diametre de vase de sange cu acelasi cateter.
Cateterul este prevazut cu orificii pentru infuzia cu solutie salina si orificiu pentru aspirare
Lungimea cateterului obligator :120, 135, 145 cm
Compatibilitate teaca: 7F
Compatibilitate fir ghid: 0.014”
Diametre disponibile: 2,1mm – 2,4mm – 1,6mm – 1,85mm.
Frecvența rotațiilor – 70000- 73000.

Setul conține și Ghid 0.014 in (0.36 mm) 300 cm
	bucată
	5
	270.000,00

	331
	Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare
	Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare
	Dispozitiv biomecanic de închidere vasculară conceput special pentru închiderea locului de acces arterial femural cu diametru mare de la 12Fr – 25 Fr. 
Disponibil în dimensiuni de 14 Fr. și 18 Fr.
Reduce timpul de hemostază fără pre-închidere, utilizând proprietățile de coagulare ale colagenului pentru o hemostază rapidă ce promovează vindecarea vaselor. 
Blocare radiopacă, indicii vizuale și auditive, ancoră tip ,, sandwich’’ și colagen resorbabil la locul de acces. 
Simpla rotație a pârghiei eliberează ancora, iar retragerea din arteră poziționează colagenul.
Designul over-the-wire facilitează amplasarea dispozitivului pe parcursul implementării.
	bucată
	5
	24.500,00

	332
	Balon angioplastie periferica BTK
	Balon angioplastie periferica BTK
	Balon RX si OTW. 
Balon material din Nybax cu suprafata hidrofilica. 
Diametre necesare pentru balon :1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm. 
Lungimi balon :40, 60, 80, 100, 120, 150, 220.
Lungimi utilizabile : 90, 150 cm.
Profil de intrare in leziune : 0.017"
Compatibil cu teaca de 4F
RBP 14 (atm), timp de deflatie pana la 10 secunde.
	bucată
	20
	94.000,00

	333
	Baloane PTA Noncompliante
	Baloane PTA Noncompliante
	Baloane Non-compliante de tip OTW și RX 
compatibil cu ghid: 0.014, 0.018, 0.035″ in dependenta de tipul baloanelor ( OTW sau RX).
Dimensiunea minimă a tecii;
pentru 0.014 dimensiuni 4 F (Ø 1.5 – 3.5); 5 F (Ø 4.0 – 5.0); 6 F (Ø 6.0)
pentru 0.018 dimensiuni 4 F (Ø 2.0 – 3.0); 5 F (Ø 3.5 – 5.0); 6 F (Ø 5.5 – 7.0)
pentru 0.035 dimensiuni 5 F (Ø 3.0 – 4.0); 6 F (Ø 5.0 – 6.0); 7F  (Ø 7.0)
Lungimea de lucru a cateterului (cm) ; 75, 135, 90, 150, 200 în dependență de dimensiunile alese.
Lungimea balonului : 15, 20, 40, 60, 80, 120, 180, 240 in dependenta de tipul baloanelor ( OTW sau RX)
Material Balon;
Nylon (Ø 1.5 – 3.5)
Pebax (Ø 4.0 – 7.0)
Markeri: 2 (20 – 150 mm); 4 (180 & 240 mm)
Suprafață: Vîrf și tijă metalică Hidrofilică
Lumenul firului de ghidare Hidrofob.
Presiune nominala: 12 atm
Diametru balon : 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 7.0.in dependenta de tipul baloanelor ( OTW sau RX)
	bucată
	20
	44.000,00

	334
	Spirale (coiluri periferice)
	Spirale (coiluri periferice)
	Spirale utilizate pentru embolizarea endovasculara periferica. Spirale din platina acoperite cu polimer expandabil si cu naylon, cu posibilitatea de detasare si impingere pe ghid. Compatibil cu microcateter de0,0165 si 0,021mm.  Diametre spirale 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20mm si lungimea spiralelor de 2,4,6,8,10,12,15,20,30,40,50cm;
	bucată
	2
	14.956,80

	335
	Stent Graft Coronarian
	Stent Graft Coronarian
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Stent din cobalt-crom CoCr (L605). Graftul este din PTFE, premontat  (89± 25µm). 
Sistem de livrare de tip Rx. Șaftul  2.7 F distal / 1.9 F proximal (Ø 2.5 - 4.0 mm) sau 3.2 F distal / 1.9 F proximal(Ø 4.5 - 5.0 mm).
Compatibilitate cateter-ghid 5Fr. 
Compatibilitate ghid 0.014".
Markerii balonului sunt Platina/Iridium. 
Presiunea nominala a balonului: 
11 bar (Ø 2.5 - 4.0 mm); 10 bar (Ø 4.5 - 5.0 mm). RBP: 13 bar pentru diametre intre 5.0 – 7.0 mm si 12 bar pentru diametre intre 8.0 – 10.0 mm.
Diametre vase mici (SV): 2.5 mm-3.5 mm; 
Diametre vase medii (MV):4.0 mm, ; Diametre vase mari (LV): 4.5mm, 5.0 mm.. Compatibil RMN, 1.5 Tesla sau 3.0 Tesla.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
DIMENSIUNI stentului: Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm,
Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm.
	bucată
	3
	39.923,40

	336
	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS
	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe
Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. 
Design:  celule deschise.
 Grosime strat: 80 µm.  
Substanța activă: Sirolimus:  Doza: 3,0-4,0 µg/mm pe lungimea stentului. 
Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. 
Acoperire: abluminală si gradabilă. 
Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. 
Acoperire: hidrofilică. 
Compatibilitate ghid: 0,014”. 
Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. 
Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita.

Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime utilă obligatorie 144 cm;
Diametre obligatorii: 2.25 mm- 4.00 mm;
Lungime obligatorii: 9 mm-38 mm 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	600
	6.568.200,00

	337
	Stent platinum chrom cu substanță medicamentoasă everolimus de dimensiuni mari de supraexpandare
	Stent platinum chrom cu substanță medicamentoasă everolimus de dimensiuni mari de supraexpandare
	Material Aliaj Platinum Chromium. Compatibil RMN. Substanța activă – EVEROLIMUS, cu încărcare de aproximativ 100 μg/cm². Polimerul utilizat este PLGA bioabsorbabil, cu acoperire abluminală, ce oferă distribuție și eliberare controlată a substanței medicamentoase. Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forță radială sporită, vizibilitate sporită în timpul implantării. Restenoză redusă prin vindecarea neointimei. Indicat la pacienții cu risc înalt de sângerare. Capacitate mare de supraexpansiune, destinat vaselor proximale mari și leziunilor complexe. 
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimensiuni obligatorii:
Lungimi obligatorii 8–32 mm.
Diametre obligatorii 3,50–5,00 mm, cu posibilitatea de postdilatare/supraexpansiune până la 6,0 mm.
Lungime efectivă obligatorie 144 cm.
(suplimentar la cele obligatorii se acceptă și alte dimensiuni)
	bucată
	500
	250.000,00

	338
	Sistem de aterectomie orbitală coronariană.
	Sistem de aterectomie orbitală coronariană.
	Sistem de aterectomie orbitala alcatuit din: coroana cu diamant; maner de avansare a coroanei; shaft principal; teaca proximala a shaft-ului; cablu de alimentare electric; tuburi de conectare, subsanta lubirifianta.
Manerul dispoztiviului, afiseaza 3 viteze: 60k rpm; 120krpm; 5krpm "glide assist"
Coroana cu  diametrul de 1.25mm, invelita in diamant, montata excentric pe shaft-ul de lucru al dispozitivului.
Compatibilitate cu teaca de 6F
Mecanism dublu de actiune, bi-directional care genereaza miscari pulsatile, slefuind si fracturand depunerile de calciu
Versatilitate pentru vase cu diametre intre 2.5mm-4mm, pentru acelasi tip de coroana
Lungimea shaft-ului de lucru sa aiba 145cm
Pachetul sa contina, Sarma de ghidaj pentru proceduri de aterectomie orbitala, cu o lungime 335cm care sa indeplineasca caracteristicile de compatibilitate. Pompa pentru infuzie salina a ateroctomiei orbitale intravasculara  sa fie donata la procurarea a 10 buc.
	bucată
	20
	400,00

	339
	Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană în ocluzii cronice (CTO)
	Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană în ocluzii cronice (CTO)
	Diametru 0.014 inch. Destinat leziunilor coronariene complexe și CTO. Acoperire polimerică + hidrofilă, cu lubrifiere înaltă. Tip load 3 gf. Vârf preformat. Vizibilitate radiopacă distală. Manevrabilitate și torque response crescute. Destinat traversării segmentelor lungi, stenotice, tortuoase și a traseelor ambigue în CTO. 
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Diametru obligatoriu 0.014 inch.
Lungime utilizabilă obligatorie 200 cm / 300 cm.
Tip load obligatoriu 3 gf.
Segment radiopac obligatoriu 3 cm.
Acoperire obligatorie polimer + hidrofilă
	bucată
	50
	2.500,00

	340
	Balon coronarian de tip scoring
	Balon coronarian de tip scoring
	Balon coronarian de tip scoring, destinat angioplastiei coronariene și pregătirii leziunii înainte de implantarea stentului. Balonul trebuie să fie de tip non-compliant, cu sistem de focused force dilatation pentru modificarea controlată a plăcii. Sistemul trebuie să includă dual-wire system, care creează un model focal de stres la nivelul plăcii, facilitând dilatarea sigură și controlată. Balonul trebuie să permită utilizarea în leziuni calcificate, fibroase, ostiale, bifurcații, leziuni lungi difuze și restenoză intrastent. Se solicită profil de crossing redus, pushability crescută și trackability bună. Cateterul trebuie să aibă construcție continuă metalică hub-to-tip sau echivalent tehnic, cu acoperiri dedicate pentru reducerea fricțiunii și îmbunătățirea traversării leziunii. Ghid compatibil 0.014 inch.
Cerințe minime obligatorii:
(oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimensiuni obligatorii
Diametre obligatorii 1,5–3,5 mm.
Lungimi obligatorii 6–15 mm.
Compatibilitate ghid obligatorie 0.014 inch.
Compatibilitate cateter-ghid obligatorie 6 Fr
Presiune nominală obligatorie 8 atm.
Rated burst pressure obligatorie 20 atm.
Configurație obligatorie: dual-wire scoring system.
	bucată
	100
	10.000,00

	341
	Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă / CTO
	Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă / CTO
	Ghid coronarian pentru angioplastie coronariană complexă, inclusiv leziuni dificile și ocluzii cronice. Diametru 0.014 inch. Ghid de tip polymer jacket frontline guide wire, destinat cazurilor complexe. Acoperire polimerică ce oferă lubrifiere crescută, cu pătrundere și traversare lină a leziunii. Vârf cu flexibilitate laterală crescută, pentru capacitate sporită de urmărire a vasului în leziuni și segmente tortuoase. Se solicită manevrabilitate bună și trackability înaltă în anatomii coronariene complexe. Destinat utilizării în proceduri PCI coronariene, inclusiv în vase tortuoase și cazuri cu necesitate de avans distal atraumatic.

Cerințe minime obligatorii:
(oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)

Dimensiuni obligatorii
Diametru obligatoriu 0.014 inch.
Configurație obligatorie: polymer jacket.
Caracteristică obligatorie: lubrifiere înaltă.
Caracteristică obligatorie: flexibilitate laterală crescută a vârfului.
Indicație obligatorie: utilizare în cazuri complexe și în vase tortuoase.
	bucată
	50
	2.500,00

	342
	Ghid de 0,014 pentru CTO in leziuni intens calcificate
	Ghid de 0,014 pentru CTO in leziuni intens calcificate
	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con
Invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase
Greutate varf  1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf
Lungime de 190, 300 cm
Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27”
Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30”
Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30”
Segment radiopac la varf 15 cm
Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat
Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale
Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011’’si 0.012’’ la varf
Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45° la toate versiunile 
Ultima tehnologie Xtrand Spirala
Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului
	bucată
	100
	10.000,00

	343
	Microcateter pentru ocluzii cronice abord retrograd
	Microcateter pentru ocluzii cronice abord retrograd
	Microcateter coronarian cu profil redus;
destinat procedurilor coronariene complexe, inclusiv CTO;
diametru extern proximal: aprox. 2,6 Fr (0,85 mm);
diametru extern distal: aprox. 1,9 Fr (0,62 mm);
diametru intern distal: 0,016’’ (0,40 mm);
diametru intern proximal: 0,022’’ (0,55 mm);
lungime: 135 cm și/sau 150 cm;
acoperire hidrofilică distală: minimum 70 cm pentru 135 cm și minimum 85 cm pentru 150 cm;
vârf distal: subțiat, atraumatic;
profil distal de trecere: aprox. 1,4 Fr;
corp ranforsat pentru pushability, trackability și torquability crescute;
rezistență la kinking și colabare;
compatibilitate cu cateter-ghid de 6 Fr;
posibilitatea utilizării a două microcatetere într-un ghid de 6 Fr;
steril, de unică folosință;
	bucată
	50
	2.500,00

	344
	Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene
	Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene
	Ghid pentru măsurarea presiunii și evaluarea hemodinamică a leziunilor coronariene:
Ghid din aliaj de cobalt și crom cu senzor optic de presiune.
Lungime cablu – 2 m
Lungime de lucru – 185 cm 
Lungime flexibilă – 33 cm
Partea distala hidrofilică,
Partea proximala hidrofobă
Vârf din platină radioopac – 3 cm
Greutate vârf: 0,8 g
Marcaj brahial la distanta de 90 cm
Marcaj femural la distnta de 100 cm
Mâner rotativ liber
Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris
asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a
întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 2 ani de la livrarea
dispozitivelor ofertate
	bucată
	25
	625,00

	345
	Catetere cu imagistică de înaltă definiție
	Catetere cu imagistică de înaltă definiție
	Catetere cu imagistică de înaltă definiție, ce oferă imagini clare și o livrare excepțională, pentru a ghida decizii de tratament încrezătoare, compatibile cu echipamentul din dotare:
135 cm lungime de lucru , 
Frecvența traductor 60 MHz, diametru maximal de penetrare 6 mm , 
profil maximal de trecere 3.1F
Distanța de la markerul distal până la traductor 15 mm.
Compatibilitate ghid ≤ 0.014".
Profil de intrare 0.026" și 0.017"
Compatibilitate cu cateterul ghid: 5F (≥ 0,058") și  6F (≥ 0,064")
partea distala 230 mm suprafață hidrofilică , Distanța de 5 mm de la markerul distal radioopac până la vârf.
Diametrul exterior al tecii proximale: 1,00 mm (3,0F)
Operatorul economic declarat câștigător să își asume prin angajament scris
asigurarea compatibilității și menținerii în stare de funcționare deplină a
întregului sistem existent, pe o perioadă de minimum 2 ani de la livrarea
dispozitivelor ofertate.
	bucată
	25
	625,00

	346
	Balon „scoring” coronarian
	Balon „scoring” coronarian
	Balon „scoring” Rx pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent cu propretăți de aterotomie. Orientarea axială a filamentelor pentru asigurarea capacității transversală mai mari și a modificării axiale a plăcii la 90º. Firele din nitinol flexibile ce asigură o navigabilitate mai bună și un risc redus de perforație, modificând în același timp placa. Compatibilitate teaca 6 F. Compatibilitate ghid 0,014". NP: 8 atm, RBP: 20 atm. Acoperire hidrofilă. Dimesiuni obligatorii: diametru balon - 1.5, 2.00, 2.50, 3.00, 3.5 mm; lungime balon - 6, 8, 10, 12, 15 mm.  

	bucată
	50
	250.000,00

	347
	Stent coronarian conic pentru tratamentul leziunilor lungi
	Stent coronarian conic pentru tratamentul leziunilor lungi
	Stent dedicat tratamentului leziunilor coronariene lungi cu diametrul descrescător, asigurând adaptarea optimă a diametrului stentului la anatomia naturală. Material aliaj Co-Cr L605. Grosimea struturilor 65-70 μm. Substanța activă Sirolimus 1.25 μg/mm². Acoperire cu polimer biodegradabil și biocompatibil PLLA si PLGA. Sistem de livrare Rx. NP 9 atm. RBP 14 atm. 2 markeri radioopaci pentru pozitionare. Compatibilitate: cateter-ghid de 5F, ghid de 0.014”. Dimensiuni obligatorii: diametre proximal/distal - 2.75/2.25 mm; 3.0/2.5 mm; 3.5/3.0 mm; lungimi - 30, 40, 50, 60 mm. Se acceptă suplimentar și alte dimensiuni ale stentului, dacă acestea sunt disponibile în portofoliul producătorului.
	bucată
	30
	225.000,00

	348
	Stent farmacologic pentru bifurcații coronariene
	Stent farmacologic pentru bifurcații coronariene
	Stent dedicat tratamentului leziunilor de bifurcațiie coronariană și al ramurilor laterale. Material aliaj Co-Cr L605. Grosimea struturilor 65 μm. Substanța activă Sirolimus 1,25 μg/mm². Acoperire cu polimer biodegradabil și biocompatibil PLLA si PLGA. Sistem de livrare Rx cu balon tip „Step Balloon”, special conceput pentru tratamentul leziunilor de bifurcație. NP 9 atm. RBP 16 atm. 4 markeri radioopaci pentru pozitionare. Compatibilitate: cateter-ghid de 5F, ghid de 0,014”. Dimensiuni obligatorii: diametre proximal/distal - 2.5/2.5 mm; 3.0/2.5 mm; 3.5/2.5 mm; 3.5/3.0 mm; 4.0/3.5 mm; lungimi - 16, 19, 24, 29 mm. Se acceptă suplimentar și alte dimensiuni ale stentului, dacă acestea sunt disponibile în portofoliul producătorului.
	bucată
	30
	150.000,00

	349
	Bioadaptor coronarian cu eliberare de Sirolimus
	Bioadaptor coronarian cu eliberare de Sirolimus
	Bioadaptor coronarian destinat tratamentului leziunilor coronariene de novo, conceput pentru restabilirea fiziologiei vasculare prin mecanism de „uncaging” progresiv, cu recuperarea pulsatilității, complianței și remodelării adaptive a arterei tratate. Material aliaj Co-Cr L605. Grosimea struturilor 70-75 μm. Substanța activă Sirolimus 5 μg/mm². Acoperire cu polimer biodegradabil și biocompatibil PLLA si PLGA. Sistem de livrare Rx. NP 10-11 atm. RBP 14-16 atm. 2 markeri radioopaci pentru pozitionare. Compatibilitate: cateter-ghid de 5F, ghid de 0.014”. Diametre: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 mm; lungimi: 14, 18, 23, 28, 32, 38 mm. Se acceptă suplimentar și alte dimensiuni ale stentului, dacă acestea sunt disponibile în portofoliul producătorului.
	bucată
	10
	150.000,00

	350
	Electrozi de stimulare endocardica permanenta
	Electrozi de stimulare endocardica permanenta
	Electrozi de stimulare endocardică permanentă, sterili, bipolari, cu fixare activă (șurub retractabil), compatibili cu conector IS-1, diametru 5F–7F; electrod atrial cu lungimea 52–60 cm și electrod ventricular cu lungimea 58–65 cm
	bucată
	20
	33.333,20

	351
	Kit set de canulare a sinusului coronar
	Kit set de canulare a sinusului coronar
	Teaca introductoare pentru sonda de sinus coronar lungime 45-55 cm, curburi disponibile : 115, 135, Wide, Right Side, dametru intern 7F,  tip peel-away sau secționabile, - cutter-ul pentru extragere livrabil separat in acelasi pret, valva hemostatica cu comunicare laterala, cateter slittable sau peelable pentru canularea interna a sinusului, cu acoperire hidrofila, cu valva hemostatica integrata pentru comunicare laterala, disponibile in urmatoarele  diferite curburi

	bucată
	5
	34.125,00

	352
	Patch-uri de defibrilare de unica folosinta
	Patch-uri de defibrilare de unica folosinta
	Patch-uri de defibrilare de unica folosinta, autoadezive, pregelificate, suprafata activa 70-90 cm2/electrod, lungime cablu-1-1,5 m, utilizare pentru: ECG, defibrilare, cardioversie externa, pacing, energie maxima pana la 360 J, numar de socuri pana la 40-50, compatibil cu defibrilator Mindray BeneHeart D3
	bucată
	60
	30.600,00

	353
	Cablu de conectare pentru patch-uri de unica folosinta
	Cablu de conectare pentru patch-uri de unuca folosinta
	Cablu de conectare multifunctional, lungime totala de 1-1,5 m, material izolatie- TPU medical grade, nesteril, energie compatibila pana la 360 J, functii suportate- AED, manual defib., sync. Cardioversie, pacing, compatibil cu defibrilator Mindray BeneHeart D3 din dotare.
	bucată
	1
	11.500,00

	354
	Sistem Holter ECG monitor
	Sistem Holter ECG monitor
	Sistem Holter ECG monitor cu durata de inregistrare minim 24 ore, maxim pana la 7 zile, numar de canale- 7-12, frecventa de esantionare- 1800-2200 Hz, interval de frecventa 0,05-220 Hz, functie detectare pacemaker cu  circui dedicat, capacitatea memoriei minim 2 GB, posibilitate transfer date USB+SD card+Bluetooth, analiza software - analiza automata aritmii, ST, HRV, QT/QTc, pacemaker cu posibilitate editare manuala a evenimentelor, posibilitate export date in PDF/XML/DICOM, detectare electrozi deconectati, compatibilitate Windows.
	bucată
	1
	45.833,33

	355
	Cateter de suport periferic 0.014”
	Cateter de suport periferic 0.014”
	Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. Vârf conic - drept sau angulat la 30°. Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm (+/-2mm) pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035” spre vârful cateterului. Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm (+/- 5cm). Compatibilitate cu ghid: 0,035” (0,89 mm). Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm de vârf, 1 marker la 60 mm. Material markeri: Platinum- Iridium. Acoperire hidrofilică: minim 40 cm. Presiune maximă: 750 psi. Drept sau angulat. SAU Cateter de support periferic de tip OTW; recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; livrare substanța contrast sau soluție salină. Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft hidrofil 40cm distal, cu un strat din împletitură (braided) ce redă suport și pushabilitate.Vârf conic - drept sau angulat la 25 și 30°. Diametre: 0.030”(2.3F), compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.034”(2.6F), compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 0.056”(4F), compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune.Marcher radioopac. SAU Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. Shaft cu acoperire hidrofilă, împletitură dublă din oțel inoxidabil;Vârf conic; Diametre: 1.9F, compatibil cu ghid 0.014”, cu lungimi 135,150cm; 2.1F, compatibil cu ghid 0.018”, cu lungimi 90,135,150cm; 3.2F, compatibil cu ghid 0.035”, cu lungimi 65,90, 135,150cm. Compatibilitate teaca introductor 4 si 5F in dependenta de dimensiune. Marcher radioopac - minim unul.
	bucată
	50
	83.333,33

	356
	Cateter de aspirație Lightning 12 pentru vase mari
	Cateter de aspirație Lightning 12 pentru vase mari
	Cateter periferic cu lumen intern mare, dedicat tratamentului trombilor/embolurilor prin aspiratie, de asemenea cu indicatie venoasa si Embolism Pulmonar.
Dimensiune maximizată (0,131”=3,33 mm ID) și disponibilitatea „curatarii” circumferențiale (pentru acoperirea unei suprafețe mari):

- Hypotube dintr-o bucată din oțel inoxidabil, cu mai multe pasuri, design tăiat cu laser,
- structură formată din 3 zone de tranziție, tranziție lină între capătul distal și cel proximal,
- Control de torsiune 1:1 și capacitate de livrare avansată,
- 12/12 F diametru exterior proximal/distal, 0,131”/9,98F/3,33 mm diametru interior distal,
- Lungimi de 100 si 115 cm, cu varf HTORQ (dublu indoit) si XTORQ (indoit).

KIT sistem Lightning 12:
	bucată
	3
	216.600,00

	357
	Separator de trombi/emboluri L12
	Separator de trombi/emboluri L12
	Separator” de tromb/embol în formă de picătură de polimer la capătul firului de ghidare din oțel, care este compatibil cu cateterul Lightning 12,
- lungimi totale: 150 cm, lungime flexibila 20 cm,
- diametre proximale/distale ale firelor de ghidare: 0,025” / 0,021”,
- diametrele „bulbilor” separatorului: 0,110”.
	bucată
	3
	78.000,00

	358
	Lightning Flash 2.0 KIT
	Lightning Flash 2.0 KIT
	Sistem de trombectomie mecanică, conceput pentru îndepărtarea cheagurilor de sânge din sistemul vascular, special conceput pentru tratarea emboliei pulmonare (EP) și a trombozei venoase profunde (TVP). Sistemul încorporează algoritmi avansați care utilizează senzori de presiune și flux pentru îndepărtarea rapidă a cheagurilor cu pierderi minime de sânge (tehnologie de trombectomie cu vid asistată de computer), Mod Galop (Mod Flash), Dual clot detection, Indici audio-vizuali.
Componente:

1.1 Cateter de aspirație rapidă: Cateterul de aspirație are o construcție hipotubară din oțel inoxidabil tăiat cu laser (tehnologie Max-ID). Este disponibil în formele vârfurilor HTORQ și XTORQ. Cateterul este compatibil cu teaca de 16Fr și este disponibil în lungimi de 80 cm, 100 cm sau 115 cm.

1.2 Tubulatură de aspirație facilitează transferul de vid între pompa de aspirație și cateterul de aspirați, reglând în același timp modul de aspirație (eșantionare, aspirație intermitentă sau aspirație continuă). Luminile tubulaturii de aspirație furnizează semnale vizuale care informează medicul cu privire la modul de aspirație.

1.3 Cateterul Select+ cu vârf H1 este special conceput pentru selecția atraumatică și rapidă a vaselor de sânge în arterele pulmonare. Se utilizează împreună cu CAT16, ocupând 98% din lumen și oferind o tranziție atraumatică perfectă. Este inclus în sistem, în lungimi de 100 cm, 120 cm sau 130 cm, în funcție de lungimea CAT16.

	bucată
	1
	126.000,00

	359
	GHID 0.014” CTO calcificari excesive
	GHID 0.014” CTO calcificari excesive
	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat ) pentru posibilitatea selectarii si traversarii        microcanalelor intracoronariene, micro con
      invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase
      Greutate varf  1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf
      Lungime de 190, 300 cm
     Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27”
      Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30”
      Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30”
      Segment radiopac la varf 15 cm
      Lungime invelis hidrofilic de  40 cm Slip Coat
        Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale
      Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011’’si 0.012’’ la varf
      Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 * la toate versiunile 
       Ultima tehnologie Xtrand Spirala
      Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului
	bucată
	20
	40.000,00

	360
	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat
	GHID ANGIOPLASTIE PERIFERIC suport echilibrat
	0.014” su 0.018” ghid hidrofilic
- varful ghidului nu este acoperit  de tehnogia hidrofila pentru o accesare mai eficienta a leziunii
- 20 gf, 30 gf sau 40 gf greutate varf
- varf tapered si hidrofobic
- lungime de 15 cm sau 17 cm spring coil in partea distala a ghidului pentru un control crescut al ghidului
- radiopacitate 15 sau 17 cm 
- 1:1 torque
- diametru varf mai mic de 0.014’’
 - Disponibil in: 180,200 cm si 300 cm lungime
- Tehnologie de constructie ‘rope coil- Act One” in partea distala  pentru o tracabiliate si crosabilitate crescuta a leziunilor
	bucată
	20
	58.333,33

	361
	Cateter de suport periferic
	Cateter de suport periferic
	Cateter de support periferic de tip OTW; 
recomandat pentru acces la vascularizație, schimbare ghiduri; 
livrare substanța contrast sau soluție salină. 
Prevăzut pentru cazuri de ocluzii cornice totale (CTO) în vasculatură periferică și/sau angioplastie subintimală. 
Shaft - oțel inoxidabil, împletitură dublă. 
Vârf conic - drept sau angulat la 30°. 
Lungimea părții conice ale vârfului - 12 mm pentru trecere ușoară a ghidului de 0,035” spre vârful cateterului.
Lungimi disponibile: 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm. 
Compatibilitate cu ghid: 0,035” (0,89 mm).  
Material markeri: Platinum- Iridium
Compatibilitate teacă: 4 Fr. 3 markeri radiopaci: 1 marker incastrat în shaft poziționat la 1 mm de vârf, 1 marker la 40 mm Acoperire hidrofilică: 40 cm. Presiune maximă: 750 psi.Drept sau angulat
	bucată
	30
	50.000,00

	362
	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO
	Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO
	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):                                                                                             Microcateterul  cu un singur lumen, cu orificiu terminal, destinat perfuziei superselective de agenti terapeutici precum materialele de embolizare si cele de diagnosticare precum contrast, in vasele de sange distale, cu tortuozitati. Suprafetele externe ale cateterului sunt acoperite cu un strat care mareste lubrifierea acestuia.
Directionabil de flux.                                                                                                                                     Este ambalat impreuna cu un adaptor pentru seringa, care reduce spatiul mort din interiorul racordului luer al microcateterului.
Vârf detaşabil in câteva lungimi disponibile.
Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):
Diametru intern obligatoriu: 0.013” (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),
Diametrul extern vârf obligatoriu: 1,5F (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni),
Lungime totala obligatorie: minim 165 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); lungime varf: 1.5 cm; 3 cm; 5 cm;
	bucată
	15
	143.532,00

	363
	Microghid 008
	Microghid 008
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Fir de ghidaj hidrofil din otel inoxidabil cu coil distal radioopac din platina;                                                                                                                                                  Acoperire hidrofila lubrifianta si acces distal.                                                                                        Acces atraumatic cu virf moale de tip coil si profil conic unic (diametru distal de 0.008");          
lungime coil: 10 cm.                                                                                                                                        Vârf radioopac formatabil extra soft, torquer si introducer
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii: 
diametru: .012''>.008''; 
lungime totala: 200 cm; 
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	20
	111.666,67

	364
	Teaca dedicata acces radial
	Teaca dedicata acces radial
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Cateter ghid de acces radial.
Sistem compus din teaca propriuzisa si cateter diagnostic lung pentru navigarea tecii in neurovasculatura. 
Forma varf: Berenstein, Sim2.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii:
Caracteristici teaca: lungime de lucru: 95 cm, 100 cm, 105 cm; diametru extern: 093''/7 F; 
diametru intern: 079''; 
lungime acoperire hidrofila: 25 cm. 
Caracteristici cateter diagnostic: lungime de lucru: 120 cm, 130 cm; diametru extern: 070''/5.5 F; 
diametru intern: 0.040''
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	10
	125.000,00

	365
	Cateter ghid lung pentru access neurovascular
	Cateter ghid lung pentru access neurovascular
	Cateter de ghidaj neurovascular lung, pentru access neurovascular distal
Diametru intern (ID) 0.090”
Diametru extern (OD)  8F 
Lungimi utile  80cm, 90cm si 95cm
Poate fi plasat cu usurinta in segmental pietros dupa curba canalului carotic
Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, cu tehnologie DEX 
Acoperire hidrofilica pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE
Perete ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intretesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime – flexibil distal si rigid proximal
Marcaj radioopac la varf, banda din platina de 1 mm
Compatibil cu teci introducatoare scurte de  8F
Contine teaca ghidaj, valva hemostatica si dilatator.
	bucată
	14000
	816.666,67

	366
	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului
	Dispozitiv reglabil pentru suportul coilingului
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Stent manevrabil, reglabil de remodelare a ochiurilor de plasă conceput pentru a susține temporar vasele din creier sau acoperirea gâtului anevrismului în timpul coilinguluI, fără a oclude fluxul sanguin, sau pentru vazospasmul cerebral. Constructie flexibila, împletit din fir de Nitinol, radio-opacitate totală iar capetele distale și proximale ale plasei sunt prevăzute cu markeri radioopac, montată pe șaft  flexibil care se extinde sau contractă si este acoperit cu politetrnfluoroetilenă (PTFE) și conectat la un mâner cu un cursor de control.
Compatibilitatea cu: 0.017”, 0.021” ID microcatheter
Indicat pentru vase cu diametrul: 0.5 - 4.5 mm.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii 
Lungime stentului disponibel: 22mm, 24mm,32 mm    
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	33000
	137.500,00

	367
	Tub injectare substanţă de contrast
	Tub injectare substanţă de contrast
	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 120-130 cm, 200cm.
	bucată
	1000
	40.500,00

	368
	Sistem de protectie impotriva emboliilor
	Sistem de protectie impotriva emboliilor
	Filtru distal pentru protectie embolica
Utilizabil pentru arterele carotide, coronare si ale membrelor inferioare
• Compatibilitate ghid: 0.014” 
• 8Fr Ghid/6Fr Teaca compatible
• Dispozitiv tip ,,Rapid exchange” 
• Fir de capturare incorporat de 180cm 
• 4 markeri radioopac 
• Filtru conic din nitinol cu fibre dispuse sub forma de plasa, disponibil in 4
variante de marime: 5, 6, 7. 8 mm
• filtru cu pori de 100µ
• Crossabilitate excelentă
- Ușor de traversat anatomii tortuoase cu o
profil de traversare de la o valoare de până la 3,2F
	bucată
	20
	243.000,00

	369
	Microsferere
	Microsferere
	Microsfere biocompatibile din acrylic polimer. Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina.
Microsfere codate pe culori:
Portocaliu: microsfere 40-120 micrometri
Galben: microsfere 100-300 micrometri
Albastru: microsfere 300-500 micrometri
Rosu: microsfere 500-700 micrometri
Verde: microsfere 700-900 micrometri
Violet: microsfere 900-1200 micrometri.                                                                                              Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,038" pentru toate mărimile.
	bucată
	40
	133.333,33

	370
	Microghiduri neurovasculare pentru proceduri speciale 0.008’’, 0.010’’, 0.014’’, 0.018’’
	Microghiduri neurovasculare pentru proceduri speciale 0.008’’, 0.010’’, 0.014’’, 0.018’’
	Microghiduri – fir de ghidaj cu manevrabilitate superioara si precizie, ce ofera suport si durabilitate pentru o gama larga de proceduri neuro interventionale 
Tehnologie de fabricatie cu design dublu-bobinare ACT -ONE ce confera flexibilitate si rezilienta 
Dedicate pentru anatomii tortuoase 
Varf distal preformabil si re-formabil, cu angulatie rotunda sau la 90 de grade; durabil si cu memorie a curburii, miez rotund, patrat 
Microghiduri cu shaft 0.008’’ si respectiv 0.010’’, cu lungime totala de 200 cm si respectiv 200 cm si 300 cm, prevazute cu varf moale, atraumatic, radioopac pe o suprafata de 9 cm si respectiv 3 cm si 5 cm, dedicate vaselor intracraniene de mici dimensiuni ; acoperire hidrofilica de tip SLIP-COAT pe o suprafata de 180 cm si respectiv 170 cm si microghiduri, prevazute cu acoperire polimerica, destinate pt proceduri speciale, acces in distalitate, ce necesita control si stabilitate mai mare, fara risc de frictiune cu microcateterul; shaft 0.010’’,  0.014’’,  0.018’’, lungime totala de 200 cm din care jacheta de polimer are 150 cm, iar acoperirea hidrofilica are 170 cm, 180 cm, miez rotund sau patrat
	bucată
	120
	605.000,00

	371
	Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale cu bobina de aur
	Ghid pentru proceduri de periferie si cerebrale cu bobina de aur
	Diametrul: 0.012’’, 0.014”, 0.016”
Lungimi: 180, 200 cm
Varf foarte flexibil 25 cm pentru 0.012’’ si 0.014’’; 35 cm pentru 0.016’’
Curburi: 45⁰ x 4mm si 90⁰ x 4 mm, 1.5 mm curba J, unghi dublu 90⁰+150⁰ pentru a asigura selectivitate distala si precizie
Lungimi ghid: 180 cm si 300 cm
Bobina de aur de 2 cm
Sa fie construit dintr-o singura bucata pentru a asigura un control al torque-ului precis
Miez de nitinol super elastic, invelis din poliuretan si invelis din polimer hidrofil
	bucată
	40
	166.666,67

	372
	SPIRALE PLATINA CU DETASARE ELECTRICA ÎN VARIANTA CU ȘI FĂRĂ ACOPERIRE CU HIDROGEL
	SPIRALE PLATINA CU DETASARE ELECTRICA ÎN VARIANTA CU ȘI FĂRĂ ACOPERIRE CU HIDROGEL
	Spirale din platina cu detasare electrica, disponibile si in varianta cu acoperire cu hydrogel.
Material - aliaj de platina compatibil imagistica RMN
Expandabile - cu hidrogel, substanta biocompatibila, inerta biologic si neresorbabila, care se expansioneaza marind volumul spiralelor
sistem de detasare electrica fara cabluri de conectare 
grade variabile de duritate, forme variabile (helical sau cu memoria formei 3D)
diametre: intre 1mm si 20 mm, lungimi intre 1mm si 68 cm.
spirale din platina cu sau fara hydrogel, tip 10 si tip 18
realizate din aliaj de platina, compatibile RM
sistem electromecanic de detasare rapida (<1sec) fara cabluri de conectare
cu grade diferite de duritate : standard, soft, hyper soft
design : 2D, 3D, combinat, helicoidale, sferice, variabil
rezistente la compartimentalizare si la intindere 
diametre bucle : de la 1.5 mm la 20 mm 
lungimi : de la 1 cm la 68 cm
destinate pentru framing, filling, finishing
cu o rata superioara de umplere si compactizare a anevrismelor (conform website angiocalc.com) 
Studiile clinice doveditoare pentru eficacitatea spiralelor cu hidrogel ce au fost deja incheiate: HEAL, HCAT, HELPS, GEL THE NEC, PRET, GREAT, HEAT, HYBRID, HJSR. Rezultate: rate de recurenta sensibil mai scazute, ocluzie progresiva, capacitate superioara de umplere a sacului anevrismal cu mai putine spirale.
	bucată
	200
	2.166.666,67

	373
	CATETER DE ASPIRATIE NEUROVASCULARA VASE MARI
	CATETER DE ASPIRATIE NEUROVASCULARA VASE MARI
	Cateter de aspiratie pentru vase mari, dimensiune 8F
Acoperire hidrofilica 60 cm
Construit din Nitinol impletit si spiralat
Dedicat pentru neurovasculatura
Diametru intern 0.88 inch / 2.24 mm / 6.7F
Diametru exterior distal 0.102 inch / 2.6 mm / 7.8F
Diametru exterior proximal 0.108 inch / 2.7 mm / 8.2F
Lungime de lucru: 115 cm (corp distal 14 cm si corp proximal 101 cm), 120 cm
In set cu teaca lunga cu diametru intern 0.113’’, 0.114’’, lungime 80 cm.
	bucată
	10
	450.000,00

	374
	CATETER DE NAVIGARE NEUROVASCULAR
	CATETER DE NAVIGARE NEUROVASCULAR
	Cateter diagnostic lung, contruit prin ranforsare, cu 3 straturi (interior, mjlociu si exterior).
Curburi disponibile: Sim 2 3D, Sim 3 3D si angulat la 45 de grade.
Varf: angulat sau drept
Prevazut cu acoperire hidroifilica 15 cm la varf.
Lungimi: 150 cm pt curburile Sim si 140 cm cele angulate la 45 grade.
ID: 1.02 mm si OD: 6F.
Dedicat procedurilor de tip stroke, se utilizeaza impreuna cu cateterul de aspiratie pt vase mari, cu diametru intern 0.88 inch.
	bucată
	7
	32.083,33

	375
	MICROCATETER PENTRU SUPORT CATETER ASPIRATIE VASE MARI
	MICROCATETER PENTRU SUPORT CATETER ASPIRATIE VASE MARI
	Microcateter neurovascular, dedicat pentru livrarea cateterul de aspiratie vase mari 0.088’’;
Constructie robusta, cu suport proximal marit;
Portiune distala sub forma de bulb, extrem de moale, atraumatica pentru vasul de sange, prevazuta cu acoperire hidrofilica in lungime si profunzime, pentru a facilita traversarea potiunilor tortuoase;
Lungimea bulbului distal: 3 cm; 
Vizibilitate sportita in raza X, pentru a controla navigarea in zonele ocluzive si a putea fi livrat in bifurcatii, conferita de 3 benzi radioopace.
Compatibilitate cu ghiduri <= 0.018’’
Lungime totala de lucru: 160 cm
ID: 0.021’’; OD distal 2F;
Lungimea varfului 1.5 cm
Acoperire hidrofilica intre 110 cm si 115 cm.
	bucată
	3
	50.000,00

	376
	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise
	Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu 
coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
-Stent auto-expandabil, cu celule deschise pentru adaptarea optimă la diferite 
configuratii, acoperit cu tehnologie de acoperire HPC antitrombogenă pentru siguranta sporita a pacientului.  Destinat pentru tratamentul anevrismelor cu gât larg,
disecții și stenoze intracraniene. Vizibilitatea este obținută prin cele 3 markeri proximale și 3 markeri distali. Poziționarea ușoară design cu celule deschise care combină flexibilitatea cu rezistență la îndoire.       Forța radială echilibrată de-a lungul corpului stentului asigură ancorarea chiar și în condiții foarte tortuoasă - permițând o ancorare stabilă și densă. 
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele 
minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimensiuni obligatorii
- lungimi : 15, 20, 25, 30 mm - diametrul nominal : 4.0; 5,0 mm
- Pentru vase de la 2,5 mm la 4,5 mm
- Compatibil cu microcateterul  0,0165'' / 0,017'' ID
	bucată
	17
	637.500,00

	377
	Cateter Intermediar
	Cateter Intermediar
	Cateter cu rigiditate variabilă, cu lumen unic, concepute pentru a accesa vasculatura mică și sinuoasă. Sunt disponibile într-o varietate de lungimi, rigidități și diametre interioare și exterioare. Suprafața exterioară a cateterului are un înveliș hidrofil la capătul distal pentru a spori navigabilitatea în vas. 
Cateterul încorporează, de asemenea, o căptușeală pentru a facilita introducerea dispozitivelor intervenționale prin lumenul său. Capătul proximal are un conector Luer pentru atașarea la alte dispozitive, iar vârful distal are marker radioopac pentru a ajuta vizualizarea și poziționarea sub fluoroscopie.
Cateter cu lungimi utilizabile (cm): 90,105, 115,132,150.
Cu diametre interioare ;
.044 inch (1.12 mm)
.060 inch (1.52 mm)
.072 inch (1.83 mm)
Compatibil cu diametrul interior minim al cate-ghidului de .088 inch (2.24 mm)
si cu diametrul maxim de până la .035 inch (0.89 mm).
	bucată
	35
	525.000,00

	378
	Stenturi Platinum Crom de dimensiuni lungi cu eliberare de
substanta antirestenoza- Everolimus
polimer
	Stenturi
Platinum
Crom de
dimensiuni
lungi cu
eliberare de
substanta
antirestenoza-
Everolimus
polimer
	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe)
Material Aliaj Platinum Crom.
Compatibil RMN. Substanta active-EVEROLIMUS polimer >100 μg/cm2.
Polimerul utilizat PLGA [poly(DL-lactide-co-glycolide)] polymer ce ofera o distributie uniforma a substantei medicamentoase.
Balonul pe care este plasat stentul este dublu strat. Forta radiala sporita, vizibilitate sporita in timpul implantarii.
Restenoza mica prin vindecarea neointimei.
Rata cea mai mica de tromboza intrastent intraspital si la 30 zile postinterventie. Indicat la pacientii cu risc inalt de singerare.
Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni)
Dimesiuni obligatorii
Lungimi obligatorii 8-48mm
Diametre obligatorii 2,25- 5,0 mm cu posibilitatea de postdilatare de la 0,5 mm pina la 1,75 mm de la diametrul initial.
Lungime efectiva obligatorii 140-150 cm
(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).
	bucată
	10
	73.333,33

	379
	Teacă introductoare pentru access vascular complex
	Teacă introductoare pentru access vascular complex
	Teacă Introductoare proiectată pentru performanță excepțională de rezistență la îndoire (kink) și fără efect de ovalizare.
Asigură accesul la vasul țintă, inclusiv;
• periferic
• renal
• coronarian
• carotidian
Valva hemostatică detașabilă cu robinet cu 3 căi codificat pe culori.
Dilatator cu sistem snap-fit: fixează dilatatorul pentru o inserție sigură.
Material – exterior: polimer ranforsat cu oțel inoxidabil.
Material – interior: liner PTFE.
Flexibilitate shaft: standard și rigidă.
Acoperire hidrofobă, care permite alunecarea ușoară și durabilă, indiferent dacă teaca este umedă sau uscată.
Compatibilitate dilatator cu ghid de maxim. 0.018”; 0.035”; 0.038” (în dependență de diametru și lungimea cateterului).
Vârf teacă atraumatic: conic, neted, cu bandă marker radiopacă din platină-iridiu
Design Vârf: Straight, Multipurpose MP, Left Int. Mammary, Artery LIMA ,Renal Double Curve RDC, Hockey Stick HS
Dimensiune French: 4, 5, 6, 7, 8 Fr. 
Diametru interior Minim (mm/inch);  
Teacă 4 F - 1.60 mm / 0.063”  
Teacă 5 F  - 1.92 mm / 0.075”
Teacă 6 F - 2.25 mm / 0.088”
Teacă 7 F - 2.55 mm / 0.100”
Teacă 8 F - 2.88 mm / 0.113”
Lungime: 15, 45, 60, 90, 130 cm (în dependență de diametru și design-ul vârfului).
	bucată
	100
	275.000,00

	380
	Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare
	Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare
	Cateter destinat aspirației în vasele neurovasculare, utilizat ca dispozitiv de sine stătător sau în combinație cu un dispozitiv compatibil de extragere, combinând aspirația și trombectomia mecanică. De asemenea, poate fi utilizat pentru a facilita introducerea altor dispozitive adecvate, precum și a agenților diagnostici și terapeutici, în conformitate cu instrucțiunile lor de utilizare (IFU).
Indicații pentru utilizare în revascularizarea pacienților cu accident vascular cerebral ischemic acut, secundar ocluziei vaselor intracraniene mari (la nivelul arterei carotide interne, arterei cerebrale medii – segmentele M1 și M2, arterelor bazilară și vertebrale).
• Design cu împletitură (braid) și spirală (coil), cu 8 zone de tranziție și un strat intern polimeric
• Diametru interior: 0.071inch/1.8mm.
• Diametru exterior până la : 0.082inch/6F/2.1mm
• Lungimi cateter; 
132 cm cu lungime efectivă de 125 cm și lungime de 
142 cm cu lungime efectivă de 135 cm.
• Acoperire hidrofilă: 100 cm
• Geometria vârfului: drept / nemodelabil
• Lungimea vârfului distal până la : 15 cm
• Materiale: Pt/Ir (bandă marker), oțel inoxidabil (împletitură), nitinol (spirală), 
diferiți polimeri (corpul cateterului), PTFE (liner interior)
• Segment doar cu împletitură: 2 cm
•Materialele învelișului exterior : SEBS, Neusoft, Pebax, Vestamid& Grilamid.
	bucată
	50
	715.416,67

	381
	Microcateter cerebral
	Microcateter cerebral
	Acoperire hidrofilica partea distal ofera o manevrabilitate si parcurgere sporita,  virf conic atraumatic cu 2 variante de diametru intern: .021 
Dimesiuni obligatorii:
Caracteristici pentru produsul de 021: 
Hidrofilica partea distal 55 cm, lungimea manevrabilă 15 cm
diametru extern: 2.4F > 2.4F; lungime utilizabila: 155 cm; compatibilitate ghid: 0.018'' max.
	bucată
	20
	166.666,67

	382
	Spirale
	Spirale
	Destinat pentru obstrucția sau blocarea endovasculară a fluxul sanguin în anomalii ale vaselor neurovasculare și periferice.
Construcția din 3 etape: 
1) Filamentul spiralei (compus din Platinum, avînd o varietate mare de diametre externe, cu cit e mai mic filamentul cu atit e mai moale spira de embolizare).
2) Impletitura primară (determină diametrul extern a spirei: 18 (.013”-.014” OD) sau 10 (.010”-.012” OD). Un diametru OD mai larg – o spiră mai moale (păstrînd filamentul constant).
3) Forma secundară/bobinajul (oferă forma și dimensiunea finală a spirei).
Spirele sunt confecționate din Platinum fiind total vizibile cu grad variabil de rigiditate, un set complet de configurații, livrate prin microcateter .017”.
Prezentate în două forme: Helical și Complex și 3 grade de duritate: Standard, Soft și Super Soft.
Pusher-ul reprezentînd un hipotub laser-tăiat în spirală proximală de 135 cm cu: conector din aur 1,27cm și 15cm design laser-taiat. Partea distală continuă cu corpul spirei: 50cm. Spira este unită cu hipotubul prin sudare.
Detașarea spirei se realizează instantaneu în <1 sec. datorită impactului termic produs de mînerul de detașare. 
Gama disponibilă: 
• COMPLEX 10 SUPER SOFT (Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5mm; Lungimi: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13cm).
• COMPLEX 10 SOFT (Ø 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8mm; Lungimi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 24, 27cm).
• COMPLEX 10 Standard (Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; Lungimi: 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 34cm).
• COMPLEX 18 (Ø 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24mm; Lungimi: 10, 20, 24, 27, 30, 34, 37, 40, 43, 47, 50, 55, 60, 65cm).
• HELICAL 10 Standard (Ø 6, 7, 8, 9, 10mm; Lungimi: 15, 20, 30cm)
• HELICAL 10 Soft (Ø 3, 4, 5, 6mm; Lungimi: 4, 6, 8, 10, 15, 20cm)
• HELICAL 10 SUPER SOFT (Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm; Lungimi: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10cm).
	bucată
	70
	571.666,67

	383
	Sistem de Neurotrombectomie
	Sistem de Neurotrombectomie
	Indicație: Tratamentul accidentului vascular cerebral ischemic acut prin trombectomie mecanică. 

Zone multiple de captare pentru retenția eficientă a cheagului. 
Tehnologie unică: plasă microfiltrantă distală integrată pentru retenția cheagului.
Material: Coș: nitinol tăiat cu laser; Pusherwire: nitinol; Markeri radioopaci: platină & tungsten.
Vârf distal: Moale și flexibil, spirală de platină peste miez conic din nitinol,  lungime vârf: 4 mm și 5 mm.
Diametre: 3.0, 4.0, 4.5, 5.5mm
Lungime de lucru: 17, 22, 29, 30, 37mm
Lungime totală: 30, 39, 46, 49, 56mm
Zone de captare: 2-3
Compatibilitate microcateter: 0.017”, 0.021”, 0.027”, sisteme de aspirație standard.
Pusherwire: 200 cm
Markeri fluoroscopici: Bandă pe pusherwire: secțiune de 8 cm cu benzi argintii de 1 cm, plasată la 68.5–76.5 cm de capătul proximal.
Forță radială: Optimizată: forțe expansive ridicate pentru eficiență în interacțiunea cu cheagul și forțe compresive reduse pentru siguranța vasului.
Rezistență la torsiune: 10 cicluri fără deteriorarea dispozitivului
Repoziționare: Până la 3 ori
Vizibilitate fluoroscopică: Ușor vizibil sub fluoroscopie: 1 marker la joncțiunea proximală a coșului, 2 pentru fiecare zonă de captare și vârf distal vizibil.
	bucată
	50
	2.125.000,00

	384
	Dispozitiv Mecanic de Dilatare Cerebrală pentru Vasospasm
	Dispozitiv Mecanic de Dilatare Cerebrală pentru Vasospasm
	Indicație: Dilatarea mecanică a vasospasmului cerebral și interacțiunea cu cheagurile în trombectomie mecanică

Diametru maxim: 4.0mm
Lungime de lucru: 30mm
Lungime totală: 35mm
Diametre vas indicate: ≥ 2.0 și ≤ 4.0mm
Microcateter minim compatibil: 0.021"
Material: Coș: nitinol tăiat cu laser; Pusherwire: nitinol; Marker proximal: platină & tungsten.
Vârf distal: Moale și flexibil, spirală de platină peste miez conic din nitinol, lungime 5 mm.
Lungime pusherwire: 200 cm
Markeri fluoroscopici: Bandă de 8 cm cu segmente argintii de 1 cm, plasată la 68.5–76.5 cm de capătul proximal.
Forță radială: Optimizată: forțe expansive ridicate pentru eficiență în interacțiunea cu cheagul și forțe compresive reduse pentru siguranța vasului.
Rezistență la torsiune: 10 cicluri fără deteriorarea dispozitivului
Resheathing: Până la 3 ori în același segment vascular, până la 6 ori per dispozitiv
Vizibilitate fluoroscopică: Marker proximal și vârf distal vizibil.
	bucată
	3
	127.500,00

	385
	Cateter ghid
	Cateter ghid
	Conceput pentru a facilita traversarea de microcatetere în scop  terapeutic sau diagnostic. Construcția constă în împletitura progresivă a 8 fire. In partea distală are o împletitură strânsă pentru navigabilitate
și rezistență la îndoire, în cea proximală - împletitura largă pentru 
suport și pushabilitate. Partea distală cu acoperire hidrofilă. Virf de 45° pentru un acces delicat. Shaft radioopac și marker RX distal.
Diametre: 
ID: 1.02mm/.040”/3.1 Fr.
OD proximal: 4.2Fr. 
OD distal: 3.9 Fr.
Lungimi: 120, 135cm.
Curburi: Straight, Multi Purpose (45°)
Compatibilitate ghid: .035”/.038”
Partea extra lungime: 2.5, 15cm.
	bucată
	20
	205.000,00

	386
	Cateter ghid
	Cateter ghid
	Conceput pentru a facilita traversarea de microcatetere în scop  terapeutic sau diagnostic. Construcția constă în împletitura progresivă a 8 fire. In partea distală are o împletitură strânsă pentru navigabilitate
și rezistență la îndoire, în cea proximală - împletitura largă pentru 
suport și pushabilitate. Partea distală cu acoperire hidrofilă. Virf de 45° pentru un acces delicat. Shaft radioopac și marker RX distal.
Diametre: 
ID: 1.46mm/.058”/4.2 Fr; 1.78mm/.070”/5.3 Fr.
OD proximal: 6 Fr. 
OD distal: 4.9 Fr, 6.0 Fr.
Lungimi: 95, 105, 115, 125, 135cm.
Curburi: Straight, Multi Purpose (45°)
Compatibilitate ghid: .035”/.038”
Partea extra lungime: 8, 15cm.
	bucată
	30
	175.000,00

	
	
	
	
	
	
	296.489.672,32



Valaorea estimativă totală 296.489.672,32 lei  fără TVA. 


9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite 
Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte  alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și  alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea  după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a  fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare. 
Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă. 
Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte. 
Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026.
Contractul de achiziție publică intră în vigoare la data de 01.01.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică 
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
16. [bookmark: _Hlk85702559]Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Cererea de participare 
	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.
	DA

	2
	Modul de elaborare a Specificației tehnice
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  (la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  În caz contrar oferta va fi respinsă.
ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată,  detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:                                                      
-	pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; 
-	pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194  elemente pagina 19; solicitat -  imagine în timp real -  oferit imagine în timp real pagina 11). 
  În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei
NOTĂ:
Prezentarea mostrele de produs în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.  
Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.
Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).
Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.
Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art.  69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 
Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. 
Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal  și în decizia grupului de lucru.
Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.
Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de ,,testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.
Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi
comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.
	DA

	3
	Modul de elaborare a Specificației de preț
	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021
Notă:	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire  în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.
	DA

	4
	DUAE
	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.
	DA

	5
	Garanția pentru ofertă
	-  0.5% din valoarea ofertei fără TVA. 
-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 0,5% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.
- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei.  copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor. 
	DA

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)
	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.
	DA

	Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9)  se  completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.


	
17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei  și a celor cuprinse în DUAE care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.


	7
	Certificat de atribuire a contului bancar
	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit
	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	9
	Lipsa restanțelor față de bugetul public național
	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit.”
Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.
	DA

	10
	Situația financiară
	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie  confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;
	DA

	11
	Declarație 
	[bookmark: _Hlk112339082]cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,  
	DA

	12
	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată
	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o  cutie pe care se va indica denumirea  operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. 
Eșantioane (mostre)  vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.
Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.
Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.
Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind  neconformă.
	DA

	13
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit 
	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.
	DA

	14
	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat   în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale 
	Prezentarea  numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
Notă: 
Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

	DA

	
18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

	15
	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat  în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei,  la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.
	DA

	16
	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)
	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;
1. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:
Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212
IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
cu nota “Pentru garanția de bună execuție la  LD nr. (se va indica numărul procedurii)“
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 15.01.2028 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS. 
	DA



17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 0,5% din valoarea ofertei fără TVA.:
Transfer la contul instituției
Beneficiar:      MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 0,5% la procedura de achiziție publică nr. __din__.
Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei 
sau 
Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. 
Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei. 
[bookmark: _Hlk149572187]Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații: 
a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; 
b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; 
c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.
Transfer la contul instituției
Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
                  Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN:  MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X. 
Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție
publică nr. _____din ______.
sau
Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract. 
Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de  15.01.2028

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire nu se aplică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. [bookmark: _Hlk71621175]Ofertele se prezintă: în lei.
23. [bookmark: _Hlk104891147]Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.  
NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care
corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare
conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).
Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
24. Modalitatea evaluării ofertelor:  per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 
30. Ofertele întârziate vor fi respinse. 
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2027
37. Data publicării anunțului de intenție: 

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se va utiliza

	Sistemul de comenzi electronice
	-

	Facturarea electronică
	Se va utiliza

	Plățile electronice
	Se va utiliza


40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____________________________________
[bookmark: _Hlk104891106]se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:                           semnat electronic                    Gheorghe GORCEAG
