## Лист2
Nr. procedura | denumirea procedurii | Nr. lot | Denumire lot | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Țara de origine/ Producător | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
ocds-b3wdp1-MD-1775200424315 | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților medico-sanitare (lista suplimentară 12) | 11.2 | Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului | 7 | 24894 | 29872.8 | 174258 | 209109.6 | EN-D7 Smart Infusion Work Station / China/ SHENZHEN ENMIND TECHNO LOGY CO., LTD | Parametrul Specificatie Capacitate stație Andocare a minim 6 pompe prin 1 sau 2 module cuplate între ele - Da, (pag 1 brosura) Modul de andocare pompe cu seringă Mecanism de fixare modul pe țeavă veritcală - Da, (pag 1 brosura) Modul echipat cu raft de fixare ghidată pentru pompă cu seringă - Da, (pag 1 brosura) Număr de pompe ce pot fi atașate la un modul 6 pompe - Da, (pag 1 brosura) Posibilitate de cuplare module cel puțin 2 module Da, (pag 2 brosura) Port de conectare 220V pentru fiecare pompă - Da, (poza atasata) Port de transmitere date pentru fiecare pompă port infrarosu Ir - DA (pag 2 brosura) Caracteristici modul de transmitere date Port USB Da, (pag 2 brosura) Port Ethernet - Da, (pag 2 brosura) Conectare fără fir, WiFi - Da, (pag 2 brosura, opțiunea inclusă) Conectare HIS/LIS Bidirecțional, HL7 sau echivalent - Da, (pag 2 brosura) Accesorii Capac pentru port de interconectare stații 1 buc. - DA (poza atașată) Modul de transmitere date 1 buc. - DA (poza atașată) Cablu de alimentare cu energie electrică 1buc - DA Compatibil cu însuși pompa ofertantă - DA (pag 2 brosura) Garanție 12 luni Manual de utilizare în limba de stat în format electronic sau pe suport de hârtie - DA.